VALSTYBINĖ METROLOGIJOS TARNYBA

Į S A K Y M A S
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ, JŲ NAUDOJIMO TVARKOS IR PATIKROS LIUDIJIMO BLANKO 1999 METAIS

1998 m. gruodžio 14 d. Nr. 196
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768) 14 str. ir vykdydamas valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 1998 12 09 įsakymą Nr. 77,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti 1999 metams matavimo priemonių patikros žymenų grafinius pavyzdžius (1 priedas).
2. Patvirtinti Matavimo priemonių patikros žymenų naudojimo tvarką (2 priedas).
3. Patvirtinti matavimo priemonių patikros liudijimo formą ir turinį. Formatas – A4 (3 priedas).
Prie patikros liudijimo gali būti priedai.

VIRŠININKAS	O. STAUGAITIS

Patvirtinta
Valstybinės metrologijos tarnybos
1998 12 14 įsakymu Nr. 196

1 PRIEDAS

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMEKLIAI 1999 METAMS

1.1. VIENKARTINIS ORIGINALUS ŽENKLAS (LIPDUKAS)

1.2. METALINIS ŽYMEKLIS / ø 1,5 mm
1.3. METALINIS ŽYMEKLIS / ø 3,5 mm		ĮGALIOTOS ĮMONĖS ARBA LABORATORIJOS ŽYMA PATIKROS METAI
1.4. METALINIS ŽYMEKLIS / ø 6,0 mm		TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA
1.5. PLOMBŲ ŽYMEKLIS / ø 8,0 mm
1.6. PLOMBŲ ŽYMEKLIAI KETVIRČIUI / ø 8,0 mm; ø 12,0 mm		KETVIRČIO, KURIAME ATLIKTA PATIKRA, ŽYMA
1.7. PLOMBŲ ŽYMEKLIS / ø 12,0 mm
1.8. GUMINIS ANTSPAUDAS / ø 8,0 mm
1.9. GUMINIS ANTSPAUDAS / ø 12,0 mm

______________

Patvirtinta
Valstybinės metrologijos tarnybos
1998 12 14 įsakymu Nr. 196

2 PRIEDAS

MATAVIMO PRIEMONĖMS ŽYMEKLIŲ NAUDOJIMO TVARKA

1. Geometrinių matavimų priemonėms:
– liniuotėms, brūkšniniams metrams, ruletėms, metrolazdėms, šablonams bei kitoms ilgio ir kampo matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.8; 1.9 p. nurodyti žymekliai.
2. Mechaninių bei masės ir tūrio matavimų priemonėms:
– visų rūšių svarsčiams, svarstyklėms, taksometrams, spidometrams, tachometrams, dinamometrams, kietmačiams, tūrio, kiekio, greičio ir kt. matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
3. Slėgio ir temperatūros matavimų priemonėms:
– manometrams, vakuumetrams, sfigmanometrams, tonometrams, difmanometrams, visų rūšių termometrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
4. Skysčių ir dujų matavimų priemonėms:
– vandens, skysčių ir dujų apskaitos, įvairios paskirties talpoms, dujų analizatoriams, matavimo indams, dozatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
5. Fizikinių-cheminių, optinių, klampumo ir tankio matavimų priemonėms:
– areometrams, spiritomačiams, densimetrams, liuksmetrams, naftos produktų blyksnio temperatūros, pH-metrams, refraktometrams ir kitoms matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
6. Elektromagnetinių matavimų priemonėms:
– elektros energijos skaitikliams, matavimo transformatoriams, elektrinėms varžoms, normaliniams elementams, ampermetrams, voltmetrams, vatmetrams, kondensatoriams, elektriniams grūdų, medienos drėgmės, magnetinio lauko matuokliams, kintamos srovės kompensatoriams, kintamos ir nuolatinės srovės tiltams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 p. nurodyti žymekliai.
7. Laiko ir dažnio matavimų priemonėms:
– elektriniams sekundometrams, dažnomačiams, aukšto ir žemo dažnumo generatoriams, standartinių signalų generatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
8. Radiotechninių matavimų priemonėms:
– elektroniniams blokams ir keitikliams, defektoskopams, oscilografams, dažnio matuokliams, garsinių signalų generatoriams, induktyvumo matuokliams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
9. Jonizuojančio spinduliavimo matavimų priemonėms:
– įvairių tipų dozimetrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
______________

Patvirtinta
Valstybinės metrologijos tarnybos
1998 12 14 įsakymu Nr. 196

3 PRIEDAS

Įgaliotos įmonės	VALSTYBINĖ METROLOGIJOS TARNYBA
ar laboratorijos,
atliekančios patikrą,
ženklas ir adresas

PATIKROS LIUDIJIMAS
Nr.

Data

Puslapių skaičius

MP pavadinimas, tipas, Nr.,
matavimo ribos, tikslumas

MP savininko pavadinimas ir
kodas arba adresas

Patikros metodo žymuo

Naudotos etaloninės MP
pavadinimas, tipas, Nr.

Patikros protokolo registracijos Nr.,
data

Matavimo priemonė patikrinta
(laboratorijos pavadinimas)

Išvada	....................................

Patikros liudijimas galioja iki
(data)
A. V.

Metrologas
(vardas, pavardė, parašas)
Laboratorijos vadovas
(vardas, pavardė, parašas)
______________