vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL KOMISIJOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. NUTARIMo nR. o3-122 „DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2011 m. liepos 18 d. Nr. O3-187
Vilnius

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:
Pakeisti Komisijos rekomenduojamo Balansinio šilumos paskirstymo metodo Nr. 1, patvirtinto Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-122 (Žin., 2004, Nr. 167-6172), pavadinimą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė	Diana Korsakaitė

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2011 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-187

ŠILUMOS PASKIRSTYMO ŠILDYMUI IR KARŠTAM VANDENIUI
METODAS NR. 1

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas, kai pastato įvade įrengti du atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.
2. Šiame paskirstymo metode taikomų sąvokų, dydžių, žymėjimų indeksų ir sutrumpinimų paaiškinimai bei teisės aktų, kuriais remtasi, sąrašas yra pateiktas Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 (Žin., 2004, Nr. 168-6214).

II. A VARIANTAS

3. Pastate suvartotas šilumos kiekis (QP skaič) nustatomas pagal lygiagrečiai įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, kurių vienas matuoja šilumos kiekį patalpų šildymui (QPŠ metr), kitas – karštam vandeniui (QPKvR metr):

QP skaič = QPŠ metr + QPKvR metr	kWh.

4. Visų vartotojų pastate suvartoti šilumos kiekiai nustatomi:
4.1. šildymui (QPŠ) – pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso rodmenis (QPŠ metr):

QPŠ = QPŠ metr	kWh;

4.2. karštam vandeniui (QPKvR) – pagal atsiskaitomojo apskaitos rodmenis (QPKvR metr):

QPKvR = QPKvR metr	kWh;

4.2.1. šilumos kiekio karštam vandeniui dalis – šalto geriamojo vandens pašildymui suvartotas šilumos kiekis (QPKv) pastate apskaičiuojamas sumuojant šilumos kiekius, apskaičiuotus pagal karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis deklaruotą ar nuotoliniu būdu nuskaitytą (QBKv metr), normatyvinį (QBKv norm) arba vidutinį (QBKv vidut) karšto vandens suvartojimą, apskaičiuotą pagal šio metodo 6.1, 6.2, 6.3 punktus:

QPKv = SUMA QBKv metr + SUMA QBKv norm + SUMA QBKv vidut	kWh;

4.2.2. šilumos kiekio karštam vandeniui dalis – šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti ir sanitarinių patalpų sanitarinių higieninių sąlygoms užtikrinti (toliau – cirkuliacijai) tenkantis šilumos kiekis (QPR) pastate apskaičiuojamas iš šilumos kiekio karštam vandeniui, nustatyto pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, (QPKvR vmetr) atėmus šilumos kiekį šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv ), nustatytą pagal šio metodo 4.2.1 punktą:

QPR = QPKvR metr – QPKv	kWh.
5. Butams ir (ar) kitoms patalpoms šildyti priskiriamas šilumos kiekis apskaičiuojamas pastate suvartotą šilumos kiekį šildymui (QPŠ), nustatytą pagal šio metodo 4.1 punktą, padauginus iš priskyrimo koeficiento (KBŠ):

QBŠ = QPŠ x KBŠ	kWh,

čia KBŠ – buitiniam šilumos vartotojui tenkančios pastate suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį priskyrimo koeficientas, nustatomas:

5.1. pagal naudingąjį patalpų plotą (ABŠ), kai visų patalpų aukštis vienodas:

KBŠ = ABŠ / SUMA ABŠ;

5.2. pagal patalpų tūrį (VBŠ), kai patalpų aukštis nevienodas:

KBŠ = VBŠ / SUMA VBŠ.

6. Butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamas šilumos kiekis geriamojo vandens pašildymui (QBKv) apskaičiuojamas:
6.1. taikant karšto vandens apskaitos prietaisų butuose rodmenis – deklaruotą ar nuotoliniu būdu nuskaitytą suvartoto karšto vandens kiekį (GBKv metr) padauginus iš vidutinio šilumos sąnaudų normatyvo šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (qKv norm):

QBKv metr = GBKv metr x qKv norm	kWh;

6.2. taikant karšto vandens normatyvą – normatyvinį karšto vandens kiekį (GBKv norm) padauginus iš vidutinio šilumos sąnaudų normatyvo šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (qKv norm):

QBKv norm = GBKv norm x qKv norm	kWh;

6.3. taikant karšto vandens suvartojimo vidurkį – vidutinį karšto vandens kiekį (GBKv vidut) padauginus iš vidutinio šilumos sąnaudų normatyvo šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (qKv norm):

QBkv vidut = GBKv vidut x qKv norm	kWh,

čia qKv norm – šilumos sąnaudų normatyvas šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui kWh/m3 nustatomas iš [4.19];
GBKv metr – karšto vandens suvartojimas bute, nustatytas pagal gyventojų deklaruotus karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis, m3;
GBKv norm – karšto vandens suvartojimas bute pagal [4.13] arba kitais teisės aktais nustatytą karšto vandens suvartojimo normą, m3;
GBKv vidut – karšto vandens vidutinis suvartojimas bute, nustatytas pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles.

7. Butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai (QBR) apskaičiuojamas pagal šio paskirstymo metodo 4.2.2 punktą apskaičiuotą šilumos kiekį karšto vandens cirkuliacijai pastate (QPR) dalinant iš butų skaičiaus (n), kuriuose įrengta vienoda karšto vandens tiekimo sistema. Pagal šią metodiką priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai turi būti mažesnis arba lygus nustatytam šilumos sąnaudų cirkuliacijai normatyvui:
QBR = QPR / n ?<= qBR norm	kWh/butui per mėn.

Pastaba. Kai butuose įrengta nevienoda karšto vandens tiekimo sistema, taikomas svertinis skaičiavimo būdas.

III. B VARIANTAS

8. Pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal pastato įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis (QP metr), o šilumos kiekis karštam vandeniui nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo prieš karšto vandens ruošimo įrenginius nuosekliai įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis (QPKvR metr):

QP metr = QPŠ skaič + QPKvR metr	kWh.

9. Visų vartotojų pastate suvartoti šilumos kiekiai nustatomi:
9.1. šildymui (QPŠ skaič) – iš pastate suvartoto šilumos kiekio, nustatyto pagal pastato įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis (QP metr), atėmus šilumos kiekį, nustatytą pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo prieš karšto vandens ruošimo įrenginius nuosekliai įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis (QPKvR metr):

QPŠ skaič = QP metr – QPKvR metr	kWh;

9.2. karštam vandeniui (QPKvR):
9.2.1. šildymo sezono metu – pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo prieš karšto vandens ruošimo įrenginius nuosekliai įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos rodmenis (QPKvR metr):

QPKvR = QPKvR metr	kWh;

9.2.2. nešildymo sezono metu – pagal pastato įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis (QPmetr):

QPKvR = QP metr	kWh;

9.2.3. šilumos kiekio karštam vandeniui dalis – šalto geriamojo vandens pašildymui suvartotas šilumos kiekis (QPKv) pastate apskaičiuojamas sumuojant šilumos kiekius, apskaičiuotus pagal karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis deklaruotą ar nuotoliniu būdu nuskaitytą (QBKv metr), normatyvinį (QBKv norm) arba vidutinį (QBKv vidut) karšto vandens suvartojimą, apskaičiuotą pagal šio metodo 11.1, 11.2, 11.3 punktus:

QPKv = SUMA QBKv metr + SUMA QBKv norm + SUMA QBKv vidut	kWh;

9.2.4. šilumos kiekio karštam vandeniui dalis – karšto vandens cirkuliacijai tenkantis šilumos kiekis (QPR) pastate apskaičiuojamas:
9.2.4.1. šildymo sezono metu – iš šilumos kiekio, nustatyto pagal šio metodo 9.2.1 punktą, (QPKvR metr) atėmus šilumos kiekį šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv), nustatytą pagal šio metodo 9.2.3 punktą:

QPR = QPKvR metr – QPKv	kWh;

9.2.4.2. nešildymo sezono metu – iš šilumos kiekio, nustatyto pagal šio metodo 9.2.2 punktą, (QP metr) atėmus šilumos kiekį šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv ), nustatytą pagal šio metodo 9.2.3 punktą:

QPR = QP metr – QPKv	kWh.

10. Butų ir (ar) kitų patalpų šildymui šilumos paskirstymas butams patalpų šildymui (QBŠ) apskaičiuojamas visą pastate suvartotą šilumos kiekį šildymui (QPŠ skaič), nustatytą pagal šio metodo 9.1 punktą, padauginus iš priskyrimo koeficiento (KBŠ):

QBŠ = QPŠ skaič x KBŠ	kWh;

čia KBŠ – buitiniam šilumos vartotojui tenkančios pastate suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį priskyrimo koeficientas, nustatomas:

10.1. pagal naudingąjį patalpų plotą (ABŠ), kai visų patalpų aukštis vienodas

KBŠ = ABŠ / SUMA ABŠ;

10.2. pagal patalpų tūrį (VBŠ), kai patalpų aukštis nevienodas

KBŠ = VBŠ / SUMA VBŠ;

11. Butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamas šilumos kiekis geriamojo vandens pašildymui (QBKv) apskaičiuojamas:
11.1. taikant karšto vandens apskaitos prietaisų butuose rodmenis – deklaruotą ar nuotoliniu būdų nuskaitytą suvartoto karšto vandens kiekį (GBKv metr) padauginus iš vidutinio šilumos sąnaudų normatyvo šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (qKv norm):

QBKv metr = GBKv metr x qKv norm	kWh;

11.2. taikant karšto vandens normatyvą – normatyvinį karšto vandens kiekį (GBKv norm) padauginus iš vidutinio šilumos sąnaudų normatyvo šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (qKv norm):

QBKv norm = GBKv norm x qKv norm	kWh;

11.3. taikant karšto vandens suvartojimo vidurkį – vidutinį karšto vandens kiekį (GBKv vidut) padauginus iš vidutinio šilumos sąnaudų normatyvo šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (qKv norm):

QBkv vidut = GBKv vidut x qKv norm	kWh;

čia qKv norm – šilumos sąnaudų normatyvas šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui kWh/m3 nustatomas iš [4.19];
GBKv metr – karšto vandens suvartojimas bute, nustatytas pagal gyventojų deklaruotus karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis, m3;
GBKv norm – karšto vandens suvartojimas bute pagal [4.13] arba kitais teisės aktais nustatytą karšto vandens suvartojimo normą, m3;
GBKv vidut – karšto vandens vidutinis suvartojimas bute, nustatytas pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles.

12. Butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai (QBR) apskaičiuojamas pagal šio paskirstymo metodo 9.2.1 arba 9.2.2 punktą apskaičiuotą šilumos kiekį cirkuliacijai pastate (QPR) dalijant iš butų skaičiaus (n), kuriuose įrengta vienoda karšto vandens tiekimo sistema. Pagal šią metodiką priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai turi būti mažesnis arba lygus nustatytam šilumos sąnaudų cirkuliacijai normatyvui:

QBR = QPR / n ?<= qBR norm	kWh/butui per mėn.

Pastaba. Kai butuose įrengta nevienoda karšto vandens tiekimo sistema, taikomas svertinis skaičiavimo būdas.

IV. C VARIANTAS

13. Pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal pastato įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis (QP metr), o šilumos kiekis šildymui nustatomas pagal nuosekliai įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis (QPŠ metr):

QP metr = QPŠ metr + QPKvR skaič	kWh.

14. Visų vartotojų pastate suvartoti šilumos kiekiai nustatomi:
14.1. šildymui (QPŠ) – pagal nuosekliai įrengto atsiskaitomojo šilumos šildymui apskaitos prietaiso rodmenis (QPŠ metr):

QPŠ = QPŠ metr	kWh;

14.2. karštam vandeniui (QPKvR):
14.2.1. šildymo sezono metu – skaičiuotinas šilumos kiekis karštam vandeniui (QPKvR skaič) apskaičiuojamas iš viso pastate suvartoto šilumos kiekio, nustatyto pagal pastato įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaisų rodmenis (QP metr), atėmus šilumos kiekį šildymui, nustatytą pagal nuosekliai įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis (QPŠ metr):

QPKvR skaič = QP metr – QPŠ metr	kWh;

14.2.2. nešildymo sezono metu – nustatomas pagal pastato įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaisų rodmenis (QP metr):

QPKvR = QP metr	kWh;

14.3. šilumos kiekio karštam vandeniui dalis – šalto geriamojo vandens pašildymui suvartotas šilumos kiekis (QPKv) pastate apskaičiuojamas sumuojant šilumos kiekius, apskaičiuotus pagal karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis deklaruotą ar nuotoliniu būdu nuskaitytą (QBKv metr), normatyvinį (QBKv norm) arba vidutinį (QBKv vidut) karšto vandens suvartojimą, apskaičiuotą pagal šio metodo 16.1, 16.2, 16.3 punktus:

QPKv = SUMA QBKv metr + SUMA QBKv norm + SUMA QBKv vidut	kWh;

14.4. šilumos kiekio karštam vandeniui dalis – karšto vandens cirkuliacijai tenkantis šilumos kiekis (QPR) pastate apskaičiuojamas:
14.4.1. šildymo sezono metu – iš šilumos kiekio (QPKvR skaič), nustatyto pagal šio metodo 14.2.1 punktą, atėmus šilumos kiekį šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv ), nustatytą pagal šio metodo 14.3 punktą:

QPR = QPKvR skaič – QPKv	kWh;

14.4.2. nešildymo sezono metu – iš šilumos kiekio (QPKvR), nustatyto pagal šio metodo 14.2.2 punktą, atėmus šilumos kiekį šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv), nustatytą pagal šio metodo 14.3 punktą:

QPR = QPKvR – QPKv	kWh.

15. Butų ir (ar) kitų patalpų šildymui šilumos paskirstymas butams patalpų šildymui (QBŠ) apskaičiuojamas visą pastate suvartotą šilumos kiekį šildymui (QPŠ metr), nustatytą pagal šio metodo 14.1 punktą, padauginus iš priskyrimo koeficiento (KBŠ):

QBŠ = QPŠ metr x KBŠ	kWh,

čia KBŠ – buitiniam šilumos vartotojui tenkančios pastate suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį priskyrimo koeficientas, nustatomas:

15.1. pagal naudingąjį patalpų plotą (ABŠ), kai visų patalpų aukštis vienodas

KBŠ = ABŠ / SUMA ABŠ;

15.2. pagal patalpų tūrį (VBŠ), kai patalpų aukštis nevienodas

KBŠ = VBŠ / SUMA VBŠ.

16. Butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamas šilumos kiekis geriamojo vandens pašildymui (QBKv) apskaičiuojamas:
16.1. taikant karšto vandens apskaitos prietaisų butuose rodmenis – deklaruotą ar nuotoliniu būdų nuskaitytą suvartoto karšto vandens kiekį (GBKv metr) padauginus iš vidutinio šilumos sąnaudų normatyvo šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (qKv norm):

QBKv metr = GBKv metr x qKv norm	kWh;

16.2. taikant karšto vandens normatyvą – normatyvinį karšto vandens kiekį (GBKv norm) padauginus iš vidutinio šilumos sąnaudų normatyvo šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (qKv norm):

QBKv norm = GBKv norm x qKv norm	kWh;

16.3. taikant karšto vandens suvartojimo vidurkį – vidutinį karšto vandens kiekį (GBKv vidut) padauginus iš vidutinio šilumos sąnaudų normatyvo šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (qKv norm):

QBKv vidut = GBKv vidut x qKv norm	kWh,

čia qKv norm – šilumos sąnaudų normatyvas šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui kWh/m3 nustatomas iš [4.19];
GBKv metr – karšto vandens suvartojimas bute, nustatytas pagal gyventojų deklaruotus karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis, m3;
GBKv norm – karšto vandens suvartojimas bute pagal [4.13] arba kitais teisės aktais nustatytą karšto vandens suvartojimo normą, m3;
GBKv vidut – karšto vandens vidutinis suvartojimas bute, nustatytas pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles.

17. Butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai (QBR) apskaičiuojamas pagal šio paskirstymo metodo 14.4.1 arba 14.4.2 punktą apskaičiuotą šilumos kiekį cirkuliacijai pastate (QPR) dalijant iš butų skaičiaus (n), kuriuose įrengta vienoda karšto vandens tiekimo sistema. Pagal šią metodiką priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai turi būti mažesnis arba lygus nustatytam šilumos sąnaudų cirkuliacijai normatyvui:

QBR = QPR / n ?<= qBR norm	kWh/butui per mėn.

Pastaba. Kai butuose įrengta nevienoda karšto vandens tiekimo sistema, taikomas svertinis skaičiavimo būdas.

__________________