LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO Nr. D1-206 „DĖL LAND 50-2004 „OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO Nr. 338 „DĖL LAND 50-2003 „OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO

2008 m. lapkričio 25 d. Nr. D1-622
Vilnius

Pakeičiu LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ (toliau – LAND), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-206 „Dėl LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl LAND 50-2003 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2004, Nr. 69-2437; 2006, Nr. 111-4250; 2007, Nr. 74-2947):
1. Išdėstau 5 punktą taip:
„5. Importuojamas iš ne Europos Sąjungos valstybių kontroliuojamas medžiagas išleisti į laisvą apyvartą Lietuvos Respublikoje arba laikinai įvežti šias medžiagas į šalį perdirbimui leidžiama tik turint importo licenciją, išduotą kiekvienai siuntai pagal Reglamento nuostatas.
Šių medžiagų eksportavimui į ne Europos Sąjungos valstybes būtina, kad Europos Komisija Reglamento nustatyta tvarka suteiktų teisę eksportuoti kontroliuojamas medžiagas, įskaitant pardavimą į ne Europos Sąjungos valstybių laivus ar orlaivius, ar halonų turinčią įrangą ir priskirtų eksporto autorizacijos numerį (EAN), kuris turi būti nurodomas siuntą lydinčiuose dokumentuose.
Kiekvienai įmonei kontroliuojamų medžiagų išleidimo į laisvą apyvartą Europos Bendrijoje kvotos nustatomos pagal Reglamento reikalavimus.“
2. Papildau 61 punktu:
„61. Kontroliuojamų medžiagų turinčios įrangos ar panaudotų (utilizuotų, recirkuliuotų, regeneruotų) kontroliuojamų medžiagų, kurios atitinka atliekų sąvoką pagal Atliekų tvarkymo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), importas, eksportas, vežimas į kitas Europos Sąjungos valstybes iš Lietuvos arba vice versa vykdomas nepažeidžiant 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006, L 190, p. 1).“
3. Išdėstau 12 punktą taip:
„12. Jeigu įmonė pateikė visą būtiną pagal 10 punktą ir papildomai pagal 11 punktą reikalaujamą informaciją ir jei kontroliuojamos medžiagos naudojimo atvejis, kuriam prašoma taikyti išimtį, atitinka Reglamente, šiame LAND ir Monrealio protokolo Šalių susitikimų sprendimuose jam nustatytus reikalavimus, Aplinkos ministerija išsiunčia surinktą medžiagą Europos Komisijai per 10 darbo dienų nuo datos, kada pateikta visa aukščiau minėta informacija. Įmonės prašymas nagrinėjamas Europos Komisijoje Reglamento 18(2) straipsnyje nustatyta tvarka.
Jeigu kontroliuojamos medžiagos naudojimo atvejis, kuriam prašoma taikyti išimtį, neatitinka Reglamento, šio LAND ir Monrealio protokolo Šalių susitikimų sprendimų nustatytų reikalavimų ir kriterijų, Aplinkos ministerija raštu informuoja prašymą pateikusią įmonę per 30 dienų nuo visų reikalaujamų dokumentų gavimo datos, kodėl išimtis negali būti taikoma.
Tuo atveju, jeigu įmonė nepateikė visos būtinos arba papildomai prašomos informacijos pagal šio LAND 10 ir 11 punktus, jos prašymas naudoti draudžiamas medžiagas išimties tvarka nenagrinėjamas.“
4. Išdėstau 13 punktą taip:
„13. Nepažeidžiant Reglamento reikalavimų, iki 2011 m. gruodžio 31 d. leidžiama naudoti grynus chlorfluorangliavandenilius, kitus visiškai halogenintus chlorfluorangliavandenilius, halonus, tetrachlormetaną, 1,1,1-trichloretaną, hidrobromfluorangliavandenilius, bromchlormetaną ir metilbromidą, kurių švarumas atitinka šio LAND 4 priede nurodytas sąlygas, laboratorijos ir analizės tikslais, nurodytais tame pačiame priede.
Įmonės, norinčios įsigyti šio punkto pirmojoje pastraipoje išvardintas kontroliuojamas medžiagas laboratorijos ir analizės tikslais iš Europos Sąjungos gamintojo ar platintojo, privalo užsiregistruoti Europos Komisijos interneto tinklalapyje elektroniniu būdu (http://europa.eu.int/comm/environment/ods/home/home.cfm).
Šio punkto pirmojoje pastraipoje išvardintų kontroliuojamų medžiagų importas vykdomas pagal Reglamento 3, 6, 7, 8 straipsnių nuostatas, taikomas kontroliuojamų medžiagų importui svarbiausioms reikmėms tenkinti, ir šio LAND 5, 7, 9–12 punktų reikalavimus.“
5. Išdėstau LAND 14 punktą taip:
„14. Draudžiama naudoti 13 punkto pirmojoje pastraipoje išvardintas kontroliuojamas medžiagas tokiais laboratorijos ir analizės tikslais:“.
6. Papildau LAND 14 punktą 14.4–14.8 punktais:
„14.4. nustatyti organines medžiagas anglies bandiniuose;
14.5. papildyti laboratorijose naudojamą šaldymo ir oro kondicionavimo įrangą, įskaitant laboratorijos šaldymo įrangą, pavyzdžiui, ultracentrifugos;
14.6. elektroninėms detalėms ar mazgams valyti, perdirbti, remontuoti arba atnaujinti;
14.7. leidinių ir archyvų apsaugai (konservavimui);
14.8. medžiagoms sterilizuoti laboratorijose.“
7. Išdėstau 21 punktą taip:
„21. Tiekiamos į Lietuvos Respublikos rinką kontroliuojamos medžiagos, jų turintys produktai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000) medžiagos ar preparato apibrėžimus ir nurodyti LAND 2 priedo 3 ir 6 punktuose (išskyrus 3.1, 3.3 ir 3.15 punktus), privalo būti ženklinami pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501). Utilizuotos, recirkuliuotos ar regeneruotos medžiagos ženklinimo etiketėje turi turėti atitinkamą užrašą, t. y. utilizuota, recirkuliuota ar regeneruota.“
8. Išdėstau 22 punktą taip:
„22. Už Reglamento 16(1) straipsnio vykdymą atsako šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos (išskyrus gyventojų buitinius šaldytuvus, šaldiklius ir lengvuosiuose automobiliuose esančią oro kondicionavimo įrangą, kuriai taikomos 24 punkto nuostatos), šiluminių siurblių, tirpiklių turinčios įrangos, gaisro gesinimo įrangos (sistemų, gesintuvų ir kt.) operatorius. Operatorius privalo turėti dokumentus, patvirtinančius utilizuotų kontroliuojamų medžiagų perdavimą kitai įmonei saugoti, panaudoti nepažeidžiant Reglamento, šio LAND ir atliekų tvarkymo reikalavimų ar sunaikinti, ir juos pateikti kontroliuojančių valstybės institucijų atstovams pareikalavus.“
9. Išdėstau 23 punktą taip:
„23. Draudžiama eksploatuoti įrangą, turinčią gedimų, dėl kurių kontroliuojamos medžiagos gali patekti į aplinką. Įrangos, turinčios kontroliuojamų medžiagų, operatorius užtikrina, kad tokie gedimai būtų nedelsiant šalinami.
Turi būti imamasi visų techniniu ir ekonominiu požiūriu įmanomų priemonių išvengti ar iki minimumo sumažinti (jei išvengti techniškai neįmanoma) kontroliuojamų medžiagų patekimą į aplinką iš nenaudojamos įrangos, įskaitant žemiau nurodytas:
– laikinai nenaudojama (neeksploatuojama) stacionari šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šiluminiai siurbliai kasmet tikrinami dėl šaldymo skysčio (dujų) nuotėkio pagal Reglamento 17 straipsnio 1 dalies ir šio LAND 30.5 punkto reikalavimus;
– nenaudojama dėl susidėvėjimo, netinkama ar draudžiama naudoti, ar nereikalinga įranga turi būti išmontuojama pagal Reglamento 16 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus.
Draudžiama išmontuoti, šalinti sąvartynuose šio LAND 22 punkte nurodytą įrangą (gaminius), taip pat buitinius šaldytuvus ir šaldiklius, lengvųjų automobilių oro kondicionavimo įrangą, šaldymo įrangos izoliacinius putplasčius, pagamintus naudojant kontroliuojamas medžiagas, nesurinkus prieš tai juose esančių kontroliuojamų medžiagų. Kontroliuojamas medžiagas išleisti į aplinką draudžiama.“
10. Išdėstau 26 ir 27 punktus taip:
„26. Utilizuotos, recirkuliuotos ar regeneruotos kontroliuojamos medžiagos gali būti pakartotinai naudojamos nepažeidžiant Reglamento, šio LAND V skyriaus nuostatų ir pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų.
27. Atliekamos, nereikalingos, netinkamos naudoti, uždraustos tiekti rinkai ir (ar) naudoti utilizuotos, recirkuliuotos ir regeneruotos medžiagos, netinkami ar uždrausti tiekti rinkai ar naudoti produktai ir gaminiai, turintys kontroliuojamas medžiagas, turi būti tvarkomi nepažeidžiant Atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-481 (Žin., 2004, Nr. 141-5168), kitų pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Kontroliuojamos medžiagos, įranga ar produktai kartu su medžiagomis sunaikinami taikant Monrealio protokolo šalių patvirtintas ar kitas aplinkos apsaugos požiūriu priimtinas naikinimo technologijas.“
11. Pakeičiu 30.1 punktą taip:
„30.1. tokia įranga būtų įskaitomai lietuvių kalba paženklinta pagal 20 punkto reikalavimus;“.
12. Pakeičiu 30.4 taip:
„30.4. kiekviena įranga, užpildyta kontroliuojamomis medžiagomis, turėtų žurnalą (pasą), kuriame būtų užrašomas įrangos pavadinimas, modelis, šaldymo skysčio (dujų) pavadinimas ir kiekis, kada ir koks remontas ar patikrinimas buvo vykdomas, kas atliko darbus (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, asmens, atlikusio remontą arba patikrinimą, pareigos, vardas, pavardė, kvalifikaciją patvirtinančio dokumento duomenys), duomenys apie įrangos papildymą šaldymo skysčiu (dujomis) ir kita informacija, nurodyta šio LAND 5 priede. Jeigu gamintojo techninėje specifikacijoje arba etiketėje nenurodytas įrangoje esantis kontroliuojamų medžiagų pavadinimas ir kiekis, operatorius užtikrina, kad kvalifikuoti darbuotojai nustatytų, kokių ir kiek medžiagų yra įrangoje. Šiame punkte nurodyta įrangos žurnalo (paso) informacija pateikiama Aplinkos ministerijai ar Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams pareikalavus;“.
13. papildau 30.5 punktu:
„30.5. įranga būtų kasmet tikrinama dėl nuotėkio, kaip nustatyta Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje, ir tokį patikrinimą atliktų darbuotojai, kurių kvalifikacija atitinka 29.1 punkto reikalavimus.“
14. Papildau 301 punktu:
„301. Atliekama pagal Reglamento 17 straipsnio 1 dalies reikalavimus šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių kasmetinė patikra dėl nuotėkio vykdoma laikantis standartinių tikrinimo reikalavimų, nustatytų šio LAND 5 priede.
Siekiant užtikrinti remonto efektyvumą, įranga pakartotinai tikrinama dėl galimo nuotėkio praėjus mėnesiui po to, kai buvo pašalintas nutekėjimas.“
15. Papildau LAND 311 punktu:
„311. Halonų turinčios ir atitinkančios Reglamento VII priedą gaisro gesinimo įrangos naudotojai imasi ekonomiškai ir techniškai įmanomų priemonių sumažinti priklausomybę nuo halono ir pakeisti halonus įrangoje kitomis medžiagomis, pasižyminčiomis mažesniu neigiamu poveikiu aplinkai ir žmogaus sveikatai.“
16. Išdėstau 33 punktą taip:
„33. Metilbromido naudotojai turi turėti agronomo specialybės diplomą arba augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą pagal Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 (Žin., 2004, Nr. 15-481). Jie turi žinoti ir taikyti savo veikloje maksimaliai mažinančius metilbromido išmetimą į atmosferą būdus, tokius kaip faktiškai nepralaidi plėvelė, barjerinių plėvelių technologijos, gilaus įpurškimo technologijos ir (arba) kitos techniškai ir ekonomiškai įmanomos aplinką saugojančios technologijos.“
17. Išdėstau VII skyrių taip:

„VII. ATASKAITŲ PATEIKIMAS

34. Juridiniai asmenys ir gyventojai, užsiimantys individualia veikla (toliau – įmonės), importuojantys kontroliuojamas medžiagas į Europos Bendrijos teritoriją, eksportuojantys jas iš Europos Bendrijos, naudojantys kontroliuojamas medžiagas svarbiausioms reikmėms tenkinti, taip pat kaip technologijos agentus, privalo teikti ataskaitą Europos Komisijai ir jos kopiją – Aplinkos ministerijai Reglamento 19 straipsnio nustatyta tvarka.
35. Įmonės, įvežančios į Lietuvą kontroliuojamas medžiagas iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežančios kontroliuojamas medžiagas į šias šalis, kiekvienais metais iki kovo 1 d. pateikia Aplinkos ministerijai (ir kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą regiono aplinkos apsaugos departamentui) 35.1–35.6 punktuose nurodytą informaciją apie šią veiklą per praėjusius kalendorinius metus:
35.1. įmonės, kuri įvežė ar išvežė bet kurią iš kontroliuojamų medžiagų, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;
35.2. periodas, už kurį pateikiama informacija;
35.3. informacija apie įvežtas ir išvežtas kontroliuojamas medžiagas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą ir kiekį;
35.4. informacija apie įvežtas ir išvežtas naudotas (utilizuotas, recirkuliuotas ar regeneruotas) kontroliuojamas medžiagas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą ir kiekį;
35.5. kontroliuojamų medžiagų įvežimo ar išvežimo tikslas, kam jos paskirstytos (įmonių pavadinimas, kodas, adresas) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, medžiagų likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
35.6. atsakingo už duomenų pateikimą asmens duomenys ryšiams palaikyti.
36. Įmonės, nurodytos 36.1–36.4 punktuose, privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. pateikti Aplinkos ministerijai (ir kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą regiono aplinkos apsaugos departamentui) 37 punkte nurodytą informaciją apie kontroliuojamų medžiagų sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus:
36.1. turinčios šiluminius siurblius, šaldymo, oro šildymo ir kondicionavimo įrangą, kurioje yra daugiau negu 3 kg kontroliuojamos šaldymo medžiagos (taip pat mišiniuose) kiekviename įrenginyje, arba kai bendras kontroliuojamų medžiagų kiekis, turimas visoje įmonės įrangoje, viršija 10 kg (vienoje aikštelėje, įskaitant visas kontroliuojamas medžiagas);
36.2. turinčios stacionarią gaisro gesinimo įrangą (sistemas), taip pat naudojančios gesintuvus ir turinčios įvairios paskirties transporto priemones, kurių gaisro gesinimo įranga užpildyta kontroliuojamomis medžiagomis arba jų mišiniais, išskyrus įmones, kurios teikia ataskaitą pagal 41 punktą;
36.3. montuojančios (išmontuojančios), aptarnaujančios įrangos dalis, kuriose yra kontroliuojamų medžiagų, utilizuojančios kontroliuojamas medžiagas;
36.4. naudojančios kontroliuojamas medžiagas kitoje ūkinėje komercinėje veikloje, išskyrus įmones, kurios teikia ataskaitą pagal 40 punktą.
37. Informacija, teikiama pagal 36 ir 38 punktų reikalavimus:
37.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas;
37.2. periodas, už kurį pateikiama informacija;
37.3. sunaudotos grynos kontroliuojamos medžiagos pavadinimas, kiekis (kilogramais), naudojimo sritis (aerozolių gamyba, putplasčio gamyba, gaisro gesinimo įranga, šaldymo ir oro kondicionavimo įranga, tirpikliai, fumigacija, žemės ūkis, nustatyta tvarka patvirtinti išimties atvejai, t. y. naudojimas būtiniausioms ir svarbiausioms reikmėms, naudojimas kaip žaliava, naudojimas kaip technologijos agentas, kiti naudojimo atvejai), šios medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
37.4. sunaudotos utilizuotos kontroliuojamos medžiagos pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, šios medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
37.5. sunaudotos recirkuliuotos kontroliuojamos medžiagos pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, šios medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
37.6. sunaudotos regeneruotos kontroliuojamos medžiagos pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, šios medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
37.7. jei praėjusiais kalendoriniais metais kontroliuojamų medžiagų nesunaudota, 36 punkte nurodytos įmonės informuoja apie tai Aplinkos ministeriją ir informacijos kopiją siunčia atitinkamam regiono aplinkos apsaugos departamentui.
38. Jeigu teikianti informaciją įmonė pati neaptarnauja ir neremontuoja įrangos ir jos dalių, užpildytų kontroliuojamomis medžiagomis, reikalingą informaciją ji gauna iš įrangos aptarnaujančios įmonės, tokiu atveju būtina papildomai nurodyti įmonės, samdomos aptarnauti šią įrangą arba jos atitinkamas dalis, pavadinimą, įmonės kodą, buveinę, telefoną, el. pašto adresą.
Jeigu tarp įmonės, naudojančios kontroliuojamomis medžiagomis užpildytą įrangą, ir tokią įrangą aptarnaujančios įmonės yra susitarimas, kad aptarnaujanti įmonė teikia nurodytus duomenis už įrangą naudojančią įmonę, įrangą naudojanti įmonė gali tik pranešti Aplinkos ministerijai (siųsdama pranešimo kopiją atitinkamam regiono aplinkos apsaugos departamentui), kad duomenis apie kontroliuojamų medžiagų sunaudojimą už ją pateiks aptarnaujanti įmonė. Bet kuriuo atveju, įmonė, naudojanti kontroliuojamomis medžiagomis užpildytą įrangą, yra atsakinga už šių duomenų pateikimą ir turi įsitikinti, kad aptarnaujanti įmonė pateikė už ją duomenis nustatyta tvarka.
39. Įmonės, kurios utilizuoja, recirkuliuoja kontroliuojamas medžiagas įrangos remonto ar išmontavimo metu, regeneruoja arba naikina kontroliuojamas medžiagas, privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. pateikti Aplinkos ministerijai (ir kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą regiono aplinkos apsaugos departamentui) 39.1–39.6 punktuose nurodytą informaciją apie šią veiklą per praėjusius kalendorinius metus:
39.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas;
39.2. periodas, už kurį pateikiama informacija;
39.3. utilizuotos kontroliuojamos medžiagos pavadinimas, kiekis (kilogramais), iš jų:
39.3.1. kiek ir kam perduota recirkuliacijai;
39.3.2. kiek ir kam perduota regeneracijai;
39.3.3. kiek ir kam perduota saugoti (pavojingų atliekų tvarkytojui, įmonei, kuri gali (turi teisę) tvarkyti kontroliuojamas medžiagas nepažeidžiant Reglamento ir kitų jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, kt.);
39.3.4. kiek ir kam perduota sunaikinimui;
39.3.5. šių medžiagų likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
39.4. recirkuliuotos kontroliuojamos medžiagos pavadinimas, kiekis; kiek ir kam šių medžiagų perduota, kiek ir kokiu tikslu panaudota, jų likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
39.5. regeneruotos kontroliuojamos medžiagos pavadinimas, kiekis, kiek ir kam šių medžiagų perduota, kiek ir kokiu tikslu panaudota, jų likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
39.6. sunaikintos kontroliuojamos medžiagos pavadinimas, kiekis, taikyta sunaikinimo technologija, taip pat nurodyti skirtos sunaikinimui medžiagos likutį iki paskutiniosios atsiskaitomųjų metų dienos.
40. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. įmonės, naudojančios metilbromidą karantininiam apdorojimui ar apdorojimui prieš transportavimą (eksportuojant), privalo pateikti Aplinkos ministerijai duomenis apie sunaudotą metilbromidą, tiksliai nurodant šios medžiagos naudojimo priežastį ir informuojant apie pažangą, padarytą vertinant ir naudojant alternatyvias medžiagas ar metodus.
41. Įmonės, naudojančios halonus būtiniausioms reikmėms, kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo pateikti Aplinkos ministerijai tokią informaciją:
41.1. kada buvo sumontuota gaisro gesinimo sistema, kiek halono turi būti sistemoje pagal gamintojo techninį pasą arba kiek halono yra sistemoje faktiškai;
41.2. kiek halono sunaudota per metus gaisro gesinimo sistemai papildyti;
41.3. kiek halono išleista į aplinką, nurodant priežastį (dėl nutekėjimo, įrangos panaudojimo gaisro atveju, dėl kitų priežasčių jas įvardinant);
41.4. kokių priemonių imamasi sumažinti halono išmetamą į aplinką, įskaitant jo nuotėkį iš sistemų, kokia veikla vykdoma siekiant nustatyti ir naudoti atitinkamas alternatyvias medžiagas arba technologijas;
41.5. kiek halono atsargoje saugo gaisro gesinimo sistemos savininkas (ar įrangos operatorius);
41.6. kiek nereikalingo ar netinkamo naudoti halono atiduota pavojingų atliekų tvarkytojui ar įmonei, turinčiai teisę naudoti ir saugoti halonus, ar sunaikinimui, ar regeneracijai, ar eksportuota, nurodant nereikalingo ar netinkamo naudoti halono gavėją (pavadinimą, buveinės adresą, telefoną, el. pašto adresą).“
18. Pakeičiu LAND 2 priedą „Produktų, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų ir kuriems taikomi LAND 20 bei 21 punktų reikalavimai, Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodai“ (pridedama).
19. Išdėstau 4 priedo 2.1 punktą taip:
„2.1. Naudojimas palyginimo tikslais:
2.1.1. analizuojant chemines medžiagas (ozono ardančių medžiagų kontrolė, lakių organinių junginių nustatymas, prietaisų kalibravimas);
2.1.2. nustatant toksiškas medžiagas;
2.1.3. atliekant produkto bandymus (lipnios juostos atsparumo nustatymas, kvėpavimo filtrų tikrinimas);“.
20. Išdėstau 4 priedo 2.6 punktą taip:
„2.6. Įvairūs naudojimo atvejai (įskaitant bandymus):
2.6.1. bandomos medžiagos sudedamoji dalis (pavyzdžiui, asfaltas, išskyrus deguto (dervos) nustatymą medžiagose, naudojamose kelio dangoms, metalo nuovargis ir pleišėjimas);
2.6.2. atskyrimo terpė (pašalinių elementų, tokių kaip nešvarumai ir vabzdžių ekskrementai, atskyrimas nuo saugomų maisto produktų).“
21. Papildau LAND 4 priedo I skyrių 31 punktu ir jį išdėstau taip:
„31. Metilbromido naudojimas:
31.1. Palyginimo tikslais (kaip etalonas ar standartas):
31.1.1. kalibruojant įrangą, kurioje naudojamas metilbromidas;
31.1.2. vykdant metilbromido išmetimų (emisijos) stebėseną (monitoringą);
31.1.3. nustatant metilbromido likutį gaminiuose, augaluose ir prekėse.
31.2. Laboratoriniai toksikologiniai tyrinėjimai.
31.3. Laboratorijos sąlygomis atliekamas metilbromido ir jo pakaitalų veiksmingumo palyginimas.
31.4. Laboratorijoje naudojama medžiaga, kuri sunaikinama reakcijos metu kaip žaliava (feedstock).“
22. Papildau LAND 5 priedu „Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių standartiniai nuotėkio patikrinimo reikalavimai“ (pridedama).

LAIKINAI EINANTIS APLINKOS MINISTRO PAREIGAS	ARTŪRAS PAULAUSKAS

LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį
ardančių medžiagų tvarkymo
reikalavimai“
2 priedas

PRODUKTŲ, KURIUOSE YRA KONTROLIUOJAMŲ MEDŽIAGŲ IR KURIEMS TAIKOMI LAND 20 BEI 21 PUNKTŲ REIKALAVIMAI, KOMBINUOTOSIOS NOMENKLATŪROS (KN) KODAI
(pagal 2008 metų versiją)

1. Automobilių ir sunkvežimių oro kondicionavimo įtaisai
KN kodai
8701 20 10 – 8701 90 90
8702 10 11 – 8702 90 90
8703 10 11 – 8703 90 90
8704 10 10 – 8704 90 00
8705 10 00 – 8705 90 90
8706 00 11 – 8706 00 99.

2. Buitinė ir komercinė šaldymo ir oro kondicionavimo įranga, šiluminiai siurbliai:
2.1. Šaldytuvai, šaldikliai, užšaldymo įrenginiai
KN kodai
8418 10 20 – 8418 29 00
8418 30 20 – 8418 30 80
8418 40 20 – 8418 40 80
8418 50 11 – 8418 50 99
8418 61 10
8418 69 10.

2.2. Oro sausintuvai
KN kodai
8415 10 10 – 8415 83 00
8479 60 00
8479 89 97.

2.3. Vandens aušintuvai ir dujų suskystinimo įrenginiai
KN kodai
8419 60 00
8419 89 98.

2.4. Oro kondicionavimo įrenginiai ir šiluminiai siurbliai
KN kodai
8415 10 10 – 8415 83 00
8418 61 00
8418 69 00
8418 99 10 – 8418 99 90.

3. Aerozolių produktai, išskyrus medicininius aerozolius:
3.1. Maisto produktai
KN kodai
0404 90 21 – 0404 90 89
1517 90 10 – 1517 90 99
2106 90 92
2106 90 98.

3.2. Dažai ir lakai, paruošti vandeniniai pigmentai ir dažikliai
KN kodai
3208 10 10 – 3208 10 90
3208 20 10 – 3208 20 90
3208 90 11 – 3208 90 99
3209 10 00 – 3209 90 00
3210 00 10 – 3210 00 90
3212 90 90.

3.3. Parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai
KN kodai
3303 00 10 – 3303 00 90
3304 30 00
3304 99 00
3305 10 00 – 3305 90 90
3306 10 00; 3306 90 00
3307 10 00 – 3307 30 00
3307 49 00
3307 90 00.

3.4. Paviršinio aktyvumo preparatai
KN kodai
3402 20 20 – 3402 20 90.

3.5. Tepimo priemonės
KN kodai
2710 19 71
2710 19 99
3403 11 00
3403 19 10 – 3403 19 99
3403 91 00
3403 99 10 – 3403 99 90.

3.6. Namų ūkio priemonės
KN kodai
3405 10 00
3405 20 00
3405 30 00
3405 40 00
3405 90 10 – 3405 90 90.

3.7. Degiųjų medžiagų dirbiniai
KN kodai
3606 10 00.

3.8. Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, t. t.
KN kodai
3808 50 00
3808 91 10 – 3808 91 90
3808 92 10 – 3808 92 90
3808 93 11 – 3808 93 90
3808 94 10 – 3808 94 90
3808 99 10 – 3808 99 90.

3.9. Apdailos agentai ir t. t.
KN kodai
3809 10 10 – 3809 10 90
3809 91 00 – 3809 93 00.

3.10. Gesinimo medžiagos ir preparatai gesintuvams ir gaisro gesinimo sistemoms užpildyti
KN kodai
3813 00 00.

3.11. Sudėtiniai organiniai tirpikliai
KN kodai
3814 00 10 – 3814 00 90.

3.12. Paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai
KN kodai
3820 00 00.

3.13. Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų produktai
KN kodai
3824 90 10
3824 90 35
3824 90 40
3824 90 45 – 3824 90 97.

3.14. Pirminės formos silikonai
KN kodai
3910 00 00.

3.15. Ginklai
KN kodai
9304 00 00.

4. Gesintuvai
KN kodai
8424 10 10 – 8424 10 99.

5. Izoliacinės plokštės, paneliai ir vamzdžių dangos
KN kodai
3917 21 10 – 3917 40 90
3920 10 23 – 3920 99 90
3921 11 00 – 3921 90 90
3925 10 00 –3925 90 80
3926 90 10 – 3926 90 99.

6. Forpolimerai
KN kodai
3901 10 10 – 3911 90 99.

_________________

LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį
ardančių medžiagų tvarkymo
reikalavimai“
5 priedas

STACIONARIOS ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS, ŠILUMINIŲ SIURBLIŲ STANDARTINIAI NUOTĖKIO PATIKRINIMO REIKALAVIMAI

1. Šiame priede nustatyti standartiniai nuotėkio patikrinimo reikalavimai eksploatuojamai (naudojamai) ir laikinai neeksploatuojamai stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo įrangai ir šiluminiams siurbliams, kuriuose yra 3 kg arba daugiau kontroliuojamų medžiagų šaldymo skysčio ar dujų (toliau – Šaltnešis).
2. Prieš atliekant nuotėkio patikrinimą, tikrinami įrašai apie anksčiau nustatytus kontroliuojamų medžiagų nuotėkio atvejus ir jų priežastis. Ypač daug dėmesio skiriama informacijai apie pasikartojančias problemas arba problemų keliančias įrangos dalis.
3. Reguliariai tikrinamos toliau išvardytos šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių dalys:
3.1. jungtys;
3.2. vožtuvai, įskaitant kotus;
3.3. sandarinimo detalės, įskaitant pakeičiamų sausintuvų ir filtrų sandarinimo detales;
3.4. dalys, kurias veikia vibracija;
3.5. jungtys su apsauginiais arba valdymo įtaisais.
4. Atliekant šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių patikrinimą dėl nuotėkio, taikomas tiesioginis arba netiesioginis matavimo metodas. Sprendimą dėl taikytino matavimo metodo turėtų priimti kvalifikuoti darbuotojai, kurių kvalifikacija atitinka šio LAND 29 punkto reikalavimus, turintys reikiamos patirties, kad kiekvienu konkrečiu atveju galėtų nustatyti tinkamiausią matavimo metodą:
4.1. tiesioginiai matavimo metodai gali būti taikomi visais atvejais. Taikant tiesioginius matavimo metodus, kontroliuojamų medžiagų nuotėkis iš įrangos nustatomas nuotėkio aptikimo prietaisais. Tiesioginiai matavimo metodai turi būti taikomi, kai reikia nustatyti tikslią nuotėkio vietą;
4.2. taikant netiesioginius matavimo metodus, nustatomi sistemos veikimo sutrikimai ir analizuojami atitinkami parametrai. Netiesioginiai matavimo metodai taikomi tik tuo atveju, jei, remiantis tikrintinos įrangos žurnalo (paso) įrašais, nurodytais šio LAND 30.4 ir šio priedo 6 punktuose, gaunama patikima informacija apie įrangoje esantį kontroliuojamų medžiagų kiekį ir nuotėkio galimybę.
Netiesioginiai matavimo metodai turėtų būti taikomi tais atvejais, kai nuotėkis atsiranda labai pamažu ir kai įranga pastatyta patalpoje, kuri gerai vėdinama, ir todėl ore sunku aptikti iš sistemos nutekėjusias kontroliuojamų medžiagų dujas;
4.3. tiesioginiai matavimo metodai:
4.3.1. dujų nuotėkiui nustatyti kvalifikuoti darbuotojai taiko vieną arba kelis toliau išvardytus tiesioginius matavimo metodus:
4.3.1.1. Šaltnešio cirkuliavimo sistemos ir įrangos dalių, iš kurių gali nutekėti dujos, tikrinimas dujų nuotėkiui nustatyti skirtais prietaisais, pritaikytais sistemoje naudojamam Šaltnešiui;
4.3.1.2. ultravioletinei šviesai (UV) jautraus aptikimo skysčio arba atitinkamos dažomosios medžiagos įvedimas į Šaltnešio cirkuliavimo sistemą. Ultravioletinei šviesai jautrus aptikimo skystis arba atitinkama dažomoji medžiaga gali būti įvesti į Šaltnešio cirkuliavimo sistemą tik, jei įrangos gamintojas yra patvirtinęs šių nuotėkio aptikimo metodų techninį tinkamumą;
4.3.1.3. patentuoti putojantys tirpalai arba muilo tirpalai;
4.3.2. siekiant užtikrinti tinkamą šio priedo 4.3.1 punkte nurodytų dujų nuotėkiui aptikti skirtų prietaisų veikimą, jų patikra atliekama kas 12 mėnesių. Dujų nuotėkiui aptikti skirtų nešiojamųjų prietaisų jautrumas yra ne mažesnis kaip 5 g per metus;
4.3.3. jeigu taikant šio priedo 4.3.1 punkte nurodytus metodus nuotėkis neaptinkamas ir nėra jokių požymių, kad šio priedo 3 punkte nurodytose įrangos dalyse atsirado nuotėkis, tačiau kvalifikuoti darbuotojai mano, kad dujos vis dėlto nutekėjo, jie patikrina kitas įrangos dalis;
4.3.4. prieš atliekant nuotėkiui patikrinti skirtą slėgio bandymą, kai naudojamas bedeguonis azotas arba kitos slėgio bandymui tinkančios dujos, kontroliuojamos medžiagos iš visos sistemos išsiurbiamos;
4.4. netiesioginiai matavimo metodai:
4.4.1. nuotėkiui nustatyti kvalifikuoti darbuotojai atlieka vizualų ir rankinį įrangos patikrinimą ir analizuoja vieną arba kelis toliau išvardytus parametrus:
4.4.1.1. slėgį;
4.4.1.2. temperatūrą;
4.4.1.3. kompresoriaus srovę;
4.4.1.4. skysčio kiekį;
4.4.1.5. pripildymo tūrį;
4.4.2. jeigu kyla įtarimas, kad kontroliuojamų medžiagų Šaltnešis nutekėjo, šis nuotėkis patikrinamas taikant šio priedo 4.3 punkte nurodytą tiesioginį metodą;
4.4.3. įtarti nuotėkį galima vienu arba keliais toliau išvardytais atvejais:
4.4.3.1. stacionari nuotėkio aptikimo sistema rodo nuotėkį;
4.4.3.2. įranga skleidžia neįprastus garsus, vibruoja, joje susidaro ledas arba įranga nepakankamai šaldo;
4.4.3.3. galimose nuotėkio vietose atsiranda korozijos, alyvos nuotėkio požymių arba įrangos dalių ar medžiagos pažeidimų;
4.4.3.4. yra Šaltnešio nutekėjimo požymių, kurie matomi stebėjimo langelių, lygio rodytuvų arba kitų vizualinės kontrolės priemonių pagalba;
4.4.3.5. yra požymių, kad pažeisti apsauginiai jungikliai, slėgio jungikliai, matuokliai ir jutiklių jungtys;
4.4.3.6. analizuojami parametrai (taip pat realiuoju laiku veikiančių elektroninių sistemų rodmenys) rodo nukrypimą nuo įprastų eksploatavimo sąlygų;
4.4.3.7. kiti Šaltnešio nuotėkio požymiai.
5. Nuotėkio šalinimas:
5.1. operatorius užtikrina, kad remontą atliks darbuotojai, turintys tokiai veiklai vykdyti reikalingą kvalifikaciją pagal šio LAND 29 punktą. Jei būtina, prieš remontą Šaltnešis utilizuojamas (išsiurbiamas arba surenkamas);
5.2. operatorius užtikrina, kad prireikus būtų atliktas nuotėkio patikrinimas naudojant bedeguonį azotą arba kitas slėgio bandymui tinkamas sausas dujas, o pasibaigus bandymui šios dujos būtų pašalintos iš Šaltnešio cirkuliavimo sistemos, ji būtų iš naujo pripildyta Šaltnešiu ir būtų atliktas nuotėkio patikrinimas.
Jei būtina, prieš slėgio bandymą naudojant bedeguonį azotą arba kitas slėgio bandymui tinkamas dujas, kontroliuojamų medžiagų Šaltnešis surenkamas iš visos įrangos;
5.3. pagal galimybes turėtų būti nustatyta nuotėkio priežastis, siekiant išvengti pakartotino nuotėkio.
6. Nustatyta nuotėkio priežastis, atlikto patikrinimo data ir rezultatai, kita svarbi informacija, apibūdinanti patikrintą ir prireikus suremontuotą įrangą, nurodoma įrangos žurnale (pase).
7. Tolesnis patikrinimas. Atlikdami patikrinimą, nurodytą Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje, kvalifikuoti darbuotojai daugiausia dėmesio skiria vietoms, kuriose nuotėkis buvo nustatytas ir pašalintas, taip pat greta esančioms vietoms, jei atliekant remontą taikytas spaudimas.
_________________