LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL ELEKTROS TINKLŲ STATYBOS RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2004 m. kovo 17 d. Nr. 4-74/D1-117
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 8 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.3 punktu ir atsižvelgdami į statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372),
tvirtiname Elektros tinklų statybos rūšių sąrašą (pridedama).

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 4-74/D1-117

ELEKTROS TINKLŲ STATYBOS RŪŠYS

1. Elektros tinklų naujai statybai priskiriama:
1.1. 35–330 kV naujų transformatorių pastočių statyba;
1.2. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statyba;
1.3. dispečerinių bei ryšio ir telekontrolės punktų įrengimas;
1.4. 0,38–330 kV elektros linijų ir jų atšakų tiesimas;
1.5. statybos darbai, išvardyti statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372), 8 punkte.
2. Elektros tinklų rekonstravimui priskiriami statybos ir montavimo darbai, kurių tikslas – iš esmės pertvarkyti elektros tinklus, jų įrenginius bei priklausinius sukuriant naują jų kokybę:
2.1. 35–330 kV visos transformatorių pastotės įrenginių arba bet kurios skirstyklos vienos sekcijos visų įrenginių keitimas;
2.2. 10 kV skirstomųjų punktų visų įrenginių arba vienos sekcijos visų elektros įrenginių keitimas;
2.3. 110–330 kV prijunginių skaičiaus didinimas;
2.4. 35–330 kV galios transformatorių keitimas didesnės negu projektinė galia naujais galios transformatoriais;
2.5. 35–330 kV galios transformatorių skaičiaus didinimas transformatorių pastotėse;
2.6. papildomų naujų galios transformatorių montavimas esamuose 10 kV skirstomuosiuose punktuose ir 6–10/0,4 kV transformatorinėse;
2.7. 10–35 kV tinklo naujų kompensavimo priemonių montavimas;
2.8. 6–10/0,4 kV komplektinių, modulinių, betoninių, stulpinių transformatorinių keitimas to paties ar kito tipo naujomis transformatorinėmis ar didinant jų galią;
2.9. 0,38–330 kV oro linijų keitimas požeminių elektros kabelių linijomis;
2.10. 0,38–110 kV dalies elektros linijos iškėlimas į naujas trasas;
2.11. papildomos grandies montavimas ant esamų 35–330 kV elektros linijų atramų;
2.12. laidų keitimas 35–330 kV oro linijose didinant jų skerspjūvį;
2.13. apsaugos nuo perkūnijos troso keitimas į trosą su šviesolaidžiu ir su jo keitimu susieti linijos pertvarkymo darbai;
2.14. 0,38–10 kV oro linijų keitimas oro kabelių linijomis;
2.15. relinės apsaugos ir automatikos bei tinklo valdymo sistemų keitimas naujomis sistemomis;
2.16. statinio kapitalinio ir paprastojo remonto darbai, jei jie įtraukti į statinio rekonstravimo projekto sudėtį;
2.17. statybos darbai, išvardyti statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 9 punkte.
3. Elektros tinklų kapitaliniam remontui priskiriami remonto darbai, kai juos atliekant nesukuriama nauja kokybė:
3.1. 35–330 kV oro linijų atramų (daugiau kaip 25% visos linijos atramų) keitimas;
3.2. 6–330 kV galios transformatorių remontas (čia sąvoka „remontas“ atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) sąvoką „kapitalinis remontas“) (keičiant apvijas);
3.3. 0,38–110 kV elektros kabelių linijų ar atskirų kabelių linijos ruožų keitimas;
3.4. 0,38–10 kV oro ir oro kabelių linijų atramų keitimas (daugiau kaip 50% remontuojamo objekto atramų);
3.5. statinio paprastojo remonto darbai, jei jie įtraukti į statinio kapitalinio remonto projekto sudėtį;
3.6. statybos darbai, išvardyti statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 10 punkte.
4. Elektros tinklų paprastajam remontui priskiriami remonto darbai (neišvardyti šio sąrašo 2 ir 3 punktuose), kurių tikslas – iš dalies atkurti pablogėjusias elektros tinklo ar jo dalies savybes:
4.1. 35–330 kV transformatorių pastočių įrenginius laikančiųjų konstrukcijų, kabelių kanalų, kitų konstrukcijų tvarkymas, dažymas ir keitimas;
4.2. 6–330 kV galios transformatorių ir 10–35 kV kompensacinių ričių teisės aktų nustatytas periodinis remontas (čia ir toliau sąvoka „remontas“ atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo sąvoką „paprastasis remontas“) ir atskirų elementų keitimas;
4.3. 35–330 kV skirstyklų teisės aktų nustatytas periodinis remontas ir atskirų įrenginių (jungtuvo, skyriklio, matavimo transformatoriaus, viršįtampių ribotuvo, ryšio kondensatoriaus bei užtvėriklio) keitimas nekeičiant portalų ir pagrindinių šynų išdėstymo;
4.4. 35–330 kV transformatorių pastočių 6–35 kV skirstyklų teisės aktų nustatytas periodinis remontas, atskirų narvelių keitimas bei atskirų elementų (jungtuvų, skyriklių, saugiklių, matavimo transformatorių, viršįtampių ribotuvų ir kitų) keitimas ir įrengimas narveliuose;
4.5. transformatorių pastočių savųjų reikmių ir įžemėjimo srovių kompensavimo įrenginių keitimas suremontuotais;
4.6. 6–10/0,4 kV transformatorinių visų įrenginių arba vienos sekcijos visų elektros įrenginių keitimas nekeičiant transformatorinės bendro galingumo;
4.7. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių atskirų elektros įrenginių keitimas, įrengimas ir kiti teisės aktų nustatyti periodiniai darbai nekeičiant skirstomojo punkto arba transformatorinės bendro galingumo;
4.8. komplektinių, modulinių, betoninių, stulpinių 6–10/0,4 kV transformatorinių teisės aktų nustatytas periodinis remontas ir keitimas suremontuotomis;
4.9. relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įrenginių keitimas, remontas ir profilaktika;
4.10. 35–330 kV oro linijų atramų (iki 25% visos linijos atramų) keitimas;
4.11. 35–330 kV oro linijų gelžbetoninių atramų taisymas, metalinių atramų ir metalo konstrukcijų dažymas;
4.12. 0,38–330 kV elektros linijų atramų tiesinimas;
4.13. 0,38–10 kV oro linijų ir oro kabelių linijų atramų keitimas (mažiau kaip 50% remontuojamo objekto atramų);
4.14. 35–330 kV oro linijų apsaugos nuo perkūnijos troso keitimas (tarp jų ir į didesnio skerspjūvio) ir remontas;
4.15. 35–330 kV oro linijų laidų keitimas nedidinant jų skerspjūvio;
4.16. 35–330 kV oro linijų laidų įlinkio reguliavimas pastatant papildomas arba pertvarkant esamas atramas;
4.17. 35–330 kV oro linijų izoliuojančių pakabų ir armatūros keitimas, papildomų izoliatorių ir kitos įrangos (apsaugos nuo paukščių, ženklų) montavimas;
4.18. papildomų laidų montavimas 0,38 kV elektros oro linijose;
4.19. 0,38–10 kV elektros linijų laidų bei oro kabelių keitimas ir remontas;
4.20. 0,38–10 kV oro linijų laidų keitimas į oro kabelius ant esamų atramų, keičiant tik atskiras defektines atramas, atskirose objekto dalyse;
4.21. 0,38–10 kV elektros linijų skyriklių, izoliatorių, atvadų ir kitų elementų keitimas;
4.22. 0,38–110 kV elektros kabelių linijų intarpų ir movų montavimas;
4.23. įžeminimo įrenginių keitimas ir remontas;
4.24. elektros linijų sankirtų tvarkymas;
4.25. 0,38 kV skirstomųjų punktų ir įvadinių apskaitos spintų (skydelių) keitimas ir teisės aktų nustatytas periodinis remontas;
4.26. elektros apskaitos įrenginių, spintų (skydelių) iškėlimas iš pastato vidaus į išorę;
4.27. elektros skaitiklių, priskiriamų ilgalaikiam materialiajam turtui, remontas;
4.28. 0,38–330 kV elektros linijų trasų valymas mechanizmais, rankinėmis, cheminėmis priemonėmis;
4.29. statybos darbai, išvardyti statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 11 ir 14 punktuose.
______________