LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO,
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. 4-105/131/3-172 „DĖL LIETUVOJE VARTOJAMŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR SKYSTOJO KURO PRIVALOMŲJŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2004 m. balandžio 30 d. Nr. 4-152/D1-237/3-214
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813) 13 straipsniu ir įgyvendindami 2003 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/17/EB dėl benzino ir dyzelino kokybės nuostatas bei siekdami apsaugoti vartotojus nuo nekokybiškų naftos produktų ir skystojo kuro:
1. Pakeičiame Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 4-105/131/3-172 „Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 30-1269), ir išdėstome juos nauja redakcija (pridedama).
2. Nustatome, kad:
2.1. atsiradus naujiems tyrimo metodams, gali būti taikomi ir kiti konkrečių produktų specifikacijose nurodyti tyrimo metodai;
2.2. privalomieji kokybės rodikliai netaikomi įmonėse laikomoms ir parduodamoms naftos produktų valstybės atsargoms, kurios buvo įsigytos iki šių privalomųjų kokybės rodiklių įsigaliojimo dienos;
2.3. energiją gaminančiose įmonėse laikomo skystojo kuro (mazuto) vandens kiekio (masės %) šie kokybės rodikliai nereglamentuoja;
2.4. benzinui, dyzelinui ir biodyzelinui nustatomi sezono laikotarpiai:
2.4.1. vasaros laikotarpis – nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
2.4.2. pereinamasis laikotarpis – nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.;
2.4.3. žiemos laikotarpis – nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28 (29) d.;
2.5. suskystintoms naftos dujoms, skirtoms autotransporto priemonėms, nustatomi sezoniniai laikotarpiai:
2.5.1. vasaros laikotarpis – nuo kovo 1 d. iki lapkričio 30 d.;
2.5.2. žiemos laikotarpis – nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28 (29) d.;
2.6. keičiantis sezonams degalų ir biodegalų atitinkamų kokybės rodiklių ribinės vertės gali svyruoti: kovo 1–7 d. tarp žiemos ir pereinamojo laikotarpio ribinių verčių, balandžio 23–30 d. tarp pereinamojo ir vasaros laikotarpio ribinių verčių, spalio 1–7 d. tarp vasaros ir pereinamojo laikotarpio ribinių verčių, lapkričio 23–30 d. tarp pereinamojo ir žiemos laikotarpio ribinių verčių.
3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

SUSISIEKIMO MINISTRAS	ZIGMANTAS BALČYTIS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2003 m. kovo 21 d. įsakymu
Nr. 4-105/131/3-172
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2004 m. balandžio 30 d. įsakymo
Nr. 4-152/D1-237/3-214 redakcija)

LIETUVOJE VARTOJAMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIODEGALŲ IR SKYSTOJO KURO PRIVALOMIEJI KOKYBĖS RODIKLIAI

Naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro pavadinimas, paskirtis	Kokybės rodiklio pavadinimas	Matavimovienetas	Ribinės vertės		Rekomenduojami tyrimo metodai
			min.	maks.
1. Benzinas (išskyrus aviacinį)	1.1. Tiriamasis oktaninis skaičius		92	-	LST EN 25164
	1.2. Variklinis oktaninis skaičius		82	-	LST EN 25163
	1.3. Švino kiekis	mg/l	-	5	LST EN 237
	1.4. Sieros kiekis: / 1.4.1. nuo 2005 m. sausio 1 d. / 1.4.2. nuo 2009 m. sausio 1 d.	mg/kg	-	150 / 501 / 10	LST EN ISO 8754 / LST EN ISO 14596
	1.5. Garų slėgis: / 1.5.1. vasaros laikotarpiu / 1.5.2. pereinamuoju laikotarpiu / 1.5.3. žiemos laikotarpiu	kPa		70 / 80 / 90	LST EN ISO 13016-1
	1.6. Distiliacijos charakteristikos: / 1.6.1. išgarintas kiekis, esant 100 oC / 1.6.2. išgarintas kiekis, esant 150 oC	% tūrio / % tūrio	46,0 / 75,0	- / -	LST EN ISO 3405
	1.7. Angliavandenilių kiekis: / 1.7.1. arenų / 1.7.2. arenų nuo 2005 m. sausio 1 d. / 1.7.3. benzeno	% tūrio / % tūrio / % tūrio	- / - / -	42,0 / 35,0 / 1,0	ASTM D1319 / ASTM D1319 / LST EN ISO 12177 / LST EN 238
	1.8. Bendras deguonies kiekis benzine	% masės	-	2,7	LST EN 1601 / LST EN 13132
2. Dyzelinas ir biodyzelinas	2.1. Cetaninis skaičius:		512	-	LST EN ISO 5165
	2.2. Tankis, esant 15°C	kg/m3	-	845	LST EN ISO 3675 / LST EN ISO 12185
	2.3. Distiliacijos charakteristikos: / 95% distiliato kiekis, esant temperatūrai	°C	-	360	LST EN ISO 3405
	2.4. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis	% masės	-	11	LST EN12916
	2.5. Sieros kiekis / 2.5.1. nuo 2005 m. sausio 1 d. / 2.5.2. nuo 2009 m. sausio 1 d.	mg/kg	-	3503 / 501 / 10	LST EN ISO 14596 / LST EN ISO 8754
	2.6. Ribinė filtruojamumo temperatūra (RFT), ne didesnė kaip: / 2.6.1. vasaros laikotarpiu (C klasė) / 2.6.2. pereinamuoju laikotarpiu / 2.6.3. žiemos laikotarpiu (2 klasė)	°C	- / - / -	minus 5 / minus 15 / minus 32	LST EN 116
	2.7. Drumstimosi temperatūra žiemos laikotarpiu (2 klasė)	°C	-	minus 22	LST EN 23015
3. Suskystintos naftos dujos, skirtos autotransporto priemonėms ir / komunaliniams poreikiams	3.1. Variklinis oktaninis skaičius		894	-	LST EN 589 / B priedas
	3.2. Bendras sieros kiekis	mg/kg	-	50	LST EN 24260
	3.3. Garų manometrinis slėgis žiemos laikotarpiu minus 10°C temperatūroje (A klasė)	kPa	150	-	LST EN ISO 8973 ir / LST EN 589 / C priedas
	3.4. Garų manometrinis slėgis / 40°C temperatūroje	kPa	-	1550	LST EN ISO 8973
	3.5. Išgarinimo likučio kiekis: / 3.5.1. automobilinėms dujoms / 3.5.2. komunalinėms dujoms	mg/kg	- / -	100 / 200	LST EN ISO 13757
	3.6. Vandens kiekis 0°C temperatūroje		Nėra laisvo vandens		LST EN ISO 3993
4. Gazoliai, skirti energijos gamybai ir laivams (jūrinis gazolis)	4.1. Sieros kiekis / 4.1.1. nuo 2008 m. sausio 1 d.	% masės	-	0,2 / 0,1	LST EN 24260 / LST EN ISO 8754 / LST EN ISO 14596
	4.2. Vandens kiekis	% masės	-	1,0	LST EN ISO 12937
	4.3. Pelenų kiekis	% masės	-	0,2	LST EN ISO 6245
5. Skystasis kuras, skirtas energijos gamybai	5.1. Sieros kiekis	% masės	-	1,05	LST EN ISO 8754 / LST EN 24260
	5.2. Vandens kiekis skystajame kure	% masės	-	1,0	ISO 3733
	5.3. Vandens kiekis skalūnų alyvoje	% masės	-	3,0	ISO 3733
	5.4. Pelenų kiekis	% masės	-	0,4	LST EN ISO 6245

1 Nuo 2005 m. sausio 1 d. rinkoje turi būti prekiaujama taip pat benzinu ir dyzelinu, kuriuose sieros kiekis neviršija 10 mg/kg.
2 Žiemos laikotarpiu, naudojant arktinį dyzeliną (2 klasė pagal LST EN 590), leidžiamas cetaninis skaičius ne mažesnis kaip 48.
3 Dyzeline, biodyzeline, naudojamame traktoriuose ir ne keliais judančiuose mechanizmuose, sieros kiekis turi būti ne didesnis nei 2000 mg/kg, o nuo 2008 m. – 1000 mg/kg.
4 Oktaninis skaičius nustatomas tik suskystintoms naftos dujoms, skirtoms autotransportui.
5 Leidžiama naudoti mazutą, kuriame sieros kiekis sudaro nuo 1% iki 2,5% masės, jeigu kurą deginančiuose įrenginiuose išmetamųjų dujų sieros dioksido ribinė vertė yra 1700 mg/Nm3 arba mažesnė.
______________