LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL SĖKLŲ DAIGUMO TYRIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

2003 m. spalio 17 d. Nr. 3D-436
Vilnius

Siekdamas užtikrinti tikslų sėklos daigumo rodiklio įvertinimą:
1. Tvirtinu sėklų daigumo tyrimo metodiką (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 337 „Dėl sėklos kokybės nustatymo pagal Tarptautines sėklos tyrimo taisykles“ (Žin., 1999, Nr. 70-2207) 1 punktą tiek, kiek tai susiję su daigumo analize.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS	JERONIMAS KRAUJELIS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2003 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-436

sėklų daigumo tyrimo metodika

Sėklų daigumo tyrimo metodika (toliau – metodika) parengta pagal Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) taisyklių 5 skyrių „Sėklų daigumo tyrimas“. Metodikoje atsispindi ISTA taisyklių pakeitimai, patvirtinti 2003 m. Šveicarijoje vykusioje ISTA neeilinėje sesijoje.

I. Tikslas

1. Metodikos tikslas yra nustatyti maksimalias tam tikrai sėklų siuntai priklausančių sėklų sudygimo galimybes. Šis rodiklis leidžia palyginti skirtingų sėklos siuntų kokybę ir numatyti sėklos vertingumą, ją sėjant laukuose.

ii. sąvokos ir apibrėžimai

2. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:
Sėklos daigumas laboratoriniame tyrime – tai daigo pasirodymas ir išsivystymas iki tokios stadijos, kai įvertinus daigo pagrindinių dalių išvaizdą galima nuspręsti, ar iš daigo užaugtų normalus augalas, jei jis būtų auginamas dirvoje tinkamomis sąlygomis.
Daigumo procentas, užrašytas po tyrimų išduodamame dokumente, reiškia normaliai sudygusių sėklų procentinę dalį, kai daiginta šios metodikos 2 priede nurodytą laiką ir jame nustatytomis sąlygomis.
Pagrindinės daigo dalys, būtinos jo išsivystymui į pilnavertį augalą, priklausomai nuo tiriamos augalo rūšies yra šios:
šaknų sistema (pirminė šaknelė, tam tikrais atvejais – gemalinės šaknelės);
daigo stiebelis (hipokotilis (poskiltis); epikotilis (antskiltis); kai kuriuose Poaceae (Gramineae) – mezokotilis; viršūninis pumpuras);
skilčialapiai (nuo vieno iki keleto);
koleoptilė (diegamakštė) (visiems Poaceae (Gramineae) šeimos augalams).
Normalūs daigai – tokie daigai, kurie augdami geros kokybės dirvoje tinkamomis drėgmės, temperatūros ir šviesos sąlygomis gali išsivystyti į pilnavertį augalą. Daigai priskiriami normaliems, jei jie atitinka vieną iš šių apibrėžimų:
sveiki daigai – daigai, kurių visos pagrindinės dalys yra gerai išsivysčiusios, išaugusios, proporcingos ir sveikos;
daigai su nežymiais trūkumais – daigai, kurių pagrindinės dalys turi tam tikrų nežymių trūkumų, bet visais kitais atžvilgiais atrodo pilnaverčiai ir visapusiškai išsivystę, panašiai kaip sveiki to paties tyrimo daigai;
antrinės infekcijos pažeisti daigai – daigai, kurie aiškiai būtų atitikę sveikiems daigams arba daigams su nežymiais trūkumais keliamus reikalavimus, bet yra paveikti grybinės ar bakterinės infekcijos ir užsikrėtę ne nuo tiriamos sėklos, bet nuo kito infekcijos šaltinio.
Nenormalūs daigai – daigai, kurie nepajėgia vystytis į normalų augalą, nors jie yra auginami geros kokybės terpėje tinkamomis drėgmės, šilumos ir šviesos sąlygomis. Šie daigai priskiriami nenormaliems:
pažeisti daigai – daigai, neturintys kurios nors pagrindinės dalies arba taip smarkiai ir nepataisomai pažeisti, kad nebegalės toliau proporcingai vystytis;
deformuoti ar neproporcingai išsivystę daigai – silpnai išsivystę ar turintys fiziologinių nukrypimų daigai arba daigai, kurių pagrindinės dalys deformuotos ar neproporcingos;
supuvę daigai – daigai, kurių bent viena iš pagrindinių dalių taip pažeista ar supuvusi dėl pirminės infekcijos, kad nebegali toliau normaliai vystytis.
Daugiasėkliai junginiai – sėklų junginiai, kurie gali išleisti daugiau kaip vieną daigą.
Nesudygusios sėklos – sėklos, kurios buvo daigintos šios metodikos 2 priede nurodytomis sąlygomis, bet daigumo tyrimo pabaigoje liko nesudygusios. Jos skirstomos taip:
kietalukštės sėklos – tai sėklos, kurios daigumo tyrimo pabaigoje lieka kietos, nes jos neabsorbuoja vandens ir neišbrinksta;
šviežios sėklos – nesudygusios daiginant nurodytomis sąlygomis, tačiau išbrinkusios, sveikos, tvirtos ir turi galimybių išsivystyti į normalų daigą;
negyvos sėklos – tai sėklos, kurios daigumo tyrimo pabaigoje yra nei kietalukštės, nei šviežios ir neišleidusios jokios daigo dalies;
kitų grupių sėklos: tam tikromis aplinkybėmis tuščios ir nesudygusios sėklos gali būti skirstomos į tuščias, be gemalo ir kenkėjų pažeistas. Tai išsamiau aprašyta šios metodikos 23.4 punkte.
3. Normalūs daigai skirstomi į tris grupes: sveiki daigai, daigai su nežymiais trūkumais ir daigai, pažeisti antrinės infekcijos.
4. Sveikas daigas priklausomai nuo tiriamos augalo rūšies turi tam tikrą šių pagrindinių dalių derinį:
4.1. gerai išvystyta šaknų sistema, kuri susideda iš:
ilgos, plonos pirminės šaknelės, paprastai gausiai apaugusios šakniaplaukiais, užsibaigiančios plona viršūnėle;
antrinių šaknelių, kurios išauga per daigumo tyrimui skirtą laiką;
keleto gemalinių šaknelių, išaugusių vietoj pirminės šaknelės, jei tai daigai tokių genčių sėklų kaip Avena, Hordeum, Secale, Triticum, x Triticosecale, Cyclamen;
4.2. gerai išvystytas daigo stiebelis, susidedantis iš:
tiesaus, paprastai plono, ištįsusio hipokotilio (toms rūšims, kurios dygdamos iškelia skilčialapius);
gerai išvystyto epikotilio (toms rūšims, kurios dygdamos neiškelia skilčialapių);
pailgėjusių ir hipokotilio, ir epikotilio (kai kurioms rūšims, kurios dygdamos iškelia skilčialapius);
pailgėjusio mezokotilio (tam tikroms Poaceae (Gramineae) gentims);
4.3. tipingas skilčialapių skaičius, t. y.:
vienas skilčialapis, jei augalai vienaskilčiai, arba išimtiniais atvejais – dviskilčiai. Jis gali būti žalias, lapo pavidalo ar pakitęs, ir visiškai ar iš dalies likęs sėkloje;
du skilčialapiai – jei augalai dviskilčiai. Skilčialapiai, kurie dygstant sėklai iškeliami, yra žali, panašūs į lapus. Jų dydis ir forma priklauso nuo tiriamojo augalo rūšies. Skilčialapiai, kurie sėklai dygstant neiškeliami, yra pusrutulio formos, mėsingi. Jie paprastai lieka sėklos luobelėje;
nepastovus skilčialapių skaičius (2–18). Tai būdinga spygliuočiams; paprastai jų skilčialapiai yra žali, ilgi ir siauri;
4.4. žali, išsivystę pirmieji tikrieji lapeliai:
vienas pirmasis tikrasis lapelis, jei daigo lapeliai išleidžiami paeiliui. Kartais pirma jo gali būti keletas lukštinių lapelių;
arba:
du pirmieji tikrieji lapeliai, jei daigai turi priešinius lapelius;
4.5. viršūninis pumpuras ar daigo viršūnė, kurių išsivystymas priklauso nuo tiriamo augalo rūšies;
4.6. gerai išsivysčiusi, tiesi koleoptilė (diegamakštė), jei tai Poaceae (Gramineae) augalai. Koleoptilės viduje turi būti siekiantis viršūnėlę ir beišlendantis žalias lapelis.
5. Sveikais taip pat laikomi daigai tų medžių rūšių, kurių sėklos dygdamos iškelia skilčialapius, jei pirminės šaknelės ir hipokotilio bendras ilgis yra 4 kartus ilgesnis už sėklą, o visos išsivysčiusios dalys yra sveikos.
6. Daigas su nežymiais trūkumais. Šie trūkumai yra laikomi nežymiais:
6.1. pirminė šaknelė su nedideliais pažeidimais ar augdama nežymiai atsilieka;
6.2. pirminė šaknelė turi trūkumų, bet yra pakankamai gerai išsivysčiusios antrinės šaknelės. Tai tinka kai kurioms Fabaceae (Leguminosae) gentims (ypač toms, kurių sėklos stambios: Phaseolus, Pisum, Vicia) ir Poaceae (Gramineae) gentims, pvz., Zea, bei visoms Cucurbitaceae gentims (pvz., Cucumis, Cucurbita, Citrullus), taip pat Malvaceae gentims (pvz., Gossypium). Visas genčių sąrašas pateiktas Parankinėje daigų įvertinimo knygoje („Handbook for seedling evaluation“);
6.3. yra tik viena stipri gemalinė šaknelė, jei tai Avena, Hordeum, Secale, Triticum, xTriticosecale, arba dvi, jei tai Cyclamen;
6.4. hipokotilis, epikotilis ar mezokotilis su nedideliais pažeidimais;
6.5. skilčialapiai su nedideliais pažeidimais (jei yra išlikę pusė ar daugiau normaliai besivystančio audinių ploto (toliau – 50 proc. taisyklė) ir nėra žymių, kad daigo viršūnė ar aplink ją esantys audiniai pažeisti ar supuvę);
6.6. dviskilčiuose augaluose yra tik vienas normalus skilčialapis (jeigu nėra žymių, kad daigo viršūnė ar aplink ją esantys audiniai pažeisti ar supuvę);
6.7. yra trys skilčialapiai vietoj dviejų (su sąlyga, jei jie atitinka 50 proc. taisyklę);
6.8. pirmieji tikrieji lapeliai su nedideliais pažeidimais (jei yra išlikę pusė ar daugiau normaliai besivystančio audinių ploto (50 proc. taisyklė);
6.9. yra tik vienas normalus pirmasis tikrasis lapelis, pvz., Phaseolus genties daigų (jeigu nėra žymių, kad daigo viršūninis pumpuras pažeistas ar supuvęs);
6.10. pirmieji tikrieji Phaseolus genties daigų lapeliai normaliai susiformavę, bet mažesni nei įprasta, jei jie yra didesni už ketvirtadalį normalaus lapelio dydžio;
6.11. yra trys pirmieji tikrieji lapeliai vietoj dviejų, pvz., Phaseolus genties daigų (su sąlyga, jei jie atitinka 50 proc. taisyklę);
6.12. koleoptilė (diegamakštė) šiek tiek pažeista;
6.13. koleoptilė su plyšiu, besitęsiančiu nuo viršūnėlės ne daugiau kaip 1/3 koleoptilės ilgio, jei tai Zea mays daigai; šios metodikos 1 priede esančiame 1 paveiksle pavaizduotą daigą su koleoptilės defektais galima priskirti normaliems daigams, jei pirmasis lapelis yra sveikas arba nežymiai pažeistas, kaip pavaizduota metodikos 1 priedo 2 paveiksle);
6.14. koleoptilė laisvai susisukusi ar padariusi kilpą (kadangi ji neišsilaisvinusi iš apatinio ar viršutinio žiedažvynio ar vaisiaus apvalkalų);
6.15. koleoptilė su žaliu lapu, nepasiekusiu jos viršūnėlės, tačiau lapas ilgesnis už pusę koleoptilės.
7. Daigai, pažeisti antrinės infekcijos. Dėl grybų ar bakterijų žymiai apgedę daigai priskiriami prie normalių, jeigu akivaizdu, kad užkrėtimo šaltinis yra ne tiriamoji sėkla ir jei galima nustatyti, kad daigas turi visas pagrindines dalis.
8. Nenormalūs daigai. Vieną ar keletą 9–21 punktuose išvardytų trūkumų turintis daigas vertinamas kaip nenormalus.
9. Pirminė šaknelė:
9.1. neišaugusi, labai trumpa;
9.2. sustorėjusi;
9.3. sutrumpėjusi;
9.4. jos nėra;
9.5. nulūžusi;
9.6. nuo viršūnėlės suskilusi;
9.7. sutraukta, suspausta;
9.8. ištįsusi;
9.9. neišsilaisvinusi iš sėklos apvalkalų;
9.10. su neigiamu geotropizmu;
9.11. stikliška;
9.12. supuvusi dėl pirminės infekcijos.
10. Daigas vertinamas kaip nenormalus ir tais atvejais, kai yra tik viena silpna gemalinė šaknelė ar jos nėra.
11. Antrinės ar gemalinės šaknelės, turinčios vieną ar daugiau išvardytų trūkumų, laikomos nenormaliomis ir negali atstoti nenormalios pirminės šaknelės tais atvejais, kai kelių antrinių šaknelių (pvz., Cucumis) ar mažiausiai vienos stiprios gemalinės šaknelės buvimas (pvz., Triticum), arba dviejų stiprių gemalinių šaknelių buvimas (Cyclamen) lemia daigo vertę.
12. Hipokotilis, epikotilis, mezokotilis:
12.1. trumpas ir storas (išskyrus Cyclamen);
12.2. nesusiformavęs gumbas (Cyclamen);
12.3. giliai įplyšęs ar nulūžęs;
12.4. skilęs per pusę;
12.5. jo nėra;
12.6. sutrauktas (suspaustas);
12.7. stipriai susisukęs;
12.8. perlenktas;
12.9. suformuota kilpa ar spiralė;
12.10. ištįsęs;
12.11. stikliškas;
12.12. supuvęs dėl pirminės infekcijos.
13. Skilčialapiai (naudoti 50 proc. taisyklę):
13.1. išbrinkę ar susisukę;
13.2. deformuoti;
13.3. perlūžę ar kitaip pažeisti;
13.4. atskirti ar jų nėra;
13.5. išblukę (pakeitę spalvą);
13.6. apmirę;
13.7. stikliški;
13.8. supuvę dėl pirminės infekcijos. Jei skilčialapiai pažeisti ar supuvę prie pat daigo prisegimo vietos ar netoli daigo viršūnėlės, tai toks daigas laikomas nenormaliu nepriklausomai nuo to, ar pasitvirtina 50 proc. taisyklė.
14. Skilčialapio trūkumai, būdingi Allium genčiai:
14.1. trumpas ir storas;
14.2. sutrauktas, susiaurėjęs;
14.3. perlenktas;
14.4. suformuota kilpa ar spiralė;
14.5. be aiškios šaknies išaugos („kelio“);
14.6. ištįsęs.
15. Pirmieji tikrieji lapeliai (naudoti 50 proc. taisyklę):
15.1. deformuoti;
15.2. pažeisti;
15.3. jų nėra;
15.4. išblukę;
15.5. apmirę;
15.6. supuvę dėl pirminės infekcijos;
15.7. normalios išvaizdos, bet mažesni už 1/4 normalaus dydžio.
16. Viršūninis pumpuras ir aplink jį esantys audiniai:
16.1. deformuotas;
16.2. pažeistas;
16.3. jo nėra;
16.4. supuvęs dėl pirminės infekcijos.
17. Jei viršūninis pumpuras turi trūkumų ar jo iš vis nėra, daigas laikomas nenormaliu, net jei yra išsivystę vienas ar du pažastiniai pumpurai (pvz., Phaseolus) ar ūgliai (pvz., Pisum).
18. Koleoptilė (visoms augalų rūšims, išskyrus Zea mays) ir pirmasis lapelis:
18.1. deformuota;
18.2. pažeista;
18.3. jos nėra;
18.4. viršūnėlė pažeista ar jos nėra;
18.5. smarkiai perlenkta;
18.6. suformuota kilpa ar spiralė;
18.7. stipriai susisukusi;
18.8. viršūnėje plyšys ilgesnis kaip trečdalis diegamakštės ilgio;
18.9. įtrūkusi ties pagrindu;
18.10. ištįsusi;
18.11. supuvusi dėl pirminės infekcijos.
19. Pirmasis lapelis (Poaceae (Gramineae)):
19.1. trumpesnis už pusę diegamakštės ilgio;
19.2. jo nėra;
19.3. suskaidytas ar kitaip deformuotas.
20. Koleoptilė (tik Zea mays):
20.1. jei įvertinimo metu pirmasis lapelis jau išaugęs, tai daigas yra nenormalus, jei pirmas lapelis yra sužalotas, kaip parodyta šios metodikos 1 priede esančiame paveiksle, ir koleoptilė turi bet kurį iš žemiau nurodytų trūkumų:
20.1.1. koleoptilė įtrūkusi nuo viršūnėlės daugiau kaip per vieną trečdalį ilgio;
20.1.2. koleoptilė smarkiai perlenkta;
20.1.3. koleoptilės viršūnėlė sužalota arba jos nėra;
20.1.4. koleoptilė įtrūkusi bet kurioje vietoje žemiau viršūnėlės;
20.2. jei įvertinimo metu pirmasis lapelis dar neišaugęs:
20.2.1. koleoptilės viršūnėlė sužalota arba jos nėra;
20.2.2. koleoptilė įtrūkusi nuo viršūnėlės daugiau kaip per vieną trečdalį ilgio;
20.3. lapelis išlindęs žemiau koleoptilės viršūnėlės.
21. Visas daigas:
21.1. deformuotas;
21.2. sulūžęs;
21.3. skilčialapiai iškelti prieš pasirodant šaknelėms;
21.4. du neatskiriamai susilieję daigai;
21.5. išlikęs endospermo kaklelis;
21.6. geltonas ar baltas;
21.7. ištįsęs;
21.8. stikliškas;
21.9. supuvęs dėl pirminės infekcijos.
22. Daugiasėkliai junginiai. Yra keletas tipų junginių, kurie gali išleisti daugiau kaip vieną daigą:
22.1. junginiai, turintys daugiau negu vieną tikrą sėklą (pvz., sudėtiniai sėklos junginiai, jei tai Dactylis, Festuca, x Festulolium ir Lolium; neatsiskyrę skeltavaisiai, jei tai Apiaceae (Umbelliferae); Beta vulgaris kamuolėliai; Tectona grandis vaisiai);
22.2. tikrosios sėklos, turinčios daugiau nei vieną gemalą. Kai kurioms rūšims tai yra normalu (poliembrionija), o kitoms tai – išimtiniai atvejai (dvyniškumas). Pastaruoju atveju dažniausiai vienas iš daigų būna silpnas ar ištįsęs, bet retkarčiais pasitaiko, kad abu daigai beveik normalaus dydžio;
22.3. susilieję gemalai. Kartais iš vienos sėklos išauga du neatskiriamai susilieję daigai.
23. Nesudygusios sėklos:
23.1. kietalukštės sėklos: kietalukštiškumas yra viena iš sėklų ramybės būklės formų. Tai įprastas reiškinys daugeliui Fabaceae (Leguminosae) rūšių, bet gali pasitaikyti ir kitų šeimų sėkloms. Tokios sėklos neišbrinksta daiginamos šios metodikos 2 priede nurodytomis sąlygomis ir lieka kietos;
23.2. šviežios sėklos: daiginamos šios metodikos 2 priede nurodytomis sąlygomis, tokios sėklos išbrinksta, bet jų dygimo procesas sustabdytas (užblokuotas);
23.3. negyvos sėklos: paprastai negyvos sėklos yra minkštos, praradusios būdingą spalvą, dažnai supelijusios ir nerodo jokių daigo vystymosi žymių;
23.4. kitos grupės: esant sėklos savininko prašymui, nesudygusias sėklas galima suskirstyti taip:
23.4.1. tuščios sėklos (sėklos, kurios yra visiškai tuščios, ar jose yra truputis neišsivysčiusių audinių);
23.4.2. sėklos be gemalo (sėklos, kurios turi šviežią endospermą ar gametofitinį audinį, kuriame aiškiai nėra nei gemalo ertmės, nei paties gemalo;
23.4.3. kenkėjų (vabzdžių) pažeistos sėklos (sėklos, kuriose yra vabzdžio lerva, kenkėjų ekskrementų ar kitokių dėl kenkėjų atsiradusių pažeidimų požymių ir dėl jų sėklos nebegali sudygti).
Tokių sėklų grupių gali pasitaikyti visų augalų rūšių sėklose, tačiau dažniausiai jų randama įvairių rūšių medžių sėklose.
24. Papildomi apibrėžimai:
Antrinė infekcija – ligos sukėlėjas patenka nuo kitos sėklos ar daigo.
Antrinė šaknelė – sąvoka, naudojama sėklų tyrimuose ir reiškianti bet kurią kitą šaknelę, išskyrus pirminę.
Daigas – jaunas augalas, išsivystęs iš sėklos gemalo.
Daigo viršūnėlė – viršutinė daigo dalis, turinti augimo kūgelį.
Dygimas, iškeliant skilčialapius – dygimo tipas, kai skilčialapiai iškeliami virš žemės paviršiaus ant pailgėjusio hipokotilio (papildomai žr. „dygimas neiškeliant skilčialapių“).
Dygimas, neiškeliant skilčialapių – dygimo tipas, kai skilčialapiai ar panašios daigo dalys (pvz., skydelis) lieka žemėje su sėkla. Daigas iškeliamas virš žemės paviršiaus pailgėjus epikotiliui (dviskilčiams) ar mezokotiliui (kai kuriems vienaskilčiams) (papildomai žr. „dygimas iškeliant skilčialapius“).
Dviskilčiai – grupė augalų, kurių sėklos paprastai turi dvi sėklaskiltes (papildomai žr. „vienaskilčiai“).
Endospermas – maitinamasis audinys, atsirandantis po apvaisinimo ir išliekantis tam tikrose sėklose brendimo laikotarpiu kaip atsarginis maisto medžiagų audinys.
Epikotilis (antskiltis) – daigo stiebo dalis nuo skilčialapių iki pirmojo tikrojo lapelio ar jų pirmos poros.
Fitotoksinis – nuodingas augalams.
Gametofitinis audinys – maitinamasis audinys, aptinkamas spygliuočių sėklose. Jis atlieka panašias funkcijas kaip endospermas.
Gemalas – naujo augalo užuomazga sėkloje, kurią sudaro daugiau ar mažiau diferencijuotas stiebelis ir prie jo prisitvirtinusi sėklaskiltė (-ės).
Gemalinė šaknelė – rudimentinė gemalinė šaknelė, iš kurios vystosi pirminė šaknelė, kai ji dygimo metu išlenda iš sėklos apvalkalo (papildomai žr. „pirminė šaknelė“).
Geotropizmas – augalo augimo priklausomybė nuo gravitacijos:
teigiamas geotropizmas – augimas žemyn (pvz., normali pirminė šaknelė);
neigiamas geotropizmas – augimas aukštyn (pvz., normalus daigas).
Hipokotilis – daigo stiebo dalis žemiau skilčialapių iki pirminės šaknelės.
Infekcija – ligų sukėlėjų įsiskverbimas ir paplitimas gyvame organizme (pvz., įvairiose daigo dalyse), dažniausiai sukeliantis (tačiau nebūtinai) ligos simptomus ar suirimą.
Kilpiška struktūra – daigo dalys (pvz., hipokotilis, koleoptilė) suformuoja kilpą ar apskritimą užuot augę tiesiai.
Koleoptilė (diegamakštė) – apvalkalas, dengiantis ir apsaugantis gemalo ir jauno daigo stiebelio augimo kūgelį kai kurių vienaskilčių augalų daiguose (pvz., Poaceae (Gramineae)).
Mezokotilis – kai kurių išsivysčiusių vienaskilčių (pvz., Poaceae (Gramineae)) daigo stiebo dalis tarp skydelio prisegimo vietos ir koleoptilės.
Pirmasis tikrasis lapelis – pirmas tikrasis lapelis ar jų pora, išauganti po skilčialapių (papildomai žr. „skilčialapiai“).
Pirminė infekcija – ligos sukėlėjas gyvena ir dauginasi pačioje sėkloje.
Pirminė šaknelė – pagrindinė daigo šaknelė, išsivysčiusi iš gemalinės šaknelės (papildomai žr. „gemalinė šaknelė“).
Sergantis – paveiktas mikroorganizmų buvimo ar jų veiklos, arba cheminių junginių.
Sėklos šaknelės – javų pirminė ir keletas antrinių šaknelių, kurios išauga iš gemalo ir vėliau išsivysto į daigo šaknų sistemą.
Skilčialapis – gemalo ir daigo pirmasis netikrasis lapelis ar jų pora (papildomai žr. „pirmasis tikrasis lapelis“).
Skydelis – skydo formos dalis, kuri kai kuriuose Poaceae (Gramineae) sudaro sėklaskiltės dalį, per kurią gemalas absorbuoja maisto medžiagas iš endospermo.
Spalvos keitimas – išblukimas, šviesėjimas, spalvos netekimas.
Sunykusi šaknelė – šaknelė su pažeista viršūnėle ar neturinti viršūnėlės, nepaisant jos ilgio (papildomai žr. „sustorėjusi šaknelė“).
Supuvimas – organinių audinių suirimas, paprastai dalyvaujant mikroorganizmams.
Susisukusi dalis – daigo dalis (pvz., koleoptilė, hipokotilis), kuri yra apsisukusi aplink pagrindinę daigo ašį:
laisvai susisukusi – visiškai apsisukusi ilgąją daigo dalį;
glaudžiai susisukusi – visiškai apsisukusi trumpąją daigo dalį.
Sustorėjusi šaknelė – šaknelė, tipinga daigams, pažeistiems fitotoksinių medžiagų. Paprastai ji yra trumpa, buožiškos formos, tačiau šaknelės viršūnėlė dažnai yra sveika (papildomai žr. „sutrumpėjusi šaknelė“).
Sutrumpėjusi šaknelė – šaknelė, dažniausiai su nepažeista viršūnėle, bet per trumpa ir per silpna, kad būtų proporcinga kitoms daigo dalims.
Šakniaplaukiai – plonos ataugos, išaugusios iš šaknies paviršiaus ląstelių.
Vienaskilčiai – grupė augalų, kurių sėklose paprastai būna viena sėklaskiltė (papildomai žr. „dviskilčiai“).
Viršūninis pumpuras – daigo augimo kūgelis, apsuptas keleto daugiau ar mažiau diferencijuotų lapelių.

Iii. Tyrimo metodo esmė

25. Paprastai sėklos daigumo tyrimas lauko sąlygomis yra nepatikimas, kadangi tyrimo lygiai tomis pačiomis sąlygomis beveik neįmanoma pakartoti. Todėl buvo sukurti laboratoriniai metodai, kuriuose sudaromos tokios aplinkos sąlygos, kad dauguma tos pačios augalų rūšies bandinių sudygsta tipingiausiai, greičiausiai ir galutinai. Aplinkos sąlygos buvo standartizuotos taip, kad tyrimą kartojant gauti rezultatų skirtumai būtų kiek įmanoma artimesni tiems skirtumams, kurie atsiranda dėl pačių bandinių skirtingumo.
26. Daigumo tyrimas turi būti daromas iš švarių sėklų, išskyrus tuos atvejus, kai daigumą leidžiama nustatyti svėrinių metodu.
27. Kiekvienai augalų rūšiai turi būti taikomas atitinkamas švarios sėklos apibrėžimas. Jei sėkla siuntoje yra dražuota, tokiai sėklai taikomas grynų dražečių apibrėžimas.
28. Švari sėkla gali būti imama arba iš švarios sėklos frakcijos, gautos atlikus švarumo tyrimą pagal Sėklų švarumo nustatymo metodikos reikalavimus, arba iš tipingos pristatomojo bandinio frakcijos.
29. Sėklos prieš daiginimą turi būti niekuo neapdorotos (nepaveiktos), išskyrus priemones, rekomenduojamas šios metodikos 55–59 punktuose.
30. Galima atlikti paralelinius arba dubliuojančius tyrimus ir jų rezultatus užrašyti pagal taisykles, taikomas kartojant tyrimą, kaip nurodyta šios metodikos VII skyriuje. Jeigu po kokio nors apdorojimo atliekami papildomi tyrimai, gauti rezultatai ir naudotos priemonės nurodomi po tyrimų išduodamo dokumento skiltyje „ Kita informacija“.
31. Mėginiais išdėstytos sėklos turi būti daiginamos tinkamomis drėgmės sąlygomis ir naudojant šios metodikos 2 priede nurodytus metodus. Praėjus 2 priede nurodytam laikui, mėginių daigai ir sėklos įvertinami, suskaičiuojami, išskirstant į įvairias grupes, kurias reikia nurodyti skelbiant rezultatus (tai aprašyta šios metodikos X skyriuje).
32. Papildomų nurodymų dėl šio skyriaus nuostatų yra leidinyje „ISTA Parankinė daigų įvertinimo knyga“ („ISTA Handbook for Seedling Evaluation“).

iV. naudojamos Medžiagos

33. Daiginimo terpei paprastai naudojamas popierius arba smėlis. Žemė ar dirbtinis kompostas kaip terpė pirminiam tyrimui atlikti nerekomenduojami, išskyrus atvejus, nurodytus šios metodikos 50 punkte.
34. Popieriaus terpės. Popieriaus terpe gali būti filtrinis popierius, sugeriamasis popierius ar popierinis rankšluostis.
35. Bendrieji reikalavimai popieriaus terpėms:
35.1. popierius turi būti pagamintas iš medžio, medvilnės ar kitos išvalytos augalinės celiuliozės. Popierius turi būti neužterštas bakterijomis, grybų sporomis, toksinėmis medžiagomis, kurios gali trukdyti daigo augimui ar jo įvertinimui;
35.2. tekstūra: popierius turi būti poringas, bet jo tekstūra turi būti tokia, kad daigų šaknelės augtų ant paviršiaus, bet nesiskverbtų į popierių;
35.3. stiprumas: popierius turi būti pakankamai stiprus, atsparus plėšimui, kad nesuplyštų naudojamas rankomis tyrimų metu;
35.4. drėgmės imlumas: popierius turi būti pakankamai imlus vandeniui, kad per visą tyrimo laikotarpį išlaikytų pakankamą drėgmės kiekį, reikalingą sėkloms sudygti;
35.5. pH: tikrinant terpėje, popieriaus pH turi būti 6,0–7,5, arba turi būti pateikti įrodymai, kad didesnis arba mažesnis popieriaus pH nedaro įtakos daigumo analizės rezultatams;
35.6. saugojimas: popierius turi būti laikomas vėsiame kambaryje, kuriame yra kaip galima mažesnis oro drėgnumas; jis turi būti atitinkamai supakuotas, kad būtų apsaugotas nuo nešvarumų ir pažeidimų saugojimo metu;
35.7. sterilizavimas: gali prireikti sterilizuoti popierių norint pašalinti pelėsį, kuris atsirado saugojimo metu.
36. Popieriaus terpės kokybės kontrolė: jei turima nežinomos kokybės popieriaus, jį reikia palyginti su patikrintu, žinomos kokybės popieriumi.
Dėl to daromas biologinis tyrimas, kurio metu nustatoma, ar popieriuje yra žalingų medžiagų. Šiam tyrimui naudojamos, pvz., Phleum pratense, Agrostis gigantea, Eragrostis curvula, Festuca rubra var. commutata ir Lepidum sativum sėklos, kurios yra jautrios toksinėms medžiagoms, esančioms popieriuje. Įvertinama lyginant daigų šaknelių išsivystymą ant žinomos kokybės ir ant tiriamojo popieriaus. Įvertinimas turi būti atliktas šios metodikos 2 priede nurodytu pirmo skaičiavimo laiku (galima ir anksčiau) priklausomai nuo tiriamos rūšies, kadangi toksinių medžiagų poveikis išryškėja ankstyvesnėse šaknų augimo fazėse. Toksinėmis medžiagomis paveiktos šaknys būna trumpesnės, kartais jų galiukai netenka įprastos spalvos, šaknys būna pakilę nuo popieriaus, o šaknų plaukeliai išaugę kuokštais. Varpinių augalų koleoptilė gali būti plokščia ir sutrumpėjusi.
37. Bendrieji reikalavimai smėlio terpei:
37.1. sudėtis: smėlis turi būti kuo vienodesnis. Labai smulkios ir stambios dalelės turi būti pašalintos. Rekomenduojama, kad dauguma smėlio dalelių išbyrėtų pro 0,8 mm skersmens sieto skylutes ir susilaikytų ant sieto, kurio skylučių skersmuo yra 0,05 mm. Smėlyje negali būti kitų sėklų, grybų sporų, bakterijų ar toksinių medžiagų, kurios gali trukdyti sėklų dygimui, daigų augimui ar jų įvertinimui;
37.2. drėgmės imlumas: kai įpilame atitinkamą vandens kiekį, smėlio dalelės turi absorbuoti vandens kiekį, užtikrinantį sėklų dygimui palankias drėgmės sąlygas. Smėlyje turi likti pakankamai oru užpildytų porų, sąlygojančių optimalų sėklų sudygimą ir šaknų augimą;
37.3. pH: tikrinant terpėje, smėlio pH turi būti 6,0–7,5, arba turi būti pateikti įrodymai, kad didesnis arba mažesnis smėlio pH nedaro įtakos daigumo analizės rezultatams;
37.4. sterilizavimas: dėl smėlio švarumui keliamų reikalavimų kartais gali tekti prieš naudojimą smėlį plauti ir sterilizuoti. Sterilizuojant smėlį, negalima naudoti tokių cheminių medžiagų, kurios, likusios smėlyje, galėtų slopinti ar užmušti sėkloje esančių ligų pradus;
37.5. pakartotinis naudojimas: jei patogu, smėlis gali būti naudojamas keletą kartų, bet kiekvieną kartą turi būti išplaunamas, išdžiovinamas ir sterilizuojamas. Pageidautina pakartotinai nenaudoti smėlio, kuris buvo naudotas cheminėmis medžiagomis apdorotoms sėkloms daiginti, tačiau jei vis dėlto tenka jį dar kartą panaudoti, reikėtų įsitikinti, jog tos cheminės medžiagos, kurios galėjo susikaupti smėlyje, nesukelia fitotoksinių simptomų.
38. Smėlio kokybės kontrolė: įsitikinant, jog naujoje smėlio siuntoje nėra toksinių medžiagų, reikia padaryti biologinį tyrimą, panašų į tą, kuris naudojamas popieriui įvertinti ir yra aprašytas šios metodikos 36 punkte.
39. Bendrieji reikalavimai žemės terpei:
39.1. sudėtis: žemė turi būti geros kokybės, nesupuolusi, be stambių dalelių. Joje neturėtų būti daug kitų sėklų, bakterijų, grybų sporų, nematodų ar toksinių medžiagų, kurios galėtų trukdyti sėklų sudygimui, daigų augimui ar jų įvertinimui;
39.2. drėgmės imlumas: kai žemė pakankamai sudrėkinta, joje turėtų būti tinkamos aeracijos sąlygos dygimui ir šaknų augimui;
39.3. pH: tikrinant terpėje, žemės pH turi būti 6,0–7,5, arba turi būti pateikti įrodymai, kad didesnis arba mažesnis žemės pH nedaro įtakos daigumo analizės rezultatams;
39.4. sterilizavimas: dėl žemės švarumui keliamų reikalavimų gali tekti prieš tyrimus žemę sterilizuoti. Sterilizuojant žemę, negalima naudoti tokių medžiagų, kurios galėtų slopinti ar sunaikinti sėkloje esančius ligų pradus;
39.5. pakartotinis naudojimas: rekomenduojama žemę naudoti tik vieną kartą.
40. Bendrieji reikalavimai komposto terpei:
40.1. sudėtis: kompostas turi būti geros kokybės birus hidroponinis mišinys. Hidroponiniame mišinyje turi būti organinių medžiagų (pvz., durpių) ir, pvz., 10 proc. smėlio. Taip pat gali būti pridėta kitokių komponentų (pvz., perlito, vermikulito);
40.2. drėgmės imlumas: kartą nustačius reikalingą drėgmės kiekį, komposto drėgmės imlumas vėliau reguliariai turėtų būti patikrinamas;
40.3. pH: tikrinant terpėje, komposto pH turi būti 6,0–7,5, arba turi būti pateikti įrodymai, kad didesnis arba mažesnis komposto pH nedaro įtakos daigumo analizės rezultatams;
40.4. dezinfekavimas: dezinfekcija turi būti atliekama tokiu būdu, kuris neturi įtakos daigumui;
40.5. pakartotinai naudoti kompostą neleidžiama.
41. Bendrieji reikalavimai vandeniui:
41.1. švarumas: vanduo, naudojamas terpei sudrėkinti, turi būti pakankamai švarus, jame neturėtų būti daug organinių ir mineralinių priemaišų;
41.2. kokybė: jeigu įprasto vandens kokybė netinkama, galima naudoti distiliuotą ar dejonizuotą vandenį;
41.3. pH: tikrinant terpėje, vandens pH turi būti 6,0–7,5, arba turi būti pateikti įrodymai, kad didesnis arba mažesnis vandens pH nedaro įtakos daigumo analizės rezultatams.
42. Vandens kokybės kontrolė: įsitikinant, ar naudojamo vandens kokybė yra patenkinama, reikia periodiškai jį ištirti.

v. įranga

43. Sėklų skaičiavimo prietaisai. Dažniausiai yra naudojami dviejų tipų sėklų skaičiuotuvai: skaičiavimo lentos ir vakuuminiai skaičiuotuvai:
43.1. Skaičiavimo lentos.
Paprastai skaičiavimo lentos naudojamos stambioms sėkloms, tokioms kaip Zea, Phaseolus ir Pisum skaičiuoti. Skaičiavimo lentos plotas yra maždaug lygus plotui terpės, ant kurios būna išdėstomos sėklos daiginimui. Viršutinė lentos dalis – su 50 ar 100 skylučių, kurių forma ir dydis maždaug panašūs į skaičiuojamų sėklų formą ir dydį, bet pakankamai didelės, kad didžiausios bandinio sėklos tilptų į jas. Po viršutine dalimi yra dugninė lentelė; ji gali būti vientisa, slankiojanti pirmyn ir atgal arba joje gali būti atitinkamos skylutės, kurios gali būti atidaromos ar uždaromos, traukiant viršutinę ir apatinę dalį vieną priešais kitą. Skaičiuojant sėklas, apatinė dalis uždaroma ir sėklos išberiamos ant viršutinės dalies. Įsitikinus, jog visos skylutės yra užpildytos ir kad kiekvienoje skylutėje yra tik po vieną sėklą, sėklų perteklius pašalinamas. Skylutės yra atidaromos, traukiant apatinę paslankiąją lentelę, ir sėklos iškrenta ant daiginimo terpės.
43.2. Vakuuminiai skaičiuotuvai.
43.2.1. Vakuuminiai skaičiuotuvai dažniausiai naudojami skaičiuoti tokioms sėkloms, kurios yra taisyklingų formų ir turi lygų paviršių (javai, Brassica ir Trifolium rūšys). Vakuuminis skaičiuotuvas sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: vakuuminės sistemos su vamzdeliais, kuriose neapribojama oro srovė, daugelio plokštelių ar galvučių, pritaikytų prie įvairių sėklų dydžių, ir naudojamos daiginimo terpės bei vakuumo reguliavimo vožtuvo. Įprastą buitinį dulkių siurblį taip pat galima naudoti kaip vakuumo sistemą. Galvutės, turinčios 50 ar 100 skylučių, turi būti truputėlį mažesnės, negu daiginimui naudojama terpė, ir su krašteliais, kad sėklos nenuriedėtų šalin. Skylučių skersmuo turi atitikti sėklų dydį ir siurblio galingumą.
43.2.2. Skaičiuojant sėklos tolygiai pilamos ant skaičiavimo galvutės, išjungus vakuumą. Po to įjungiamas vakuumas, pašalinamas sėklos perteklius, įsitikinus, jog visos skylutės yra užpildytos ir kad kiekvienoje skylutėje yra tik po vieną sėklą. Galvutė perkeliama ant daiginimo terpės, išjungiamas vakuumas, kad sėklos galėtų nukristi ant terpės.
43.2.3. Dirbant su vakuuminiais skaičiuotuvais, reikia būti atidiems, kad sėklos nebūtų išrūšiuojamos, ir siekti išvengti nukrypimų atskiruose mėginiuose: skaičiuotuvo galvutės negalima panardinti į sėklas, nes tuomet pirmiausia bus pritraukiamos lengvos sėklos. Dėl tos pačios priežasties, kai sėklos beriamos ant skaičiavimo galvutės, vakuumas turi būti išjungtas.
44. Sėklų daiginimo aparatai:
44.1. Jakobseno aparatas (Kopenhagos vonelė).
Paprastai šis aparatas sudarytas iš daiginimo plokštės, ant kurios dedamas filtrinis popierius su daiginamomis sėklomis. Pastovi popieriaus drėgmė palaikoma per knatą (tamponą), kurio galai, perėję per daiginimo plokštės skylutes ar plyšelius, pasiekia apačioje esančią vandens vonelę. Kad neišdžiūtų sėklos, daiginimo terpė uždengiama stikliniu gaubtu. Gaubto viršūnėje yra nedidelė skylutė orui patekti, bet neleidžianti pernelyg didelio išgaravimo. Reikiama temperatūra išlaikoma netiesioginiu būdu, šildant ar vėsinant vonelėje esantį vandenį arba tiesiogiai kondicionuojant daiginimo plokštelę; dažniausiai tai reguliuojama automatiškai. Aparatai gali būti naudojami visoms reikiamoms pastovioms ar kintamoms daiginimo temperatūroms išlaikyti. Tačiau atskirų Jakobseno aparatų techninės galimybės išlaikyti norimą temperatūrą be didelių nukrypimų yra nevienodos ir priklauso nuo aparato konstrukcijos.
44.2. Daiginimo spinta.
Kitokios konstrukcijos aparatas yra uždara spinta (termostatas), kurioje sėklos gali būti daiginamos tamsoje ar šviesoje. Modernios daiginimo spintos yra gerai izoliuotos ir turi šildymo ir atvėsinimo sistemas. Jose galima išlaikyti pastovią ar pagal įvairius reikalavimus kintamą temperatūrą. Temperatūra gali būti palaikoma spintoje cirkuliuojančiu vandeniu ar oru arba abiem kartu. Jei įrenginyje galima išlaikyti tik pastovią temperatūrą, tai kintamų temperatūrų ciklą galima palaikyti kilnojant sėklas iš vienos daiginimo spintos į kitą. Kai kuriose spintose drėgmė yra reguliuojama, todėl daiginamų sėklų galima ir nedengti, jos neišdžiūva (taip vadinamos „drėgnos“ spintos). Tačiau ne visose „drėgnose“ spintose išlaikomas pakankamas drėgnumas, ir jeigu dėl drėgnumo iškyla kokių nors abejonių, geriau daigumo analizes atlikti drėgmės nepraleidžiančiuose induose ar paketuose. Daiginant „sausose“ spintose, sėklos visada turi būti uždengtos.
44.3. Daiginimo kambarys.
Daiginimo kambarys – tai modifikuota daiginimo spinta. Jis sukonstruotas panašiai kaip ir spinta, tačiau yra pakankamai didelis, kad į jį galėtų įeiti darbuotojas ir daiginamų sėklų mėginius išdėstyti bet kurioje pusėje nuo centrinio praėjimo. Gali būti taikomas ir alternatyvus būdas, kai sėklų mėginiai sudedami į vežimėlį. Vežimėlis su sėklų mėginiais įstumiamas į kambarį sėklų daiginimui numatytam laikui. Kambaryje turi būti išlaikomas didelis oro drėgnumas, išskyrus tuos atvejus, kai sėklų mėginiai sudedami į drėgmės nepraleidžiančius indus ar paketus.

vi. Tyrimo atlikimo tvarka

45. Darbinis bandinys:
45.1. Iš gerai išmaišytų švarių sėklų atsitiktine tvarka atskaičiuojama 400 sėklų, laikantis šios metodikos III skyriaus reikalavimų. Reikia pasirūpinti, kad sėklos nebūtų sąmoningai atrenkamos, nes tai gali iškreipti analizės rezultatus. Paprastai naudojami 100 sėklų mėginiai.
45.2. Sėklos tolygiai išdėstomos ant drėgnos terpės, paliekant vienodus tarpus tarp jų, kad greta esančios sėklos neturėtų didelės įtakos išaugančių daigų vystymuisi.
45.3. Mėginiai gali būti padalyti į mažesnės apimties pamėginius po 50 ar 25 sėklas priklausomai nuo sėklų stambumo ir reikiamų tarpų tarp jų. Tai reikalinga tam, kad būtų užtikrinamas tolygus sėklų išdėstymas, o ypač tuomet, kai sėkla užsikrėtusi pirmine infekcija. Jei sėkla labai užsikrėtusi, taip pat gali tekti keisti popieriaus terpę tarpinio daigų skaičiavimo metu.
45.4. Daugiasėkliai junginiai daigumo tyrimui neišskaidomi ir tiriami lyg būtų vienasėkliai.
46. Leidžiamos terpės, temperatūros, daiginimo trukmė ir papildomos nuorodos, įskaitant rekomenduojamas specialias poveikio priemones ramybės būklėje esantiems mėginiams, yra nurodytos šios metodikos 2 priede.
47. Popieriaus terpės taikymo metodai:
47.1. AP (ant popieriaus viršaus). Sėklos daiginamos ant vieno ar daugiau sluoksnių popieriaus, kuris yra padedamas į:
Jakobseno aparatą;
permatomas dėžutes ar Petri lėkšteles. Daiginimo terpė pakankamai sudrėkinama analizės pradžioje, o išgaravimą galima sumažinti uždengiant gerai pritaikytais dangteliais arba įdedant lėkšteles į plastikinius maišelius;
tiesiai ant padėklų į daiginimo spintą. Tokiu atveju santykinis oro drėgnumas spintoje turi būti kuo artimesnis prisotintam, kad sėklos neišdžiūtų. Po terpe gali būti padedamas drėgmei imlus poringas popierius ar higroskopinė vata.
47.2. TP (tarp popieriaus). Sėklos daiginamos tarp dviejų popieriaus sluoksnių. Tai gali būti atliekama taip:
laisvai uždengus sėklas papildomu filtrinio popieriaus sluoksniu;
sudedant sėklas į sulenktus vokus, kurie gali būti paguldomi horizontaliai ar sustatomi vertikaliai;
sudedant sėklas į susukamus rankšluosčius (ritinėliai turi būti sustatomi vertikaliai).
Terpės su daiginamomis sėklomis laikomos uždarose dėžėse, plastikiniuose maišeliuose arba gali būti padėtos tiesiog ant padėklų daiginimo spintose, jei tik yra įmanoma palaikyti daiginimo spintoje santykinę drėgmę, labai artimą prisotintai.
47.3. KP (klostėtas popierius).
Sėklos sudedamos į popieriaus juostą, sulankstytą akordeono klosčių principu, turinčią 50 klosčių. Paprastai dedama po dvi sėklas į vieną klostę. Klostėtos juostos laikomos dėžėse, o jei spinta drėgno tipo, – atviros, apvyniojus papildoma neklostėto popieriaus juosta, kad drėgnumas būtų tolygus. Šis metodas gali būti naudojamas kaip alternatyvus, kai rekomenduojama sėklą daiginti ant popieriaus (AP) ar tarp popierių (TP).
48. Smėlio kaip terpės naudojimo metodai:
48.1. AS (ant smėlio viršaus): sėklos įspaudžiamos į smėlio paviršių;
48.2. S (smėlyje): sėklos išdėstomos ant sudrėkinto smėlio paviršiaus ir užpilamos priklausomai nuo sėklos dydžio 10–20 mm nesuspausto smėlio sluoksniu. Kad būtų užtikrinamas geras apsirūpinimas oru, rekomenduojama prieš sudedant sėklas lengvai išpurenti apatinį smėlio sluoksnį.
49. Smėlis gali būti naudojamas vietoj popieriaus net ir tais atvejais, kai tai nenurodoma šios metodikos 2 priede, jei labai ligoto bandinio nebegalima įvertinti dėl popieriaus terpės užkrėtimo ligų pradais. Kartais smėlis naudojamas tyrimų tikslais bei kilus abejonių, kaip įvertinti daigus. Tačiau tokiais atvejais kaip daiginimo terpę geriau tinka naudoti žemę.
50. Metodai, naudojant žemę ir kompostą.
Paprastai nerekomenduojama naudoti žemės ir komposto terpių pirmam sėklų daiginimui. Tačiau kartais juos būtina naudoti, pavyzdžiui, kai daiguose aiškiai matyti fitotoksiniai simptomai ar kai kyla abejonių, įvertinant daigus ant popieriaus ar smėlio terpės. Paprastai žemė arba kompostas naudojami daiginimo duomenims palyginti ar įvairiems tyrimams.
51. Drėgmė ir aeravimas:
51.1. Daiginimo terpė visada turi būti pakankamai drėgna, kiek reikia sėklų dygimui. Tačiau esant drėgmės pertekliui, gali būti nepakankama oro apykaita.
51.2. Pradinis vandens kiekis, kurio reikia terpei sudrėkinti, priklauso nuo daiginimo terpės rūšies, jos dydžio, taip pat nuo tiriamos sėklos rūšies ir dydžio. Optimalų vandens kiekį reikėtų nustatyti darant bandymus.
51.3. Jei įmanoma, paskesnio laistymo reikėtų vengti, nes tai padidina daigumo duomenų atskiruose mėginiuose, taip pat ir atskiruose tyrimuose svyravimus. Todėl reikia imtis visų atsargumo priemonių, užtikrinančių, jog daiginimo terpė neišdžius ir bus nepertraukiamai ir pakankamai drėkinama per visą sėklų daiginimo laikotarpį.
51.4. Kai tyrimai atliekami dėžutėse ar Petri lėkštelėse ant popieriaus (AP) ar klostėtame popieriuje (KP), paprastai nebereikia papildomų specialių priemonių aeracijai. Daiginant sėklas tarp popierių (TP), reikia pasirūpinti, kad vokai ar rulonai būtų pakankamai laisvai suvynioti ir oras tarp sėklų galėtų laisvai cirkuliuoti. Dėl tos pačios priežasties negalima suspausti viršutinio smėlio ar žemių sluoksnio, dengiančio sėklas.
52. Temperatūra:
52.1. Šios metodikos 2 priede yra nurodytos temperatūros, kuriose turi būti laikoma sėkla ant terpės arba terpėje. Daiginimo aparate, spintoje ar kambaryje temperatūra turi būti kiek galima vienodžiau pasiskirsčiusi. Rekomenduojama, kad daiginant mėginius tamsoje, dirbtiniame apšvietime arba netiesioginiame natūraliame apšvietime dėl aparato įtakos temperatūra nenukryptų nuo nurodytos daugiau kaip ± 2oC.
52.2. Jei nurodytos besikeičiančios temperatūros, žemesnioji temperatūra paprastai turėtų būti išlaikoma 16 valandų, o aukštesnioji – 8 valandas. Palaipsnis temperatūros pasikeitimas per tris valandas gali būti priimtinas, tačiau sėkloms, esančioms ramybės būklėje, gali būti reikalingas staigus (per vieną valandą ar mažiau) temperatūros pasikeitimas arba mėginių su daiginamomis sėklomis pernešimas į kitą, žemesnės temperatūros, daiginimo aparatą.
53. Šviesa:
53.1. Daugumos rūšių, nurodytų šios metodikos 2 priede, sėklos gali sudygti ir šviesoje, ir tamsoje. Tačiau paprastai rekomenduojama daiginimo terpę apšviesti lempomis ar netiesiogine natūralia šviesa, nes taip išauga geriau išsivystę daigai ir juos galima lengviau įvertinti. Visiškoje tamsoje išaugę daigai būna etioliuoti (neturi chlorofilo) ir balti, todėl jautresni mikroorganizmų pažeidimams. Be to, juose negalima nustatyti kai kurių defektų, pavyzdžiui, chlorofilo trūkumo.
53.2. Kai kuriais atvejais (pvz., kai kurioms tropinėms ir subtropinėms varpinėms žolėms) šviesa gali paskatinti sėklų, esančių ramybės būklėje, sudygimą (žr. 56.4 punktą). Tačiau, iš kitos pusės, yra keletas rūšių (pvz., Phacelia tanacetifolia), kurių sėkla turi būti daiginama tik tamsoje, nes šviesa gali stabdyti dygimą. Išsamesnės rekomendacijos dėl apšvietimo sąlygų ar laikymo tamsoje yra pateiktos šios metodikos 2 priedo paskutinėje skiltyje.
54. Metodo pasirinkimas. Jei 2 priede nurodomi alternatyvūs daiginimo metodai, tai reikia naudoti vieną iš jų (galimas bet kuris terpės ir temperatūros derinys). Metodo pasirinkimas daugiausia priklauso nuo tiriančios laboratorijos turimų priemonių ir patirties bei šiek tiek – nuo bandinio kilmės ir jo būklės. Jeigu pasirinktas daigumo nustatymo metodas tiriamam bandiniui kartais nelabai tiktų, reikalinga analizę pakartoti, naudojant vieną ar kelis alternatyvius metodus.
55. Priemonės dygimui paskatinti:
55.1. Dėl įvairių priežasčių (pvz., ramybės būklė, kietalukštiškumas, inhibitorinės medžiagos) daigumo tyrimo pabaigoje gali likti nemažai nesudygusių kietalukščių ar šviežių sėklų. Labiau išbaigtus daigumo tyrimo rezultatus galima gauti pakartotinai atlikus analizę po sausojo saugojimo laikotarpio arba paveikus sėklas viena ar keletu iš priemonių (medžiagų), nurodytų paskutinėje šios metodikos 2 priedo 6 skiltyje ir aprašytų 56–59 punktuose.
55.2. Šios specialios apdorojimo priemonės gali būti panaudotos ir iš karto prieš atliekant analizę pirmą kartą, jeigu įtariama, jog sėklos yra ramybės būklėje.
55.3. Jei iš patirties žinoma, jog atliekant įprastą daigumo tyrimą dalis kai kurių rūšių medžių ir krūmų sėklų dėl ramybės būklės nesudygs, lentelėje nurodyta atlikti papildomą daigumo tyrimą (pageidautina tuo pačiu metu), sėklas prieš tai specialiai apdorojus.
55.4. Kai kurių augalų rūšių sėklas, nurodytas šios metodikos 59 punkte, leidžiama prieš daigumo tyrimą dezinfekuoti.
55.5. Po tyrimų išduotame dokumente turi būti nurodyti apdorojimo priemonė ir apdorojimo laikas.
55.6. Apdorojimo laikas į daiginimo tyrimo trukmę neįskaičiuojamas.
56. Metodai, naudojami ramybės būklei nutraukti:
56.1. Sausas laikymas: bandinius tų rūšių, kurių sėklos ramybės periodas trumpas, dažnai pakanka kurį laiką palaikyti sausoje vietoje.
56.2. Atšaldymas: daiginimui paruošti sėklų mėginiai išdėstomi ant sudrėkintos terpės ir laikomi žemoje temperatūroje. Praėjus atšaldymo periodui, sėklos daiginamos šios metodikos 2 priedo 3 skiltyje nurodytoje temperatūroje. Paprastai žemės ūkio augalų, daržovių, gėlių, prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos atšaldomos išlaikant jas iki septynių dienų nuo 5oC iki 10oC temperatūroje. Kartais gali tekti prailginti šį sėklų atšaldymo laikotarpį ar sėklas atšaldyti pakartotinai.
Medžių ir krūmų sėklos prieš daigumo tyrimą paprastai atšaldomos, išlaikant jas, priklausomai nuo tiriamosios rūšies, nuo dviejų savaičių iki 12 mėnesių nuo loC iki 5oC temperatūroje. Šiuo laikotarpiu reikia saugoti sėklas, kad jos neapšaltų. Sėkloms, kurioms reikalingas ilgas atšaldymo periodas ir negalima daigumo tyrimo atlikti per du mėnesius, rekomenduojama atlikti greitus sėklų gyvybingumo tyrimus (pvz., tyrimas tetrazoliu ar išskirtų gemalų tyrimas). Kai kurioms medžių ir krūmų rūšims, kurių sėkla būna nevienodai giliai ramybės būklėje, reikia paraleliai atlikti vienas kitą dubliuojančius sėklų daigumo tyrimus su atšaldytomis ir neatšaldytomis sėklomis, kaip nurodyta šios metodikos 2 priedo 2 dalyje. Jei yra galimybė, atšaldytos ir neatšaldytos sėklos turėtų būti padaiginamos tuo pačiu metu.
56.3. Pašildymas: prieš daiginimą nurodytomis sąlygomis mėginiai šildomi iki 7 dienų, laisvai cirkuliuojant ne šiltesniam kaip 30–35oC temperatūros orui. Atskirais atvejais pašildymo laikotarpį gali tekti pailginti. Kai kurių tropinių ir subtropinių augalų sėklos gali būti šildomos 40–50oC temperatūroje (pvz., Arachis hypogaea: 40oC; Oryza sativa: 50oC).
56.4. Šviesa: daiginamos sėklos turi būti apšviestos ne mažiau kaip 8 valandas per parą. Daiginant sėklas kintamoje temperatūroje, jos apšviečiamos esant aukštesniajai temperatūrai. Dienos šviesos lempų skleidžiamas šviesos intensyvumas turi būti apie 750–1250 liuksų. Apšvietimas ypač rekomenduojamas kai kurioms tropinių ir subtropinių žolių rūšims (pvz., Chloris gayana, Cynodon dactylon).
56.5. Kalio nitratas (KNO3): pradedant tyrimą, daiginimo terpės yra drėkinamos ne vandeniu, o 0,2 proc. KNO3 tirpalu, paruoštu ištirpinus 2 g KNO3 viename litre vandens. Vėliau drėkinant yra naudojamas vanduo.
56.6. Giberelino rūgštis (GA3): giberelino rūgšties metodas dažniausiai rekomenduojamas Avena sativa, Hordeum vulgare, Secale cereale, xTriticosecale, Triticum aestivum ir Valerianella locusta sėkloms. Daiginimo terpė sudrėkinama 0,05 proc. giberelino rūgšties tirpalu, paruoštu ištirpinus 500 mg GA3 viename litre vandens. Kai sėklų ramybės būvis silpniau išreikštas, terpei sudrėkinti gali pakakti 0,02 proc. GA3 tirpalo, o kai stipriau, gali būti naudojamas iki 0,1 proc. tirpalas. Kai reikalinga didesnė negu 0,08 proc. koncentracija, rekomenduojama giberelino rūgštį ištirpinti buferiniame natrio hidrofosfato tirpale. Buferinis tirpalas paruošiamas ištirpinant 1,7799 g Na2HPO4 x 2H2O ir 1,3799 g NaH2PO4 x H2O viename litre distiliuoto vandens.
56.7. Hermetiškai uždaryti polietileniniai vokai: jei įprastinio daigumo tyrimo pabaigoje randamas didelis kiekis šviežių nesudygusių sėklų (pvz., Trifolium spp.), tai pakartojus tyrimą vos pakankamo dydžio hermetiškai uždarytuose polietileno vokuose šviežios sėklos paprastai paskatinamos sudygti.
57. Sėklų kietalukštiškumo pašalinimo būdai:
Daugumai rūšių, kai jų sėklose randama kietalukščių, nesiimama jokių papildomų priemonių toms sėkloms sudaiginti. Paprastai tik nurodoma, kiek rasta kietalukščių sėklų. Jei reikia pilnesnio įvertinimo (ištyrimo), naudojama keletas pagrindinių sėklų apdorojimo būdų. Sėklas galima apdoroti prieš įprastą daigumo tyrimą. Tačiau įtariant, kad panaudotos priemonės nepalankiai paveiks nekietalukštes sėklas, reikėtų apdoroti tik kietalukštes, rastas tyrimo pabaigoje.
57.1. Mirkymas: sėklos, turinčios kietus lukštus, gali daug geriau sudygti, jei jos prieš daiginimą 24–48 valandoms užmerkiamos į vandenį. Acacia spp. sėklas reikia užmerkti į beveik verdantį vandenį ir palaukti, kol tas vanduo atvės. Vandens pagal tūrį reikia imti trigubai daugiau negu turima sėklų. Po mirkymo sėklos tuoj pat padiegiamos.
57.2. Mechaninis skarifikavimas: atsargus sėklų badymas, drožimas, trynimas tarp metalo drožlių ar švitriniu popieriumi yra gana efektyvios priemonės sėklų ramybės periodui nutraukti. Reikia stengtis skarifikuoti sėklų luobelę tinkamoje vietoje, kad nebūtų pažeistas gemalas ir tai neatsilieptų daigų vystymuisi. Geriausia vieta mechaniniam skarifikavimui yra sėklos luobelės dalis prie pat sėklaskilčių viršūnės.
57.3. Skarifikavimas rūgštimi: kai kurių rūšių (pvz., Macroptilium, Brachiaria) sėklų sudygimą pagerina koncentruota sieros rūgštis (H2SO4). Sėklos mirkomos rūgštyje, kol sėklų apvalkalėlyje atsiranda mažų duobelių. Rūgšties poveikis gali būti labai greitas ar gali tęstis ilgiau kaip valandą. Todėl užmerktas sėklas reikia apžiūrėti kas keletą minučių. Po ėsdinimo rūgštimi prieš padiegiant sėklas reikia kruopščiai perplauti tekančiu vandeniu.
Oryza sativa sėklos gali būti skarifikuojamos, mirkant jas 1N azoto rūgšties (HNO3) tirpale 24 valandas. Prieš mirkymą sėklas reikėtų pašildyti 50oC temperatūroje.
58. Inhibitorinių medžiagų pašalinimo būdai:
58.1. Plovimas: natūraliai susikaupusias apyvaisyje ar luobelėje inhibitorines medžiagas, trukdančias sėkloms sudygti, prieš daigumo tyrimą galima pašalinti, plaunant 25o C temperatūros tekančiu vandeniu. Po plovimo sėklos išdžiovinamos ne aukštesnėje kaip 25o C temperatūroje (pvz., Beta vulgaris).
58.2. Sėklos apvalkalų pašalinimas: kai kurių rūšių sėklų daigumas pagerėja, pašalinus kai kurias sėklų apvalkalų dalis. Veiksmingas būna žiedažvynių plaukelių ar apatinių ir viršutinių žiedažvynių pašalinimas kai kurioms Poaceae (Gramineae) rūšims.
59. Sėklų dezinfekavimas.
Tiktai Arachis hypogaea ir Beta vulgaris sėklos prieš daigumo tyrimą gali būti apdorojamos fungicidais, jei yra žinoma, kad ta sėklos siunta fungicidais neapdorota. Jei sėklos tiriant apdorojamos fungicidais, tai po tyrimų išduotame dokumente turi būti nurodytas pesticido pavadinimas, veikliosios medžiagos procentas ir apdorojimo būdas.
60. Daigumo tyrimo trukmė:
60.1. Kiekvienos rūšies sėklų daigumo tyrimo trukmė yra nurodyta šios metodikos 2 priede. Apdorojimo laikotarpis, reikalingas sėklos ramybės būklei nutraukti prieš tyrimą ar jo metu, į daigumo tyrimui skirtą laiką neįskaičiuojamas.
60.2. Jei atrodo reikalinga, pvz., kai kurios sėklos dar tik pradeda dygti, nurodytas tyrimo laikotarpis gali būti pratęstas septyniomis dienomis arba puse nurodyto laikotarpio, kai tyrimo trukmė yra ilgesnė. Kita vertus, jeigu maksimalus bandinio sėklos daigumas gaunamas anksčiau negu numatytu tyrimui atlikti laiku, tyrimas gali būti užbaigtas anksčiau.
60.3. Pirmojo daigumo skaičiavimo laikas yra apytikris, bet turi būti pakankamas, kad daigai išsivystytų tiek, kad juos būtų galima teisingai įvertinti. Laikas, nurodytas šios metodikos 2 priede, yra nustatytas sėkloms daiginti aukščiausioje temperatūroje. Jeigu pasirenkama žemesnioji temperatūra, pirmasis skaičiavimas gali būti atidedamas vėlesniam laikui. Jei tyrimai atliekami smėlyje ir trunka ne ilgiau kaip 7–10 dienų, pirmas skaičiavimas gali būti praleidžiamas.
60.4. Rekomenduojami tarpiniai skaičiavimai pakankamai gerai išsivysčiusių daigų pašalinimui. Taip lengviau suskaičiuojami daigai, be to, išvengiama vienų daigų įtakos kitų vystymuisi. Tarpinių skaičiavimų laiką ir skaičių savo nuožiūra gali nustatyti tyrėjas, tačiau jų turi būti kiek galima mažiau, kad sumažėtų nepakankamai išsivysčiusių daigų pažeidimo rizika.
61. Bendrosios įvertinimo taisyklės:
61.1. Kiekvienas daigas turi būti įvertinamas vadovaujantis bendraisiais principais, išdėstytais šios metodikos II skyriuje. Prieš įvertinimą pagrindinės daigo dalys turi būti pakankamai išsivysčiusios, kad būtų galima nustatyti kiekvieną nukrypimą.
61.2. Jei ant popieriaus išauga sunkiai įvertinami daigai, tyrimą reikia pakartoti, naudojant smėlį ar geros kokybės žemę. Tyrimas kartojamas šios metodikos 2 priede nurodytoje temperatūroje, esant tinkamai drėgmei ir apšvietimui.
61.3. Daigumo tyrimo pabaigoje nesudygusios sėklos priskiriamos šviežioms sėkloms šios metodikos 64 punkte aprašytu metodu.
61.4. Tiriant medžių sėklas, prieš daigumo tyrimą galima įvertinti tuščias ir vabzdžių pažeistas sėklas, bet tik esant sėklos savininko prašymui.
61.5. Daugiasėkliai junginiai laikomi vienu junginiu, o tyrimo rezultatas parodo junginių, kurie išleido nors vieną normalų daigą, procentą. Jei pageidaujama, gali būti nustatytas normalių daigų, išdygusių iš 100 junginių, skaičius arba skaičius junginių, iš kurių išdygo vienas, du ar daugiau nei du normalūs daigai.
62. Daigų įvertinimas:
62.1. Daigai, kurie išsivystė tiek, kad visas jų pagrindines dalis galima tiksliai įvertinti, turi būti pašalinami iš mėginio, atliekant pirmą ar bet kurį tarpinį skaičiavimą. Labai supuvę daigai turi būti pašalinti, kad sumažėtų antrinės infekcijos rizika, bet nenormalūs daigai, turintys kitų defektų, turi būti paliekami ant daiginimo terpės iki paskutinio skaičiavimo.
62.2. Naudojant įprastas terpes daigai paprastai gali būti nesunkiai įvertinami. Tačiau kai yra daigų, kuriuos sunku įvertinti arba kai jie turi fitotoksinių simptomų, tyrimas turėtų būti pakartotas smėlyje ar žemėje šios metodikos 2 priede nurodytoje temperatūroje. Paraleliai padaiginus tos pačios augalo rūšies kitą bandinį, kuris yra žinomas kaip patenkinamo daigumo, galima turėti naudingų orientyrų daigų įvertinimui pakartotiniame tyrime.
63. Daugiasėklių junginių įvertinimas.
Kai junginys išleidžia daugiau nei vieną normalų daigą, tai nustatant daigumo procentą skaičiuojamas tiktai vienas iš jų. Pagal sėklos savininko pageidavimą gali būti nustatomas skaičius normalių daigų, išdygusių iš 100 sėklų junginių, arba skaičius sėklų junginių, kurie išleidžia vieną, du ar daugiau kaip du normalius daigus.
64. Nesudygusių sėklų įvertinimas:
64.1. Kietalukštės sėklos: daigumo tyrimo pabaigoje suskaičiuojamos kietalukštės sėklos ir jų skaičius nurodomas po tyrimų išduodamame dokumente. Tačiau jei yra būtinybė prieš daigumo tyrimą pašalinti kietalukštiškumą, turi būti naudojamos šios metodikos 57 punkte aprašytos priemonės.
64.2. Šviežios sėklos: dygimui sužadinti reikia naudoti priemones, aprašytas 56 punkte, ypač – jeigu randamas didelis šviežių sėklų kiekis. Jeigu šviežių sėklų randama 5 proc. ar daugiau, tai turi būti patikrinta, ar šios sėklos turi galimybę išleisti normalius daigus. Tai galima padaryti, atlikus tyrimą tetrazoliu ar panaudojus kitą tinkamą metodą (sėklos perpjovimą, gemalų išskyrimą ar rentgeno spindulius). Abejojant, ar sėkla šviežia, ar negyva, sėkla turi būti laikoma negyva.
64.3. Negyvos sėklos: aiškiai negyvos sėklos (minkštos, supelijusios) yra suskaičiuojamos ir jų skaičius nurodomas po tyrimų išduodamame dokumente. Jeigu matoma, jog sėkla išleido kokią nors daigo dalį (pvz., pirminės šaknelės viršūnėlę), netgi supuvusią iki įvertinimo laiko, tokie daigai vertinami kaip nenormalūs, o ne kaip negyvos sėklos.
64.4. Kitos tuščių ir nesudygusių sėklų grupės: sėklos savininko prašymu gali būti nustatomas tuščių, be gemalų ar kenkėjų pažeistų sėklų kiekis; jis nurodomas po tyrimų išduodamo dokumento skiltyje „Kita informacija“. Norint aptikti šių grupių sėklas, gali būti naudojami tokie metodai:
64.4.1. prieš daigumo tyrimą:
tyrimas rentgeno spinduliais, kuris atliekamas tiriant daigumo analizei naudojamus mėginius;
tyrimas perpjaunant sėklas, kuris atliekamas su keturiais atskirais 100 sėklų mėginiais, pamirkius juos iki 24 valandų kambario temperatūros vandenyje. Kiekviena sėkla perpjaunama išilgai ir turinys įvertinamas bei klasifikuojama į atitinkamas grupes;
64.4.2. po daigumo tyrimo: tyrimas perpjaunant šviežias nesudygusias sėklas;
64.4.3. tuščių bei kenkėjų pažeistų sėklų kiekį galima nustatyti ir mėginių paruošimo ar įvertinimo metu atliekant tyrimą tetrazoliu.

VII. Tyrimo kartojimas

65. Daigumo tyrimo rezultatai laikomi nepatenkinamais, jų negalima skelbti, ir turi būti atliktas pakartotinis tyrimas tuo pačiu arba alternatyviu metodu, esant tokioms aplinkybėms:
65.1. kai įtariama, jog sėklos yra ramybės būklėje (šviežios nesudygusios sėklos). Šiuo atveju atliekant vieną ar daugiau papildomų tyrimų gali būti panaudotas bet kuris ramybės būklės nutraukimo metodas, nurodytas šios metodikos 2 priedo 6 skiltyje ar aprašytas 55–59 punktuose. Išduodamame dokumente turi būti nurodytas geriausias gautas tyrimo rezultatas ir naudotas metodas;
65.2. kai tyrimo rezultatas yra nepatikimas dėl fitotoksinų ar išplitusios grybinės arba bakterinės infekcijos. Pakartotiniai tyrimai turi būti atlikti naudojant vieną ar daugiau alternatyvių metodų, nurodytų šios metodikos 2 priede, arba smėlyje, arba žemėje. Jei reikalinga, turi būti padidinami atstumai tarp sėklų. Po tyrimų išduodamame dokumente turi būti nurodytas geriausias gautas tyrimo rezultatas ir naudotas metodas;
65.3. kai yra daug daigų, kuriuos sunku įvertinti. Pakartotiniai tyrimai turi būti atlikti naudojant vieną ar daugiau alternatyvių metodų, nurodytų šios metodikos 2 priede, sėklas daiginant smėlyje arba žemėje. Išduodamame dokumente turi būti nurodytas geriausias gautas tyrimo rezultatas ir naudotas metodas;
65.4. kai akivaizdu, jog nebuvo reikiamų daiginimo sąlygų ir buvo padaryta klaidų, įvertinant ar skaičiuojant daigus. Šiuo atveju pakartotinis tyrimas turi būti atliekamas naudojant tą patį metodą. Išduodamame dokumente turi būti nurodytas pakartotinio tyrimo rezultatas;
65.5. kai sudygusių sėklų skaičius atskiruose 100 sėklų mėginiuose skiriasi, viršijant leistinus didžiausius nukrypimus, nurodytus šios metodikos VIII skyriaus „Nukrypimai“ 1 lentelėje. Pakartotinis tyrimas šiuo atveju turi būti atliktas naudojant tą patį metodą. Jeigu pakartotinio tyrimo rezultatai derinasi su pirmojo tyrimo rezultatais (t. y. skirtumai neviršija leistinų nukrypimų, nurodytų šios metodikos VIII skyriaus „Nukrypimai“ 2 lentelėje), tai išduodamame dokumente turi būti nurodomas dviejų tyrimų vidurkis.
Jeigu pakartotinio tyrimo rezultatas nesiderina su pirmojo tyrimo rezultatu ir skirtumai viršija šios metodikos VIII skyriaus „Nukrypimai“ 2 lentelėje nurodytus leistinus nukrypimus, turi būti atliekamas trečias tyrimas, naudojant tą patį metodą. Turi būti skelbiamas besiderinančių tarpusavyje tyrimų rezultatų vidurkis.

VIII. Nukrypimai

66. Vieno daigumo tyrimo rezultatų patikimumas tikrinamas nustačius keturių 100 sėklų mėginių daigumo procentų vidurkį ir palyginus jį su 1 lentelės duomenimis. Daigumo tyrimo rezultatai yra patikimi tik tuo atveju, jei skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio rezultato keturiuose mėginiuose neviršija leistino nukrypimo.
Jei sėklos buvo daigintos pamėginiais po 50 ar 25 sėklas, 100 sėklų mėginiai skaičiavimams formuojami sujungiant pamėginius, kurie daiginimo aparate buvo laikomi arčiausiai vienas kito.

1 lentelė

Daigumo vidurkis, procentais		Maksimalus nukrypimas	Daigumo vidurkis procentais		Maksimalus nukrypimas
1	2	3	1	2	3
99	2	5	87–88	13–14	13
98	3	6	84–86	15–17	14
97	4	7	81–83	18–20	15
96	5	8	78–80	21–23	16
95	6	9	73–77	24–28	17
93–94	7–8	10	67–72	29–34	18
91–92	9–10	11	56–66	35–45	19
89–90	11–12	12	51–55	46–50	20

67. Nustatant, ar dviejų to paties bandinio arba dviejų skirtingų bandinių tyrimų rezultatai derinasi tarpusavyje, kai tirta 400 sėklų, o tyrimai atlikti toje pačioje laboratorijoje arba skirtingose laboratorijose, naudojama 2 lentelė. Joje nurodyti leistini nukrypimai tarp normalių daigų, nenormalių daigų, negyvų sėklų, kietalukščių sėklų ar bet kokios šių grupių kombinacijos procentinių reikšmių. Apskaičiuojamas dviejų tyrimų rezultatų vidurkis ir palyginamas su 2 lentelės duomenimis. Tyrimai laikomi besiderinančiais tarpusavyje, jei dviejų tyrimų rezultatų skirtumas neviršija nurodyto leistino nukrypimo.

2 lentelė

Daigumo vidurkis, procentais		Maksimalus nukrypimas	Daigumo vidurkis procentais		Maksimalus nukrypimas
1	2	3	1	2	3
98–99	2–3	2	77–84	17–24	6
95–97	4–6	3	60–76	25–41	7
91–94	7–10	4	51–59	42–50	8
85–90	11–16	5

68. 3 lentelėje nurodyti leistini nukrypimai tarp normalių daigų, nenormalių daigų, negyvų sėklų, kietalukščių sėklų ar bet kokios šių grupių kombinacijos procentinių reikšmių, kai tyrimai buvo atlikti toje pačioje ar kitoje laboratorijoje iš dviejų skirtingų tos pačios siuntos bandinių, daiginta po 400 sėklų, bet antro tyrimo rezultatai yra blogesni negu pirmojo.
Iki artimiausio sveiko skaičiaus apskaičiuojamas dviejų tyrimų rezultatų vidurkis ir 3 skiltyje randamas didžiausias leistinas nukrypimas.

3 lentelė

Daigumo vidurkis, procentais		Maksimalus nukrypimas	Daigumo vidurkis procentais		Maksimalus nukrypimas
1	2	3	1	2	3
99	2	2	82–86	15–19	7
97–98	3–4	3	76–81	20–25	8
94–96	5–7	4	70–75	26–31	9
91–93	8–10	5	60–69	32–41	10
87–90	11–14	6	51–59	42–50	11

IX. Rezultatų skaičiavimas ir išreiškimas

69. Daigumo tyrimo rezultatas apskaičiuojamas kaip keturių mėginių po 100 sėklų rezultatų vidurkis. Jei mėginiai buvo išskaidyti į pamėginius po 50 ar 25 sėklas, skaičiavimams jie sujungiami į 100 sėklų mėginius.
70. Daigumo tyrimo rezultatas yra išreiškiamas normalių daigų skaičiaus procentine dalimi. Laboratorijos išduodamame dokumente jis užrašomas, jei keturių 100 sėklų mėginių tyrimo didžiausio ir mažiausio rezultatų skirtumas neviršija didžiausio leistino nukrypimo tarp jų, kaip nurodyta šios metodikos VIII skyriaus „Nukrypimai“ 1 lentelėje.
71. Nenormalių daigų, kietalukščių, šviežių ir negyvų sėklų rezultatai skaičiuojami tokiu pat būdu.
72. Normalių daigų, nenormalių daigų bei nesudygusių sėklų rezultatų suma turi būti lygi 100.
73. Apvalinama iki artimiausio sveiko skaičiaus. Apvalinant vietoj 0,5 imamas didesnis sveikas skaičius. Pirmiausia iki artimiausio sveiko skaičiaus apvalinamas normalių daigų procentas. Apskaičiavus likusių grupių daigų procentus, visus gautus rezultatus reikia sudėti. Jei suma lygi 100, skaičiavimas baigtas. Jei suma nėra lygi 100, tai nenormalių daigų, kietalukščių, šviežių ir negyvų sėklų procentinių reikšmių skaičiavimui reikia atlikti šią koregavimo procedūrą:
73.1. reikia rasti rezultatą su didžiausia dešimtaine reikšme. Šis rezultatas suapvalinamas iki didesnio sveiko skaičiaus ir laikomas galutinai apskaičiuotu. Apskaičiuojama likusių grupių procentinių reikšmių suma;
73.2. gauti rezultatai sudedami;
73.3. jei suma lygi 100, koregavimo procedūra baigta. Priešingu atveju ji kartojama;
73.4. jei reikšmės po kablelio lygios, pirmenybė teikiama tokia seka: nenormalūs daigai, kietalukštės sėklos, šviežios sėklos ir negyvos sėklos.
74. Skaičiuojant daugiasėklių junginių daigumo rezultatus, tik vienas normalus daigas iš viso junginio imamas apskaitai. Esant sėklos savininko prašymui, papildomai gali būti nurodomas skaičius junginių, kurie išleido vieną, du ar daugiau kaip du normalius daigus, išreiškiant rezultatus kaip procentą visų sėklų junginių, kurie išleido nors vieną normalų daigą, arba nurodant bendrą daigų skaičių, gautą iš nurodyto sėklų junginių skaičiaus.

x. Rezultatų paskelbimas

75. Skelbiant daigumo tyrimo rezultatus, atitinkamose išduodamo dokumento skiltyse turi būti nurodomi tokie duomenys:
75.1. tyrimo trukmė;
75.2. procentais – normalūs daigai, nenormalūs daigai, kietalukštės sėklos, šviežios sėklos ir negyvos sėklos. Jeigu nerasta kurios nors iš išvardytų kategorijų, atitinkamoje skiltyje rašoma 0.
76. Laboratorijos išduodamame dokumente turi būti nurodoma ir ši papildoma informacija:
76.1. naudota daiginimo terpė ir temperatūra;
76.2. bet koks specialus sėklų apdorojimas ar metodas, taikytas daiginimui paskatinti;
76.3. daigumo procentas, gautas praėjus nustatytam laikui, jeigu daiginimo trukmė buvo pratęsta ilgiau už trukmę, nurodytą šios metodikos 2 priede;
76.4. kito daigumo tyrimo rezultatas, kai šios metodikos 2 priede yra numatytas dubliuojantis tyrimas.
77. Esant sėklos savininko prašymui, išduodamame dokumente nurodoma:
77.1. kokių nors papildomų tyrimų rezultatai;
77.2. nesudygusių sėklų gyvybingumas ir jam nustatyti naudotas metodas;
77.3. nesudygusių sėklų grupės (kaip nurodyta šios metodikos 64 punkte) ir joms nustatyti naudotas metodas;
77.4. daugiasėkliams junginiams: normalių daigų, išdygusių iš 100 junginių, skaičius arba junginių, kurie išleido vieną, du ar daugiau kaip du normalius daigus, dalis.
______________

Sėklų daigumo tyrimo metodikos
1 priedas

1 paveikslas. Kukurūzų koleoptilės įvertinimas

Daigai yra normalūs, jei pirmasis lapelis yra sveikas arba nežymiai pažeistas, kaip pavaizduota 2 paveiksle. Daigai yra nenormalūs, jei pirmas lapelis yra pažeistas, kaip pavaizduota 2 paveiksle.

2 paveikslas. Pirmojo lapelio vaizdas

Sveikas lapelis	Nežymiai pažeistas	Sužalotas	Sužalotas	Sužalotas	Sužalotas	Sužalotas
Daigai su 1 paveiksle / pavaizduotais trūkumais priskirtini normaliems		Daigai su 1 paveiksle pavaizduotais trūkumais priskirtini nenormaliems

Daigų su koleoptilės trūkumais įvertinimui: sveiko, nežymiai pažeisto ir sužaloto pirmojo lapelio vaizdas.
______________

Sėklų daigumo tyrimo metodikos
2 priedas

SĖKLŲ DAIGUMO TYRIMO METODAI

1. Siame priede yra nurodytos leidžiamos daiginimo terpės, tyrimo trukmė ir rekomenduojamos papildomos priemonės sėkloms, esančioms ramybės būklėje, apdoroti.
2. Vartojamų santrumpų reikšmės:
2.1. AP – ant popieriaus;
2.2. TP – tarp popieriaus;
2.3. KP - klostėtame popieriuje;
2.4. S – smėlyje;
2.5. AS – ant smėlio;
2.6. KNO3 – vietoj vandens naudojamas 0,2 % kalio nitrato tirpalas;
2.7. GA3 – vietoj vandens naudojamas giberelino rūgšties tirpalas;
2.8. H2S04 – prieš daigumo analizę sėklos mirkomos koncentruotoje sieros rūgštyje;
2.9. HNO3 – prieš daigumo analizę sėklos mirkomos 1N azoto rūgštyje.
2.10. TT – topografinis tyrimas tetrazoliu;
2.11. IGT – išskirtų gemalų tyrimas.
3. Alternatyvių terpių išvardijimo seka lentelėse yra vienoda ir nereiškia terpių pirmumo. TP bei AP gali būti pakeista KP (klostėtas popierius).
4. Alternatyvių temperatūrų išvardijimo seka lentelėje yra vienoda ir nereiškia pirmumo. Aukščiausia temperatūra nurodoma pirmoji.
5. Nurodytas pirmo skaičiavimo laikas yra apytikris ir taikomas, kai sėklos yra daiginamos pasirinkus aukščiausią iš alternatyvių temperatūrų, naudojant popieriaus terpę. Jeigu pasirenkama žemesnė alternatyvi temperatūra ar sėklos daiginamos smėlyje, pirmą skaičiavimą galima atlikti vėliau Jei analizės daromos smėlyje ir sėklų daigumas galutinai nustatomas po 7–10 (14) dienų, pirmą skaičiavimą galima apskritai praleisti.
6. Paprastai rekomenduojama daiginamas sėklas apšviesti, kad geriau išsivystytų daigai. Jei atskirais atvejais šviesa reikalinga ramybės būklėje esančių sėklų dygimui paskatinti arba jei šviesa gali stabdyti sėklų dygimą ir tokios sėklos turi būti daiginamos tamsoje, tas yra nurodoma paskutinėje lentelės skiltyje.
I. ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ IR DARŽOVIŲ SĖKLOS

		Nurodymai:
Rūšys							Papildomi nurodymai,
				Pirmasis	Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo terpė	Temperatūra °C	skaičiavimas (dienos)	skaičiavimas (dienos)		sėklų ramybės būklei nutraukti
1		2	3	4	5		6

Aeschynomene americana	Amerikinės gimdos	AP	20-30; 20-35	4		14	-
Abelmoschus esculentus	Valgomieji hibiskai	AP; TP; S	20-30	4		21	-
Achillea millefolium	Paprastosios kraujažolės	AP	20-30	5		14	-
Agropyron cristatum	Skiauterėtieji varpučiai	AP	20-30; 15-25	5		14	Atšaldymas; KNO3
Agropyron desertorum	Dykuminiai varpučiai	AP	20-30; 15-25	5		14	Atšaldymas; KNO3
Agrostis canina	Šuninės smilgos	AP	20-30; 15-25; 10-30	7		21	Atšaldymas; KNO3
Agrostis capillaris	Paprastosios smilgos	AP	20-30; 15-25; 10-30	7		28	Atšaldymas; KNO3
Agrostis gigantea	Didžiosios smilgos	AP	20-30; 15-25; 10-30	5		10	Atšaldymas; KNO3
Agrostis stolonifera	Baltosios smilgos	AP	20-30; 15-25; 10-30	7		28	Atšaldymas; KNO3
Attium cepa	Valgomieji svogūnai	AP; TP; S	20; 15	6		12	Atšaldymas
Alliumfistulosum	Tuščialaiškiai česnakai	AP; TP; S	20; 15	6		12	Atšaldymas
Attium porrum	Daržiniai porai	AP; TP; S	20; 15	6		14	Atšaldymas
Attium schoenprasum	Laiškiniai česnakai	AP; TP; S	20; 15	6		14	Atšaldymas
Attium tuberosum	Gumbiniai česnakai	AP	20-30; 20	6		14	Atšaldymas
Alopecurus pratensis	Pieviniai pašiaušėliai	AP	20-30; 15-25; 10-30	7		14	Atšaldymas; KNO3
Alysicarpus vaginalis	Makštėtosios smyklės	TP	35	4		21	21 -ąją dieną perdurti išbrinkusių sėklų apvalkalėlį ir tęsti analizę iki 35 dienos. Išbrinkusias sėklas galima / dvi dienas palaikyti 20° C, 0 / po to dar tris dienas 35° C
Andropogon gayanus	Gajaus barzdžiai	AP	20-35	7		14	Šviesa; KNO3 (įspausti apatinę dalį į terpę)
Andropogon gerardii	Gerardo barzdžiai	AP	20-30	7		28	Atšaldymas; KNO3
Andropogon hattii	Halio barzdžiai	AP	20-30	7		28	Atšaldymas; KNO3
Andropogon scoparius	Šluoteliniai barzdžiai	AP	20-30	7		28	Atšaldymas; KNO3
Anethum graveolens	Paprastieji krapai	AP; TP	20-30; 10-30	7		21	Atšaldymas
Anthoxanthum odoratum	Kvapiosios gardūnytės	AP	20-30	6		14	-
Anthriscus cerefolium	Daržiniai builiai	AP; TP	20-30	7		21	Atšaldymas
Anthyttis vulneraria	Paprastieji perluočiai	AP; TP	20	5		10	Atšaldymas
Apium graveolens	Valgomieji salierai	AP	20-30	10		21	Atšaldymas; KNO3; šviesa
Arachis hypogaea	Valgomieji arachisai	TP; S	20-30; 25	5		10	Pašalinti lukštus
Arctium lappa	Didžiosios varnalėšos	TP; AP	20-30; 20	14		35	Atšaldymas; TT
Arrhenatherum elatius	Aukštosios avižuolės	AP	20-30	6		14	Atšaldymas
Asparagus officinalis	Vaistiniai smidrai	AP; TP; S	20-30	10		28	-
Astragalus cicer	Ilguolinės kulkšnės	TP; AP	15-25; 20	10		21	-
Astrebla lappacea	Varnalėšinės astreblos	AP	32	7		14	KNO3

Rūšys		Nurodymai: / Daiginimo terpė	Temperatūra °C	Pirmasis skaičiavimas (dienos)	Galutinis skaičiavimas (dienos)		Papildomi nurodymai, įskaitant ir rekomendacijas sėklų ramybės būklei nutraukti
	1	2	3	4	5		6
Atriplex hortensis Atropa bettadonna Avena sativa / Avena strigosa	Daržinės balandūnės Vaistinės šunvyšnės Sėjamosios avižos / Netikšės avižos	AP;TP AP;TP TP; S / TP; S	20-30 20-30 20 / 20	7 / 10 / 5 / 5		28 / 28 / 10 / 10	- / Atšaldymas / Pašildymas (30-35 °C); / Atšaldymas / Atšaldymas; GA3
Axonopus affinis	Giminiškieji ašeniai	AP	20-35	10	21		KNO3; šviesa
Axonopus fissifolius	Siūliniai ašeniai	AP	20-35	10	21		KNO3; šviesa
Beckmannia eruciformis Beta vulgaris	Paprastosios bekmanijos Paprastieji runkeliai (visi varietetai)	AP / AP; TP; S	20-30 / 20-30; 15-25; 20	7 4	21 14		Plovimas: / daugiasėkles – 2 valandas; vienasėkles – 4 valandas; Vėl išdžiovinti ne
Borago officinalis Botriochloa insculpta	Vaistinės agurklės Bruožuotosios žiaudės	AP; TP AP	20-30; 20 20-35	5 3	14 21		aukštesnėje kaip 25° C (žr. 5.6.3. A. Dezinfekavimas) / -Šviesa; KNO3
Botriochloa pertusa	Skylėtosios žiaudės	AP	20-35	3	21		Šviesa; KNO3. Įspausti
Bouteloua oligostachya	Varpingosios kamuolės	AP	20-30; 15-30	7	28		apatinę dalį į paklotą KNO3
Brachiaria decumbens	Gulsčiosios mainos	AP	20-35	7	21		H2SO4, po to KNO3; šviesa
Brachiaria humidicola	Drėgnuolinės mainos	AP	20-35	7	21		KNO3
Brachiaria mutica	Bukosios mainos	AP	20-35	7	21		H2SO4, po to KNO3
Brachiaria ruziziensis	Ruzizinės mainos	AP	20-35	7	21		H2SO4, po to KNO3
Brassicajuncea	Sareptiniai bastučiai	AP	20-30; 20	5	7		Atšaldymas; KNO3
Brassica napus Brassica napus var. napobrassica Brassica nigra	Griežčiai, rapsai Turnepsai / Juodieji bastučiai	AP AP / AP	20-30; 20 20-30; 20 / 20-30; 20	5 5 / 5	7 14 / 10		Atšaldymas Atšaldymas / Atšaldymas; KNO3
Brassica oleracea Brassica perviridis	Kopūstai / (visi varietetai) Žalieji bastučiai	AP AP	20-30; 20 20-30; 20	5 5	10 / 7		Atšaldymas; KNO3 Atšaldymas; KNO3
Brassica rapa	Rapsukai, ropės	AP	20-30; 20	5	7		Atšaldymas; KNO3
Bromus arvensis	Dirvinės dirsės	AP	20-30; 15-25	7	21		Atšaldymas; KNO3
Bromus carinatus Bromus catharticus	Pleištinės dirsės Paprastosios dirsės	AP AP	20-30; 15-25; / 10-30 / 20-30	7 7	14 / 28		Atšaldymas; KNO3 Atšaldymas; KNO3
Bromus erectus	Stačiosios dirsės	AP	20-30; 15-25	7	14		Atšaldymas; KNO3
Bromus hordeaceus Bromus inermis	Švelniosios dirsės Beginklės dirsės	AP AP	20-30 20-30; 15-25	7 7	14 14		Atšaldymas Atšaldymas; KNO3
Bromus marginatus	Kraštuotosios dirsės	AP	20-30; 15-25	7	14		Atšaldymas; KNO3
Bromus riparius	Pakrantinės dirsės	AP	20-30; 15-25	7	14		Atšaldymas; KNO3
Bromus sitchensis	Sitkinės dirsės	AP	20-30; 15-25	7	21		Atšaldymas

		Nurodymai:
Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis	Galutinis	įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo terpė	Temperatūra °C	skaičiavimas (dienos)	skaičiavimas (dienos)	sėklų ramybės būklei nutraukti
1		2	3	4	5	6
Cajanus cajan	Tikrieji kajanai	TP; S	20-30; 25	4	10	-
Calopogonium	Miltuotieji	AP	25; 20	3	10	-
mucunoides	gražiabarzdžiai
Camelina sativa	Vasarinės judros	AP	20-30	4	10	-
Cannabis sativa	Sėjamosios kanapės	AP;TP	20-30; 20	3	7	-
Capsicum spp.	Paprikos	AP; TP; S	20-30	7	14	KNO3
Carthamus tinctorius	Dažiniai dygminai	AP; TP; S	20-30; 25	4	14	-
Carum carvi	Paprastieji kmynai	AP	20-30	7	21	-
Cenchrus ciliaris	Blakstienotieji amuožiai	AP; S	20-35; 20-30	7	28	Pašildymas; atšaldymas; KNO3
Cenchrus setigerus	Šeriuotieji amuožiai	AP	20-35	3	14	Pašildymas (40 °C); KNO3
Centrosema pascuorum	Ganyklinės centrosemos	AP	35	3	7	-
Centrosema pubescens	Plaukuotosios centrosemos	AP	20-35	4	10	-
Chamaecrista rotundifolia	-	AP	20-30	4	14	-
Chloris gayana	Gajaus žaliuonės	AP	20-35; 20-30	7	14	Šviesa; atšaldymas; KN03
Cicer arietinum	Sėjamieji avinžirniai	TP; S	20-30; 20	5	8	-
Cichorium endivia	Daržinės trūkažolės	AP	20-30; 20	5	14	KNO3
Cichorium intybus	Paprastosios trūkažolės	AP	20-30; 20	5	14	KNO3
Citrullus lanatus	Tikrieji arbūzai	TP; S	20-30; 25	5	14	Naudoti KP
Claytonia perfoliata	Permautalapės kleitonijos	TP	10	7	21	-
Corchorus capsularis	Tikrieji džiutai	AP; TP	30	3	5	-
Corchorus olitorius	Ilgavaisiai džiutai	AP; TP	30	3	5	-
Coriandrum sativum	Blakinės kalendros	AP; TP	20-30; 20	7	21	-
Coronilla varia	Dvispalviai raženiai	AP; TP	20	7	14	-
Crotalaria brevidens	Trumposios krotaliarijos	TP	20-30	4	10	-
Crotalariajuncea	Vikšrinės krotaliarijos	TP; S	20-30	4	10	-
Crotalaria lanceolata	Siauralapės krotaliarijos	TP	20-30	4	10	-
Crotalaria pallida	Miltuotosios krotaliarijos	TP	20-30	4	10	-
Crotalaria spectabilis	Puošniosios krotaliarijos	TP	20-30	4	10	-
Cucumis melo	Sėjamieji melionai	TP; S	20-30; 25	4	8	Naudoti KP
Cucumis sativus	Paprastieji agurkai	AP; TP; S	20-30; 25	4	8	Naudoti KP
Cucurbita maxima	Didieji moliūgai	TP; S	20-30; 25	4	8	Naudoti KP
Cucurbita moschata	Muskusiniai moliūgai	TP; S	20-30; 25	4	8	Naudoti KP
Cucurbita pepo	Paprastieji moliūgai	TP; S	20-30; 25	4	8	Naudoti KP
Cuminum cyminum	Kmyniniai kuminai	AP	20-30	5	14	-
Cyamopsis tetragonoloba	Raguotieji ciamopsiai	TP	20-30	5	14	-
Cynara cardunculus	Dygieji artišokai	TP; S	20-30	7	21	-
Cynodon dactylon	Pirštuotosios knisažolės	AP	20-35; 20-30	7	21	Atšaldymas; KNO3; šviesa
Cynosurus cristatus	Paprastosios kietavarpės	AP	20-30	10	21	Atšaldymas; KNO3
Dactylis glomerata	Paprastosios šunažolės	AP	20-30; 15-25	7	21	Atšaldymas; KNO3
Daucus carota	Paprastosios morkos	AP;TP	20-30; 20	7	14	-
Deschampsia cespitosa	Kupstinės šluotsmilgės	AP	20-30; 20	7	16	Atšaldymas; KNO3
Deschampsia flexuosa	Lanksčiosios šluotsmilgės	AP	20-30; 20	7	16	Atšaldymas; KNO3
Desmodium intortum	Vytulinėsjakšūnės	AP	20-30	4	10	H2S04
Desmodium uncinatum	Colinės jakšūnės	AP	20-30	4	10	H2S04

	Rūšys	Nurodymai: / Daiginimo terpė	Temperatūra °C	Pirmasis skaičiavimas (dienos)	Galutinis skaičiavimas (dienos)	Papildomi nurodymai, įskaitant ir rekomendacijas sėklų ramybės būklei nutraukti
	1	2	3	4	5	6
Dichantium aristatum	Akuotuotosios duokos	AP	20-35	7	21	KNO3
Dichondra repens Digitaria eriantha Echinochloa crus-galli	Šliaužiančiosios stuburtės Pagulusiosios rietmenės Paprastosios rietmenės	AP AP AP	20-30 20-30 20-30; 25	7 / 4 / 4	21 / 10 / 10	- / - / Pašildymas (40°C)
Ehrharta calycina Eleusine coracana	Taurelinės erhartos Tamsiosios pirštūnės	AP AP	20 20-30	7 4	21 8	Atšaldymas KNO3
Elymus trachycaulus	Elimai	AP	20-30; 15-25	5	14	Atšaldymas; KNO3
Elytrigia elongata	Pailgieji varpučiai	AP	20-30; 15-25	5	21	Atšaldymas; KNO3
Elytrigia intermedia	Melsvieji varpučiai	AP	20-30; 15-25	5	28	Atšaldymas; KNO3
Elytrigia repens	Paprastieji varpučiai	AP	20-30; 15-25	7	21	Atšaldymas; KNO3
Eragrostis curvula	Kleivosios posmilgės	AP	20-35; 15-30	6	10	Atšaldymas; KNO3
Eragrostis tef	Abisininės posmilgės	AP	20-30	4	10	Atšaldymas; KNO3
Eruca sativa Fagopyrum esculentum Festuca arundinacea	Sėjamosios gražgarstės Sėjamieji grikiai Nendriniai eraičinai	AP; TP AP; TP AP	20 / 20-30; 20 20-30; 15-25	4 / 4 / 7	7 / 7 / 14	Atšaldymas; KNO3
Festucafiliformis	Siūliniai eraičinai	AP	20-30; 15-25	7	21	Atšaldymas; KNO3
Festuca heterophylla	Įvairialapiai eraičinai	AP	20-30; 15-25	7	21	Atšaldymas; KNO3
Festuca ovina	Aviniai eraičinai	AP	20-30; 15-25	7	21	Atšaldymas; KNO3
Festuca pratensis	Tikrieji eraičinai	AP	20-30; 15-25	7	14	Atšaldymas; KNO3
Festuca rubra	Raudonieji eraičinai	AP	20-30; 15-25	7	21	Atšaldymas; KNO3
Festulolium braunii	Brauno eraičinsvidrės	AP	20-30; 15-25; 20	5	14	Atšaldymas; KNO3
Foeniculum vulgare Fragaria spp. Galega orientalis Glycine max	Paprastieji pankoliai Žemuogės, braškės Rytiniai ožiarūčiai Gauruotosios sojos	AP; TP AP / AP; TP TP; S	20-30 20-30; 20 20 20-30; 25	7 / 7 / 5 / 5	14 / 28 / 14 / 8	-
Gossypium spp.	Vilnamedžiai	TP; S	20-30; 25	4	12	-
Hedysarum coronarium Helianthus annuus Hibiscus cannabinus / Holcus lanatus	Vainikiniai kirveniai Paprastosios saulėgrąžos Kanapiniai ibiskai, kenafai Pūkuotosios vilnūnės	AP; TP TP; S TP; S / AP	20-30; 20 20-30; 25; 20 20-30 / 20-30	7 / 4 / 4 / 6	14 / 10 / 8 / 14	Pašildymas; atšaldymas Atšaldymas; KNO3
Hordeum vulgare	Paprastieji miežiai	TP; S	20	4	7	Pašildymas (30-35 °C); atšaldymas; GA3
Ipomoea aąuatica Koeleria macrantha / Lablab purpureus Lactuca sativa	Vandeninės ipomėjos Lieknosios kelerijos / Egiptinės lobijos Sėjamosios salotos	TP; S AP / TP; S AP; TP	30 20-30 / 20-30; 25 20	4 / 5 / 4 / 4	10 / 14 / 10 / 7	- / Atšaldymas 5 dienas 10°C; šviesa / - / Atšaldymas

		Nurodymai:
Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis	Galutinis	įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo terpė	Temperatūra °C	skaičiavimas (dienos)	skaičiavimas (dienos)	sėklų ramybės būklei nutraukti
1		2	3	4	5	6

Lagenaria siceraria	Paprastieji ilgmoliūgiai	TP; S	20-30	4	14	Naudoti KP
Lathyrus cicerą	Aviniai pelėžirniai	S	20	5	10	-
Lathyrus hirsutus	Plaukuotieji pelėžirniai	TP; S	20	7	14	-
Lathyrus sativus	Sėjamieji pelėžirniai	TP; S	20	5	14	-
Lens culinaris	Valgomieji lęšiai	TP; S	20	5	10	Atšaldymas
Lepidium sativum	Sėjamosios pipirnės	AP	20-30; 20	4	10	Atšaldymas
Lespedeza juncea	Vikšrinės lespedezos	TP	20-35	7	21	-
Lespedeza stipulacea	Korėjinės lespedezos	TP	20-35	5	14	-
Lespedeza striata	Dryžuotosios lespedezos	TP	20-35	7	14	-
Leucaena leucocephala	Šviesiagalvės leucenos	AP; TP	25	4	10	Perpjauti sėklą
Linum usitatissimum	Sėjamieji linai	AP; TP	20-30; 20	3	7	Atšaldyti
Lolium x boucheanum	Bušo svidrės	AP	20-30; 15-25; 20	5	14	Atšaldyti; KNO3
Lolium multiflorum	Gausiažiedės svidrės	AP	20-30; 15-25; 20	5	14	Atšaldyti; KNO3
Lolium perenne	Daugiametės svidrės	AP	20-30 ; 15-25; 20	5	14	Atšaldyti; KNO3
Lolium rigidum	Šiurkščiosios svidrės	AP	20-30; 15-25	5	14	Šviesa; KNO3 / Atšaldymas 7 dienas 5 °C; jei reikia, 3 dienas atšaldyti ir tęsti daiginimo analizę / 15-25 °C prailginant daiginimą 4 d.
Lotononis bainesii	Bainezio lotononiai	AP	20-30	7	21	-
Lotus corniculatus	Paprastieji garždeniai	AP; TP	20-30; 20	4	12	Atšaldymas
Lotus tenuis	Siauralapiai garždeniai	AP; TP	20-30; 20	4	12	Atšaldymas
Lotus uliginosus	Pelkiniai garždeniai	AP; TP	20-30; 20	4	12	Atšaldymas
Luffa acutangula	Briaunotosios plaušenės	TP; S	30	4	14	-
Luffa aegyptiaca	Egiptinės plaušenės	TP; S	20-30; 30	4	14	-
Lupinus albus	Baltažiedžiai lubinai	TP; S	20	5	10	Atšaldymas
Lupinus angustifolius	Siauralapiai lubinai	TP; S	20	5	10	Atšaldymas
Lupinus luteus	Geltonžiedžiai lubinai	TP; S	20	10	21	Atšaldymas
Lycopersicon esculentum	Valgomieji pomidorai	AP; TP; S	20-30	5	14	KNO3
Macroptilium	Raudonosios sparnuotės	AP	25	4	10	H2SO4
atropurpureum
Macroptilium lathyroides	Pelėžirninės sparnuotės	AP	25	4	10	H2SO4
Macrotyloma axillare	Statieji vepšiai	TP	25	4	10	H2SO4; perpjauti sėklą
Macrotyloma uniflorum	Vienažiedžiai vepšiai	AP; S	20-30; 25	4	10	Perpjauti sėklą
Medicago arabica	Arabinės liucernos	AP; TP	20	4	14	-
Medicago italica	Italinės liucernos	AP; TP	20; 15	4	14	-
Medicago lupulina	Apyninės liucernos	AP; TP	20	4	10	Atšaldymas
Medicago orbicularis	Apskritavaisės liucernos	AP; TP	20	4	10	Atšaldymas
Medicago polymorpha	Įvairiosios liucernos	AP; TP	20	4	14	-
Medicago rugosa	Raukšlėtosios liucernos	AP; TP	20	4	14	-
Medicago sativa	Mėlynžiedės liucernos	AP; TP	20	4	10	Atšaldymas
Medicago scutellata	Skydinės liucernos	AP; TP	20	4	14	-
Medicago tornata	Aštriosios liucernos	AP; TP	20; 15	4	14	-

Rūšys		Nurodymai: / Daiginimo terpė	Temperatūra °C	Pirmasis skaičiavimas (dienos)	Galutinis skaičiavimas (dienos)		Papildomi nurodymai, įskaitant ir rekomendacijas sėklų ramybės būklei nutraukti
1		2	3	4	5		6
Medicago truncatula Meluotus albus Meluotus indicus Meluotus officinalis Melinis minutiflora	Bukosios liucernos Baltažiedžiai barkūnai Indiniai barkūnai Geltonžiedžiai barkūnai Smulkiažiedžiai medūnai	AP;TP AP;TP AP;TP AP; TP AP	20 / 20 / 20 / 20 / 20-30	4 / 4 / 3 / 4 / 7		10 / 7 / 14 / 7 / 21	Atšaldymas / Atšaldymas / Atšaldymas; KNO3
Momordica charantia Mucuna pruriens Nasturtium officinale Neonotonia wightii Nicotiana tabacum	Tikrieji svaidreniai Deringo kūjoklės Paprastieji režiukai Didžiosios neonotonijos Paprastieji tabakai	TP; S AP; S AP; TP AP AP	20-30; / 30 20-30; / 30 / 20-30 / 20-30; 10-35 20-30	4 / 3 / 4 / 4 / 7	14 / 14 / 14 / 10 / 16		Perpjauti sėklą KNO3
Ocimum basilicum	Kvapieji bazilikai	AP	20-30	4	14		KNO3
Oenothera Hermis	Dvimetės nakvišos	AP	20-30; 20	7	21		KNO3
Onobrychis viciifolia Origanum majorana Origanum vulgare Ornithopus compressus Ornithopus sativus Oryza sativa	Sėjamieji esparcetai Kvapieji mairūnai Paprastieji raudonėliai Plokščiosios seradėlės Sėjamosios seradėlės Sėjamieji ryžiai	AP; TP; S / AP / AP / AP / AP;TP / AP; TP; S	20-30; 20 / 20-30; 20 / 20-30; 20 / 15 / 20 / 20-30; 25	4 / 7 / 7 / 7 / 7 / 5	14 21 21 21 14 14		Atšaldymas / Pašildymas (50 °C); 24 vai. mirkyti H20 ar HNO3
Panicum antidotale Panicum coloratum Panicum maximum	Dantytosios soros Įvairiaspalvės soros Gvinėjinės soros	AP AP AP	20-30 / 20-35 / 15-35; 20-30	7 / 7 / 10	28 / 28 / 28		Atšaldymas; KNO3
Panicum miliaceum Panicum ramosum	Tikrosios soros Skėstašakės soros	AP; TP TP	20-30; 25 / 20-30	3 / 4	7 / 14		Atšaldymas; KNO3
Panicum virgatum	Rykštinės soros	AP	15-30	7	28		Atšaldymas; KNO3
Papaver somniferum Pascopyrum smithii	Daržinės aguonos	AP AP	20 / 20-30; 15-25	5 / 7	10 / 28		Atšaldymas Atšaldymas; KNO3
Paspalum dilatatum	Skėstašakės močeros	AP	20-35	7	28		KNO3; šviesa
Paspalum notatum	Žymėtosios močeros	AP	20-35; 20-30	7	28		H2SO4 po to KNO3
Paspalum plicatulum	Glaustosios močeros	AP	20-35	7	28		KNO3; šviesa
Paspalum scrobiculatum	Grublėtosios močeros	AP	20-30	7	20		KNO3
Paspalum urvillei	Urvilio močeros	AP	20-35	7	21		KNO3
Paspalum wettsteinii	Vetšeino močeros	AP	20-35	7	28		KNO3
Pastinaca sativa Pennisetum clandestinum	Paprastieji pastarnokai Ryžinės soruolės	AP;TP AP	20-30 20-35; 20-30	6 / 7	28 / 14		Atšaldymas; KNO3
Pennisetum glaucum Petroselinum crispum Phacelia tanacetifolia Phalaris aąuatica	Melsvosios soruolės Sėjamosios petražolės Bitinės facelijos Vandeniniai dryžučiai	AP;TP AP; TP AP;TP AP	20-30; 20-35 20-30; 20 / 20-30; 20; 15 20-30; 20	3 / 10 / 5 / 7	7 / 28 / 14 / 21		Atšaldymas; tamsa Atšaldymas; KNO3
Phalaris arundinacea	Nendriniai dryžučiai	AP	20-30	7		21	Atšaldymas; KNO3

		Nurodymai:
Rūšys							Papildomi nurodymai,
				Pirmasis		Galutinis	įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo terpė	Temperatūra °C	skaičiavimas (dienos)		skaičiavimas (dienos)	sėklų ramybės būklei nutraukti
1		2	3	4		5	6

Phalaris canariensis	Kanariniai dryžučiai	AP; TP	20-30; 15-25	7	21		Atšaldymas; KNO3
Phaseolus coccineus	Raudonžiedės pupelės	TP; S	20-30; 20	5	9		-
Phaseolus lunatus	Lenktasėklės pupelės	TP; S	20-30; 25	5	9		-
Phaseolus vulgaris	Daržinės pupelės	TP; S	20-30; 25; 20	5	9		-
Phleum bertolonii	Bertolonio motiejukai	AP	20-30; 15-25	7	10		Atšaldymas; KNO3
Phleum pratense	Pašariniai motiejukai	AP	20-30; 15-25	7	10		Atšaldymas; KNO3
Physalis pubescens	Gauruotieji dumplainiai	AP	20-30	7	28		KNO3
Pimpinella anisum	Anyžinės ožiažolės	AP; TP	20-30	7	21		-
Piptatherum miliaceum	Sorokiniai kantūtviai	S	15	7	42		Atšaldymas
Pisum sativum	Sėjamieji žirniai	TP; S	20	5	8		-
Poa annua	Vienametės miglės	AP	20-30; 15-25	7	21		Atšaldymas; KNO3
Poa bulbosa	Gumbuotosios miglės	AP	15-25	10	35		KNO3
Poa compressa	Plokščiosios miglės	AP	15-25; 10-30	10	28		Atšaldymas; KNO3
Poa nemoralis	Miškinės miglės	AP	20-30; 15-25; 10-30	10	28		Atšaldymas; KNO3
Poapalustris	Pelkinės miglės	AP	20-30; 15-25; 10-30	10	28		Atšaldymas; KNO3
Poapratensis	Pievinės miglės	AP	20-30; 15-25; 10-30	10	28		Atšaldymas; KNO3
Poa secunda	-	AP	20-30; 15-25; 10-30	7	28		Atšaldymas; KNO3
Poa trivialis	Paprastosios miglės	AP	20-30; 15-25	7	21		Atšaldymas; KNO3
Portulaca oleracea	Paprastosios portulakos	AP; TP	20-30	5	14		Atšaldymas
Psathyrostachys juncea	-	AP	20-30	5	14		Atšaldymas
Pseudoroegneria spicata	-	AP	20-30; 15-25	7	21		Atšaldymas; KNO3
Psophocarpus	Keturskiautės ronūnės	TP; S	20-30; 30	4	14		-
tetragonolobus
Pueraria lobata	Skiautėtosios puerarijos	TP	20-30	5	14		-
Pueraria phaseolo ides	Pupelinės puerarijos	AP	25	4	10		H2SO4
Raphanus sativus	Valgomieji ridikai	AP; TP; S	20-30; 20	4	10		Atšaldymas
Rheum rhaponticum	Pontiniai rabarbarai	AP	20-30	7	21		-
Ricinus communis	Paprastieji ricinmedžiai	TP; S	20-30	7	14		-
Rosmarinus officinalis	Kvapieji rozmarinai	AP	20-30; 20	7	28		-
Rumex acetosa	Valgomosios rūgštynės	AP	20-30	3	14		Atšaldymas
Sanguisorba minor	Mažosios kraujalakės	AP; TP	20-30; 20	7	28		-
Satureja hortensis	Daržiniai dašiai	AP	20-30	5	21		-
Schizachyrium scoparium	-	AP	20-30	7	28		Atšaldymas; KNO3
Scorzonera hispanica	Valgomosios gelteklės	AP; TP; S	20-30; 20	4	8		Atšaldymas
Secale cereale	Sėjamieji rugiai	AP; TP; S	20	4	7		Atšaldymas; GA3
Sesamum indicum	Indiniai sezamai	AP	20-30	3	6		-
Setaria italica	Italinės šėrytės	AP; TP	20-30	4	10		-
Setaria sphacelata	Svilėsinės šėrytės	AP	20-35	7	21		KNO3
Sinapis alba	Baltosios garstyčios	AP	20-30; 20	3	7		Atšaldymas
Solanum melongena	Baklažanai	AP; TP; S	20-30	7	14		-
Solanum tuberosum	Valgomosios bulvės	AP	20-30	3	14		GA3 1500 ppm 24 vai.
Sorghastrum nutans	Nusvirusiosios sorguolės	AP	20-30	7	28		Atšaldymas; KNO3
Sorghum x almum	Aukštieji sorgai	AP;TP	20-35; 20-30	5	21		Atšaldymas

		Nurodymai:
Rūšys							Papildomi nurodymai,
				Pirmasis		Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo terpė	Temperatūra °C	skaičiavimas (dienos)		skaičiavimas (dienos)		sėklų ramybės būklei nutraukti
	1	2	3	4		5		6

Sorghum bicolor	Dvispalviai sorgai	AP; TP	20-30; 25	4	10		Atšaldymas
Sorghum bicolor x	Dvispalviai sorgai x	AP; TP	20-30	4	10		Atšaldymas
sudanense	Sudaniniai sorgai

Sorghum halepense	Alepiniai sorgai	AP; TP	20-35; 20-30	7	35		-
Sorghum sudanense	Sudaniniai sorgai	AP; TP	20-30	4	10		Atšaldymas
Spergula arvensis	Dirviniai kežiai	AP	20	4	10		-
Spinacia oleracea	Daržiniai špinatai	AP; TP	15; 10	7	21		Atšaldymas
Stylosanthes guianensis	Gvinėjinės stilosantės	AP	20-35; 20-30	4	10		H2SC>4
Stylosanthes hamata	Kablinės stilosantės	AP	20-35; 10-35	4	10		Perpjauti sėklą
Stylosanthes humilis	Žemosios stilosantės	AP	20-30; 10-35	2	5		Perpjauti sėklą
Stylosanthes scabra	Šiurkščiosios stilosantės	AP	20-35	4	10		Perpjauti sėklą
Taraxacum officinale	Paprastosios kiaulpienės	AP	20-30; 20	7	21		-
Tetragonia tetragonoides	Zelandiniai špinokai	TP; S	20-30; 20	7	35		Pašalinti minkštimą plovimas
Thymus vulgaris	Vaistiniai čiobreliai	AP	20-30; 20	7	21		-
Tragopogon porrifolius	Valgomieji puteliai	AP; TP	20	5	10		Atšaldymas
Trifolium alexandrinum	Egiptiniai dobilai	AP; TP	20	3	7		-
Trifolium balansae	Sūpuokliniai dobilai	AP	15; 20	4	10		Atšaldymas
Trifolium campestre	Ganykliniai dobilai	AP; TP	20	4	14		-
Trifolium dubium	Mažieji dobilai	AP;TP	20	5	14		Atšaldymas
Trifolium f ragiferum	Pūstavaisiai dobilai	AP; TP	20	3	7		-
Trifolium glomeratum	Glaustažiedžiai dobilai	AP; TP	20	4	10		-
Trifolium hirtum	Plaukuotieji dobilai	AP; TP	20	4	10		-
Trifolium hybridum	Rausvieji dobilai	AP;TP	20	4	10		Atšaldymas; hermetiškas polietileno vokas
Trifolium incarnatum	Purpuriniai dobilai	AP;TP	20	4	7		Atšaldymas; hermetiškas polietileno vokas
Trifolium lappaceum	Kibieji dobilai	AP;TP	20	3	7		Atšaldymas
Trifolium pratense	Raudonieji dobilai	AP; TP	20	4	10		Atšaldymas
Trifolium repens	Baltieji dobilai	AP;TP	20	4	10		Atšaldymas; hermetiškas polietileno vokas
Trifolium resupinatum	Persiniai dobilai	AP;TP	20	4	7		-
Trifolium semipilosum	Pusplikiai dobilai	TP; S	20; 15	3	7		-
Trifolium sąuarrosum	Šeriuotieji dobilai	AP; TP	20; 15	4	14		Atšaldymas
Trifolium subterraneum	Gulsčiastiebiai dobilai	AP; TP	20; 15	4	14		Tamsa
Trifolium vesiculosum	Pūslėtieji dobilai	AP; TP	20; 15	4	10		-
Trigonellafoenum-	Vaistinės ožragės	AP; TP	20-30; 20	5	14		-
graecum
Trisetum flavescens	Gelsvosios visgės	AP	20-30	7	21		Atšaldymas; KNO3
x Triticosecale	Kvietrugiai	AP; TP; S	20	4	8		Pašildymas (30-35 °C);
							atšaldymas; GA3
Triticum aestivum	Paprastieji kviečiai	AP; TP; S	20	4	8		Pašildymas (30-35 °C);
							atšaldymas; GA3
Triticum durum	Kietieji kviečiai	AP; TP; S	20	4	8		Pašildymas (30-35 °C);
							atšaldymas; GA3

		Nurodymai:
	Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis / Galutinis			įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo terpė	Temperatūra °C	skaičia-skaičiavimas vimas (dienos) / (dienos)			sėklų ramybės būklei nutraukti
	1	2	3	4	5		6

Triticum spelta	Spelta	TP; S	20	4	8	Pašildymas; (30-35 °C)
						atšaldymas; GA3
Urochloa mosambicensis	Mozambikinės briestės	AP	20-35	7	21	GA3; KNO3
Valerianella locusta	Salotinės sultenės	AP; TP	20; 15	7	28	Atšaldymas, GA3
Vicia benghalensis	Bengaliniai vikiai	TP	20	5	10	-
Vicia ervilia	Lęšiniai vikiai	TP; S	20	5	8	-
Viciafaba	Pupos	TP; S	20	4	14	Atšaldymas
Vicia narbonensis	Plačialapiai vikiai	TP; S	20	5	10	-
Vicia pannonica	Vengriniai vikiai	TP; S	20	5	10	Atšaldymas
Vicia sativa	Sėjamieji vikiai	TP; S	20	5	14	Atšaldymas
Vicia villosa	Ruginiai vikiai	TP; S	20	5	14	Atšaldymas
Vigna angularis	Japoninės vignos	TP; S	20-30	4	10	-
Vigna marina	Pajūrinės vignos	TP	20-30	4	8	-
Vigna mungo	Urdinės vignos	TP; S	20-30; 25; 20	4	7	-
Vigna radiata	Spindulinės vignos	TP; S	20-30; 25	5	7	-
Vigna subterranea	Dirvinės vignos	TP; S	20-30; 30; 25	5	10	-
Vigna unguiculata	Kininės vignos	TP; S	20-30; 25	5	8	-
Zea mays	Sėjamieji kukurūzai	TP; S	20-30; 25; 20	4	7	-
Zoysiajaponica	Japoninės zoisijos	AP	20-35	10	28	KNO3

II. MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SĖKLOS

	Rūšys		Nurodymai:			Papildomi nurodymai,
				Pirmasis Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
	1	2	3	4	5	6
Abies alba	Europiniai kėniai	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 21 dieną 3-5°C
Abies balsamea	Balzaminiai kėniai	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 21 dieną 3-5°C
Abies cilicica	Kilikiniai kėniai	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 21 dieną 3-5°C
Abies firma	Tvirtieji kėniai	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 21 dieną 3-5°C
Abiesfraseri	Prazerio kėniai	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 21 dieną 3-5°C
Abies homolepis	Lygiažvyniai kėniai	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 21 dieną 3-5°C
Abies lasiocarpa	Subalpiniai kėniai	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 21 dieną 3-5°C
Abies magnifica	Puikieji kėniai	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 21 dieną 3-5°C
Abies numidica	Numidiniai kėniai	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 21 dieną 3-5°C
Abies sachalinesis	Sachalininiai kėniai	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 21 dieną 3-5°C
Abies amabilis	Švelnieji kėniai	AP	20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną / atšaldant 3-5 °C
Abies cephalonica	Graikiniai kėniai	AP	20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną atšaldant 3-5 °C
Abies concolor	Pilkieji kėniai	AP	20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną / atšaldant 3-5 °C
Abies grandis	Aukštieji kėniai	AP	20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną / atšaldant 3-5 °C
Abies nordmanniana	Kaukaziniai kėniai	AP	20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas.
						Neatšaldant ir 21 dieną atšaldant 3-5 °C
Abies pinsapo	Ispaniniai kėniai	AP	20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną atšaldant 3-5 °C
Abies procera	Kilmingieji kėniai	AP	20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną / atšaldant 3-5 °C
Abies veitchii	Vičo kėniai	AP	20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną / atšaldant (3-5 °C)
Acacia spp.	Akacijos	AP	20-30; (20)	7	21	1. Perdurti sėklą nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu ir 3 valandoms užmerkti / 2. (Užmerkti 1 valandai sėklas į koncentruotą H2SO4, po apdorojimo / rūgštimi sėklas atidžiai perplauti tekančiu vandeniu)

Rūšys			Nurodymai:			Papildomi nurodymai,
Daiginimo terpė			Temperatūra °C	Pirmasis skaičia svimas (dienos)	Galutinis / skaičiavima / (dienos)	įskaitant ir rekomendacijas sėklų ramybės būklei nutraukti
1	2		3	4	5	6
Acer campestre / (S; AP)	Trakiniai klevai		(20)	(7)	(21)	1. Naudoti TT / 2. (Naudoti IGT) / 3. (Atšaldymas 2 mėnesius 1-5 °C. Naudinga prieš analizę pašalinti apyvaisį). Šviežios, nedžiovintos sėklos paprastai ilgiau nedygsta, turi ilgesnį ramybės periodą negu džiovintos ir/ar išlaikytos
Acer negundo / (S; (AP))	Uosialapiai klevai		(20)	(7)	(21)	1. Naudoti TT / 2. (Naudoti IGT) / 3. (Atšaldymas 2 mėnesius / 1-5 °C. Naudinga prieš analizę pašalinti apyvaisį). Šviežios, nedžiovintos sėklos paprastai ilgiau nedygsta, turi ilgesnį ramybės periodą negu džiovintos ir/ar išlaikytos
Acerplatanoides / (S; (AP))	Paprastieji klevai		(20)	(7)	(21)	1. Naudoti TT / 2. (Naudoti IGT) / 3. (Atšaldymas 2 mėnesius 1-5 °C. Naudinga prieš analizę pašalinti apyvaisį). Šviežios, nedžiovintos sėklos paprastai ilgiau nedygsta, turi ilgesnį ramybės periodą negu džiovintos ir/ar išlaikytos
Acer pseudoplatanus / (jovarai)	Platanalapiai klevai / (S; (AP))		(20)	(7)	(21)	1. Naudoti TT / 2. (Naudoti IGT) / 3. (Atšaldymas 2 mėnesius / 1-5 °C. Naudinga prieš analizę pašalinti apyvaisį). Šviežios, nedžiovintos sėklos paprastai ilgiau nedygsta, turi ilgesnį ramybės periodą negu džiovintos ir/ar išlaikytos
Acer saccharum / (S; (AP))		Cukriniai klevai	(20)	(7)	(21)	1. Naudoti TT / 2. (Naudoti IGT) / 3. (Atšaldymas 2 mėn. / 1-5 °C. Naudinga prieš analizę pašalinti apyvaisį). Šviežios, nedžiovintos sėklos paprastai ilgiau nedygsta, turi ilgesnį ramybės periodą negu džiovintos ir/ar išlaikytos

				Nurodymai:
	Rūšys						Papildomi nurodymai,
					Pirmasis	Galutinis	įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C		skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė			vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
	1	2		3	4	5	6
Acer palmatum	Vėduokliniai klevai						1. Naudoti TT
		-	-		-	-	2. (Naudoti IGT)
		(S; (AP))	(20)		(7)	(21)	3. (Atšaldymas 4 mėnesius / 1-5 °C. Naudinga prieš analizę pašalinti apyvaisį)
Acer rubrum	Raudonieji klevai	S; (AP)	20		7	21	-
Acer saccharinum	Sidabriniai klevai	S; (AP)	20		7	21	-
Aesculus hippocastanum Paprastieji kaštonai		AS; (S)	20-30; (20)		7	21	48 valandoms užmerkti
							sėklas. Nupjauti saitavietės
							galiuką. Nešalinti sėklos
							apvalkalų nuo sėklų, kurios
							bus sėjamos. Šviežias sėklas
							gali reikėti atšaldyti
Ailanthus altissima	Aukštieji ailantai	AP	20-30		7	21	Apyvaisio pašalinimas po 24 valandų mirkymo gali pagreitinti sėklų sudygimą
Alnus cordata	Širdžialapiai alksniai	AP	20-30		7	21	-
Alnus glutinosa	Juodalksniai	AP	20-30		7	21	-
Alnus incana	Baltalksniai	AP	20-30		7	21	-
Alnus rubra	Raudonieji alksniai	AP	20-30		7	21	-
Amorpha fruticosa	Krūminės amorfos	AP	20-30		10	28	Šviesa
Betula papyrįfėra	Popieržieviai beržai	AP	20-30		7	21	-
Betula pendula	Karpotieji beržai						Tiriama, naudojant svėrinių metodą (žr. 13 skyriaus priedą)
Betula pubescens	Plaukuotieji beržai	~	-		-	-	Tiriama, naudojant svėrinių metodą (žr. 13 skyriaus priedą)
Calocedrus decurrens	Kalifominiai kedročiai	AP	20-30		7	28	1. Atšaldymas 28 dienas 3-5°C
		-	-		-	-	2. Naudoti TT
							3. (Naudoti IGT)
Caragana arborescens	Paprastosios karaganos (akacijos, žirnmedžiai)	AP	20-30		7	21	Perdurti sėklą nudrožti ar nudildinti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu, mirkyti 3 vai.
Carpinus betulus	Paprastieji skroblai	-	-		-	-	1. Naudoti TT
		(S)	(20)		(14)	(42)	2. (Drėgnoje terpėje išlaikyti 1 mėnesį 20 °C, po to 4 mėnesius 3-5 °C)
Castanea sativa	Valgomieji kaštonai	AS; (S)	20-30		7	21	Sėklas mirkyti 48 valandas, nupjauti saitavietės galiuką ir pašalinti sėklos apvalkalą
Catalpa spp.	Katalpos	AP	20-30		7	21	-
Cedrela spp.	Kedreniai	AP	20-30		7	28	-

			Nurodymai:
Rūšys	.					Papildomi nurodymai,
				Pirmasis	Galutinis	įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
	1	2	3	4	5	6
Cedrus atlantica	Atlasiniai kedrai	AP	20; (20-30)	7	21	Atšaldymas 21 dieną 3-5 °C
Cedrus deodora	Himalajiniai kedrai	AP	20; (20-30)	7	21	Atšaldymas 21 dieną 3-5 °C
Cedrus libani	Libaniniai kedrai	AP	20; (20-30)	7	21	Atšaldymas 21 dieną 3-5 °C
Chamaecyparis	Lausono puskiparisiai	AP	20; (20-30)	7	28	-
lawsoniana
Chamaecyparis	Nutkiniai puskiparisiai	AP	20; (20-30)	7	28	Atšaldymas 21 dieną
nootkatensis						3-5 °C
Chamaecyparis obtusa	Bukieji puskiparisiai	AP	20-30	7	21	-
Chamaecyparis pisifera	Žirniasėkliai puskiparisiai	AP	20-30	7	21	-
Chamaecyparis thyoides	Tujiniai puskiparisiai	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		(AP)	(20)	(7)	(28)	2. (Atšaldymas 90 dienų 3-5 °C)
Cornus mas	Geltonosios sedulos	-	-	-	-	Naudoti TT
Cornus sanguinea	Raudonosios sedulos	-	-	-	-	Naudoti TT
Corylus avellana	Paprastieji lazdynai	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		(S)	(20; (20-30))	(14)	(35)	2. (Pašalinti apyvaisį ir atšaldyti 2 mėnesius 3-5 °C)
Cotoneaster spp.	Kauleniai	-	-	-	-	Naudoti TT
Crataegus monogyna	Vienapiestės gudobelės	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		(S)	(20-30)	(7)	(28)	2. (Drėgnoje terpėje išlaikyti 3 mėn. 25 °C, po to 9 mėnesius atšaldyti 3-5 °C)
Cryptomeriajaponica	Japoninės kriptomerijos	AP	20-30	7	28	-
Cupressus arizonica	Arizoniniai kiparisai	AP	20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną / atšaldant 3-5 °C
Cupressus macrocarpa	Stambiavaisiai kiparisai	AP	20-30	14	35	-
Cupressus sempervirens	Visžaliai kiparisai	AP	20	7	28	-
Cydonia oblonga	Paprastosios cidonijos (svarainiai)	~	-	-	-	Naudoti TT
Cytisus scoparius	Šluotiniai sausakrūmiai	AP	20-30	7	28	Perdurti sėklą nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu, mirkyti 3 valandas
Elaeagnus angustifolia	Siauralapiai žilakrūmiai	-	-	-	-	Naudoti TT
Eucalyptus spp.	Eukaliptai					Visos Eucalyptus rūšys turi būti tiriamos, naudojant svėrinių metodą (žr. 13 skyriaus priedą)
Euonymus europaeus	Europiniai ožekšniai	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		(AP)	(20-30)	(7)	(28)	2. (Atšaldymas 45 dienas 3-5 °C)
Fagus sylvatica	Parastieji bukai	AP	3-5			1. Analizės trukmė priklauso nuo ramybės periodo ir kraštutiniu atveju gali reikti apie 24 savaičių / 2. (Naudoti TT)

Rūšys			Nurodymai:			Papildomi nurodymai,
		Daiginimo terpė	Temperatūra °C	Pirmasis skaičia / vimas (dienos)	Galutinis skaičiavimas / (dienos)	įskaitant ir rekomendacijas / sėklų ramybės būklei / nutraukti
	1	2	3	4	5	6
Frcccinus spp.	Uosiai	(AP)	(20-30)	(14)	(56)	1. Naudoti TT / 2. (Naudoti IGT) / 3. (Pieš analizę 2 mėnesius 20 °C, po to 7 mėnesius 3-5 °C)
Ginkgo biloba Gleditsia triacanthos	Dviskiaučiai ginkmedžiai Tridyglės gledičijos	AP; TP AP	20-30; 20 20	10 / 7	30 21	Pašalinti sėklos apvalkalą / 1. Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu ir 6 valandas mirkyti / 2. (Užmerkti sveiką sėklą į koncentruotą sieros rūgštį ir laikyti, kol atsiras duobutės ant sėklos apvalkalo paviršiaus. Po to atidžiai išplauti vandenyje)
Ilex aąuifolium Juniperus communis	Dygialapiai bugieniai Paprastieji kadagiai	(AP;(S))	(20)	(14)	(28)	Naudoti TT / 1. Naudoti TT / 2. (Atšaldymas 90 dienų / 3-5 °C)
Juniperus scopulorum	Uoliniai kadagiai	(AP;(S))	(15)	(14)	(42)	1. Naudoti TT / 2. (Prieš analizę 60 dienų / 20 °C, po to 40 dienų 3-5 °C).
Juniperus virginiana	Virgininiai kadagiai	(AP;(S))	(15)	(14)	(28)	1. Naudoti TT / 2. (Prieš analizę 60 dienų / 20 °C po to 45 dienas 3-5 °C)
Koelreuteria paniculata	Gausiažiedės kelreiterės	-	-	-	-	Naudoti TT
Laburnum alpinum	Alpiniai pupmedžiai	AP	20-30	7	21	1. Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu ir 3 valandas mirkyti. / 2. (Užmerkti sveiką sėklą 1 valandai į koncentruotą H2SO4. Rūpestingai išplauti / vandenyje)
Laburnum anagyroides	Paprastieji pupmedžiai	AP	20-30	7	21	1. Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu ir 3 valandas mirkyti / 2. (Užmerkti sveiką sėklą 1 valandai į koncentruotą H2SO4. Rūpestingai išplauti / vandenyje)

			Nurodymai:
F	Lūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis Galutinis			įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C	skaičia		skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)		vimas (dienos)	nutraukti
	1	2	3	4		5	6
Larix decidua	Europiniai maumedžiai	AP	20-30	7		21
Larix x eurolepis	Plačiažvyniai maumedžiai	AP	20-30	7		21	-
Larix gmelinii	Gmelino maumedžiai	AP	20-30	7		21	-
Larix laricina	Amerikiniai maumedžiai	AP	20-30	7		21	-
Larix sibirica	Sibiriniai maumedžiai	AP	20-30	7		21	-
Larix kaempferi	Japoniniai maumedžiai	AP	20-30	7		21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną / atšaldant 3-5 °C
Larix occidentalis	Vakariniai maumedžiai	AP	20-30	7		21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną / atšaldant 3-5 °C
Ligustrum vulgare	Paprastieji ligūstai	-	-	-		-	Naudoti TT
Liąuidambar styraciflua	Tikrieji dervamedžiai	AP	20-30	7		21	Analizės metu jautrus išdžiūvimui
Liriodendron tulipifera	Gelsvažiedžiai tulpmedžiai	-	-	-		-	1. Naudoti TT
		(AP)	(20-30)	(7)		(28)	2. (Atšaldymas 60 dienų 3-5 °C)
Mahonia aąuifolium	Dyglialapės mahonios	-	-	-		-	Naudoti TT
Malus sargentii	Krūminės obelys	-	-	-		-	Naudoti TT
Malus sylvestris	Miškinės obelys	-	-	-		-	Naudoti TT
Malus spp. (ėxcept M.	Obelys (išskyrus 0.	-	-	-		-	1. Naudoti TT
sylvestris, M. sargentii)	miškinį, 0. krūminę)	-	-	-		-	2. (Naudoti IGT)
Malva sylvestris	Miškinės dedešvos	AP	20-30; 20	7		21	-
Morus spp.	Šilkmedžiai	AP	20-30	14		28	-
Nothofagus obliąua	Kreivalapiai notofagai	AP	20-30	7		28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 28 dienas 3-5 °C
Nothofagus procera	Išlakieji notofagai	AP	20-30	7		28	-
Picea abies	Paprastosios eglės	AP	20-30	7		21	-
Picea engelmannii	Engelmano eglės	AP	20-30	7		21	-
Picea koyamai	Kojamos eglės	AP	20-30	7		21	-
Picea mariana	Juodosios eglės	AP	20-30	7		21	-
Picea omorika	Serbinės eglės	AP	20-30	7		21	-
Picea orientalis	Rytinės eglės	AP	20-30	7		21	-
Picea polita	Puošniosios eglės	AP	20-30	7		21	-
Picea pungens	Dygliosios eglės	AP	20-30	7		21	-
Picea rubens	Raudonosios eglės	AP	20-30	7		21	-
Picea glauca	Baltosios eglės	AP	20-30	7		21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 21 dieną 3-5 °C
Picea glehnii	Glėno eglės	AP	20-30	7		21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 21 dieną 3-5 °C
Picea jezoensis	Ajaninės eglės	AP	20-30	7		21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 21 dieną 3-5 °C
Picea sitchensis	Sitkinės eglės	AP	20-30	7		21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 21 dieną 3-5 °C

			Nurodymai:
	Rūšys					Papildomi nurodymai,
				Pirmasis Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	°C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
	1	2	3	4	5	6
Pinus albicaulis	Baltakamienės pušys	AP	20-30	7	28	Atšaldymas 28 dienas 3-5 °C
Pinus aristata	Akuotosios pušys	AP	20-30	7	14	-
Pinus banksiana	Bankso pušys	AP	20-30	7	14	-
Pinus canariensis	Kanarinės pušys	AP	20	7	28	-
Pinus caribaea	Karibinės pušys	AP	20-30	7	21	-
Pinus cembra	Kedrinės pušys	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(S)	(20-30)	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 6-9 mėnesius 3-5 °C)
Pinus cembroides	Riešutinės pušys	S	20	7	28	Atšaldymas 21 dieną3-5 °C
Pinus clausa	Uždarosios pušys	AP; (AS)	20	7	21	Jautrios perteklinei drėgmei
Pinus contorta	Suktaspyglės pušys	AP	20-30	7	21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant 21 dieną 3-5 °C
Pinus coulteri	Kultero pušys	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(S)	(20-30)	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 60-90 dienų 3-5 °C)
Pinus densiflora	Hondinės pušys	AP	20-30	7	21	Atšaldymas 14 dienų
Pinus echinata	Ežinės pušys	AP	20-30	7	28	-
Pinus edulis	Valgomosios pušys	AP	20-30	7	28	Šviesa 16 vai. ar daugiau
Pinus elliottii	Elioto pušys	AP	22; 20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 14 dienų 3-5 °C
Pinus flexilis	Lanksčiosios pušys	AP	20-30	7	21	Atšaldymas 21 dieną3-5 °C
Pinus glabra	Plikosios pušys	AP	20-30	7	21	Atšaldymas 21 dieną3-5 °C
Pinus halepensis	Alepinės pušys	AP	20	7	28	-
Pinus heldreichii	Heldreicho pušys	_	_	_	_	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(AP)	(20-30)	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 42 dienas 3-5 °C)
Pinus jeffreyi	Džefrio pušys	AP; (S)	20-30	7	28	1. Atšaldymas 28 dienas 3-5°C
		-	-	-	-	2. Naudoti TT
		-	-	-	-	3. (Naudoti IGT)
Pinus kesiya (khasya)	Styrančiosios pušys	AP	20-30	7	21	-
Pinus koraiensis	Korėjinės pušys	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(S)	(20-30)	(7)	(28)	3. (Prieš analizę 2 mėnesius 25 °C, po to 3 mėnesius 3-5 °C)
Pinus lambertiana	Lamberto pušys	_	_	_	_	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(AP;(S))	(20-30)	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 60-90 dienų 3-5 °C)
Pinus merkusii	Merkusio pušys	AP	20-30	7	21	-

			Nurodymai:
	Rūšys					Papildomi nurodymai,
				Pirmasis	Galutinis	įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	°C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
	1	2	3	4	5	6
Pinus monticola	Kalvinės pušys					1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(AP)	(20-30)	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 60-90 dienų 3-5 °C)
Pinus mugo	Kalninės pušys	AP	20-30	7	21	-
Pinus muricata	Dygiosios pušys	AP	20-30	7	21	-
Pinus nigra	Juodosios pušys	AP	20-30	7	21; (14)	-
Pinus oocarpa	Kiaušiniškosios pušys	AP	20-30	7	21	-
Pinus palustris	Pelkinės pušys	S; (AP)	20	7	21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 14 dienų 3-5 °C
Pinus parviflora	Japoninės pušys	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(AP; (S))	(20-30)	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 6-9 mėnesius 3-5 °C)
Pinus patula	Svyrančiosios pušys	AP	20; (20-30)	7	21	-
Pinus peuce	Balkaninės pušys	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(AP;(S))	(20-30)	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 6 mėnesius 3-5 °C)
Pinus pinaster	Pajūrinės pušys	AP	20	7	35	1. Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 28 dienas 3-5 °C. Šviesa daugiau kaip 16 valandų per parą / 2. (Naudoti TT)
Pinus pinea	Kalinės pušys	AP	20	7	28	Prieš analizę mirkyti 1 parą
Pinus ponderosa	Geltonosios pušys	AP	20-30	7	21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 21 dieną 3-5 °C
Pinus pumila	Žemosios pušys	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		(S)	(20-30)	(7)	(21)	2. (Atšaldymas 4 mėnesius 3-5 °C)
Pinus radiata	Spindulinės pušys	AP	20	7	28	-
Pinus resinosa	Sakingosios pušys	AP	20-30; (25)	7	14	-
Pinus rigida	Šiurkščiosios pušys	AP	20-30	7	14	-
Pinus strobus	Veimutinės pušys	AP	20; 20-30	7	28	1. Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant 28 dienas 3-5 °C / 2. (Naudoti TT)
Pinus sylvestris	Paprastosios pušys	AP	20-30; (20)	7	21	Rytų ir Viduržemio regionuose gali reikti / atšaldyti 21 dieną3-5 °C
Pinus tabuliformis	Plokščiaviršūnės pušys	AP	20-30	7	14	-

			Nurodymai:
	Rūšys					Papildomi nurodymai,
				Pirmasis	Galutinis	įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	°C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
	1	2	3	4	5	6
Pinus taeda	Terpentininės pušys	AP	22; 20-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 28 dienas 3-5 °C
Pinus taiwanensis	Taivaninės pušys	AP	20-30	7	21	-
Pinus thunbergii	Tunbergo pušys	AP	20-30	7	21	-
Pinus virginiana	Virgininės pušys	AP	20-30	7	21	-
Pinus wallichiana	Verkiančiosios pušys	AP	20-30	7	28	-
(P. excelsa)
Platanus spp.	Platanai	AP	20-30	7	21	-
Populus spp.	Tuopos	AP	20-30	3	10	-
Prunus avium	Trešnės	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(S)	(20-30; 20)	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 3-4 mėnesius 3-5 °C)
Prunus padus	Paprastosios ievos	_	_	_	_	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(S)	(20-30; 20)	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 3-4 mėnesius 3-5 °C)
Prunus serotina	Vėlyvosios ievos	_	_	_	_	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(S)	(20-30; (20))	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 3-4 mėnesius 3-5 °C)
Pseudotsuga menziesii	Didžiosios pocūgės	AP	20-30	7	21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 21 dieną / atšaldant 3-5 °C
Pyrus spp.	Kriaušės	-	-	-	-	1. Naudoti TT
		-	-	-	-	2. (Naudoti IGT)
		(S)	(20-30)	(7)	(28)	3. (Atšaldymas 3-4 mėnesius 3-5 °C)
Quercus spp.	Ąžuolai	AS; (S)	20	7	28	Iki 48 valandų sėklas mirkyti, nupjauti saitavietės galiuką ir pašalinti sėklos apvalkalą
Robinia pseudoacacia	Baltažiedės robinijos	AP	20-30	7	14	1. Perdurti sėklą nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu ir 3 valandoms užmerkti / 2. (Sveiką sėklą užmerkti į koncentruotą H2SC>4 ir / laikyti, kol atsiras duobutės ant apvalkalo paviršiaus. Rūpestingai išplauti vandenyje)
Rosaspp.fenceptR.	Erškėčiai (išskyrus	-	-	-	-	1. Naudoti TT
multįflora)	gausiažiedžius erškėčius)	(S)	(20)	(35)	(70)	2. (Atšaldymas 12 mėnesių drėgnoje terpėje)

	Rūšys		Nurodymai:			Papildomi nurodymai,
		Daiginimo terpė	Temperatūra °C	Pirmasis skaičia / vimas) (dienos)	Galutinis skaičiavimas (dienos)		įskaitant ir rekomendacijas / sėklų ramybės būklei / nutraukti
	1	2	3	4	5	6
Rosa multiflora	Gausiažiedžiai erškėčiai	(AP)	(10-30)	(7)	(28)	1. Naudoti TT / 2. (Atšaldymas 28 dienas
Salix spp. / Seąuoia sempervirens / Seąuoiadendron / giganteum / Sophorajaponica	Gluosniai Visažalės sekvojos Didieji mamutmedžiai / Japoninės soforos	AP AP AP	20-30 20-30 20-30	7 7 7	14 21 28	3-5°C) Naudoti TT
Sorbus spp.	Šermukšniai	(S)	(20-30)	(7)	(28)	1. Naudoti TT / 2. (Atšaldymas 4 mėnesius / 3-5 °C)
Spartium junceum	Vikšriniai pelekrūmiai	AP	20	7	14	Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu ir užmerkti 3 valandoms
Syringa reflexa	Svyrančiosios alyvos	AP	20	7	21	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir 27 dienas / atšaldant 3-5 °C
Syringa villosa Syringa vulgaris Tcaodium distichum	Gauruotosios alyvos Paprastosios alyvos Dvieiliai taksodžiai	AP AP / S	20-30 / 20 / 20-30; (20)	7 7 7	21 21 28	1. Atšaldymas 30 dienų
		-	-	-	-	3-5 °C / 2. (Naudoti TT)
Taxus spp.	Kukmedžiai	(S)	(20-30)	(7)	(28)	1. Naudoti TT / 2. (Atšaldymas 9 mėnesius / 3-5 C)
Tectona grandis / Thuja occidentalis Thuja orientalis Thuja plicata	Didieji tikmedžiai / Vakarinės tujos Rytinės tujos Didžiosios tujos	s / AP AP AP	30 / 20-30 / 20 / 20-30	14 / 7 7 7	28 / 21 21 21	Išmirkyti vandenyje, po to 3 dienas džiovinti. Visa tai pakartoti 6 kartus
Tilia cordata	Mažalapės liepos	(S)	(20-30)	(7)	(28) (28)	1. Naudoti TT / 2. (Naudoti IGT) / 3. (Atšaldymas 6-9 mėnesius / 3-5 °C)
Tilia platyphyllos	Didžialapės liepos	(S)	(20-30)	(7)	(28) (28)	1. Naudoti TT / 2. (Naudoti IGT) / 3. (Atšaldymas 6-9 mėnesius / 3-5 °C)
Tsuga canadensis	Kanadinės cūgos	AP	15	7	28	Atšaldymas 28 dienos 3-5 °C

	Rūšys			Nurodymai:			Papildomi nurodymai,
			Daiginimo terpė	Temperatūra °C	Pirmasis Galutinis skaičia- skaičiavimas vimas (dienos) (dienos)		įskaitant ir rekomendacijas / sėklų ramybės būklei / nutraukti
	1		2	3	4	5	6
Tsuga heterophytta		Kalifominės cūgos	AP	20	7	35	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant / 21 dieną 3-5 °C
Ulmus americana Ulmus parviflora Ulmus pumila		Amerikinės vinkšnos Smulkialapės guobos Žemaūgiai skirpstai	AP AP AP	20-30; (20) 20-30; (20) 20-30; (20)	7 7 7	14 14 14	Galima pašalinti apyvaisį Galima pašalinti apyvaisį Galima pašalinti apyvaisį
Viburnum opulus		Paprastieji putinai	-	-	-	-	Naudoti TT
Zelkova serrata		Dantytieji skirpstulai	AP	10-30	7	28	Dubliuojantis tyrimas. Neatšaldant ir atšaldant
							14 dienų 3-5 °C

III. GĖLIŲ, PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS

		Nurodymai:
	Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis		Galutinis	įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo terpė	Temperatūra °C	skaičiavimas (dienos)		skaičiavimas (dienos)	sėklų ramybės būklei nutraukti
	1	2	3	4		5	6

Abutilon x hybridum	Hibridiniai galeniai	AP; TP	20-30; 20	5-7	21		-
Achillea filipendulina	Vingiorykštinės kraujažolės	AP; TP	20-30; 20	5	14		Šviesa
Achillea ptarmica	Pievinės kraujažolės	AP; TP	20-30; 20	5	14		Šviesa
Achillea umbellata	Skėtinės kraujažolės	AP; TP	20-30; 20	5	14		Šviesa
Adonis vernalis	Pavasariniai adoniai	AP; TP	15; 10	7-14	35		Atšaldymas; KNO3
Ageratum houstonianum Meksikiniai Žydrūnai		AP	20-30; 20	3-5	14		-
Agrimonia eupatoria	Vaistinės dirvuolės	AP	20-30	7-14	60		Mirkyti sėklą 24 valandas, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo.
Alcea rosea	Aukštosios piliarožės	AP; TP	20-30; 20	4-7	21		Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį
							sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu.
Althaea hybrids	Svilarožių hibridai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21		Perdurti sėklą nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu.
Althaea officinalis	Vaistinės svilarožės	AP; TP	20-30; 20	4-7	21		-
Afyssum argenteum	Sidabriniai laibeniai	AP	20-30; 20; 15	4-7	21		Atšaldymas; KNO3
Afyssum montanum	Kalniniai laibeniai	AP	20-30; 20; 15	4-7	21		Atšaldymas; KNO3
Amaranthus caudatus	Uodeguotieji burnočiai	AP	20-30; 20	4-5	14		Atšaldymas; KNO3
Amaranthus cruentus	Raibieji burnočiai	AP	20-30; 20	4-5	14		Atšaldymas; KNO3
Amaranthus hybridus	Mišrūniniai burnočiai	AP	20-30; 20	4-5	14		Atšaldymas; KNO3
Amaranthus tricolor	Trispalviai burnočiai	AP	20-30; 20	4-5	14		Atšaldymas; KNO3
Amberboa moschata	Muskusinės šimterūnės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21		Atšaldymas
Ammobium alatum	Sparnuotosios sagutės	AP; TP	20-30; 20	5-7	14		-
Anagallis arvensis	Raudonžiedžiai progailiai	AP	20-30; 15	7-10	21		Atšaldymas; KNO3
Anchusa azurea	Žydrieji godai	AP; TP	20-30; 20	5-7	21		-
Anchusa capensis	Afrikiniai godai	AP; TP	20-30; 15	5-7	21		-
Anemone coronaria	Darželinės plukės	AP	20; 15	7-14	28		Atšaldymas
Anemone silvestris	Lieknosios plukės	AP	20; 15	7-14	28		Atšaldymas
Angelica archangelica	Šventagaršvės	AP; TP	20-30	7-10	28		Šviesa; atšaldymas
Antirrhinum majus	Didieji žioveniai	AP	20-30; 20	5-7	21		Atšaldymas; KNO3
Aąuilegia alpina	Alpiniai sinavadai	AP; TP	20-30; 15	7-14	28		Šviesa; atšaldymas
Aąuilegia canadensis	Kanadiniai sinavadai	AP; TP	20-30; 15	7-14	28		Šviesa; atšaldymas
Aguilegia chrysantha	Auksažiedžiai sinavadai	AP; TP	20-30; 15	7-14	28		Šviesa; atšaldymas
Aąuilegia x cultorum	Darželiniai sinavadai	AP; TP	20-30; 15	7-14	28		Šviesa; atšaldymas
Aąuilegia vulgaris	Paprastieji sinavadai	AP; TP	20-30; 15	7-14	28		Šviesa; atšaldymas
Arabis alpina	Alpiniai vaistučiai	AP	20-30; 15	5-7	21		Atšaldymas; KNO3
Arabis x arendsii	Arendso vaistučiai	AP	20-30; 15	5-7	21		Atšaldymas; KNO3
Arabis blepharophylla	Blakstienlapiai vaistučiai	AP	20-30; 15	5-7	21		Atšaldymas; KNO3
Arabis caucasica	Kaukaziniai vaistučiai	AP	20-30; 15	5-7	21		Atšaldymas; KNO3
Arabis procurrens	Tįsieji vaistučiai	AP	20-30; 15	5-7	21		Atšaldymas; KNO3
Arabis scopoliana	Skopoliniai vaistučiai	AP	20-30; 15	5-7	21		Atšaldymas; KNO3
Arctotis stoechadifolia	Darželiniai arktočiai	AP; TP	20-30; 20; 15	7	21		Šviesa

		Nurodymai:
Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
1		2	3	4	5	6

Armeria maritima	Pajūrinės gvaizdės	AP;TP	20-30; 15	4-7	21	KNO3
Artemisia absinthium	Kartieji kiečiai (pelynai)	AP	20-30	4-7	21	-
Artemisia dracunculus	Peletrūnai	AP	20-30	4-7	21	-
Artemisia maritima	Pajūriniai kiečiai	AP	20-30	4-7	21	-
Artemisia vulgaris	Paprastieji kiečiai	AP	20-30	4-7	21	-
Asclepias tuberosa	Gumbiniai kiemaliai	AP	20-30	7	28	-
Asparagus densiflorus	Tankiažiedžiai smidrai	AP; TP; S	20-30; 20	7-14	35	Mirkyti vandenyje 24 vai.
Asparagus setaceus	Šeriškieji smidrai	AP; TP; S	20-30; 20	7-14	35	Mirkyti vandenyje 24 vai.
Aster alpinus	Alpiniai astrai	AP	20-30; 20	3-5	14	Atšaldymas
Aster amellus	Kalniniai astrai	AP	20-30; 20	3-5	14	Atšaldymas
Aster dumosus	Krūminiai astrai	AP	20-30; 20	3-5	14	Atšaldymas
Aubrieta deltoidea	Paprastosios aubretės	AP	20; 15; 10	7	21	Atšaldymas
Aurinia saxatilis	Uolinės aurinijos	AP	20-30; 20; 15	4-7	21	Atšaldymas; KNO3
Begonia Semperflorens -	Visadžydžių begonijų	AP	20-30; 20	7-14	21	Atšaldymas
Cultorum group	veislių grupė

Begonia x tuberhybrida	Gumbinės begonijos	AP	20-30; 20	7-14	21	Atšaldymas
Beilis perennis	Daugiametės saulutės	AP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
Brachyscome iberidifolia	Darželinės trumpakuodės	AP	20-30; 15	4-7	14	-
Brizą maxima	Didžiosios ašarėlės	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Browallia viscosa	Lipniosios brovalijos	AP; TP	20-30; 20	7	21	-
Brunnera macrophylla	Stambialapės bruneros	AP;TP	20-30; 20	7	21	-

Calceolaria x	Hibridinės	AP	20-30; 15	7	21	Atšaldymas; KNO3
herbeohybrida	kalceoliarijos
Calceolaria polyrrhiza	Gausiašaknės kalceoliarijos	AP	20-30; 15	7	21	Atšaldymas; KNO3
Calendula officinalis	Vaistinės medetkos	AP;TP	20-30; 20	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Callistephus chinensis	Kininiai ratiliai	AP	20-30; 20	4-7	14	Šviesa
Campanula carpatica	Karpatiniai katilėliai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Campanulafragilis	Trapieji katilėliai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Campanula garganica	Blyškieji katilėliai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Campanula glomerata	Tankiažiedžiai katilėliai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Campanula lactiflora	Blankiažiedžiai katilėliai	AP;TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Campanula medium	Darželiniai katilėliai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Campanula persicifolia	Didžiažiedžiai katilėliai	AP;TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Campanula	Portenšliago katilėliai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
portenschlagiana
Campanula pyramidalis	Piramidiniai katilėliai	AP;TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Campanula rapunculus	Pakrūminiai katilėliai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Castalis tragus	Ožiniai kastaliai	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Celosia argentea	Sidabrinės celiozijos	AP	20-30; 20	3-5	14	Atšaldymas
Centaurea americana	Amerikinės bajorės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas; mirkyti vandenyje 24 vai.
Centaurea cyanus	Rugiagėlės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Centaurea dealbata	Balsvosios bajorės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas

		Nurodymai:
Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
1		2	3	4	5	6
Centaurea gymnocarpa	Pilkavaisės bajorės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Centaurea imperialis	Kilniosios bajorės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Centaurea macrocephala	Stambiagraižės bajorės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Centaurea montana	Kalninės bajorės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Centaurea ragusina	Ragūzinės bajorės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Cerastium tomentosum	Pūkuotosios glažutės	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	KNO3
Cheiranthus cheiri	Paprastosios smalkos	AP	20-30; 20; 15	4-5	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Chelidonium majus	Didžiosios ugniažolės	AP	20-30	7-14	28	Atšaldymas
Chrysanthemum carinata	Margažiedės skaistažiedės	AP; TP	20-30; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Chrysanthemum coronaria	Vainikinės skaistažiedės	AP; TP	20-30; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Chrysanthemum indicum	Indinės chrizantemos	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Chrysanthemum segėtum	Dirvinės skaistažiedės	AP; TP	20-30; 15	4-7	21	Atšaldymas
Clarkia amoena	Maloniosios klarkijos	AP; TP	20-30; 15	4-7	14	Šviesa; atšaldymas
Clarkia pulchella	Puošniosios klarkijos	AP	20-30; 15	3-5	14	Šviesa; atšaldymas
Clarkia unguiculata	Naguotosios klarkijos	AP	20-30; 15	3-5	14	Šviesa; atšaldymas
Cleome hassleriana	Haslerio kleomės	AP	20-30; 20	7	28	KNO3
Cnicus benedictus	Kartieji šventadagiai	AP; TP; S	20-30	7	21	Atšaldymas
Cobaeascandens	Kobėjos lipikės	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	-
Coix lacrymajobi	Jobo ašarės	TP	20-30	7-10	21	-
Coleostephus multicaulis	-	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Coleus blumei	Darželiniai margeniai	AP; TP	20-30; 20	5-7	21	Šviesa
Consolida ajacis	Darželiniai raguoliai	AP; TP	20; 15; 10	7-10	21	Atšaldymas

Consolida regalis	Dirviniai raguoliai	AP; TP	20; 15; 10	7-10	21	Atšaldymas

Convolvulus tricolor	Trispalviai vijokliai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo
Coreopsis basalis	Drumondo gludai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Coreopsis lanceolata	Siauralapiai gludai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Coreopsis maritima	Pajūriniai gludai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Coreopsis tinctoria	Darželiniai gludai	AP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas; KNO3
Cosmos bipinnatus	Paprastosios kosmėjos	AP; TP	20-30; 20	3-5	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3

Cosmos sulphureus	Geltonosios kosmėjos	AP; TP	20-30; 20	3-5	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3

Cyclamen persicum	Persimai ciklamenai	AP; TP; S	20; 15	14-21	35	KNO3; mirkyti vandenyje 24 valandas
Cymbalaria muralis	Gulsčiosios cimbalarijos	AP	15; 10	4-7	21	Atšaldymas
Cynoglossum amabile	Darželinės šunlielės	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3

Dahlia pinnata	Didžiagraižiai jurginai	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	Atšaldymas
Datura metei	Stambiažiedės durnaropės	AP; TP; S	20-30; 20	5-7	21	Atšaldymas; kietalukščių sėklų skarifikavimas
Datura stramonium	Paprastosios durnaropės	AP; TP; S	20-30; 20	5-7	21	Atšaldymas; kietalukščių sėklų skarifikavimas
Delphinium x belladonna	Poniškieji pentiniai	AP; TP	20-15; 10	7-10	21	Šviesa; atšaldymas
Delphinium cardinale	Raudonieji pentiniai	AP; TP	20; 15; 10	7-10	21	Atšaldymas
Delphinium x cultorum	Darželiniai pentiniai	AP; TP	20; 15; 10	7-10	21	Šviesa; atšaldymas
Delphinium formosum	Nuostabieji pentiniai	AP; TP	20; 15; 10	7-10	21	Šviesa; atšaldymas
Delphinium grandiflorum	Stambiažiedžiai pentiniai	AP; TP	20; 15; 10	7-10	21	Šviesa; atšaldymas
Dianthus barbatus	Šiurpiniai gvazdikai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
Dianthus caryophyllus	Tikrieji gvazdikai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas

		Nurodymai:
Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
1		2	3	4	5	6

Dianthus chinensis	Kininiai gvazdikai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
Dianthus deltoides	Šiliniai gvazdikai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
Dianthus plumarius	Plunksnuotieji gvazdikai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
Digitalis lanata	Gauruotosios rusmenės	AP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
Digitalis purpurea	Paprastosios rusmenės	AP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
Dimorphotheca pluvialis	Melsvosios laumakės	AP; TP	20-30; 15	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Doronicum orientale	Rytinės laumenės	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas; KNO3
Dorotheanthus bellidiformis	Saulutinės daratėlės	AP; TP	20; 15	5-7	35	Atšaldymas; KNO3
Echinacea purpurea	Rausvažiedės ežiuolės	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Echinops ritro	Žydrieji bandreniai	AP; TP	20-30	7-14	21	-
Echium fastuosum	Puošnieji ežeiniai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	-
Echium plantagineum	Gyslotiniai ežeiniai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	-
Erigeron speciosus	Puošniosios šiušelės	AP	20-30; 20	7	28	-
Erysimum x allionii	Maršalo tvertikai	AP	20-30; 20; 15	4-7	14	Atšaldymas; KNO3
Eschscholzia californica	Geltonžiedės ešolcijos	AP; TP	15; 10	4-7	14	KNO3

Fatsia japonica	Japoninės facijos	AP	20-30; 20	7-14	28	-
Freesia refracta	Laužtinės frezijos	AP; TP	20; 15	7-10	35	Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo. Atšaldymas
Gaillardia aristata	Akuotosios gailiardijos	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Gaillardia pulchella	Puošniosios gailiardijos	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Galega officinalis	Vaistiniai ožiarūčiai	AP; TP	20-30; 20	3-5	14	Mirkyti sėklą 24 valandas
Galeopsis segėtum	Daržinės aklės	AP; TP	20-30; 20	7	21	Atšaldymas; dildyti kietalukštes sėklas
Gazania rigens	Standžiosios gazanijos	AP;TP	20-30; 15	4-7	21	Atšaldymas
Gentiana acaulis	Bestiebiai gencijonai	AP	20-30; 20	7-14	28	Atšaldymas
Geranium hybrids	Snapučių hibridai	AP; TP	20-30	7	28	Perdurti sėklą nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo
Gerberajamesonii	Dailiosios gerberos	AP	20-30; 20	4-7	14	-
Geum x borisii	Boriso žiognagės	AP;TP	20-30; 20	7-10	21	Šviesa
Geum ąuellyon	Čilinės žiognagės	AP; TP	20-30; 20	7-10	21	Šviesa
Gilia tricolor	Trispalvės gilijos	AP; TP	20-30; 15	4-7	14	-
Gomphrena globosa	Dobilinės gomfrenos	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	KNO3
Goniolimon tataricum	Totoriniai kampuoliai	AP; TP	15; 10	5-7	21	Mirkyti 24 valandas
Grevillea robusta	Tvirtosios grevilėjos	AP	20-30	7-10	28	Atšaldyti; KNO3
Gypsophila elegans	Grakščiosios gubojos	AP; TP	20; 15	4-7	14	Šviesa
Gypsophila paniculata	Muilinės gubojos	AP;TP	20; 15	4-7	14	Šviesa
Gypsophila repens	Šliaužiančiosios gubojos	AP; TP	20; 15	4-7	14	Šviesa

Helenium autumnale	Rudeninės saulainės	AP; TP	20-30; 20	5	14	-
Helianthemum	Paprastieji sauleniai	AP; TP	20-30; 20	5-7	28	KNO
nummularium
Helianthus debilis	Gležnosios saulėgrąžos	AP; TP; S	20-30; 20	3-5	14	Atšaldymas
Helichrysum bracteatum	Darželiniai šlamučiai	AP; TP	20-30; 15	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3

		Nurodymai:
Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
1		2	3	4	5	6
Heliopsis helianthoides	Siurkštieji saulakiai	AP; TP	20-30	4-7	21	Mirkyti vandenyje 24 vai.; KNO3
Heliotropium arborescens	Kvapnieji heliotropai	AP	20-30; 20	7	21	-
Helipterum	Humbolto sausučiai	AP; TP	20-30; 15	7-14	21	Atšaldymas
humboldtianum
Helipterum manglesii	Manglezo sausučiai	AP; TP	20-30; 15	7-14	21	Atšaldymas
Helipterum roseum	Rausvieji sausučiai	AP; TP	20-30; 15	7-14	21	Atšaldymas
Hesperis matronalis	Kvapiosios vakarutės	AP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas; KNO3
Heteranthemis	-	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
viscidehirta
Heuchera sanguinea	Raudonosios heišeros	AP	20-30; 20	7	21	Atšaldymas; KNO3
Hibiscus trionum	Šiurkščialapiai hibiskai	AP; TP	20-30	4-7	21	-
Hippeastrum hybrids	Meilenių hibridai	AP; TP	20-30	7-10	28	-
Hypericum perforatum	Paprastosios jonažolės	AP	20-30; 20	4-7	21	-
Hyssopus officinalis	Vaistiniai izopai, juozažolės	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Šviesa
Iberis amarą	Karčiosios rudgrūdėlės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	14	Atšaldymas; KNO3
Iberis gibraltarica	Gibraltarinės rudgrūdėlės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	14	Atšaldymas; KNO3
Iberis sempervirens	Visažalės rudgrūdėlės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	14	Atšaldymas; KNO3
Iberis umbellata	Skėtinės rudgrūdėlės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	14	Atšaldymas; KNO3
Impatiens balsamina	Balzaminės sprigės	AP;TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Impatiens walleriana	Valero sprigės	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Inula helenium	Didieji debesylai	AP	20-30; 20	7-10	28	-
Ipomoea alba	Baltosios ipomėjos	AP; TP; S	20-30; 20	4-7	21	Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo
Ipomoea purpurea	Purpuriniai sukučiai	AP; TP; S	20-30; 20	4-7	21	Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo
Ipomoea ąuamoclit	Raudonžiedės ipomėjos	AP; TP; S	20-30; 20	4-7	21	Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo
Ipomoea tricolor	Trispalvė ipomėja	AP; TP; S	20-30; 20	4-7	21	Perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo
Kalanchoe blossfeldiana	Raudonžiedės kalankės	AP	20-30; 20	7-14	21	-
Kalanchoe crenata	Rinčiuotosios kalankės	AP	20-30; 20	14	21	-
Kalanchoe globulifera	Rutulinės kalankės	AP	20-30; 20	7-14	21	-
Kniphofia uvaria	Uoginės knifofijos	AP	20-30	4-7	21	-
Kochia scoparia	Šluotelinės kochijos	AP; TP	20-30; 20	3-5	14	Atšaldymas; GA3

Lathyrus latifolius	Plačialapiai pelėžirniai	AP; TP; S	20	7-10	21	Atšaldymas; perdurti sėklą, nudrožti ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu
Lathyrus odoratus	Kvapieji pelėžirniai	AP; TP; S	20	5-7	14	Atšaldymas
Lavandula angustifolia	Tikrosios levandos	AP; TP; S	20-30; 20	7-10	21	Atšaldymas; GA3
Lavatera trimestris	Darželinės rožūnės	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Legousia speculum-	Patraukliosios legūzijos	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
veneris
Leontopodium alpinum	Alpinės liūtpėdės	AP	20-30; 20	5	14	Atšaldymas
Leonurus cardiaca	Paprastosios sukatžolės	AP	20-30	5-7	42	Atšaldymas

		Nurodymai:
Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
	1	2	3	4	5	_____________6____

Leucanthemum maximum	Didžiagraižės baltagalvės	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Leucanthemum vulgare	Paprastosios baltagalvės	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Levisticum officinale	Vaistinės gelsvės	AP; TP	20-30; 20	10	21	-
Liatris pycnostachya	Tankiagraižiai liatriai	AP	20-30	5-7	28	-
Liatris spicata	Varpuotieji liatriai	AP	20-30	5-7	28	-
Lilium regale	Karališkosios lelijos	AP; S	20-30; 20	7	28	-
Limonium bettidifolium	Saulutiniai kermėkai	AP; TP	15; 10	5-7	21	Mirkyti 24 valandas
Limonium bonduettei	Bonduelo kermėkai	AP; TP; S	20; 15	5-7	21	Mirkyti 24 valandas
Limonium gerberi	Plačialapiai kermėkai	AP; TP	15; 10	5-7	21	Mirkyti 24 valandas
Limonium sinuatum	Karpytalapiai kermėkai	AP; TP; S	15; 10	5-7	21	Mirkyti 24 valandas
Linaria bipartita	Darželinės linažolės	AP	15; 10	4-7	21	Atšaldymas
Linaria maroccana	Marokinės linažolės	AP	15; 10	4-7	21	Atšaldymas
Linaria vulgaris	Paprastosios linažolės	AP	15; 10	4-7	21	Atšaldymas
Linumflavum	Geltonieji linai	AP; TP	20-30; 15	4-7	21	KNO3
Linum grandiflorum	Stambiažiedžiai linai	AP; TP	20; 15; 10	4-7	21	KNO3
Linum narbonense	Narboniniai linai	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	KNO3
Linum perenne	Daugiamečiai linai	AP; TP	20; 15; 10	4-7	21	KNO3
Lobelia cardinalis	Purpurinės lobelijos	AP	20-30; 20	7-14	21	Atšaldymas; KNO3
Lobelia erinus	Paprastosios lobelijos	AP	20-30; 20	7-14	21	Atšaldymas; KNO3
Lobularia maritima	Pajūrinės lobularijos	AP	20-30; 20; 15	4-7	21	Atšaldymas; KNO3
Lonas annua	Vienamečiai lonai	AP	20-30	4-5	14	-
Lunaria annua	Vienametės blizgės	AP;TP	20; 15	7	21	Atšaldymas; KNO3
Lupinus hartwegii	Hartvego lubinai	AP; TP; S	20-30; 20	4-7	21	Perdurti sėklą ar nudildyti dalį sėklos apvalkalo ties sėklaskiltės galu
Lupinus hybrids	Lubinų hibridai	AP; TP; S	20-30; 20	4-7	21	-
Lupinus nanus	Mažieji lubinai	AP; TP; S	20-30; 20	4-7	21	-
Lupinus polyphyllus	Gausialapiai lubinai	AP; TP; S	20-30; 20	4-7	21	-
Lychnis chalcedonica	Goštautinės gaisrenos	AP	20-30; 20	5-10	21	Šviesa
Lychnis coronaria	Vainikinės gaisrenos	AP	20-30	5-10	21	-

Malcolmia maritima	Pajūrinės malkolmijos	AP	20-30; 20; 15	4-5	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Malope trifida	Triskiautės malopės	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
Marrubium vulgare	Paprastosios šantros	AP	20-30	5-7	21	Atšaldymas
Matricaria recutita	Vaistinės ramunės	AP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
Matthiola incana	Dvimetės leukonijos	AP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas; KNO3
Matthiola longipetala	Stambiažiedės leukonijos	AP	20-30; 20; 15	4-7	14	Atšaldymas; KNO3
Melissa officinalis	Vaistinės melisos	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Mentha x piperita	Pipirmėtės	AP	20-30	7-14	21	Atšaldymas; KNO3
Mimosa pudica	Jautriosios mimosos	AP; TP	20-30; 20	4-7	28	Mirkyti 24 vai. vandenyje
Mimulus cardinalis	Ryškieji puikūnai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Mimulus cupreus	Variniai puikūnai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Mimulus x hybridus	Darželiniai puikūnai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Mimulus luteus	Gelsvieji puikūnai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Mirabilis jalapa	Vakarinės dyvinutės	AP; TP; S	20-30; 20	4-7	14	Šviesa; atšaldymas
Moluccella laevis	Gluotniosios sraigūnės	AP; TP	20-30; 20	5-7	21	Šviesa; atšaldymas

		Nurodymai:
	iušys					Papildomi nurodymai,
				Pirmasis Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo / terpė	Temperatūra °C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
				vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
	1	2	3	4	5	6

Myosotis hybrids	Neužmirštuolių hibridai	AP; TP	20-30; 20; 15	5-7	21	Šviesa; atšaldymas
Myosotis scorpioides	Pelkinės neužmirštuolės	AP; TP	20-30; 20; 15	5-7	21	Šviesa; atšaldymas
Myosotis sylvatica	Miškinės neužmirštuolės	AP; TP	20-30; 20; 15	5-7	21	Šviesa; atšaldymas

Nemesia strumosa	Gurklinės nemezijos	AP; TP	20; 15	5-7	21	Šviesa; atšaldymas
Nemesia versicolor	Įvairialapės nemezijos	AP; TP	20; 15	5-7	21	Šviesa; atšaldymas
Nemophila maculata	Dėmėtosios nemofilės	AP; TP	15; 10	5-7	21	Atšaldymas
Nemophila menziesii	Menzio nemofilės	AP; TP	15; 10	5-7	21	Atšaldymas
Nepeta cataria	Paprastosios katžolės	AP; TP	20-30; 20	7-14	28	Atšaldymas
Nicotiana alata	Kvapieji tabakai	AP	20-30; 20	5-7	14	KNO3
Nicotiana x sanderae	Sandėrio tabakai	AP	20-30; 20	5-7	14	KNO3
Nicotiana suaveolens	Aromatiniai tabakai	AP	20-30; 20	5-7	14	KNO3
Nierembergia	Arklinės nyrembergijos	AP	20-30; 20	5-7	21	-
hippomanica
Nigella damascena	Darželinės juodgrūdėlės	AP; TP	20-30; 20; 15	7-10	21	KNO3; 14 dienų tamsa / 15 °C, po to 20-30 °C; atšaldymas
Nigella hispanica	Ispaninės juodgrūdėlės	AP; TP	20-30; 20; 15	7-10	21	KNO3; 14 dienų tamsa 15 °C, po to 20-30 °C; atšaldymas
Nigella sativa	Sėjamosios juodgrūdėlės	AP; TP	20-30; 20	7-10	21	Atšaldymas; KNO3; 15 °C

Oenothera macrocarpa	Misūrinės nakvišos	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	KNO3
Osteospermum ecklonis	Ekolono kaulasėkliai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3

Papaver alpinum	Alpinės aguonos	AP	15; 10	4-7	14	KNO3
Papaver glaucum	Geltonosios aguonos	AP	15; 10	4-7	14	Šviesa; KNO3
Papaver nudicaule	Plikastiebės aguonos	AP	15; 10	4-7	14	Šviesa; KNO3
Papaver orientale	Rytinės aguonos	AP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas; KNO3
Papaver rhoeas	Pūdyminės aguonos	AP	20-30; 20; 15	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Pelargonium Zonale	Juostuotųjų pelargonijų	AP; TP	20-30; 20	7	28	Perdurti sėklą ar nudildyti
Group	hibridai					dalį sėklos apvalkalo
Penstemon barbatus	Barzdotieji penstemonai	AP	20-30; 15	7	21	Atšaldymas
Penstemon hartwegii	Plikažiedžiai penstemonai	AP	20-30; 15	7	21	Atšaldymas
Penstemon hybrids	Penstemonų hibridai	AP	20-30; 15	7	21	Atšaldymas
Perilla frutescens	Krūminės perilės	AP; TP	20-30; 20	5-7	21	Atšaldymas
Petunia x hybrida	Įvairiaspalvės petunijos	AP	20-30; 20	5-7	14	Atšaldymas; KNO3
Phacelia campanularia	Varpelinės facelijos	AP; TP	15; 10	3-5	21	Atšaldymas; KNO3
Phlox drummondii	Vienamečiai flioksai	AP; TP	20-30; 20; 15	5-7	21	Atšaldymas; KNO3
Phlox paniculata	Šluoteliniai flioksai	AP; TP	20; 15	5-7	21	Atšaldymas; KNO3
Phlox subulata	Ylalapiai flioksai	AP; TP	20; 15	5-7	21	Atšaldymas; KNO3
Pholistoma auritum	Ausytoji folistoma (ausytoji nemofilė)	AP; TP	15; 10	5-7	21	Atšaldymas
Physalis alkekengi	Valgomieji dumplainiai	AP	20-30	4-7	28	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Pimpinella major	Didžiosios ožiažolės	AP; TP	20-30	7-10	21	Atšaldymas
Pimpinella saxifraga	Mažosios ožiažolės	AP; TP	20-30	5-7	21	-
Plantago lanceolata	Siauralapiai gysločiai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	-

		Nurodymai:
Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis Galutinis		įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
	1	2	3	4	5	6

Portulaca grandiflora	Stambiažiedės portulakos	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Primula auricula	Ausytosios raktažolės	AP	20-30; 20; 15	7-14	28	Atšaldymas; KNO3
Primula denticulata	Dantytalapės raktažolės	AP	20-30; 20; 15	7-14	28	Atšaldymas; KNO3
Primula elatior	Aukštosios raktažolės	AP	20-30; 20; 15	7-14	28	Atšaldymas; KNO3
Primula japonica	Japoninės raktažolės	AP	20-30; 20; 15	7-14	28	Atšaldymas; KNO3
Primula x kewensis	Įvairiosios raktažolės	AP	20-30; 20; 15	7-14	28	Atšaldymas; KNO3
Primula malacoides	Švelniosios raktažolės	AP	20-30; 20; 15	7-14	28	Atšaldymas; KNO3
Primula obconica	Kūginės raktažolės	AP	20-30; 20; 15	7-14	28	Atšaldymas; KNO3
Primula praenitens	Blizgančiosios raktažolės	AP	20-30; 20; 15	7-14	28	Atšaldymas; KNO3
Primula veris	Pavasarinės raktažolės	AP	20-30; 20; 15	7-14	28	Atšaldymas; KNO3
Primula vulgaris	Paprastosios raktažolės	AP	20-30; 20; 15	7-14	28	Atšaldymas; KNO3
Psylliostachis suworowii	Suvorovo notnerės	AP; TP	15; 10	5-7	21	Mirkyti 24 vai. vandenyje
Pulsatilla vulgaris	Paprastosios šilagėlės	AP	20; 15	7-14	28	Atšaldymas
Ranunculus asiaticus	Azijiniai vėdrynai	AP; S	20; 15	7-14	28	-
Reseda odorata	Kvapiosios rezetos	AP; TP	20-30; 15	4-7	14	Šviesa
Rheum palmatum	Vaistiniai rabarbarai	AP; TP	20-30; 20	7	21	-
Rudbeckia fulgida	Žėrinčiosios rudbekijos	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Rudbeckia hirta	Plaukuotosios rudbekijos	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Rūta graveolens	Žaliosios rūtos	AP; TP	20-30; 20	7	28	Atšaldymas
Saintpaulia ionantha	Našlaitinės sanpaulijos	AP	20-30; 20	7-14	28	-
Salpiglossis sinuata	Lenktažiedžiai trimičiai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas; KNO3
Salvia coccinea	Skaisčiažiedžiai šalavijai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Salvia farinacea	Miltuotieji šalavijai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Salvia offlcinalis	Vaistiniai šalavijai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Salvia patens	Skėstašakiai šalavijai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Salvia pratensis	Pieviniai šalavijai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Salvia sclarea	Kvapieji šalavijai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Salvia splendens	Raudonžiedžiai šalavijai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Salvia viridis	Žalieji šalavijai	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Sanvitalia procumbens	Gulsčiosios sanvitalijos	AP; TP	20-30; 20	3-5	14	Atšaldymas
Saponaria calabrica	Kalabriniai putokliai	AP; TP	15; 10	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Saponaria ocymoides	Bazilikiniai putokliai	AP; TP	15; 10	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Saponaria offlcinalis	Vaistiniai putokliai	AP; TP	15; 10	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Scabiosa atropurpurea	Raudonoji žvaigždūnė	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Scabiosa caucasica	Kaukazinės žvaigždūnės	AP; TP	20-30; 20; 15	4-7	21	Atšaldymas
Schefflera elegantissima	Puošniosios šefleros	AP; TP	20-30	7-14	28	-
Schizanthus pinnatus	Plunksniniai skeltažiedžiai	AP; TP	15; 10	4-7	14	Atšaldymas
Senecio cineraria	Pilkšvalapės žilės	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Senecio cruentus	Mišriosios cinerarijos	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Senecio elegans	Grakščiosios žilės	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Silene pendula	Parinkusiosios naktižiedės	AP; TP	20-30; 20	7-14	28	KNO3
Silybum marianum	Tikrieji margainiai	AP; TP	20-30; 20	5-7	21	Atšaldymas
Sinningia speciosa	Dailiosios siningijos	AP	20-30; 20	7-14	28	Atšaldymas

		Nurodymai:
Rūšys						Papildomi nurodymai,
				Pirmasis	Galutinis	įskaitant ir rekomendacijas
		Daiginimo	Temperatūra °C	skaičia	skaičia	sėklų ramybės būklei
		terpė		vimas (dienos)	vimas (dienos)	nutraukti
1		2	3	4	5	6

Solanum diflorum	Paprikinės kiauliauogės	AP; TP	20-30; 20	5-7	28	Šviesa; KNO3
Solanum giganteum	Didžiosios kiauliauogės	AP; TP	20-30; 20	5-7	28	Šviesa; KNO3
Solanum laciniatum	Karpytosios kiauliauogės	AP	20-30; 20	5-7	28	KNO3
Solanum marginatum	Kraštuotosios kiauliauogės	AP; TP	20-30; 20	5-7	28	Šviesa; KNO3
Stachys macrantha	Didžiažiedės notros	AP	20	7	14	-
Tagetes erecta	Didieji serenčiai	AP; TP	20-30; 20	3-5	14	Šviesa
Tagetes patula	Gvazdikiniai serenčiai	AP; TP	20-30; 20	3-5	14	Šviesa
Tagetes tenuifolia	Smulkieji serenčiai	AP; TP	20-30; 20	3-5	14	Šviesa
Tanacetum achilleifolium	Karpytosios bitkrislės	AP; TP	20-30; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Tanacetum cinerariifolium	Pilkalapiai skaisteniai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas
Tanacetum coccineum	Rausvažiedžiai skaisteniai	AP; TP	20-30; 15	4-7	21	Šviesa; atšaldymas; KN03
Tanacetum parthenium	Vaistiniai skaisteniai	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Thunbergia alata	Sparnuotosios tunbergijos	AP; TP	20-30; 20	4-7	21	-
Thymus serpyllum	Paprastiejis čiobreliai	AP; TP	20-30; 20; 15	7	21	Šviesa
Toreniafournieri	Furnerio torenijos	AP	20-30	5-7	14	KNO3
Tripleurospermum	Pajūriniai šunramuniai	AP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
maritimum
Tripleurospermum	Paprastieji šunramuniai	AP	20-30; 20	4-7	14	Atšaldymas
perforatum
Tropaeolum majus	Didžiosios nasturtės	AP; TP; S	20-30; 20; 15	4-7	21	Atšaldymas
Tropaeolum peltophorum	Skydinės nasturtės	AP; TP; S	20; 15	4-7	21	Atšaldymas
Tropaeolum peregrinum	Karpytalapės nasturtės	AP; TP; S	20; 15	4-7	21	Atšaldymas
Vaccaria hispanica	Kalkenės barškutės	AP; TP	15-10	4-7	21	Šviesa; atšaldymas
Valeriana officinalis	Vaistiniai valerijonai	AP	20-30; 20	5-7	21	Atšaldymas
Verbascum densiflorum	Didžiažiedės tūbės	AP	20-30	4-7	21	Atšaldymas
Verbascum phlomoides	Gauruotosios tūbės	AP	20-30	4-7	21	Atšaldymas
Verbascum thapsus	Smulkiažiedės tūbės	AP	20-30	4-7	21	Atšaldymas
Verbena bonariensis	Patagoninės verbenos	AP	20-30; 15	7-10	28	Atšaldymas; KNO3
Verbena canadensis	Kanadinės verbenos	AP	20-30; 15	7-10	28	Atšaldymas; KNO3
Verbena x hybrids	Verbenų hibridai	AP	20-30; 20; 15	7-10	28	Atšaldymas; KNO3
Verbena rigida	Šiurkščiosios verbenos	AP	20-30; 15	7-10	28	Atšaldymas; KNO3
Vincą minor	Mažosios žiemės	AP	20-30; 20	4-7	14	-
Viola cornuta	Tiesiaragės našlaitės	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas; KNO3
Viola odorata	Kvapiosios našlaitės	AP	20; 10	4-7	21	Atšaldymas; KNO3
Viola tricolor	Trispalvės našlaitės	AP	20-30; 20	4-7	21	Atšaldymas; KNO3
Xeranthemum annuum	Vienamečiai sausiukai	AP; TP	20-30; 20	4-7	14	-
Zinnia elegans	Puikiosios gvaizdūnės	AP; TP	20-30; 20	3-5	10	Šviesa; atšaldymas
Zinnia haageana	Hago gvaizdūnės	AP; TP	20-30; 20	3-5	10	Šviesa; atšaldymas

______________