LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.02:2007 „ŽEMĖS TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI“ PATVIRTINIMO

2007 m. birželio 4 d. Nr. ĮV-331
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.02:2007 „Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“.

KULTŪROS MINISTRAS	JONAS JUČAS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2007 m. birželio 4 įsakymu Nr. ĮV-331

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.02:2007 „ŽEMĖS TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MEcHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.02:2007 „Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“ (toliau – reglamentas) nustato kultūros paveldo objektų žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų (toliau – žemės darbai) medžiagų, mechanizmų bei darbo sąnaudų (toliau – resursų sąnaudos) normatyvus.
2. Žemės darbų normatyvai yra naudojami nustatant tvarkybos žemės darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų sąmatas.
3. Be reglamente nustatytų normatyvų, gali būti taikomi ir kiti žemės darbų resursų sąnaudų normatyvai, atitinkantys bendrąją normatyvų rengimo sistemą.
4. Reglamento 1 priede pateikiami normatyvai yra taikomi vadovaujantis ir kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų skaičiavimo tvarka“, patvirtintu aplinkos ministro 2005 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4- 80), taip pat kitais teisės aktais.
5. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545), statybos techniniame reglamente STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų skaičiavimo tvarka“ bei kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

II. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

6. Žemės darbų resursų sąnaudų normatyvus sudaro medžiagų sąnaudų ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų bei darbo sąnaudų kiekiai, apskaičiuoti vienetiniam darbui. Žemės darbų sąnaudų normatyvų pagrindimui sudaromi darbų aprašymai, detalizuojamos darbų sudėtys, pateikiami duomenys apie darbo procese panaudojamus įrankius ar mechanizmus bei jų naudojimo atvejus.
7. Vienetinių žemės darbų laiko norma apskaičiuojama pagal darbo atlikimo technologijas atitinkančius darbo metodus ir optimalias sąlygas. Laiko sąnaudų norma apskaičiuojama kaip vidutinė suminė darbininkų darbo trukmė, išreikšta darbo valandomis, reikalinga žemės darbo vienetui atlikti. Darbo laiko sąnaudose apskaičiuojamas reikalingų kvalifikacijų darbininkų darbo poreikis bei svertiniu būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė kategorija.
8. Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų resursų poreikio lentelės pateikiamos reglamento 2 priede.
9. Žemės darbų sąnaudų normatyvų rinkinį sudaro bendrieji nurodymai, trumpa gruntų charakteristika, darbų apimčių skaičiavimas, normų koeficientai, darbų sudėčių aprašymai, vienetinių darbų aprašymai ir matavimo vienetai, vidutinės darbą atliekančiųjų kategorijos, darbo laiko sąnaudos, išreikštos darbo valandų (žm. val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo sąnaudos, išreikštos mechanizmų eksploatavimo valandų (maš. val.) skaičiumi, bei medžiagų, reikalingų vienetiniam darbui atlikti, sąnaudos, išreikštos fiziniais matavimo vienetais.
10. Kiekvienam resursų sąnaudų normatyvui suteikiamas numeris pagal kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos techninio reglamento STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ 1 priede.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
______________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.02:2007
1 priedas

ŽEMĖS TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

1. BENDRIEJI NURODYMAI

1. Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvai įvertina dažniau pasitaikančius žemės tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis, skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas ir atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti (medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų žemės tvarkomųjų darbų normatyvo matavimo vienetui).
3. Vidutinė kategorija paskaičiuota, įvertinant specialistų ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
4. Sąnaudų normatyvai įvertina žemės tvarkomųjų darbų ir jų vykdymo technologijos specifiką: saugomi visi išliekantys elementai, imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeisti išliekantys elementai, detalės ir pan.
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų paruošimas;
5.2. medžiagų transportavimas 50 m atstumu aikšteles ribose;
5.3. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.5. įrankių priežiūra ir pernešimas;
5.6. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso dalys.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Pagal kasimo sunkumą gruntas klasifikuojamas:

Grunto grupė, atliekant žemės darbus	Grunto pavadinimas ir charakteristika
I grupė	Augalinis gruntas; natūralaus drėgnumo smėlis; šlakas; lengvas priemolis
II grupė	Žvirgždas; žvyras iki 40 mm; riebus ir minkštas molis; susigulėjęs molis su žvyro, žvirgždo, skaldos priemaiša; smėlis su žvyro, žvirgždo priemaiša (iki 40 %); skalda iki 40 mm; susigulėjęs šlakas, durpės su šaknimis
III grupė	Žvirgždas ir žvyras iki 150 mm arba smulkesnių akmenų priemaiša; sunkusis laužtinis molis; statybinės susicementavusios šiukšlės; riebusis molis su akmenų priemaiša; smėlis su daugiau negu 40 % žvyro ar žvirgždo priemaiša
IV grupė	Kietasis molis su stambiais akmenimis; sukietėjęs (sausas) liosas; sukietėjęs šlakas

8. Dirbant su šlapiais ir prie kastuvo stipriai limpančiais gruntais, normatyvai tikslinami, pritaikant lentelėje nurodytus koeficientus:

Grunto grupė	Sąnaudų didinimo koeficientas
I grupės šlapias gruntas	1,10
II grupės šlapias gruntas	1,20
III–IV grupės šlapias gruntas	1,30
I grupės stipriai prie kastuvų limpantis gruntas	1,12
II–III–IV grupės stipriai prie kastuvų limpantis gruntas	1,30

9. Normatyvai numato darbų vykdymą rankiniu būdu, įvertina radinių fiksavimo, kultūrinio sluoksnio fiksavimo, archeologinės priežiūros ir pan. pertraukas.

2. DARBŲ APIMČIŲ SKAIČIAVIMAS

10. Žemės darbų apimtys nustatomos pagal projektinius duomenis, skaidant darbus pagal normatyvuose numatytus jų atlikimo būdus ir grunto grupę.
11. Nustatant šlapių gruntų kasimo apimtį, šlapiems priskiriami tiek gruntai, esantys žemiau gruntinių vandenų lygio, tiek ir virš jo: 0,3 m – smėlio, 0,5 m – priesmėlio, 1 m – priemolio ar molio.
12. Iškasų (tranšėjų) gylio ir šlaitų statumo santykiai:

Grunto pavadinimas	Šlaito statumas, esant iškasos (tranšėjos) gyliui
	iki 3 m	nuo 3 iki 6 m
Piltiniai gruntai, smėlis	1:1,25	1:1,50
Priesmėlis	1:0,67	1:1,00
Priemolis	1:0,67	1:0,75
Molis	1:0,50	1:0,67
Liosas	1:0,50	1:0,75

______________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.02:2007
2 priedas

RESURSŲ POREIKIO LENTELĖS

	1. Kasinėjimai kultūros paveldo zonoje
Darbų sudėtis:	1. Grunto purenimas ir nuėmimas kastuvais pasluoksniui ne didesniais negu 1/2 kastuvo (15–20 cm) sluoksniais.
	2. Grunto permetimas iki 3 m atstumu horizontalia kryptimi ir iki 1,5 m vertikalia kryptimi.
	3. Darbai, susiję su kultūrinio sluoksnio fiksacija ir galimais radiniais.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A1-1	Kasinėjimai kultūros paveldo zonoje iki 2,5 m gylyje; gruntas I grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,4	žm. val.
A1-2	Kasinėjimai kultūros paveldo zonoje iki 2,5 m gylyje; gruntas II grupės / Vidutinė kategorija 3.00		m3
	Darbo sąnaudos	1,85	žm. val.
A1-3	Kasinėjimai kultūros paveldo zonoje iki 2,5 m gylyje; gruntas III grupės / Vidutinė kategorija 3.00		m3
	Darbo sąnaudos	2,8	žm. val.
A1-4	Kasinėjimai kultūros paveldo zonoje iki 2,5 m gylyje; gruntas IV grupės / Vidutinė kategorija 3.00		m3
	Darbo sąnaudos	3,6	žm. val.
A1-5	Kasinėjimai kultūros paveldo zonoje nuo 2,5 m iki 5 m gylyje; gruntas I grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.
A1-6	Kasinėjimai kultūros paveldo zonoje nuo 2,5 m iki 5 m gylyje; gruntas II grupės / Vidutinė kategorija 3.00		m3
	Darbo sąnaudos	3,5	žm. val.
A1-7	Kasinėjimai kultūros paveldo zonoje nuo 2,5 m iki 5 m gylyje; gruntas III grupės / Vidutinė kategorija 3.00		m3
	Darbo sąnaudos	4,7	žm. val.
A1-8	Kasinėjimai kultūros paveldo zonoje nuo 2,5 m iki 5 m gylyje; gruntas IV grupės / Vidutinė kategorija 3.00		m3
	Darbo sąnaudos	6,0	žm. val.
	2. Grunto sijojimas
Darbų sudėtis:	1. Grunto sijojimas su pertraukomis radinių išrinkimui.
	2. Radinių išrinkimas.
	3. Persijoto grunto permetimas iki 3 m atstumu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A1-9	Grunto sijojimas (vykdant archeologinius darbus)		m3
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	1,5	žm. val.

	3. Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pervežant gruntą karučiais arba bortinėmis mašinomis
Darbų sudėtis:	1. Atsargus grunto kasimas (prižiūrint archeologui) su krovimu į karučius ar sunkvežimį (A1-10–A1-17). / 2. Grunto išvertimas ir išlyginimas išvertimo vietoje (A1-10–A1-17). / 3. Persijoto grunto permetimas iki 3 m atstumu. / 4. Karučiams takų iš lentų įrengimas, priežiūra, perkėlimas, ardymas (A1-10–A1-17). / 5. Grunto iškrovimas (iš sunkvežimio) išsklaidant iškrovimo vietoje (A1-18–A1-21).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A1-10	Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pervežant 20 m atstumu (karučiais); gruntas I grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	1,05	žm. val.
A1-11	Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pervežant 20 m atstumu (karučiais); gruntas II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,45	žm. val.
A1-12	Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pervežant 20 m atstumu (karučiais); gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,1	žm. val.
A1-13	Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pervežant 20 m atstumu (karučiais); gruntas IV-os grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,9	žm. val.
A1-14	Pridedama už kitus 20 m; gruntas I grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,2	žm. val.
A1-15	Pridedama už kitus 20 m; gruntas II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,22	žm. val.
A1-16	Pridedama už kitus 20 m; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,24	žm. val.
A1-17	Pridedama už kitus 20 m; gruntas IV grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	0,26	žm. val.
A1-18	Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pakraunant ir iškraunant autotransportą; gruntas I grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,05	žm. val.
A1-19	Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pakraunant ir iškraunant autotransportą; gruntas II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	1,43	žm. val.
A1-20	Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pakraunant ir iškraunant autotransportą; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,2	žm. val.
A1-21	Kultūrinio sluoksnio nukasimas, pakraunant ir iškraunant autotransportą; gruntas IV grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,5	žm. val.

	4. Šurfų kasimas
Darbų sudėtis:	1. Grunto kasimas purenant. / 2. Grunto užpylimas sutankinant.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A1-22	Šurfai iki 3 m gylio; gruntas I grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,1	žm. val.
A1-23	Šurfai iki 3 m gylio; gruntas II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,0	žm. val.
A1-24	Šurfai iki 3 m gylio; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,2	žm. val.
A1-25	Šurfai iki 3 m gylio; gruntas IV grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	4,0	žm. val.
A1-26	Šurfai iki 5 m gylio; gruntas I grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,3	žm. val.
A1-27	Šurfai iki 5 m gylio; gruntas II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	4,7	žm. val.
A1-28	Šurfai iki 5 m gylio; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	4,9	žm. val.
A1-29	Šurfai iki 5 m gylio; gruntas IV grupės		m3.
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	5,0	žm. val

	5. Šurfų kasimas kultūros paveldo zonoje

Darbų sudėtis:	1. Grunto purenimas ir nuėmimas kastuvais pasluoksniui ne didesniais negu 1/2 kastuvo (15–20 cm) sluoksniais.
	2. Grunto permetimas.
	3. Pertraukos fiksavimui, radinių atrinkimui, bandinių paėmimui.
	4. Grunto užpylimas tankinant.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A1-30	Iki 2,5 m gylio šurfai kultūros paveldo zonoje; gruntas I grupės		m3.
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,4	žm. val
A1-31	Iki 2,5 m gylio šurfai kultūros paveldo zonoje; gruntas II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,4	žm. val.
A1-32	Iki 2,5 m gylio šurfai kultūros paveldo zonoje; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	5,0	žm. val.
A1-33	Iki 2,5 m gylio šurfai kultūros paveldo zonoje; gruntas IV grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	6,7	žm. val.
A1-34	Nuo 2,5 m iki 3 m gylio šurfai kultūros paveldo zonoje; gruntas I grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,5	žm. val.
A1-35	Nuo 2,5 m iki 3 m gylio šurfai kultūros paveldo zonoje; gruntas II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	4,9	žm. val.
A1-36	Nuo 2,5 m iki 3 m gylio šurfai kultūros paveldo zonoje; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	7,3	žm. val.
A1-37	Nuo 2,5 m iki 3 m gylio šurfai kultūros paveldo zonoje; gruntas IV grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	9,4	žm. val.

	6. Iki 5 m gylio šurfams tvirtinimų įrengimas ir ardymas

Darbų sudėtis:	1. Tvirtinimo elementų pagaminimas. / 2. Šurfo sienučių, šlaitų tvirtinimas. / 3. Tvirtinimų ardymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A1-38	Paramstymų, vykdant darbus šurfuose (iki 5 m gylio), įrengimas ir išardymas; gruntas I grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,22	žm. val.
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
534010	Rąstai 14–24 cm storio, 2 rūšis	0,044	m3
534124	Spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	0,092	m3
934010	Grįžtami rąstai, storis 14–24 cm, 2 rūšis	-0,022	m3
934124	Grįžtamos spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	-0,046	m3

A1-39	Paramstymų, vykdant darbus šurfuose (iki 5 m gylio), įrengimas ir išardymas; gruntas II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,28	žm. val.
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
534010	Rąstai 14–24 cm storio, 2 rūšis	0,044	m3
534124	Spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	0,092	m3
934010	Grįžtami rąstai, storis 14–24 cm, 2 rūšis	-0,022	m3
934124	Grįžtamos spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	-0,046	m3

A1-40	Paramstymų, vykdant darbus šurfuose (iki 5 m gylio), įrengimas ir išardymas; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,39	žm. val.
120030	Statybinės vinys	0,03	kg
534010	Rąstai 14–24 cm storio, 2 rūšis	0,044	m3
534124	Spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	0,092	m3
934010	Grįžtami rąstai, storis 14–24 cm, 2 rūšis	-0,022	m3
934124	Grįžtamos spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	-0,046	m3

A1-41	Paramstymų, vykdant darbus šurfuose (iki 5 m gylio), įrengimas ir išardymas; I grupės įmirkęs gruntas		m3
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,26	žm. val.
120030	Statybinės vinys	0,04	kg
534010	Rąstai 14–24 cm storio, 2 rūšis	0,044	m3
534124	Spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	0,11	m3
934010	Grįžtami rąstai, storis 14-24 cm, 2 rūšis	-0,022	m3
934124	Grįžtamos spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	-0,055	m3

A1-42	Paramstymų, vykdant darbus šurfuose (iki 5 m gylio), įrengimas ir išardymas; II grupės įmirkęs gruntas		m3
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,33	žm. val.
120030	Statybinės vinys	0,04	kg
534010	Rąstai 14–24 cm storio, 2 rūšis	0,044	m3
534124	Spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	0,11	m3
934010	Grįžtami rąstai, storis 14–24 cm, 2 rūšis	-0,022	m3
934124	Grįžtamos spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	-0,055	m3

A1-43	Paramstymų, vykdant darbus šurfuose (iki 5 m gylio), įrengimas ir išardymas; III grupės įmirkęs gruntas		m3
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,5	žm. val.
120030	Statybinės vinys	0,04	kg
534010	Rąstai 14–24 cm storio, 2 rūšis	0,044	m3
534124	Spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	0,11	m3
934010	Grįžtami rąstai, storis 14–24 cm, 2 rūšis	-0,022	m3
934124	Grįžtamos spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	-0,055	m3

A1-44	Paramstymų, vykdant darbus šurfuose (iki 5 m gylio), įrengimas ir išardymas; IV grupės įmirkęs gruntas		m3
	Vidutinė kategorija 3.00
	Darbo sąnaudos	0,77	žm. val.
120030	Statybinės vinys	0,04	kg
534010	Rąstai 14–24 cm storio, 2 rūšis	0,044	m3
534124	Spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	0,11	m3
934010	Grįžtami rąstai, storis 14–24 cm, 2 rūšis	-0,022	m3
934124	Grįžtamos spygliuočių neapipjautos lentos, storis 40–60 mm, 4 rūšis	-0,055	m3

	7. Duobių kasimas tvirtinant ar restauruojant pamatus

Darbų sudėtis:	1. Grunto kasimas išmetant.
	2. Grunto užpylimas sutankinant.
	3. Likusio grunto išvežimas karučiais iki 50 m atstumu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A1-45	Stiprinant pamatus, duobių iki 2 m gylio kasimas; gruntas I arba II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,8	žm. val.
A1-46	Stiprinant pamatus, duobių iki 2 m gylio kasimas; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,9	žm. val.
A1-47	Stiprinant pamatus, duobių iki 2 m gylio kasimas; gruntas IV grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	5,5	žm. val.
A1-48	Stiprinant pamatus, duobių iki 5 m gylio kasimas; gruntas I arba II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,3	žm. val.
A1-49	Stiprinant pamatus, duobių iki 5 m gylio kasimas; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	4,7	žm. val.
A1-50	Stiprinant pamatus, duobių iki 5 m gylio kasimas; gruntas IV grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	6,5	žm. val.

	8. Tranšėjų kasimas atkuriant ar restauruojant pamatus, tiesiant komunikacijas
Darbų sudėtis:	1. Grunto kasimas išmetant. / 2. Grunto užpylimas sutankinant. / 3. Likusio grunto išvežimas karučiais iki 50 m atstumu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A1-51	Atkuriant ar restauruojant pamatus, tiesiant komunikacijas kultūros paveldo zonoje, tranšėjų iki 2 m gylio kasimas; gruntas I–II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,0	žm. val.
A1-52	Atkuriant ar restauruojant pamatus, tiesiant komunikacijas kultūros paveldo zonoje, tranšėjų iki 2 m gylio kasimas; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,4	žm. val.
A1-53	Atkuriant ar restauruojant pamatus, tiesiant komunikacijas kultūros paveldo zonoje, tranšėjų iki 2 m gylio kasimas, gruntas IV grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,5	žm. val.
A1-54	Atkuriant ar restauruojant pamatus, tiesiant komunikacijas kultūros paveldo zonoje, tranšėjų iki 5 m gylio kasimas; gruntas I–II grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,4	žm. val.
A1-55	Atkuriant ar restauruojant pamatus, tiesiant komunikacijas kultūros paveldo zonoje, tranšėjų iki 5 m gylio kasimas; gruntas III grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	2,8	žm. val.
A1-56	Atkuriant ar restauruojant pamatus, tiesiant komunikacijas kultūros paveldo zonoje, tranšėjų iki 5 m gylio kasimas; gruntas IV grupės		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,1	žm. val.

	9. Griuvenų pašalinimas iš patalpų išnešant neštuvais arba išvežant karučiais iki 100 m atstumu
Darbų sudėtis:	1. Gruvenų ardymas. / 2. Griuvenų pakrovimas. / 3. Griuvenų išnešimas neštuvais arba išvežimas karučiais. / 4. Sudėjimas į krūvas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A1-57	Griuvenų patalpose ardymas ir išnešimas neštuvais (arba išvežimas karučiais) iki 100 m atstumu		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	5,9	žm. val.

	10. Vėlesnių grunto sluoksnių pašalinimas iš patalpų
Darbų sudėtis:	1. Grunto, sumišusio su šiukšlėmis, laužu, purenimas, kasimas kraunant ant neštuvų ar į karučius. / 2. Grunto išnešimas ar pervežimas karučiais. / 3. Supylimas į krūvas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A1-58	Grunto sluoksnio patalpoje nukasimas ir išnešimas neštuvais (arba isvežimas karučiais) iki 100 m atstumu		m3
	Vidutinė kategorija 3.00 / Darbo sąnaudos	3,1	žm. val.

______________