RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL STATINIO PROJEKTO RADIACINĖS SAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS IR STATYBOS AR REKONSTRAVIMO PROJEKTO, PATEIKTO STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, SPRENDINIŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. rugsėjo 15 d. Nr. 62V
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2011, Nr. 91-4317) 7 straipsnio 5 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 23 straipsnio 15 dalies 9 punktu ir statybos techninio reglamento 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 (Žin., 2002, Nr. 55-2200; 2005, Nr. 149-5449), 92 punktu:
1. Tvirtinu Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.

Direktorius	Albinas Mastauskas

PATVIRTINTA
Radiacinės saugos centro direktoriaus
2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 62V

STATINIO PROJEKTO RADIACINĖS SAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS IR STATYBOS AR REKONSTRAVIMO PROJEKTO, PATEIKTO STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, SPRENDINIŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti (toliau – statybos ar rekonstravimo projektas), sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo organizavimo ir atlikimo tvarką.
2. Tvarkos aprašas taikomas atliekant statinio projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę ir tikrinant statybos ar rekonstravimo projekto atitiktį nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams, kai suprojektuotuose statiniuose, išskyrus branduolinės energetikos objektus, numatoma:
2.1. gaminti, naudoti, saugoti (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius), perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas;
2.2. verstis veikla, kurios metu bus naudojamos arba gali susidaryti medžiagos, turinčios gamtinių radionuklidų, kurių kiekiai gali sąlygoti gyventojų ar darbuotojų apšvitą, viršijančią 1 mSv per metus. Šių veiklų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.
3. Statinio projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę ir statybos ar rekonstravimo projekto sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimą atlieka Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) atsižvelgdamas į numatomos veiklos pobūdį ir vadovaudamasis radiacinės saugos reikalavimus, užtikrinančius gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės žalingo poveikio, nustatančiais teisės aktais.
4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 11-239) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. STATINIO PROJEKTO RADIACINĖS SAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS PRIVALOMUMO ATVEJAI

5. Statinio projekto radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė yra privaloma visais atvejais, kai statinyje numatoma:
5.1. verstis veikla ar šios veiklos pokyčiai su RSC direktoriaus 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 46 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų ir jų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 151-5518) nustatytų I–IV pavojingumo kategorijų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;
5.2. verstis veikla, kurios metu bus naudojamos arba gali susidaryti medžiagos, turinčios gamtinių radionuklidų, kurių kiekiai gali sąlygoti gyventojų ar darbuotojų apšvitą, viršijančią 1 mSv per metus. Šių veiklų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.
6. Statinio projekto radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė turi būti atlikta iki statinio projekto bendrosios ekspertizės atlikimo.
7. Jei statinio projekto bendroji ekspertizė nėra privaloma, statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės išvados parengiamos ir pateikiamos užsakovui, kaip savarankiškos ekspertizės išvados.

III. STATINIO PROJEKTO RADIACINĖS SAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS

8. RSC gavus užsakovo laisvos formos prašymą atlikti statinio projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę (toliau – prašymas), jis tą pačią dieną registruojamas RSC dokumentų valdymo sistemoje. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinio projekto kopija.
9. Statinio projektas turi būti parengtas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), ir jame visais atvejais turi būti šie sprendinių dokumentai:
9.1. bendrieji radiacinės saugos sprendinių duomenys ir juos paaiškinantys aiškinamieji raštai;
9.2. radiacinės saugos sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
9.3. radiacinės saugos sprendinių techninės specifikacijos;
9.4. radiacinės saugos sprendinių brėžiniai, schemos.
10. Statinio projekto radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė atliekama per 20 darbo dienų.
11. Jei atliekant statinio projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę nepakanka pateiktos informacijos, RSC gali oficialiai kreiptis (raštu, el. paštu) į užsakovą ir motyvuotai prašyti pateikti papildomos informacijos ar dokumentus, reikalingus ekspertizei atlikti.
12. Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės išvados ir rekomendacijos statinio projektui tobulinti surašomos statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės akte (toliau – Ekspertizės aktas), kurio forma pateikta Tvarkos aprašo 1 priede. Ekspertizės aktą pasirašo ją atlikęs RSC valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – Darbuotojas).
13. Ekspertizės akte surašomos statinio projekto vertinimo išvados:
13.1. statinio projektas atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, užtikrinančius radiacinę saugą;
13.2. statinio projektą būtina pataisyti atsižvelgiant į pateiktas privalomas pastabas (kai statinio projekto sprendiniai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, užtikrinančių radiacinę saugą).
14. Statinio projektas turi būti pataisytas atsižvelgiant į statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės privalomas pastabas iki prašymo statyti naują ar rekonstruoti statinį pateikimo savivaldybės administracijai arba iki paraiškos išduoti licenciją ar prašymo išduoti laikinąjį leidimą verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pateikimo RSC dienos. Statinio projektas gali būti taisomas ir atsižvelgiant į Ekspertizės akte pateiktas rekomendacijas statinio projektui tobulinti.
15. Pataisius statinio projektą atsižvelgiant į statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės privalomas pastabas ir (ar) rekomendacijas, turi būti atliekama pakartotinė statinio projekto radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė.
16. Statinio projekto radiacinės saugos (specialioji) ekspertizė atliekama užsakovo lėšomis.

IV. STATYBOS AR REKONSTRAVIMO PROJEKTŲ, PATEIKTŲ STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, SPRENDINIŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS

17. Oficialiu RSC el. paštu (rsc@rsc.lt) gavus pranešimą iš Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) apie prievolę patikrinti statybos ar rekonstravimo projektą (toliau – pranešimas), pranešimas tą pačią dieną registruojamas RSC dokumentų valdymo sistemoje.
18. RSC direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pranešimo gavimo paveda RSC Darbuotojui patikrinti statybos ar rekonstravimo projektą. RSC direktoriaus pavedimas užrašomas ant užregistruoto pranešimo ir paskelbiamas IS „Infostatyba“, nurodant Darbuotoją, kuris tikrins statybos ar rekonstravimo projektą.
19. RSC Darbuotojas statybos ar rekonstravimo projekto sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimą atlieka naudodamasis IS „Infostatyba“ ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502 (Žin., 2004, Nr. 151-5506; 2010, Nr. 128-6562).
20. Statybos ar rekonstravimo projektui patikrinti skiriama:
20.1. ypatingo statinio statybos ir rekonstravimo – 35 darbo dienos;
20.2. neypatingo statinio statybos ar rekonstravimo – 20 darbo dienų.
21. Pakartotiniam statybos ar rekonstravimo projekto tikrinimui skiriamas dvigubai trumpesnis terminas nei nurodyta Tvarkos aprašo 20.1 ir 20.2 punktuose.
22. Jei tikrinant statybos ar rekonstravimo projektą pateiktos informacijos nepakanka, RSC, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki statybos ar rekonstravimo projekto patikrinimo termino pabaigos, gali oficialiai kreiptis (apie tai paskelbdamas IS „Infostatyba“) į užsakovą, motyvuotai prašydamas pateikti papildomos informacijos, reikalingos sprendimui dėl statybos ar rekonstravimo projekto sprendinių atitikties teisės aktų nustatytiems reikalavimams priimti. Užsakovui jos nepateikus per 3 darbo dienas, RSC patikrinimo terminą gali pratęsti, tai pažymėdamas IS „Infostatyba“, tiek dienų, kiek pavėluota pateikti trūkstamos informacijos.
23. Jei RSC nusprendžia, kad statybos ar rekonstravimo projekto sprendiniai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, trūksta privalomų pateikti dokumentų ar yra kitų priežasčių, dėl kurių pagal pateiktą statybos ar rekonstravimo projektą negali būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas, tai pažymima IS „Infostatyba“, atskirai nurodant nepritarimo motyvus: kokie konkretūs teisės aktų reikalavimai pažeisti, kokios prisijungimo sąlygos ar specialieji reikalavimai neįvykdyti, trūksta informacijos sprendimui priimti ir RSC prašymu papildomos informacijos nepateikta.
24. Jei RSC statybos ar rekonstravimo projekto sprendiniams pritaria, pažymi IS „Infostatyba“.
25. Dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių neveikiant IS „Infostatyba“, statybos ar rekonstravimo projekto tikrinimo organizavimas atliekamas taip:
25.1. oficialiu RSC el. paštu (rsc@rsc.lt) gavus pranešimą iš savivaldybės administracijos įgalioto valstybės tarnautojo apie prievolę patikrinti statybos ar rekonstravimo projektą, pranešimas tą pačią dieną registruojamas RSC dokumentų valdymo sistemoje;
25.2. per 3 darbo dienas užsakovas turi pateikti prašymą (laisvos formos) patikrinti statybos ar rekonstravimo projektą, savivaldybės administracijai pateikto prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą, statybos ar rekonstravimo projekto ir kitų dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 25.10 punkte, kopijas;
25.3. prašymą patikrinti statybos ar rekonstravimo projektą, statybos ar rekonstravimo projekto ir kitų dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 25.10 punkte, kopijų popierinį variantą ar kompiuterines laikmenas RSC galima pateikti adresu: Radiacinės saugos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius;
25.4. jeigu statybos ar rekonstravimo projekto ir kitų susijusių dokumentų kopijų kompiuterinė laikmena neviršija 10 MB, prašymą patikrinti statybos ar rekonstravimo projektą ir kitus Tvarkos aprašo 25.10 punkte nurodytus dokumentus galima siųsti oficialiu RSC el. paštu (rsc@rsc.lt);
25.5. gavus užsakovo prašymą patikrinti statybos ar rekonstravimo projektą, prašymas tą pačią dieną registruojamas RSC dokumentų valdymo sistemoje ir oficialiu el. paštu informuojama atitinkamos savivaldybės administracija (nurodant tikslią prašymo gavimo datą);
25.6. statybos ar rekonstravimo projektas turi būti patikrintas per Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktuose nurodytą terminą, skaičiuojant nuo savivaldybės administracijos įgalioto asmens prašymo patikrinti statybos ar rekonstravimo projektą užregistravimo dienos;
25.7. jei užsakovas nepateikia statybos ar rekonstravimo projekto per 3 darbo dienas nuo privalančių patikrinti statybos ar rekonstravimo projektą subjektų sąrašo gavimo, patikrinimo terminas gali būti pratęsiamas, apie tai oficialiu el. paštu informuojant savivaldybės administraciją, tiek dienų, kiek pavėluota pateikti statybos ar rekonstravimo projektą, tačiau tik tuo atveju, jei statybos ar rekonstravimo projektas buvo pateiktas nepasibaigus Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktuose nurodytam patikrinimo terminui;
25.8. Jei tikrinant statybos ar rekonstravimo projektą pateiktos informacijos nepakanka, RSC, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki statybos ar rekonstravimo projekto patikrinimo termino pabaigos, gali oficialiai kreiptis (raštu, el. paštu) į užsakovą, motyvuotai prašydamas pateikti papildomos informacijos, reikalingos sprendimui dėl statybos ar rekonstravimo projekto sprendinių atitikties teisės aktų reikalavimams priimti. Užsakovui jos nepateikus per 3 darbo dienas, RSC patikrinimo terminą gali pratęsti, apie tai oficialiu el. paštu informavęs atitinkamos savivaldybės administraciją, tiek dienų, kiek pavėluota pateikti trūkstamos informacijos;
25.9. jei užsakovas likus 3 darbo dienoms iki Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktuose nurodyto statybos ar rekonstravimo projekto patikrinimo termino nepateikia statybos ar rekonstravimo projekto, RSC oficialiu el. paštu praneša atitinkamos savivaldybės administracijai, kad statybos ar rekonstravimo projektas tikrinti nepateiktas;
25.10. RSC statybos ar rekonstravimo projektui patikrinti reikalingi šie dokumentai:
25.10.1. prašymas;
25.10.2. statybos ar rekonstravimo projekto kopija;
25.10.3. statybos ar rekonstravimo projekto ekspertizės akto kopija;
25.10.4. statinio kadastro duomenų bylos kopija (siekiant rekonstruoti statinį);
25.10.5. statinio bendraturčių sutikimo kopija (siekiant rekonstruoti statinį);
25.11. RSC, atsižvelgdamas į planuojamos veiklos statinyje pobūdį, tikrina šių statybos ar rekonstravimo projekto dalių, nurodytų statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, sprendinių atitiktį nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams:
25.11.1. kai patalpose numatyta verstis veikla su rentgenodiagnostikos, įskaitant dantų, pramoninės radiografijos ir nemedicininės paskirties rentgeno aparatais ar prietaisais su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:
25.11.1.1. bendrosios dalies;
25.11.1.2. architektūros dalies;
25.11.1.3. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies;
25.11.1.4. konstrukcijų dalies;
25.11.1.5. technologijos dalies;
25.11.1.6. kitų dalių, kuriose pateikti visi sprendinių dokumentai, kuriais vadovaujantis įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimai, jei jie nebuvo pateikti Tvarkos aprašo 25.11.1.1–25.11.1.5 punktuose nurodytose dalyse;
25.11.2. kai patalpose numatyta verstis branduolinės medicinos, spindulinės terapijos veiklomis ar veiklomis, kuriose naudojami nemedicininės paskirties atvirieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai:
25.11.2.1. bendrosios dalies;
25.11.2.2. architektūros dalies;
25.11.2.3. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies;
25.11.2.4. konstrukcijų dalies;
25.11.2.5. technologijos dalies;
25.11.2.6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies;
25.11.2.7. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies;
25.11.2.8. kitų dalių, kuriose pateikti visi sprendinių dokumentai, kuriais vadovaujantis įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimai, jei jie nebuvo pateikti Tvarkos aprašo 25.11.2.1–25.11.2.7 punktuose nurodytose dalyse;
25.11.3. RSC gali užsakovo motyvuotai paprašyti pateikti kitas statybos ar rekonstravimo projekto dalis, kurių sprendiniai gali turėti įtakos statinio radiacinės saugos užtikrinimui;
25.12. patikrinus statybos ar rekonstravimo projektą, surašomas statybos ar rekonstravimo projekto sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo aktas (Tvarkos aprašo 2 priedas). Pritarimą, nepritarimą ir nepritarimo statybos ar rekonstravimo projektui motyvus RSC atitinkamos savivaldybės administracijai pateikia oficialiu el. paštu, o užsakovui – tiesiogiai arba paštu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Statinio projekto radiacinės saugos
(specialiosios) ekspertizės ir statybos ar
rekonstravimo projekto, pateikto statybos
leidimui gauti, sprendinių atitikties
nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams
tikrinimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės akto forma)

(herbas)

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

_
(padalinio pavadinimas)
_
(adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas)

STATINIO projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės AKTAS

20 m. __________ ___ d. Nr._______
Vilnius

Statinio projekto pavadinimas:
(statinio (patalpos) pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, statinio projekto rūšis (statybos projektas, rekonstravimo projektas, ir kt.))
Statinio unikalus Nr.:
(unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)
Sklypo unikalus Nr.:
(unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)
Projektuotojas:
(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisę būti projektuotoju suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)
Numatoma veikla statinyje:
(pvz.: rentgenodiagnostika, spindulinė terapija ir kt.)
Numatomi naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai:
_
(pavadinimas, specifikacijos (aktyvumas, anodinė įtampa ir kt.))
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio pavojingumo kategorija:

Statinio projekto radiacinės saugos sprendinių apžvalga:
_

Apsaugomųjų elementų storių skaičiavimai atlikti:
(teisingai/neteisingai)
Privalomos pastabos:
_
_
_
_
_

Rekomendacijos:
_
_
_
_
_
_

Išvados:
_
_
_
_
_
_
_
_

Statinio projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę atliko:
_
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

_________________

Statinio projekto radiacinės saugos
(specialiosios) ekspertizės ir statybos ar
rekonstravimo projekto, pateikto statybos
leidimui gauti, sprendinių atitikties
nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams
tikrinimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Statybos ar rekonstravimo projekto tikrinimo akto forma)

(herbas)

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

STATYBOS AR REKONSTRAVIMO PROJEKTO SPRENDINIŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO AKTAS

20 m. __________ ___ d. Nr._______
Vilnius

Statybos ar rekonstravimo projekto pavadinimas:
(statinio (patalpos) pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, statinio projekto rūšis (statybos ar rekonstravimo projektas))

Savivaldybės administracija, kuriai pateiktas prašymas statybos leidimui gauti:
_
(pavadinimas, adresas, el. paštas)

Prašymo pateikimo savivaldybės administracijai data:
(metai, mėnuo, diena)
Prašymo pateikimo Radiacinės saugos centrui data:
(metai, mėnuo, diena)
Projektuotojas:
(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisę būti projektuotoju suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

Numatoma veikla statinyje:
(pvz.: rentgenodiagnostika, spindulinė terapija ir kt.)

Su prašymu tikrinti statybos ar rekonstravimo projektą pateikti dokumentai:
_
_
_
_
_
(statybos ar rekonstravimo projekto dalys, ekspertizės išvados ir kt.)

Numatomi naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai:
_
_
_
_
(pavadinimas, specifikacijos (aktyvumas, anodinė įtampa ir kt.))

Tikrinimo išvados:
_
_

_
_
_
_

Statybos ar rekonstravimo projektą tikrino:
_
_
_
_
_
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

_________________