VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL FASUOTŲ PREKIŲ „e“ IR MATAVIMO INDŲ „3“ ŽENKLINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. gruodžio 17 d. Nr. V-183
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 4-563 (Žin., 2010, Nr. 93-4934), 10.1 punktu:
1. T v i r t i n u pridedamą Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Aprašas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.;
2.2. pažymėjimai dėl fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės atitikties Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento nuostatoms, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo, galioja 1 metus.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios nuo 2014 m. gegužės 1 d. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. V-24 „Dėl Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 43-1711).

Direktorius	Daivis Zabulionis

_________________

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. V-183

FASUOTŲ PREKIŲ „e“ IR MATAVIMO INDŲ „3“ ŽENKLINIMO Tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus juridiniams asmenims (jų filialams), siekiantiems ženklinti fasuotas prekes ir (arba) matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų įvertinimo, leidimo ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais išdavimo ir panaikinimo, leidimo sumažinti bandymų, atliekamų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, skaičių išdavimo ir panaikinimo tvarką bei pagrindus.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) ir Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techniniu reglamentu, patvirtintu Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-145 (Žin., 2003, Nr. 113-5097; 2005, Nr. 73-2673; 2008, Nr. 106-4076) (toliau – Reglamentas).
3. Aprašas taikomas:
3.1. Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims arba jų filialams, taip pat įmonių, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėse, filialams (atstovybėms) Lietuvos Respublikoje, norintiems ženklinti fasuotas prekes „e“, matavimo indus – „3“ ženklais bei tiekti juos rinkai (toliau – gamintojas, pakuotojas arba importuotojas);
3.2. fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties Reglamento reikalavimams įvertinimą (toliau – kontrolės procedūrų įvertinimas) atliekančioms įstaigoms.
4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
Defektinės fasuotos prekės – partijoje esančios fasuotos prekės, kurių faktinio produkto kiekio arba matavimo indo tūrio trūkumas pakuotėje viršija leidžiamą neigiamą paklaidą, nurodytą Reglamento 2 ir 4 prieduose.
Faktinė matavimo indo talpa – skysčio tūris, kurį jis iš tikrųjų talpina, kai yra tiksliai pripildomas pagal sąlygas.
Leidimas – dokumentas, kuriuo leidžiama ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais.
Vardinė matavimo indo talpa – tūris, pažymėtas ant indo; tai skysčio tūris, kurį, kaip manoma, indas talpina, kai jis pripildomas nepažeidžiant naudojimo sąlygų.
5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.
6. Fasuotų prekių ir matavimo indų ženklinimas atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais reiškia, kad šių fasuotų produktų kiekis ir matavimo indų tūris atitinka Reglamento nuostatas ir jiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse tiekimo į rinką apribojimai dėl kiekio ir (ar) tūrio netaikomi.
7. Fasuotas prekes ir (arba) matavimo indus ženklinti atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais galima tik gavus Valstybinės metrologijos tarnybos (toliau – Tarnyba) ar Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos EEE valstybės kompetentingos įstaigos leidimą.
8. Fasuotos prekės, kurių produkto kiekis atitinka Reglamento reikalavimus, ženklinamos taip, kaip nurodyta Reglamento 2 priede.
Matavimo indai, kurių tūris atitinka Reglamento reikalavimus, ženklinami Reglamento 4 priede nurodytu ženklu.
9. Importuojant fasuotas prekes arba matavimo indus, paženklintus atitinkamai „e“ arba „3“ ženklais, ne iš Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės, importuotojas prekių gali nematuoti ir netikrinti, o pateikti Tarnybai Europos Sąjungos valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingos įstaigos išduotus dokumentus, liudijančius fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitiktį Reglamento nuostatoms.

II. GAMINTOJUI, PAKUOTOJUI ARBA IMPORTUOTOJUI, norinčiam ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus, KELIAMI REIKALAVIMAI

10. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, norintis ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, privalo organizuoti kiekio ir (ar) tūrio kontrolės procedūras, pakavimo ir žymėjimo procesus taip, kad būtų užtikrinta atitiktis Reglamento nuostatoms.
11. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas turi įrodyti savo kompetenciją ir technines galimybes, įdiegdamas kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus arba kitą kokybės vadybos sistemą, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
12. Kiekio kontrolės procedūra turi būti kokybės vadybos sistemos sudedamoji dalis. Reikalavimai fasuotų produktų kiekio kontrolei ir reikalavimai matavimo indų tūrio kontrolei nustatyti Aprašo 1 ir 2 priede.
13. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas turi atlikti fasuotų prekių arba matavimo indų partijų bandymus. Fasuotų produktų kiekio pakuotėje ir matavimo indų tūrio bandymus atlieka Tarnybos nustatyta tvarka paskirtos įstaigos (toliau – paskirtosios įstaigos).

III. FASUOTŲ PRODUKTŲ KIEKIO ARBA MATAVIMO INDŲ TŪRIO KONTROLĖS PROCEDŪRŲ ĮVERTINIMAS

14. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, atitinkantis Aprašo II skyriaus nurodytus reikalavimus, kreipiasi į paskirtąją įstaigą dėl fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų įvertinimo, pateikdamas dokumentus, išvardintus Aprašo IV arba V skyriuje.
Dokumentai paskirtajai įstaigai pateikiami valstybine kalba. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.
15. Kontrolės procedūrų įvertinimą atlieka paskirtosios įstaigos pagal tarp gamintojo, pakuotojo arba importuotojo ir paskirtosios įstaigos sudarytas sutartis.
16. Kontrolės procedūrų įvertinimas turi apimti bandinių atrankos ir kiekio kontrolės procedūras, kiekio kontrolei naudojamų matavimo priemonių, matavimo rezultatų apdorojimo ir saugojimo procedūras. Paskirtoji įstaiga turi vadovautis Reglamento ir šio Aprašo nuostatomis, atsižvelgdama į WELMEC 6 darbo grupės publikuotas rekomendacijas, nustatančias Europos šalių fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų tūrio kontrolės gerosios praktikos taikymo gaires.
17. Paskirtoji įstaiga, įvertinusi dokumentus ir, jeigu reikia, apsilankiusi fasuotų prekių pakavimo arba matavimo indų gamybos vietoje, parengia fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų įvertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita) (Aprašo 4 priedas) ir pateikia joje išvadą dėl fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės atitikties Reglamento nuostatoms.
Ataskaita rengiama trimis egzemplioriais.

iv. dokumentai, reikalingi fasuotų prODUKTų kiekio kontrolės procedūrų ĮVERTINIMui

18. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, norintis ženklinti fasuotas prekes „e“ ženklu, kreipiasi į paskirtąją įstaigą dėl kontrolės procedūrų įvertinimo, pateikdamas šiuos duomenis (dokumentus):
18.1. informaciją apie prekę, pakavimo liniją ir įrangą, kurioje nurodoma:
18.1.1. fasuotos prekės pavadinimas, svarbiausios sudedamosios dalys, fizinės charakteristikos, pavyzdžiui, skystas, šaldytas, džiovintas ir pan.;
18.1.2. vardinis ir planuojamas (didžiausias ir mažiausias) fasuoto produkto kiekis;
18.1.3. faktinis produkto kiekis, jeigu jis skiriasi nuo vardinio produkto kiekio (pavyzdžiui, produktas pateikiamas skystoje terpėje);
18.1.4. pakuotė (pakuotės medžiaga, jos masė ir standartinis nuokrypis, pakuotės masės įvertinimo procedūra);
18.1.5. produkto pakavimo linijos pavadinimas;
18.1.6. pakavimo mašinų tipas;
18.1.7. pakavimo linijos greitis ir fasuotų prekių skaičius per valandą;
18.1.8. fasuotų prekių skaičius partijoje (partijos dydis), tai yra, to paties vardinio kiekio, tipo, tomis pačiomis sąlygomis supakuotų fasuotų prekių vienetų skaičius.
18.2. informaciją apie matavimo priemones, kurioje nurodoma:
18.2.1. kontrolės priemonės: masės, tūrio, tankio, temperatūros matavimo priemonių tipai, identifikaciniai numeriai ir pagrindinės jų metrologinės charakteristikos, informacija apie paskutinę atliktą patikrą;
18.2.2. programinė įranga duomenų apdorojimui (rezultatų apdorojimo programos, jeigu rezultatų apdorojimas kompiuterizuotas);
18.2.3. pakavimo ir matavimo kontrolės procedūros: kiekio kontrolės procedūra (bandinių atranka, atskirų dydžių matavimas ir duomenų apdorojimas), koregavimo veiksmų procedūra aptikus defektinių fasuotų prekių;
18.3. paskirtosios įstaigos bandymų protokolų kiekvienam fasuotų prekių tipui, kuriuose pateikiama išvada dėl fasuotų produktų kiekio atitikties Reglamento nuostatoms, kopijas;
18.4. kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą, sertifikato kopiją arba gamintojo atitikties deklaraciją arba kitos kokybės vadybos sistemos, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, sertifikato kopiją.

V. dokumentai, reikalingi matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų įvertinimui

19. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, norintis ženklinti matavimo indus „3“ ženklu, kreipiasi į paskirtąją įstaigą dėl kontrolės procedūrų įvertinimo, pateikdamas šiuos duomenis (dokumentus):
19.1. informaciją apie matavimo indus ir jų gamybos liniją, kurioje nurodoma:
19.1.1. matavimo indo pavadinimas;
19.1.2. gamintojo ženklas;
19.1.3. svarbiausios fizinės charakteristikos (medžiaga, aukštis ir kt.);
19.1.4. vardinė matavimo indo talpa;
19.1.5. sklidinoji matavimo indo talpa;
19.1.6. talpos viršutinė ir apatinė ribos Ts ir Ti;.
19.1.7. gamybos linijos pavadinimas;
19.1.8. gamybos linijos greitis ir matavimo indų skaičius per valandą;
19.1.9. matavimo indų skaičius partijoje (partijos dydis).
19.2. informaciją apie matavimo priemones, kurioje nurodoma:
19.2.1. kontrolės priemonės: masės, tūrio, tankio, temperatūros matavimo priemonių tipai ir pagrindinės jų metrologinės charakteristikos, informacija apie paskutinę atliktą patikrą;
19.2.2. programinė įranga duomenų apdorojimui (rezultatų apdorojimo programos, jeigu rezultatų apdorojimas kompiuterizuotas);
19.3. kontrolės procedūros: tūrio kontrolės procedūra (bandinių atranka, atskirų dydžių matavimas ir duomenų apdorojimas), koregavimo veiksmų procedūra, jeigu matavimo indų partija neatitinka pripažinimo kriterijų;
19.4. paskirtosios įstaigos bandymų protokolų kiekvienam matavimo indų tipui, kuriuose pateikiama išvada dėl matavimo indų tūrio atitikties Reglamento nuostatoms, kopijas;
19.5. kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą, sertifikato kopiją arba gamintojo atitikties deklaraciją arba kitos kokybės vadybos sistemos, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, sertifikato kopiją.

VI. LEIDIMO ŽENKLINTI FASUOTAS PREKES ARBA MATAVIMO INDUS IŠDAVIMAS

20. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, norintis ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus, kuriems šio Aprašo III skyriaus nustatyta tvarka atliktas kontrolės procedūrų įvertinimas, atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, kreipiasi į Tarnybą, pateikdamas šiuos dokumentus:
20.1. prašymą dėl Leidimo išdavimo (Aprašo 3 priedas);
20.2. fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų įvertinimo ataskaitą;
20.3. bandymų protokolų kiekvienam fasuotos prekės arba matavimo indo tipui kopijas;
20.4. kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą, sertifikato kopiją arba gamintojo atitikties deklaraciją arba kitos kokybės vadybos sistemos, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, sertifikato kopiją.
21. Leidimas ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais išduodamas Tarnybos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Ataskaitoje pateiktą išvadą dėl fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties Reglamento nuostatoms.
22. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas teisę ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais įgyja kitą dieną nuo dokumentų, išvardintų Aprašo 20 punkte, gavimo Tarnyboje dienos.
23. Tarnyba, gavusi Aprašo 20 punkte išvardintus dokumentus, per 5 darbo dienas priima vieną iš šių sprendimų:
23.1. išduoti Leidimą, jeigu fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolė atitinka Reglamento nuostatas;
23.2. atsisakyti išduoti Leidimą, jeigu fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolė neatitinka Reglamento nuostatų. Tokiu atveju Tarnyba raštu informuoja gamintoją, pakuotoją arba importuotoją apie priežastis, dėl kurių nėra išduodamas Leidimas;
23.3. kreiptis į gamintoją, pakuotoją arba importuotoją dėl papildomos informacijos suteikimo, jeigu jo pateikti dokumentai neatitinka Aprašo reikalavimų.
24. Įstaiga, pradėjusi ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais ir per Tarnybos nustatytą terminą nepatikslinusi arba nepapildžiusi pateiktos informacijos (Aprašo 23.3 punktas), atsako įstatymų nustatyta tvarka.
25. Leidimas galioja neterminuotą laiką, jei gamintojas arba pakuotojas nedaro pakeitimų gamyboje ir (ar) pakavimo procese, galinčių daryti įtaką fasuotų produktų kiekiui arba matavimo indų tūriui, bet ne ilgiau negu galioja kokybės vadybos sistemos sertifikatas.
26. Jeigu gamintojo, pakuotojo arba importuotojo kokybės vadybos sistema nesertifikuota, Leidimo galiojimo laikas – vieneri metai.
27. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, ženklinantis fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, kiekvienais metais, skaičiuojant nuo Leidimo išdavimo, turi organizuoti fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio, kuriems yra išduotas Leidimas, bandymus, ir pateikti Tarnybai šių fasuotų prekių arba matavimo indų bandymų protokolų kopijas.
28. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas privalo saugoti dokumentus, išvardintus Aprašo 18 arba 19 punktuose, Ataskaitą ir bandymų protokolus tol, kol galioja Leidimas.
29. Tarnyba savo interneto svetainėje skelbia galiojančių Leidimų sąrašą ir nuolat jį atnaujina.

VII. lEIDIMo ženklinti fasuotas prekes ARBA matavimo indus PANAIKINIMAS

30. Leidimas panaikinamas šiais atvejais:
30.1. Lietuvos metrologijos inspekcijai nustačius, kad fasuotų prekių ar matavimo indų, paženklintų atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, kiekis arba tūris neatitinka Reglamento nuostatų;
30.2. esant neigiamiems paskirtosios įstaigos fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio bandymų rezultatams, o gamintojui, pakuotojui arba importuotojui nepateikus įrodymų, kad koregavimo veiksmai atlikti;
30.3. fasuotoms prekėms arba matavimo indams nepateikus bandymų protokolų kopijos Aprašo 27 punkte nustatyta tvarka;
30.4. pasibaigus gamintojo, pakuotojo arba importuotojo kokybės vadybos sistemos sertifikato galiojimo laikui;
30.5. gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, kaip juridinis asmuo, likviduojamas.
31. Apie ketinamą taikyti poveikio priemonę – Leidimo panaikinimą Tarnyba įspėja gamintoją, pakuotoją arba importuotoją ir nustato protingą, tačiau ne trumpesnį nei 10 darbo dienų, terminą trūkumams pašalinti, išskyrus Aprašo 30.5 punkte numatytą atvejį. Nustatytu terminu nepateikus įrodymų apie trūkumų pašalinimą, Leidimas Tarnybos direktoriaus įsakymu panaikinamas ir apie tai informuojama Lietuvos metrologijos inspekcija.

VIII. LEIDIMO sumažinti bandymų skaičių išdavimas

32. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, ženklinantis fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais ne mažiau nei dvejus metus ir norintis sumažinti bandymų skaičių, kreipiasi į paskirtąją įstaigą dėl kontrolės procedūrų įvertinimo, siekiant sumažinti bandymų skaičių, pateikdamas:
32.1. Aprašo IV arba V skyriuje išvardintus dokumentus;
32.2. ankstesnių metų bandymų protokolus kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui.
33. Paskirtoji įstaiga, įvertinusi pateiktus dokumentus, statistinius ankstesnių patikrinimų rezultatus ir patirtį fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės srityje, jeigu reikia, apsilankiusi fasuotų prekių pakavimo arba matavimo indų gamybos vietoje, parengia fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų įvertinimo ataskaitą (Aprašo 4 priedas) ir pateikia joje rekomendacijas dėl bandymų, atliekamų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, skaičiaus sumažinimo.
Ataskaita rengiama trimis egzemplioriais.
34. Leidimą sumažinti bandymų skaičių išduoda Tarnyba, atsižvelgdama į Ataskaitoje pateiktas rekomendacijas dėl bandymų, atliekamų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, skaičiaus sumažinimo.
35. Leidimas sumažinti bandymų skaičių išduodamas Aprašo VI skyriuje nurodytais terminais ir tvarka.
36. Leidimas sumažinti bandymų skaičių galioja neribotą laiką, jeigu šiam tipui galioja leidimas ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais.
37. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, ženklinantis fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais ir gavęs leidimą sumažinti bandymų, atliekamų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, skaičių, kiekvienais metais Tarnybai pateikia paskirtosios įstaigos bandymų protokolų kopijas leidime sumažinti bandymų skaičių nurodyta tvarka.
38. Leidimas sumažinti bandymų skaičių panaikinamas šiais atvejais:
38.1. panaikinus leidimą ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais atitinkamiems fasuotų prekių arba matavimo indų tipams;
38.2. nepateikus bandymų protokolų kopijų leidime sumažinti bandymų skaičių nustatyta tvarka. Tokiu atveju Tarnyba įspėja gamintoją, pakuotoją arba importuotoją apie leidimo sumažinti bandymų skaičių panaikinimą ir nustato protingą, tačiau ne trumpesnį nei 10 darbo dienų, terminą pateikti bandymų protokolų kopijas. Nustatytu terminu gamintojui, pakuotojui arba importuotojui nepateikus bandymų protokolų kopijų, Tarnyba panaikina leidimą sumažinti bandymų skaičių fasuotoms prekėms arba matavimo indams ir informuoja apie tai Lietuvos metrologijos inspekciją.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Juridiniai asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
40. Šiame Apraše nurodyti Tarnybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.
_________________

Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimo tvarkos aprašo
1 priedas

REIKALAVIMAI FASUOTŲ PRODUKTŲ KIEKIO KONTROLEI

1. Fasuotų produktų kiekio kontrolė užtikrinama vienu iš toliau išvardintų būdų:
1.1. matuojant kiekvienos fasuotos prekės faktinį produkto kiekį pakuotėje;
1.2. fasuotų produktų kiekio kontrolei naudojant atsitiktinės imties tikrinimo arba statistinės analizės procedūras, leidžiančias užtikrinti Reglamento nuostatas.
1.2.1. Vykdant atrankinį statistinį patikrinimą, galima naudoti metodą, aprašytą Reglamento 3 ir 5 prieduose. Šį metodą naudoja ir paskirtosios įstaigos tam, kad patikrintų fasuotų prekių partijos atitiktį Reglamento reikalavimams;
1.2.2. Jei gamintojas, pakuotojas arba importuotojas nori panaudoti atsitiktinės imties patikrinimą, jis mažiausiai vieną kartą per valandą turi atrinkti bandinius ir įvertinti fasuotų produktų faktinio kiekio vidurkį bei registruoti defektinių fasuotų prekių skaičių.
1.2.3. Vykdant atsitiktinės imties patikrinimą, fasuotų prekių skaičius imtyje priklauso nuo pakavimo linijos didžiausio valandinio našumo ir pasirenkamas įvertinus produkcijos gamybos arba pakavimo proceso stabilumą, produkto tipą, pakavimo greitį, pakavimo proceso kontrolę, užpildymo lygį ir kitus kriterijus. Minimalus fasuotų prekių skaičius imtyje:
1.2.3.1. 4 fasuotos prekės, kai pakavimo linijos našumas mažiau nei 3000 vienetų/h;
1.2.3.2. 8 fasuotos prekės, kai pakavimo linijos našumas nuo 3000 iki 10 000 vienetų/h;
1.2.3.3. 10 fasuotų prekių, kai pakavimo linijos našumas daugiau nei 10 000 vienetų/h.
2. Fasuotų produktų kiekio leistinosios neigiamos paklaidos pateiktos Reglamento 2 priedo 3 lentelėje. Kietiems fasuotiems produktams esantiems skystoje terpėje Reglamento reikalavimai taikomi faktiniam produkto kiekiui.
3. Gamintojo, pakuotojo arba importuotojo naudojamos kiekio matavimo priemonės turi būti patikrintos ir turėti galiojantį patikros sertifikatą. Kitos matavimo priemonės, kurios nėra naudojamos tiesiogiai fasuotų produktų kiekiui įvertinti, turi būti kalibruotos, jeigu kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.
4. Rekomenduojamos neautomatinės svarstyklės fasuotų produktų masei ir tūriui įvertinti pateiktos 1 lentelėje, automatinės svarstyklės – 2 lentelėje.

1 lentelė. Neautomatinių svarstyklių parinkimas fasuotų produktų kiekiui įvertinti
Svarstyklių patikros padalos vertė (e)	Fasuotų produktų vardinė masė arba tūris
	kai naudojamos II tikslumo klasės neautomatinės svarstyklės	kai naudojamos III tikslumo klasės / neautomatinės svarstyklės
< 0,1 g	visos fasuotos prekės	–
0,1 g	>= 5 g (ml)	>= 5 g (ml)
0,2 g	>= 10 g (ml)	>= 10 g (ml)
0,5 g	>= 25 g (ml)	>= 25 g (ml)
1 g	>= 110 g (ml)	>= 110 g (ml)
2 g	>= 330 g (ml)	330 g (ml) <= m arba v <= 1000 g (ml) ir >= 1330 g (ml)
5 g	>= 1670 g (ml)	1670 g (ml) <= m arba v <= 2500 g (ml) ir >= 3330 g (ml)
10 g	>= 3330 g (ml)	3330 g (ml) <=m arba v<= 5000 g (ml) ir >= 6670 g (ml)
20 g	>= 6670 g (ml)	>= 6670 g

2 lentelė. Automatinių svarstyklių parinkimas fasuotų produktų masei įvertinti
Svarstyklių patikros padalos vertė (e)	Fasuotos prekės vardinė masė
	kai naudojamos automatinės svarstyklės, kurių maksimali leistinoji paklaida X<=1	kai naudojamos automatinės svarstyklės, kurių maksimali leistinoji paklaida X>1
0,1 g	>= 5 g	negali būti naudojamos
0,2 g	>= 10 g
0,5 g	>= 25 g
1 g	>= 110 g
2 g	330 g <= m <= 1000 g ir >= 1330 g
5 g	1670 g <= m <= 2500 g ir >= 3330 g
10 g	3330 g <= m <= 5000 g ir >= 6670 g
20 g	>= 6670 g

5. Jeigu svarstyklių patikros padalos vertė viršija 20 g, gamintojas arba pakuotojas turi kompensuoti svarstyklių netikslumą įdėdamas į pakuotę didesnį fasuoto produkto kiekį.
6. Kiekio kontrolę vykdant automatinėmis svarstyklėmis, gamintojas, pakuotojas ar importuotojas kiekvieną mėnesį turi atlikti jų kontrolę, apimančią kiekio matavimo priemonės rodmenų ir spausdintuvo bandymus:
6.1. fasuota prekė paimama nuo pakavimo linijos po to, kai praeina automatines svarstykles ir pasveriama neautomatinėmis svarstyklėmis. Automatinių ir neautomatinių svarstyklių rodmenų skirtumas turi būti mažesnis už automatinių svarstyklių paklaidą;
6.2. atspausdintas rezultatas turi rodyti kiekio matavimo priemonės rezultatą.
7. Faktiniam produkto kiekiui įvertinti rekomenduojama naudoti šiuos metodus:
7.1. „Neto“ kiekis: įvertinama fasuotų produktų, esančių pakuotėje, kiekis;
7.2. „Bruto“ ir individualios taros masių skirtumas: fasuotų produktų kiekis įvertinamas netiesiogiai. Pakuotė pasveriama prieš ir po pripildymo. Dviejų masių skirtumas lygus produkto „neto“ masei. Įvertinant skystųjų produktų „neto“ tūrį, prieš tai išmatuojamas jo tankis;
7.3. „Bruto“ ir vidutinės taros masių skirtumas: fasuotų produktų kiekis įvertinamas netiesiogiai. Jeigu yra žinoma pakuotės vidutinė masė, produkto masė apskaičiuojama iš pasvertos fasuotos prekės masės atimant vidutinę pakuotės masę. Skystiems produktams, prieš tai įvertinus jų tankį, apskaičiuojamas produkto tūris. Šis metodas taikomas, kai taros masės standartinis nuokrypis yra mažesnis už 1/10 vardinio kiekio.
8. Kiekio kontrolės matavimo rezultatai gali būti apdorojami rankiniu būdu arba automatiškai, panaudojant kompiuterines programas. Šiuos rezultatus gamintojas, pakuotojas arba importuotojas turi užrašyti ir saugoti ne mažiau kaip vienerius metus, o bendri (suminiai) duomenys – vienerius metus po to, kai baigiasi fasuotos prekės galiojimo laikas (jeigu kitais teisės aktais nenurodyta kitaip).
9. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas privalo saugoti tokius bendrus (suminius) duomenis:
9.1. Prekės identifikavimui reikalinga informacija:
9.1.1. prekės pavadinimas, sudedamosios dalys, savybės;
9.1.2. vardinis fasuoto produkto kiekis;
9.1.3. faktinis produkto kiekis, jeigu jis skiriasi nuo vardinio produkto kiekio pakuotėje (produktas pateikiamas skystoje terpėje);
9.2. duomenys fasavimo linijos identifikavimui;
9.3. duomenys apie fasuotų prekių partiją ir partijos dydis;
9.4. kiekio kontrolei naudotos matavimo priemonės, jų metrologinės charakteristikos, priežiūros rezultatai ir informacija apie paskutinę atliktą patikrą;
9.5. kiekio kontrolės rezultatai (gamybos metu, partijos patikrinimo metu):
9.5.1. fasuotų produktų faktinio kiekio vidurkis ir kitimas;
9.5.2. fasuotų produktų faktinio kiekio standartinis nuokrypis;
9.5.3. taros masė ir standartinis nuokrypis (netaikoma „Neto“ kiekio įvertinimo metodui);
9.5.4. bandinių ėmimo laikas;
9.5.5. fasuotų prekių skaičius imtyje;
9.5.6. fasuotų prekių, kurių faktinio produkto kiekio paklaida didesnė už leistiną neigiamą paklaidą, skaičius (%), o kai tokių fasuotų prekių skaičius viršija 2,5 %, koregavimo veiksmai;
9.5.7. fasuotų prekių, kurių faktinio produkto kiekio paklaida didesnė už dvigubą leistiną neigiamą paklaidą, skaičius (%) ir koregavimo veiksmai;
9.6. koregavimo veiksmai (užrašai, liudijantys fasuotų prekių, neatitinkančių Reglamento nuostatų, izoliavimą, sunaikinimą, perdirbimą).
10. Jei matavimo rezultatai neatitinka Reglamento nuostatų, gamintojas, pakuotojas arba importuotojas turi atlikti koregavimo veiksmus, kurie užkirstų galimybę jau pagamintos partijos defektinėms fasuotoms prekėms patekti į rinką ir užtikrintų sekančių fasuotų prekių partijų atitiktį Reglamento nuostatoms.

_________________

Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimo tvarkos aprašo
2 priedas

REIKALAVIMAI MATAVIMO INDŲ TŪRIO KONTROLEI

1. Matavimo indų faktinės talpos kontrolė užtikrinama, vykdant atrankinius statistinio tikrinimo metodus, aprašytus Reglamento 5 priede.
2. Praktiškai faktinė matavimo indo talpa gali būti patikrinama masės, tūriniu arba geometriniu metodu.
3. Didžiausias leidžiamas faktinės ir vardinės talpų skirtumas, esant 20 °C temperatūrai, nurodytas Reglamento 5 priede.
4. Matavimo išplėstinė neapibrėžtis matuojant talpą turi būti mažesnė arba lygi 1/5 leidžiamosios paklaidos, atitinkančios vardinę matavimo indo talpą.
5. Gamintojo naudojamos tūrio matavimo priemonės turi būti patikrintos ir turėti galiojantį patikros sertifikatą.
6. Tūrio matavimo rezultatai gali būti apdorojami rankiniu būdu arba automatiškai, panaudojant kompiuterines programas. Šiuos duomenis matavimo indų gamintojas turi užrašyti ir saugoti. Bandymų duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip vienerius metus, o bendri (suminiai) duomenys – kol atitinkamo tipo matavimo indai yra rinkoje (jeigu nenurodyta kitaip nacionaliniuose teisės aktuose).
7. Gamintojas privalo saugoti tokius bendrus (suminius) duomenis:
7.1. Matavimo indų identifikavimui reikalinga informacija:
7.1.1. matavimo indo tipas, savybės;
7.1.2. vardinė matavimo indo talpa;
7.1.3. sklidinoji matavimo indo talpa;
7.1.4. talpos viršutinė ir apatinė ribos Ts ir Ti.
7.2. Duomenys matavimo indų gamybos linijos identifikavimui.
7.3. Duomenys apie matavimo indų partiją.
7.4. Tūrio kontrolei naudotos matavimo priemonės, jų metrologinės charakteristikos, priežiūros rezultatai ir informacija apie paskutinę atliktą patikrą.
7.5. Tūrio kontrolės rezultatai (gamybos metu, partijos patikrinimo metu):
7.5.1. faktinės matavimo indų talpos vidurkis ir kitimas;
7.5.2. faktinės matavimo indų talpos standartinis nuokrypis;
7.5.3. faktinės matavimo indų talpos vidutinis kitimas;
7.5.4. bandinių ėmimo laikas;
7.5.5. matavimo indų skaičius imtyje.
7.6. Koregavimo veiksmai (užrašai, liudijantys matavimo indų, neatitinkančių Reglamento nuostatų, izoliavimą, sunaikinimą, perdirbimą).
8. Jei matavimo rezultatai netenkina Reglamento nuostatų, gamintojas turi atlikti koregavimo veiksmus, kurie užkirstų galimybę jau pagamintos partijos matavimo indams patekti į rinką ir užtikrintų sekančių matavimo indų partijų atitiktį Reglamento nuostatoms.

_________________

Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Prašymo išduoti leidimą ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais arba sumažinti bandymų skaičių formos pavyzdys)

_
(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)
_
(kiti juridinio asmens rekvizitai, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje)

Valstybinei metrologijos tarnybai

Prašymas
IŠDUOTI LEIDIMĄ ŽENKLINTI FASUOTas PREKES „e“ ŽENKLU / MATAVIMO INDUS „3“ ženklU / Sumažinti bandymų skaičių
(kas reikalinga, pabraukti)

20___m. ______________ __ d.
_____________
(vieta)

Prašau išduoti leidimą ženklinti fasuotas prekes „e“ ženklu / matavimo indus „3“ ženklu / sumažinti bandymų, atliekamų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, skaičių
(kas reikalinga, pabraukti)
_	gaminiams:
(juridinio asmens pavadinimas)
1. ________________(vardinis produkto kiekis pakuotėje / vardinė talpa – ____ g / ml)
(gaminio pavadinimas)
2. ________________(vardinis produkto kiekis pakuotėje / vardinė talpa – ____ g / ml)
(gaminio pavadinimas)
3. ________________(vardinis produkto kiekis pakuotėje / vardinė talpa – ____ g / ml)
(gaminio pavadinimas)

PRIDEDAMA. (Aprašo 20 arba 32 punktuose nurodyti dokumentai).

(Pareigos)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

A. V.

_________________

Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimo tvarkos aprašo
4 priedas

(Fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų įvertinimo ataskaitos pavyzdys)

TVIRTINU
(Paskirtosios įstaigos pavadinimas)
(Paskirtosios įstaigos atstovo pareigos)

(Vardas, pavardė)
20__m. ________________ d.

Paskirtosios įstaigos logotipas, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel., faksas, el. paštas

Fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio KONTROLĖS PROCEDŪRŲ ĮVERTINIMO ATASKAITA NR. ________
20__m. _______________d.

Darbo pradžia: 20__m. _______________d.
Darbo pabaiga: 20__m. _______________d.
Darbo atlikimo pagrindas: (sutarties data, Nr.)

A. BENDROJI DALIS
Užsakovas:
Gaminys (-iai):

B. PATEIKTI DOKUMENTAI

C. KONTROLĖS PROCEDŪRŲ ĮVERTINIMO REZULTATAI
(Šiame skyriuje pateikiama bandinių atrankos, kiekio kontrolės procedūrų, kiekio kontrolei naudojamų matavimo priemonių, matavimo rezultatų apdorojimo ir saugojimo procedūrų atitiktis teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir statistinių ankstesnių patikrinimų rezultatų bei patirties įvertinimas)

D. IŠVADA/Rekomendacijos
(Šiame skyriuje pateikiama išvada dėl fasuotų produktų kiekio ar matavimo indų tūrio kontrolės atitikties Reglamento nuostatoms ir (arba) rekomendacijos dėl bandymų, atliekamų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, skaičiaus sumažinimo)

(Atsakingo už kontrolės procedūrų įvertinimą asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

Data :

Pastaba: paskirtosios įstaigos ataskaitą tvirtina paskirtosios įstaigos vadovas.

_________________