LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PUNKTO PAPILDYMO

1996 m. gegužės 6 d. Nr. 114
Vilnius

Siekdamas nestabdyti naujų, pažangesnių medžiagų ir technologijų diegimo montuojant elektros instaliaciją, suderinęs su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės apsaugos departamentu (1996 m. balandžio 19 d. raštas Nr. 9/4-342),
ĮSAKAU:
1. Papildyti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių 7.1.32 punkto reikalavimą: po žodžių „metalo vamzdžiuose, loviuose, lanksčiose metalo žarnose“ įrašyti „arba iš nedegių ar sunkiai degių medžiagų su liepsnos plitimo indeksu, lygiu 0 (medžiagos, kuriomis liepsna neplinta)“, o toliau – kaip tekste.
2. Šis papildymas įsigalioja nuo paskelbimo dienos.

ENERGETIKOS MINISTRAS	SAULIUS KUTAS
______________