LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO Nr. V-865 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ MEDICININĖS APŠVITOS LYGIŲ, TAIKOMŲ MEDICININIŲ DIAGNOSTINIŲ IR GYDYMO PROCEDŪRŲ, KURIOMS NAUDOJAMA JONIZUOJANČIOJI SPINDULIUOTĖ, METU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. sausio 15 d. Nr. V-38
Vilnius

1. P a k e i č i u rekomenduojamus medicininės apšvitos lygius, taikomus medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-865 „Dėl rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, taikomų medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 117-5518), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-865
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-38
redakcija)

REKOMENDUOJAMI MEDICININĖS APŠVITOS LYGIAI, TAIKOMI MEDICININIŲ DIAGNOSTINIŲ IR GYDYMO PROCEDŪRŲ, KURIOMS NAUDOJAMA JONIZUOJANČIOJI SPINDULIUOTĖ, METU

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios rentgenodiagnostines procedūras, turi laikytis rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, nurodytų 1–6 lentelėse.

1 lentelė. Rekomenduojami standartinio svorio paciento apšvitos rentgenografijos metu lygiai

Tyrimas			Poveikio kryptis	Rekomenduojama paviršinė įėjos dozė, / mGy	Rekomenduojama dozės ir ploto sandauga, / Gy*cm2
Krūtinės ląsta			PA	0,3	0,2
			LAT	1,7	0,3
Kaukolė			AP / PA	4	0,65
			LAT	3	0,7
Stuburo juosmens dalis			AP	10	1,5
			LAT	20	5
Stuburo krūtinės dalis			AP	6	3
			LAT	10	4
Pilvas, intraveninė urografija ir cholecistografija			AP	5	3
Dubuo			AP	5	3
Klubo sąnarys			AP	5	1,6
		AP – priekinė-užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – užpakalinė-priekinė projekcija

2 lentelė. Rekomenduojami vaikų apšvitos rentgenografijos metu lygiai

Tyrimas			Poveikio kryptis	Amžius, metai	Rekomenduojama paviršinė įėjos dozė, / mGy	Rekomenduojama dozės ir ploto sandauga, / Gy*cm2
Krūtinės ląsta			PA	1	0,06	0,05
				5	0,07	0,06
				10	0,08	0,08
				15	0,09	0,1
Kaukolė			AP / PA	1	0,8	0,2
				5	1,0	0,29
				10	1,3	0,35
				15	1,5	0,41
			LAT	1	0,4	0,16
				5	0,5	0,26
				10	0,6	0,27
				15	0,65	0,38
Pilvas			AP	1	0,3	0,3
				5	0,4	0,8
				10	0,6	1
				15	0,7	1,2
		AP – priekinė-užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – užpakalinė-priekinė projekcija

3 lentelė. Rekomenduojami standartinio svorio paciento apšvitos rentgenoskopijos metu lygiai

Tyrimas	Rekomenduojama dozės ir ploto sandauga, / Gy*cm2	Rekomenduojamas švietimo laikas, min.
Viršutinio virškinamojo trakto kontrastinė rentgenoskopija	18	3
Žarnyno retrogradinė kontrastinė rentgenoskopija	33	4
Krūtinės ląsta	2	40 sekundžių

4 lentelė. Rekomenduojami krūtų vidutinės liaukinio audinio dozės mamografijos metu lygiai

Tyrimas	Poveikio kryptis	Rekomenduojama krūties vidutinė liaukinio audinio dozė, mGy
Krūtis	CC	2,4
CC – galvos-kojų projekcija

5 lentelė. Rekomenduojami standartinio svorio paciento apšvitos rentgenodiagnostikos procedūrų, atliekamų kompiuteriniu tomografu, metu lygiai

Tyrimas	Rekomenduojama dozės ir ilgio sandauga, mGy*cm
Galva	950
Stuburas	300
Krūtinės ląsta	650
Pilvas	1 200
Dubuo	550

6 lentelė. Rekomenduojami vaikų apšvitos rentgenodiagnostikos procedūrų, atliekamų kompiuteriniu tomografu, metu lygiai

Tyrimas	Amžius, metai	Rekomenduojama dozės ir ilgio sandauga, mGy*cm
Galva	1	570
	5	630
	10	650
	15	830

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios branduolinės medicinos procedūras, turi laikytis rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių ir reikalavimų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 77:2002 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas branduolinėje medicinoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 642 (Žin., 2003, Nr. 21-916).
3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios spindulinės terapijos procedūras, turi vadovautis Lietuvos higienos norma HN 95:2005 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-759 (Žin., 2005, Nr. 124-4429).

_________________