LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL RSN 136-92 „VANDENS TIEKIMAS. IŠORINIAI TINKLAI IR STATINIAI. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI“ DALINIO PAKEITIMO

2000 m. balandžio 28 d. Nr. 178
Vilnius

Atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasiūlymą:
1. Keičiu Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1992 12 16 įsakymu Nr. 246 patvirtintų respublikinių statybos normų RSN 136-92 „Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai“ V skyriaus 5.4 papunkčio antrąjį sakinį, išdėstydamas jį taip:
„5.4. …Požeminius gaisrinius hidrantus galima įrengti kelio (gatvės) važiuojamojoje dalyje.“
2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statyba“.

APLINKOS MINISTRAS	DANIUS LYGIS
______________