VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

Dėl valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-31 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2013 m. gegužės 23 d. Nr. V-84
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 4-563 (Žin., 2010, Nr. 93-4934), 9.3 punktu:
1. P a k e i č i u Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. V-31 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 40-1451):
1.1. išdėstau 3 punktą taip:
„3. Nukrypstant nuo šio reikalavimo, l e i d ž i u tiekti rinkai ir pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias iki 2006 m. spalio 30 d. taikytinas taisykles, kol galioja tų matavimo priemonių tipo patvirtinimas, arba ne ilgiau kaip dešimt metų nuo 2006 m. spalio 30 d., jei tipo patvirtinimo galiojimo laikas neribotas.“
1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintame Matavimo priemonių techniniame reglamente:
1.2.1. išdėstau MP-001 priedo 15 punktą taip:
„15. Buitinėms reikmėms suvartojamo vandens matavimui leidžiama naudoti bet kurį Skaitiklį, kurio ilgalaikio darbo srautas Q3 ? 1,6 m3/h ir kuris tenkina sąlygas: Q3/Q1 >= 50 ir Q2/Q1 = 1,6. Penkerius metus nuo Reglamento įsigaliojimo Q2/Q1 gali būti 1,5; 2,5 arba 4.“;
1.2.2. išdėstau MP-001 priedo 16 punktą taip:
„16. Komercinėms ir mažoms pramoninėms reikmėms suvartojamo vandens matavimui leidžiama naudoti bet kurį Skaitiklį, kurio ilgalaikio darbo srautas 1,6 <= Q3 <= 100 m3/h ir kuris tenkina sąlygas: Q3/Q1 >= 10 ir Q2/Q1 = 1,6. Penkerius metus nuo Reglamento įsigaliojimo Q2/Q1 gali būti 2,5; 4 arba 6,3.“

Direktorius	Daivis Zabulionis