**LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA**



**Į S A K Y M A S**

**DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ BPST 01-97 PAPILDYMO**

1998 m. kovo 6 d. Nr. 85

Vilnius

Remdamasis Lietuvos standartais LST P 1477:1997 „Gaisrinė sauga. Ugnies gesintuvai. Gesintuvų ženklinimo reikalavimai“ ir LST 1468:1997 „Gaisrinė sauga. Gaisrinės saugos ženklai. Pagrindiniai naudojimo ir gamybos reikalavimai“,

ĮSAKAU:

1. Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles BPST 01-97, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1997 02 14 įsakymu Nr. 59, papildyti šiais punktais:

1.1. „1.15. Visi gaisrinės saugos ženklai turi atitikti Lietuvos standartą LST 1468:1997 „Gaisrinė sauga. Gaisrinės saugos ženklai. Pagrindiniai naudojimo ir gamybos reikalavimai“;

1.2. 3 priedą „11. Visi ugnies gesintuvai turi būti paženklinti pagal Lietuvos standartą LST 1477:1997 „Gaisrinė sauga. Ugnies gesintuvai. Gesintuvų ženklinimo reikalavimai“.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS VIDMANTAS ŽIEMELIS