LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
į s a k y m a s

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo nr. 1-305 „DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI FIZINIS ASMUO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2012 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1-186
Vilnius

P a k e i č i u Sąrašą energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 130-6650) ir papildau 6 punktu:
„6. Pastatų energetinių sistemų atitikties tikrinimo darbai:
6.1. pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai;
6.2. pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.“

Energetikos ministras	Arvydas Sekmokas