LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 85:2003 „GAMTINĖ APŠVITA. RADIACINĖS SAUGOS NORMOS“ PATVIRTINIMO

2003 m. gruodžio 22 d. Nr. V-749
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 6 straipsniu bei siekdamas užtikrinti darbuotojų ir gyventojų radiacinę saugą nuo gamtinės apšvitos:
1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 85:2003 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 787 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 85:1998 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ (Žin.,1999, Nr. 3-73).
3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Radiacinės saugos centro direktoriui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	JUOZAS OLEKAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-749

GAMTINĖ APŠVITA. RADIACINĖS SAUGOS NORMOS

Ši higienos norma skirta 1996 m. gegužės 13 d. Europos Tarybos direktyvos 96/29/Euratom, nustatančios pagrindines darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės sąlygojamo neigiamo poveikio normas (angl. k. Council Directive 96/29/EURATOM laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and general public against the dangers arising from ionizing radiation), 1990 m. vasario 21 d. Europos Komisijos rekomendacijų 90/143/EURATOM dėl gyventojų apsaugos nuo radono patalpose sąlygotos apšvitos (angl. k. Commission Recommendation 90/143/EURATOM of 21 February 1990 on the protection of the public against indoor exposure to radon), 2001 m. gruodžio 20 d. Europos Komisijos rekomendacijų 2001/928/EURATOM dėl gyventojų apsaugos nuo radono geriamajame vandenyje sąlygotos apšvitos (angl. k. Commission Recommendation 2001/928/EURATOM of 20 December 2001 on the protection of the public against exposure to radon in drinking water supplies) taikymui užtikrinti.

I. TAIKYMO SRITIS

1. Ši higienos norma nustato žmonių radiacinės saugos, veikiant gamtinei jonizuojančiajai spinduliuotei, reikalavimus.
2. Ši higienos norma reglamentuoja ir statybinėse medžiagose bei statybos produktuose esančio 137Cs didžiausius leidžiamuosius savituosius aktyvumus.
3. Ši higienos norma privaloma visiems juridiniams asmenims, vykdantiems 4 p. nurodytą veiklą, bei asmenims, vykdantiems valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, nepriklausomai nuo pavaldumo ir nuosavybės formos.
4. Ši higienos norma reglamentuoja radiacinę saugą, veikiant gamtinei jonizuojančiajai spinduliuotei, tokiose veiklos srityse:
4.1. mineralinių žaliavų paieškos, gavybos ir apdorojimo;
4.2. statybinių medžiagų ir statybos produktų gamybos;
4.3. statinių, kelių, aikštelių projektavimo, statybos ir eksploatavimo;
4.4. orlaivių eksploatavimo;
4.5. gamtinės kilmės radionuklidų turinčių medžiagų perdirbimo, tokio perdirbimo metu atsiradusių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo;
4.6. kitose veiklos srityse, kurias vykdant susidaro medžiagos, kuriose gamtinių radionuklidų aktyvumai ir savitieji arba tūriniai aktyvumai viršija nereguliuojamojo veikmens lygius.

II. NUORODOS

5. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateikiamos nuorodos:
5.1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239);
5.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 101-3597);
5.3. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 92-2542);
5.4. Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388);
5.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 138 „Dėl informacijos apie ekstremalias situacijas ir užkrečiamąsias ligas teikimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 22-738)“.
5.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d įsakymas Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“.
5.7. LST ISO 31-9:1996. Dydžiai ir vienetai – 9 dalis: Atomo ir branduolio fizika.

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

6. Šioje higienos normoje vartojami terminai ir apibrėžimai:
6.1. aktyvumas
Per mažą laiko tarpą tam tikrame radionuklido kiekyje iš tam tikros energinės būsenos vykstančių savaiminių branduolinių šuolių vidutinio skaičiaus ir to laiko tarpo santykis [LST ISO 31-9:1996];
6.1.1. savitasis aktyvumas
Bandinio aktyvumo ir jo masės santykis [LST ISO 31-9: 1996].
PASTABA. Matavimo vienetas – bekerelis kilogramui (Bq/kg);
6.1.2. tūrinis aktyvumas
Bandinio aktyvumo ir jo tūrio santykis [LST ISO 31-9:1996].
PASTABA. Matavimo vienetas – bekerelis kubiniam metrui (Bq/m3);
6.2. aktyvumo rodiklis
Bedimensinis dydis, naudojamas vertinant statybinių medžiagų ir statybos produktų užterštumą 226Ra, 232Th, 40K ir 137Cs ir nustatomas sudedant šių radionuklidų savitųjų aktyvumų ir šioje normoje nustatytų koeficientų santykius;
6.3. gamtinė apšvita
Gamtinių šaltinių (kosminės spinduliuotės, patalpose esančio radono, grunte, statybinėse medžiagose, geriamajame vandenyje ir kt. esančių gamtinių radionuklidų) nulemta apšvita [5.4];
6.4. gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai
Gamtoje esantys jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, įskaitant kosminę spinduliuotę, bei nedirbtiniai šaltiniai, esantys būstuose, kasyklose ir kt. [5.4];
6.5. geriamasis vanduo (šioje higienos normoje)
6.5.1. Bet koks gamtinis arba paruoštas vanduo, skirtas gerti, virti, valgiui ruošti ar naudoti kitoms namų ūkio reikmėms, neatsižvelgiant į tai, ar jis tiekiamas iš vandentiekio skirstomojo tinklo, talpyklų, buteliais ar kitaip įpakuotas;
6.5.2. bet koks vanduo, naudojamas maisto įmonėse maisto produktams gaminti, perdirbti, konservuoti arba tiekti į rinką, jeigu atsakinga valstybės institucija nusprendžia, kad vandens kokybė gali turėti įtakos galutinio produkto saugai ir kokybei;
6.6. orlaivio įgulos narys
Asmuo (pilotas, stiuardesė, kurjeris ir pan.), kuris savo pareigas atlieka skrendančiame orlaivyje;
6.7. radonas
Radono izotopas 222Rn;
6.8. statybos produktas
Pagamintas produktas, skirtas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį [5.2];
6.9. tiekėjas
Fizinis ar juridinis asmuo, taip pat įmonė, neturinti juridinio asmens teisių. Ši sąvoka taikoma gamintojams, platintojams, importuotojams, montuotojams, paslaugų organizacijoms ir panašiai [5.3].

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

7. Gamtinę apšvitą – tiek išorinę, tiek vidinę – sąlygoja 238U, 235U, 232Th skilimo produktai ir 40K bei kosminė spinduliuotė. Urano ir torio skilimo grandinėse radiacinės saugos požiūriu svarbiausi yra 228Ra, 226Ra, 222Rn, 220Rn, 218Po, 214Bi, 214Po, 210Pb ir 210Po. Išorinę apšvitą sąlygoja uolienose, grunte, statybos produktuose ir kitokiose medžiagose esančių radionuklidų beta ir gama spinduliuotė bei kosminė spinduliuotė. Vidinė apšvita yra gaunama dėl prarytų ir įkvėptų gamtinių radionuklidų alfa, beta ir gama spinduliuotės.
8. Atsižvelgiant į tai, kad vidutinis radono tūrinis aktyvumas individualiųjų gyvenamųjų namų patalpose Lietuvoje yra (555) Bq/m3, o kai kuriais atvejais šie tūriniai aktyvumai viršija 400 Bq/m3, t. y. lygį, kurį viršijus Europos Komisija rekomenduoja imtis priemonių radono tūriniams aktyvumams patalpose mažinti, būtina reglamentuoti radono tūrinius aktyvumus patalpose ir gamtinės kilmės radionuklidų savituosius aktyvumus statybinėse medžiagose ir statybos produktuose.
9. Siekiant supaprastinti statybinių medžiagų ir statybos produktų įvertinimą radiacinės saugos požiūriu ir atsižvelgti į galimą 137Cs įtaką apšvitos dozėms, reglamentuojami ir šio radionuklido savitieji aktyvumai kai kuriose statybinėse medžiagose ir statybos produktuose, nors 137Cs ir nėra gamtinės kilmės radionuklidas.
10. Būtina imtis priemonių ir orlaivių įgulų narių radiacinei saugai užtikrinti, todėl šioje higienos normoje reglamentuojama orlaivių įgulų narių papildoma apšvita.
11. Kai kurių technologinių procesų metu naudojamose arba susidarančiose medžiagose yra gamtinės kilmės radionuklidų, kurių aktyvumai ir savitieji arba tūriniai aktyvumai viršija nereguliuojamojo veikmens lygius. Todėl šioje higienos normoje pateikiami radiacinės saugos reikalavimai, taikomi tokiems procesams [5.4].
12. Geriamajame vandenyje esantis radonas ir jo skilimo produktai, vartojant šį vandenį, į žmogaus organizmą patenka per virškinimo ir kvėpavimo traktą. Siekiant apriboti šių radionuklidų, esančių geriamajame vandenyje, sąlygotą žmonių apšvitą, šioje higienos normoje reglamentuojamas leidžiamasis radono ir jo skilimo produktų tūrinis aktyvumas vandenyje.

V. LEIDŽIAMIEJI RADONO TŪRINIAI AKTYVUMAI GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR DARBO VIETOSE

13. Nauji gyvenamieji pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad vidutinis radono tūrinis aktyvumas gyvenamosiose patalpose būtų ne didesnis kaip 200 Bq/m3. Nauji pastatai, kuriuose įrengiamos darbo vietos, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad tose darbo vietose, kur dirbama 80 ir daugiau procentų darbo laiko, vidutinis radono tūrinis aktyvumas neviršytų 200 Bq/m3. Jeigu tokioje darbo vietoje dirbama mažiau kaip 80 procentų darbo laiko, vidutinis radono tūrinis aktyvumas joje turi neviršyti 400 Bq/m3.
14. Iki šios higienos normos įsigaliojimo pastatytuose gyvenamuosiuose pastatuose vidutinis radono tūrinis aktyvumas neturi viršyti 400 Bq/m3. Pastatuose, kuriuose įrengiamos darbo vietos, tose darbo vietose, kur dirbama 80 ir daugiau procentų darbo laiko, vidutinis radono tūrinis aktyvumas neturi viršyti 400 Bq/m3. Jeigu tokioje darbo vietoje dirbama mažiau kaip 80 procentų darbo laiko, vidutinis radono tūrinis aktyvumas joje neturi viršyti 800 Bq/m3.
15. Žmonės, gyvenantys pastatuose, kuriuose vidutiniai radono tūriniai aktyvumai viršija 13 p. ir 14 p. nurodytus lygius, turi būti informuojami apie galimą žalą jų sveikatai ir radono tūrinių aktyvumų sumažinimo būdus [5.6].
16. Jeigu pastatuose, kuriuose yra įrengtos darbo vietos, vidutiniai radono tūriniai aktyvumai viršija 13 p. ir 14 p. nurodytus lygius, darbdavys privalo nedelsdamas apie tai informuoti Radiacinės saugos centrą [5.5] ir imtis priemonių radono tūriniams aktyvumams sumažinti.
17. Tose darbo vietose, kuriose radono tūriniai aktyvumai buvo sumažinti, būtina kartą per metus matuoti radono tūrinius aktyvumus.
18. Radono tūrinių aktyvumų patalpose ir darbo vietose matavimų akto pavyzdys pateiktas 1 priede.

VI. LEIDŽIAMASIS IŠORINĖS GAMA SPINDULIUOTĖS LYGIAVERTĖS DOZĖS GALIOS LYGIS PATALPOSE

19. Gamtinės spinduliuotės sąlygota lygiavertės dozės galia gyvenamosiose patalpose turi būti ne didesnė kaip 0,35 Sv/val.
20. Gamtinės spinduliuotės sąlygota lygiavertės dozės galia darbo vietose turi būti ne didesnė kaip 0,45 Sv/val.
PASTABA. 20 p. reikalavimas netaikomas patalpoms, kuriose vykdoma veikla [5.1] su gamtinės kilmės radionuklidais arba medžiagomis, turinčiomis gamtinės kilmės radionuklidų.
21. Patalpose, kuriose viršijamas 19 p. nurodytas lygis, gyvenantys žmonės turi būti informuojami apie galimą žalą jų sveikatai ir dozės galios sumažinimo būdus [5.6].
22. Jeigu 20 p. nurodytas lygis viršijamas darbo vietose, darbdavys nedelsdamas turi apie tai informuoti Radiacinės saugos centrą [5.5] ir imtis priemonių dozės galiai sumažinti iki leidžiamojo lygio.
23. Jeigu ir po to, kai buvo imtasi priemonių, 20 p. nurodytas lygis viršijamas, tokiose patalpose dirbantys asmenys, atsižvelgiant į gautą metinę efektinę dozę, turi būti laikomi A arba B kategorijos darbuotojais, ir taikomos atitinkamos radiacinės saugos priemonės, nustatytos [5.4].
24. Išorinės gama spinduliuotės lygiavertės dozės galios patalpose matavimų akto pavyzdys pateiktas 2 priede.

VII. LEIDŽIAMIEJI RADIONUKLIDŲ AKTYVUMO RODIKLIAI STATYBINĖSE MEDŽIAGOSE IR STATYBOS PRODUKTUOSE

25. Be apribojimų ir bet kokiais kiekiais galima naudoti statybines medžiagas ir statybos produktus, jeigu aktyvumo rodiklis:

neviršija 1.
Pastatuose galima naudoti nedidelius statybinių medžiagų ar statybos produktų kiekius (ne daugiau kaip 10% bendro panaudoto statybinių medžiagų ir statybos produktų kiekio), jeigu jų aktyvumo rodiklis neviršija 2 (apdailos plytelės ir plokštės, išorės apdaila, laiptų konstrukcijos ir pan.).
PASTABA. Čia aRa, aTh, aK – 226Ra, 232Th ir 40K savitieji aktyvumai bekereliais kilogramui.
26. Gatvių, kelių ir aikštelių statybai gali būti naudojamos statybinės medžiagos ir statybos produktai, kurių aktyvumo rodiklis:

neviršija 1.
PASTABA. Čia aRa, aTh, aK, aCs – 226Ra, 232Th, 40K ir 137Cs savitieji aktyvumai, bekereliais kilogramui.
27. Landšaftui formuoti (duobėms užpilti, vietovei išlyginti ir pan.) gali būti naudojamos statybinės medžiagos ir statybos produktai, kurių aktyvumo rodiklis:

neviršija 1.
1 PASTABA. Šiuo atveju tokios medžiagos turi būti užpilamos kitu gruntu, kuris turi atitikti 26 p. reikalavimus.
2 PASTABA. Tam, kad statybinių medžiagų ir statybos produktų radiologinio tyrimo ir įvertinimo radiacinės saugos požiūriu pažymėjimas būtų trumpesnis, jame nurodomos statybinių medžiagų ir statybos produktų klasės, nustatomos remiantis 25–27 p. nurodytų radionuklidų savitųjų aktyvumų matavimų rezultatais. Statybinės medžiagos ir statybos produktai, atitinkantys 25 p. reikalavimus, yra pirmos klasės, atitinkantys 26 p. reikalavimus – antros klasės, atitinkantys 27 p. reikalavimus – trečios klasės.
3 PASTABA. Namuose, statomuose vietose, kur landšaftui formuoti naudojamos medžiagos, kuriose 226Ra savitasis aktyvumas viršija 100 Bq/kg, turi būti imamasi prevencinių radono patekimo į pastatus priemonių.
28. Tais atvejais, kad statybinės medžiagos ar statybos produktai neatitinka 25–27 p. reikalavimų, būtina įvertinti, kokias efektines dozes sąlygos šios statybinės medžiagos ar statybos produktai juos panaudojus. Šios dozės neturi viršyti 0,6 mSv per metus.
29. Už statybinių medžiagų ir statybos produktų atitiktį 25–28 p. reikalavimams atsako jų tiekėjas.
30. Statybinės medžiagos ir statybos produkto bandinio radiologinio tyrimo ir radiacinės saugos įvertinimo pažymėjimo pavyzdys pateiktas 3 priede.

VIII. ORLAIVIŲ ĮGULŲ NARIŲ RADIACINĖ SAUGA

31. Šio skyriaus reikalavimai taikomi orlaivių, skraidančių aukščiau kaip 8000 m, įgulų nariams, kadangi žemiau skraidančių orlaivių įgulų narių gautos metinės efektinės dozės neviršija 1 mSv.
32. Orlaivio įgulos narių darbdaviai privalo įvertinti prognozuojamą papildomą maksimalią efektinę dozę, kurią per metus gaus įgulos narys. Jeigu ši dozė neviršija 1 mSv, jokių radiacinės saugos priemonių imtis nereikia.
33. Tais atvejais, kai prognozuojama papildoma maksimali efektinė dozė, kurią per metus gaus įgulos narys, viršija 1 mSv, bet yra mažesnė už 6 mSv, turi būti taikomi šie radiacinės saugos reikalavimai:
33.1. darbdaviai orlaivių įgulų narių darbo grafikus turi sudaryti taip, kad įgulų narių papildomos metinės efektinės dozės neviršytų 6 mSv;
33.2. nėščiosios įgulų narės apie nėštumą privalo informuoti darbdavį, kuris turi imtis priemonių, kad gemalo arba vaisiaus radiacinė sauga atitiktų gyventojų radiacinei saugai keliamus reikalavimus, o gemalo arba vaisiaus efektinė dozė per likusį nėštumo laikotarpį neviršytų 1 mSv;
33.3. įgulų narius darbdavys privalo informuoti apie galimas papildomos apšvitos pasekmes jų sveikatai.
34. Jeigu papildoma metinė efektinė dozė viršija 6 mSv, turi būti taikomi visi radiacinės saugos reikalavimai, nustatyti A kategorijos darbuotojams [5.4].

IX. RADIACINĖ SAUGA DARBO VIETOSE, KURIOSE naudojamos arba susidaro gamtinės kilmės radionuklidų turinčios medžiagos

35. Tais atvejais, kai darbo vietose, kuriose naudojamos arba susidaro gamtinės kilmės radionuklidų turinčios medžiagos, darbuotojų prognozuojamos metinės efektinės dozės viršija 1 mSv, turi būti imamasi radiacinės saugos priemonių, nurodytų [5.4].
36. Veiklos rūšys ir produktai, kurie gali sąlygoti darbuotojų ir gyventojų apšvitos padidėjimą, nurodyti 4 priede. Už prognozuojamų dozių įvertinimą atsako juridinis asmuo, vykdantis atitinkamą veiklą pagal 4 p.
37. Kai kurios kitos veiklos rūšys ir produktai taip pat gali sąlygoti didesnę negu 1 mSv darbuotojų ir gyventojų metinę efektinę dozę. Už šių veiklos rūšių identifikavimą atsako juridiniai asmenys, vykdantys atitinkamas veiklas pagal 4 p.

X. LEIDŽIAMASIS RADONO IR JO SKILIMO PRODUKTŲ TŪRINIS AKTYVUMAS VANDENYJE

38. Šio skyriaus reikalavimai taikomi geriamajam vandeniui: iš pastatų vidaus vandentiekio čiaupų, vandens kolonėlių, talpyklų vandeniui gabenti, fasuojamam į prekinę tarą ir naudojamam maisto įmonėse, iš kitų vietų, iš kurių jis imamas naudoti.
39. Geriamajame vandenyje, kurį vartoja 50 ir daugiau žmonių arba kurio per parą suvartojama vidutiniškai 10 m3 ar daugiau, arba kuris vartojamas ūkinėje komercinėje veikloje, radono tūrinis aktyvumas neturi viršyti 100 Bq/l.
40. Geriamajame vandenyje, kurį vartoja 50 ir daugiau žmonių arba kurio per parą suvartojama vidutiniškai 10 m3 ar daugiau arba kuris vartojamas ūkinėje komercinėje veikloje, radono skilimo produkto 210Po tūrinis aktyvumas neturi viršyti 0,1 Bq/l, 210Bi – 0,2 Bq/l.
PASTABA. Šių radono skilimo produktų tūrinių aktyvumų matavimai atliekami tada, kai buvo imtasi priemonių radono tūriniam aktyvumui geriamajame vandenyje sumažinti, kaip to reikalauja 42 p.
41. Geriamajame vandenyje, kurį vartoja mažiau kaip 50 žmonių, kurio per parą suvartojama vidutiniškai mažiau kaip 10 m3, ir kuris nevartojamas ūkinėje komercinėje veikloje, radono tūrinis aktyvumas turi neviršyti 1000 Bq/l.
42. Jeigu radono arba jo skilimo produktų tūrinis aktyvumas geriamajame vandenyje viršija 39–41 p. nurodytus lygius, ruošiant šį vandenį turi būti imtasi priemonių radono arba jo skilimo produktų tūriniam aktyvumui sumažinti.
43. Vandenį, kuriame radono tūrinis aktyvumas viršija lygį, nurodytą 39 p., naudoti terapijos tikslais draudžiama.
44. Vandens radiologinio tyrimo radono tūriniam aktyvumui nustatyti ir radiacinės saugos įvertinimo pažymėjimo pavyzdys pateiktas 5 priede.

XI. RADONO SĄLYGOTŲ DOZIŲ PATALPOSE ĮVERTINIMAS

45. Radono sąlygota gyventojų efektinė dozė E patalpoje, skaičiuojant, kad per metus gyventojas joje praleidžia 7000 valandų, nustatoma taip:

E=1,7210-2 cA.

Čia cA – vidutinis radono tūrinis aktyvumas gyvenamojoje patalpoje, bekereliais kubiniam metrui. Dozės matavimo vienetas – mSv.
46. Radono sąlygota darbuotojo efektinė dozė E patalpoje, skaičiuojant, kad per metus darbuotojas darbo vietoje dirba 2000 valandų, nustatoma taip:

E=6,1610-3 cA.

Čia cA – vidutinis radono tūrinis aktyvumas darbo vietoje, bekereliais kubiniam metrui.
47. Jeigu darbuotojas darbo vietoje dirba mažiau kaip 2000 valandų per metus, apskaičiuojant radono sąlygotą efektinę dozę, turi būti atsižvelgiama į bendrą darbo tokiose patalpose trukmę per metus.
______________
Lietuvos higienos normos HN 85:2003
„Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“
1 priedas

(radono tūrinių aktyvumų patalpose ir darbo vietose matavimų akto pavyzdys)

_________________________________________________________
(matavimus atlikusios įstaigos pavadinimas) / _________________________________________________ / (kodas, adresas, telefonas)

RADONO TŪRINIŲ AKTYVUMŲ PATALPOSE IR DARBO VIETOSE MATAVIMŲ AKTAS

_____m. _________ d. Nr. ____________

Savininkas (juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens pavardė)

Adresas
Statinio paskirtis
Statinys (statomas, rekonstruojamas, eksploatuojamas)
Pastato geografinės koordinatės
Radono tūriniai aktyvumai matuoti prietaisu
Matuota nuo ______m._______mėn.____d. ____val. iki ______m.________mėn.____d. ___val.

Matavimo rezultatai
Matavimo vieta (patalpa)	Radono tūrinis aktyvumas, Bq/m3

Vidutinis radono tūrinis aktyvumas pastate	Bq/m3

Žmonės darbo vietoje būna	kaip 80% darbo laiko
(daugiau, mažiau)

(matavimus atlikusiojo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(dalyvavusiojo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
______________
Lietuvos higienos normos HN 85:2003
„Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“
2 priedas

(išorinės gama spinduliuotės lygiavertės dozės galios patalpose matavimų akto pavyzdys)

______________________________________________________________________________
(matavimus atlikusios įstaigos pavadinimas)
_______________________________________________________ / (kodas, adresas, telefonas)
IŠORINĖS GAMA SPINDULIUOTĖS LYGIAVERTĖS DOZĖS GALIOS PATALPOSE MATAVIMŲ AKTAS

________m._____________d. Nr.________________

Savininkas (juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens pavardė)
Adresas
Statinio paskirtis
Statinys (statomas, rekonstruojamas, eksploatuojamas)
Pastato geografinės koordinatės
Matuota prietaisu
Matavimų rezultatai

Matavimo vieta (patalpa)	Lygiavertės dozės galia, nSv/h

(matavimus atlikusiojo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(dalyvavusiojo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
______________
Lietuvos higienos normos HN 85:2003
„Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“
3 priedas

(statybinės medžiagos ir statybos produkto bandinio radiologinio tyrimo ir radiacinės saugos įvertinimo pažymėjimo pavyzdys)
__________________________________________________________________
(tyrimą ir įvertinimą atlikusios įstaigos pavadinimas) / _______________________________________________________ / (kodas, adresas, telefonas)
StatybinĖS medžiagOS ARBA statybOS PRODUKTO BANDINIO / radiologinio tyrimo ir radiacinės saugos įvertinimo
pažymėjimas

______m._______________d.	Nr. __________________

Asmuo, kuriam išduotas pažymėjimas, asmens adresas
Statybinės medžiagos arba statybos produkto pavadinimas ir identifikavimo žymuo
Gaminanti ar eksploatuojanti įmonė
Bandinį atrinko / (įstaigos pavadinimas) / ________________________________________________ __________________________ aktas Nr. _________ / (data)
Matavimus atliko / (įstaigos pavadinimas) / ________________________________________________ _________________________ protokolas Nr._______ / (data)
IŠVADA. Ištyrus statybinės medžiagos (statybos produkto) bandinį nustatyta, kad radionuklidų aktyvumai jame yra (Bq/kg): 226Ra______________232Th______________40K_______________137Cs_______________ / Tirta statybinė medžiaga (statybos produktas)_________________________higienos normos HN 85-2003 / (atitinka / neatitinka) / statybinių medžiagų ir statybos produktų _____________klasei keliamus reikalavimus. / Dozė, kurią gali sąlygoti tirta statybinė medžiaga (statybos produktas) ______________________ / (įvertinta, neįvertinta) / PAPILDOMA IŠVADA (tuo atveju kai buvo įvertinta dozė, kurią gali sąlygoti tirta statybinė medžiaga arba statybos produktas). Metinė efektinė dozė, kurią gali sąlygoti tirta statybinė medžiaga (statybos produktas), yra ______________mSv / PASTABA. Tuo atveju, kai statybinė medžiaga arba statybos produktas bus naudojamas atsižvelgiant į jo klasę, dozės, kurią jie gali sąlygoti, vertinti nereikia.

(vadovo pareigų pavadinimas)	A. V.	(parašas)	(vardas ir pavardė)
______________
Lietuvos higienos normos HN 85:2003
„Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“
4 priedas

VEIKLOS RŪŠYS IR PRODUKTAI, KURIE GALI SĄLYGOTI DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ METINES APŠVITOS DOZES, VIRŠIJANČIAS 1 mSv

Veiklos rūšis ir produkto pavadinimas	Darbuotojų apšvitos, viršijančios 1 mSv, šaltiniai	Gyventojų apšvitos, viršijančios 1 mSv, šaltiniai
1	2	3
Fosfatų pramonė (trąšų gamyba): / žaliavos / gipsas ir nuosėdos	Gama spinduliuotė, įkvepiamos dulkės, gamtiniu uranu ir 226Ra praturtintos nuosėdos ir užteršta įranga	Skystieji išmetalai, gipsas, atmosferos išrūkos su gamtiniu uranu ir 226Ra
Fosforo rūgšties gamyba: / žaliavos / gipsas / nuosėdos	Gama spinduliuotė, įkvepiamos dulkės, gamtiniu uranu ir 226Ra praturtintos nuosėdos ir užteršta įranga	Skystieji išmetalai, gipsas, atmosferos išrūkos su gamtiniu uranu ir 226Ra
Sieros rūgšties gamyba: / piritų šlakas	Įkvepiamos dulkės su gamtiniais radionuklidais ir išorinė gama spinduliuotė
Akmens anglies gamyba ir šlako panaudojimas: / šlakas		Šlakas su gamtiniu uranu ir 232Th
Metalų lydinių gamyba: / alavo rūda / švinas ir bismutas / ilmenitas, rutilas, boksitas ir raudonasis dumblas / pirochloras, kolumbitas	Gama spinduliuotė, įkvepiamos dulkės, dulkių nuosėdos su gamtiniu uranu, 226Ra ir 232Th bei užteršta įranga	Atmosferos išrūkos su gamtiniu uranu, 226Ra ir 232Th
Magnio lydinių su toriu gamyba: / galutiniai lydiniai / pagrindiniai lydiniai	Dulkės ir dūmai su 232Th bei užteršta įranga	Atliekos su 232Th
Monazitinio smėlio perdirbimas: / retųjų žemių elementų (cerio, lantano) rūdos	Įkvepiamos dulkės su gamtiniu uranu ir 232Th bei išorinė gama spinduliuotė	Atliekos su gamtiniu uranu ir 232Th
Smėlio naudojimas liejyklose: / cirkonio smėlis / monazito smėlis	Įkvepiamos dulkės su gamtiniais radionuklidais, išorinė gama spinduliuotė ir užteršta įranga
Ugniai atsparių statybinių ir šlifavimui skirtų medžiagų bei keramikos gamyba: / cirkonio mineralai	Įkvepiamos dulkės su gamtiniu uranu ir 232Th, išorinė gama spinduliuotė ir užteršta įranga	Atliekos su gamtiniu uranu ir 232Th

lentelės tęsinys
1	2	3
Naftos ir dujų pramonė: / nuosėdos	Įkvepiamos nuosėdų dulkės su 226Ra ir 232Th, išorinė gama spinduliuotė ir užteršta įranga	Atliekos (nuosėdos) su 226Ra ir 232Th
Titano oksido pigmento gamyba: / žaliavos (ilmenito ir rutilo rūdos) / skystosios atliekos	Išorinė gama spinduliuotė, įkvepiamos dulkės su gamtiniu uranu ir 232Th bei užteršta įranga	Atliekos su gamtiniu uranu ir 232Th (jas panaudojant)
Suvirinimo elektrodų ir dujų gaubtų su toriu gamyba: / suvirinimo elektrodai / dujų gaubtai	Įkvepiami suvirinimo dūmai, išorinė gama spinduliuotė saugojimo vietose, galandant elektrodus įkvepiamos dulkės su 232Th ir užteršta įranga	Elektrodų galandymo atliekos arba dujų gaubtai su 232Th (juos laidojant)
Optikos ir stiklo pramonė: / stiklo gaminiai / oftalmologinis stiklas akiniams ir kontaktiniams lęšiams, optiniai lęšiai su toriu	Poliruojant ir pjaustant stiklą įkvepiamos dulkės su 232Th ir užteršta įranga	Išorinė gama ir alfa (į akis) spinduliuotė
Porcelianinių dantų protezų / gamyba: / porcelianas su toriu	Šlifuojant ir pjaustant porcelianą įkvepiamos dulkės su gamtiniu uranu
Natūralūs akmenys: / granitas / juodieji skalūnai / tufas	Išorinė gama spinduliuotė	Statybinių medžiagų išorinė gama spinduliuotė ir radonas
Durpių pelenų panaudojimas: / durpių pelenai	Išorinė gama spinduliuotė	Išorinė gama spinduliuotė ir radonas

______________
Lietuvos higienos normos HN 85:2003
„Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“
5 priedas

(vandens radiologinio tyrimo radono tūriniam aktyvumui nustatyti ir radiacinės saugos įvertinimo pažymėjimo pavyzdys)
____________________________________________________________
(tyrimą ir įvertinimą atlikusios įstaigos pavadinimas) / _______________________________________________________ / (kodas, adresas, telefonas)
Vandens radiologinio tyrimo radono tūriniam aktyvumui
nustatyti ir radiacinės SAUGOS įvertinimo / pažymėjimas

_______m._______________d.	Nr._______________

Asmuo, kuriam išduotas pažymėjimas, asmens adresas
Gaminanti ar eksploatuojanti įmonė	Kiekis
Vandens bandinį rinko / (įstaigos pavadinimas) / _____________________________________________________ _______________________ aktas Nr.____________ / (data)
Matavimus atliko / (įstaigos pavadinimas) / _____________________________________________________ ______________________ protokolas Nr__________ / (data)
IŠVADA. Ištyrus vandens bandinį nustatyta, kad radono tūrinis aktyvumas jame yra ____________Bq/l. / Tirtas vanduo______________________higienos normos HN 85-2003 vandeniui keliamus reikalavimus / (atitinka / neatitinka)

(vadovo pareigų pavadinimas)	A. V.	(parašas)	(vardas ir pavardė)
______________