LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGOS PRIVALOMŲ STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) TARNYBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

1999 m. birželio 10 d. Nr. 290
Vilnius

Vykdydamas Stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 35-856) 2 straipsnio 2 dalies 5 punktą,
Tvirtinu Stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos privalomų stomatologinės priežiūros (pagalbos) tarnybų sąrašą (pridedama).

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTRO PAREIGAS	MINDAUGAS STANKEVIČIUS
PATVIRTINTA
l. e. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro pareigas 1999 m. birželio 10 d.
įsakymu Nr. 290

STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGOS PRIVALOMŲ
STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) TARNYBŲ SĄRAŠAS

I. BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJO STOMATOLOGO VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Orinis arba ultragarsinis skaleris.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas, rentgeno spindulių sulaikomoji įranga. Jeigu įstaiga rentgeno aparatūros neturi, ji gali naudotis kitos organizacijos paslaugomis pagal sutartį.
6. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
7. Antišokinės priemonės.
8. Helio lempa.
9. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
9.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
9.1.1. švirkštai,
9.1.2. anestetikai;
9.2. periodontologinėms procedūroms:
9.2.1. vienkartiniai skalpeliai,
9.2.2. instrumentai periodontui gydyti:
a) skaleriai ir kiuretės,
b) tarpdantinės abrazyviosios juostelės,
c) diagnostiniai zondai,
d) periodontiniai zondai,
e) dantų įmobilizavimo priemonės,
f) instrumentų aštrinimo akmenėliai,
g) periodonto ligų profilaktikos priemonės,
h) sterili medžiaga ir drenai,
i) replių rinkiniai,
j) siūlai, žirklutės, adatkočiai,
k) periodonto tvarsčiai;
9.3. terapinėms procedūroms:
9.3.1. grąžtai lėtaeigiams ir turbininiams antgaliams,
9.3.2. instrumentai dantų ir dantų šaknų kanalams gydyti,
9.3.3. užpildų poliravimo sistemos,
9.3.4. matricų rinkiniai ir laikikliai,
9.3.5. kaiščių rinkiniai tarpdančiams,
9.3.6. kompoziciniai, kompomeriniai, stiklojonomeriniai, nuolatiniai amalgaminiai užpildai,
9.3.7. pamušalinės medžiagos,
9.3.8. retrakciniai siūlai,
9.3.9. vienkartinės sausinimo priemonės,
9.3.10. endodontinės liniuotės,
9.3.11. endodontinių adatų laikikliai,
9.3.12. vienkartiniai adatų smeigtukai,
9.3.13. gutaperčios kaiščių rinkiniai,
9.3.14. spiritinė lemputė,
9.3.15. gutaperčios nukaitinimo instrumentai,
9.3.16. rentgeno filmai ir jų laikikliai,
9.3.17. laikini ertmių užpildai,
9.3.18. maišymo stiklai, mentelės,
9.3.19. šaknų kanalų pastos,
9.3.20. intrakanaliniai medikamentai,
9.3.21. amalgamnešis,
9.3.22. koferdamo sistema;
9.4. ortopedinėms procedūroms:
9.4.1. įrankiai dantų endo ir egzo preparavimui,
9.4.2. šaukštų rinkiniai atspaudams nuimti,
9.4.3. įrankiai dantims ir protezams šlifuoti, poliruoti, okliuzijai reguliuoti;
9.5. chirurginėms procedūroms:
9.5.1. dantų rovimo replių komplektai,
9.5.2. elevatoriai,
9.5.3. skalpeliai,
9.5.4. siūlai, žirklutės, adatkočiai,
9.5.5. sterili medžiaga ir drenai,
9.5.6. raspatoriai,
9.5.7. kaltai, grąžtai,
9.5.8. kraujavimo stabdomosios medžiagos,
9.5.9. dantų imobilizavimo priemonės.

Būtinoji tarnyba

10. Dantų technikų laboratorija – ortopedinėms procedūroms atlikti.
PASTABA. Jeigu įstaigoje dantų technikų laboratorijos nėra, ji privalo sudaryti sutartį su tokią laboratoriją turinčia įstaiga.

II. PERIODONTOLOGO ANTRINĖS STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS)
VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Orinis arba ultragarsinis skaleris.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas, rentgenų spindulių sulaikomoji įranga.
6. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
7. Antišokinės priemonės.
8. Helio lempa.
9. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
9.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
9.1.1. švirkštai,
9.1.2. anestetikai;
9.2. periodontologinėms procedūroms:
9.2.1. vienkartiniai skalpeliai,
9.2.2. instrumentai periodontui gydyti:
a) skaleriai ir kiuretės,
b) tarpdantinės abrazyviosios juostelės,
c) diagnostiniai zondai,
d) periodontiniai zondai,
e) dantų imobilizavimo priemonės,
f) instrumentų aštrinimo akmenėliai,
g) periodonto ligų profilaktikos priemonės,
h) sterili medžiaga ir drenai,
i) replių rinkiniai,
j) siūlai, žirklutės, adatkočiai,
k) periodonto tvarsčiai;
9.3. specifinėms periodonto gydymo procedūroms:
9.3.1. lopo operacijoms,
9.3.2. kaulo plastikai,
9.3.3. dantų implantacijai.

Būtinosios tarnybos

10. Rentgenologijos.
11. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
12. Klinikinės laboratorijos.
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

III. PERIODONTOLOGO TRETINĖS STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS)

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Orinis arba ultragarsinis skaleris.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas, rentgeno spindulių sulaikomoji įranga.
6. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
7. Antišokinės priemonės.
8. Helio lempa.
9. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
9.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
9.1.1. švirkštai,
9.1.2. anestetikai;
9.2. periodontologinėms procedūroms:
9.2.1. vienkartiniai skalpeliai,
9.2.2. instrumentai periodontui gydyti:
a) skaleriai ir kiuretės,
b) tarpdantinės abrazyviosios juostelės,
c) diagnostiniai zondai,
d) periodontiniai zondai,
e) dantų imobilizavimo priemonės,
f) instrumentų aštrinimo akmenėliai,
g) periodonto ligų profilaktikos priemonės,
h) sterili medžiaga ir drenai,
i) replių rinkiniai,
j) siūlai, žirklutės, adatkočiai,
k) periodonto tvarsčiai,
l) kompiuterinis kišenių gylio matuoklis,
m) lazeris,
n) EVA sistema,
o) kriogeninis įrenginys,
p) fibrooptinė apšvietimo sistema,
r) elektrokauteris,
s) mukotomas;
9.3. specifinėms periodonto gydymo procedūroms:
9.3.1. lopo operacijoms,
9.3.2. kaulo plastikai,
9.3.3. sinuso pakėlimo operacijai,
9.3.4. gingivoplastikai,
9.3.5. dantų implantacijai.

Būtinosios tarnybos

10. Rentgenologijos.
11. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
12. Klinikinė ir biochemijos laboratorijos.
13. Mikrobiologijos.
14. Citologijos.
15. Gydytojų ir kitų specialistų (logopedų ir kt.).
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

IV. ENDODONTOLOGO ANTRINĖS STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS)
VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Orinis arba ultragarsinis skaleris.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas, rentgeno spindulių sulaikomoji įranga.
6. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
7. Antišokinės priemonės.
8. Helio lempa.
9. Apeksolokatorius.
10. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
10.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
10.1.1. švirkštai,
10.1.2. anestetikai;
10.2. periodontologinėms procedūroms:
10.2.1. vienkartiniai skalpeliai,
10.2.2. instrumentai periodontui gydyti:
a) skaleriai ir kiuretės,
b) tarpdantinės abrazyviosios juostelės,
c) diagnostiniai zondai,
d) periodontiniai zondai,
e) dantų imobilizavimo priemonės,
f) instrumentų aštrinimo akmenėliai,
g) periodonto ligų profilaktikos priemonės,
h) sterili medžiaga ir drenai,
i) replių rinkiniai,
j) siūlai, žirklutės, adatkočiai,
k) periodonto tvarsčiai;
10.3. terapinėms procedūroms:
10.3.1. grąžtai lėtaeigiams ir turbininiams antgaliams,
10.3.2. instrumentai dantų ir dantų šaknų kanalams gydyti,
10.3.3. užpildų poliravimo sistemos,
10.3.4. matricų rinkiniai ir laikikliai,
10.3.5. kaiščių rinkiniai tarpdančiams,
10.3.6. kompoziciniai, kompomeriniai, stiklojonomeriniai, nuolatiniai amalgaminiai užpildai,
10.3.7. pamušalinės medžiagos,
10.3.8. retrakciniai siūlai,
10.3.9. vienkartinės sausinimo priemonės,
10.3.10. endodontinės liniuotės,
10.3.11. endodontinių adatų laikikliai,
10.3.12. vienkartiniai adatų smeigtukai,
10.3.13. gutaperčios kaiščių rinkiniai,
10.3.14. spiritinė lemputė,
10.3.15. gutaperčios nukaitinimo instrumentai,
10.3.16. rentgeno filmai ir jų laikikliai,
10.3.17. laikini ertmių užpildai,
10.3.18. maišymo stiklai, mentelės,
10.3.19. šaknų kanalų pastos,
10.3.20. intrakanaliniai medikamentai,
10.3.21. amalgamnešis,
10.3.22. koferdamo sistema,
10.3.23. kasetės instrumentams;
10.4. ortopedinėms procedūroms:
10.4.1. įrankiai dantų endo ir egzo preparavimui,
10.4.2. šaukštų rinkiniai atspaudams nuimti,
10.4.3. įrankiai dantims ir protezams šlifuoti, poliruoti, okliuzijai reguliuoti;
10.5. chirurginėms procedūroms:
10.5.1. dantų rovimo replių komplektai,
10.5.2 elevatoriai,
10.5.3. skalpeliai,
10.5.4. siūlai, žirklutės, adatkočiai,
10.5.5. sterili medžiaga ir drenai,
10.5.6. raspatoriai,
10.5.7. kaltai, grąžtai,
10.5.8. kraujavimo stabdomosios medžiagos,
10.5.9. dantų imobilizavimo priemonės.

Būtinosios tarnybos

11. Rentgenologijos.
12. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
13. Klinikinės laboratorijos.
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

V. ENDODONTOLOGO TRETINIO STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS)
VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Orinis arba ultragarsinis skaleris.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas, rentgeno spindulių sulaikomoji įranga, ortopantomografas.
6. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
7. Antišokinės priemonės.
8. Helio lempa.
9. Apeksolokatorius.
10. Fibrooptinė apšvietimo sistema.
11. Mikroskopas, skirtas endodontinėms procedūroms atlikti.
12. Antgalis, skirtas retrogradiniam ertmių paruošimui.
13. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
13.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
13.1.1. švirkštai,
13.1.2. anestetikai;
13.2. periodontologinėms procedūroms:
13.2.1. vienkartiniai skalpeliai,
13.2.2. instrumentai periodontui gydyti:
a) skaleriai ir kiuretės,
b) tarpdantinės abrazyviosios juostelės,
c) diagnostiniai zondai,
d) periodontiniai zondai,
e) dantų įmobilizavimo priemonės,
f) instrumentų aštrinimo akmenėliai,
g) periodonto ligų profilaktikos priemonės,
h) sterili medžiaga ir drenai,
i) replių rinkiniai,
j) siūlai, žirklutės, adatkočiai,
k) periodonto tvarsčiai;
13.3. terapinėms procedūroms:
13.3.1. grąžtai lėtaeigiams ir turbininiams antgaliams,
13.3.2. instrumentai dantų ir dantų šaknų kanalams gydyti,
13.3.3. užpildų poliravimo sistemos,
13.3.4. matricų rinkiniai ir laikikliai,
13.3.5. kaiščių rinkiniai tarpdančiams,
13.3.6. kompoziciniai, kompomeriniai, stiklojonomeriniai, nuolatiniai amalgaminiai užpildai,
13.3.7. pamušalinės medžiagos,
13.3.8. retrakciniai siūlai,
13.3.9. vienkartinės sausinimo priemonės,
13.3.10. endodontinės liniuotės,
13.3.11. endodontinių adatų laikikliai,
13.3.12. vienkartiniai adatų smeigtukai,
13.3.13. gutaperčios kaiščių rinkiniai,
13.3.14. spiritinė lemputė,
13.3.15. gutaperčios nukaitinimo instrumentai,
13.3.16. rentgeno filmai ir jų laikikliai,
13.3.17. laikini ertmių užpildai,
13.3.18. maišymo stiklai, mentelės,
13.3.19. šaknų kanalų pastos,
13.3.20. intrakanaliniai medikamentai,
13.3.21. amalgamnešis,
13.3.22. koferdamo sistema,
13.2.23. kasetės instrumentams;
13.4. ortopedinėms procedūroms:
13.4.1. įrankiai dantų endo ir egzo preparavimui,
13.4.2. šaukštų rinkiniai atspaudams nuimti,
13.4.3. įrankiai dantims ir protezams šlifuoti, poliruoti, okliuzijai reguliuoti;
13.5. chirurginėms procedūroms:
13.5.1. dantų rovimo replių komplektai,
13.5.2 elevatoriai,
13.5.3. skalpeliai;
13.5.4. siūlai, žirklutės, adatkočiai,
13.5.5. sterili medžiaga ir drenai,
13.5.6. raspatoriai,
13.5.7. kaltai, grąžtai,
13.5.8. kraujavimo stabdomosios medžiagos,
13.5.9. dantų imobilizavimo priemonės.

Būtinosios tarnybos

14. Rentgenologijos.
15. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
16. Klinikinė, biochemijos ir mikrobiologijos laboratorijos tarnybos.
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

VI. STOMATOLOGO ORTODONTO ANTRINĖS STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS
(PAGALBOS) VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Helio lempa.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas.
6. Rentgeno spindulių sulaikomoji įranga.
7. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
8. Antišokinės priemonės.
9. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
9.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
9.1.1. švirkštai,
9.1.2. anestetikai;
9.2. dantų ir dantų protezų preparavimo procedūroms:
9.2.1. įrankių komplektai dantų egzo preparavimui,
9.2.2. šaukštų rinkiniai dantų atspaudams,
9.2.3. atspaudinės medžiagos,
9.2.4. cementas, kompozitai, kitos pagalbinės medžiagos,
9.2.5. dantų ir dantų protezų šlifavimo, poliravimo, okliuzijos reguliavimo,
9.2.6. vainikų nuimamoji sistema,
9.2.7. taškinio suvirinimo ir litavimo aparatas,
9.2.8. įranga gipso kontrolinių modelių gamybai,
9.2.9. ortodontinės replės.

Būtinosios tarnybos

10. Dantų technikų laboratorija – ortodontiniams aparatams gaminti.
11. Rentgenologijos.
12. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

VII. STOMATOLOGO ORTODONTO TRETINĖS STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS
(PAGALBOS) VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Helio lempa.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas.
6. Rentgeno spindulių sulaikomoji įranga.
7. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
8. Antišokinės priemonės.
9. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
9.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
9.1.1. švirkštai,
9.1.2. anestetikai;
9.2. dantų ir dantų protezų preparavimo procedūroms:
9.2.1. įrankių komplektai dantų endo ir egzo preparavimui,
9.2.2. šaukštų rinkiniai dantų atspaudams,
9.2.3. atspaudinės medžiagos,
9.2.4. cementas, kompozitai, kitos pagalbinės medžiagos,
9.2.5. dantims ir dantų protezams šlifuoti, poliruoti, okliuzijai reguliuoti,
9.2.6. vainikų nuimamoji sistema,
9.2.7. okliuzinių įtvarų gamybos vakuuminio presavimo būdu,
9.2.8. universalus artikuliatorius implantacijai,
9.2.9. veido ir burnos organų fonografavimui,
9.2.10. kompiuterinės telerentgenogramų analizės ir ortognatinės chirurgijos operacinio gydymo modeliavimui,
9.2.11. funkcinei diagnostikai ir mechanoterapijai,
9.2.12. ortognatinei korekcijai.

Būtinosios tarnybos

10. Dantų technikų laboratorija – ortodontiniams aparatams gaminti.
11. Rentgenologijos: ortopantomogramoms, telerengenogramoms ir smilkinkaulio – apatinio žandikaulio sąnario rentgenogramoms atlikti.
12. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

VIII. STOMATOLOGO ORTOPEDO ANTRINĖS STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS
(PAGALBOS) VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Helio lempa.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas.
6. Rentgeno spindulių sulaikomoji įranga.
7. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
8. Antišokinės priemonės.
9. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
9.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
9.1.1. švirkštai,
9.1.2. anestetikai;
9.2. dantų ir dantų protezų preparavimo procedūroms:
9.2.1. įrankių komplektai dantų endo ir egzo preparavimui,
9.2.2. šaukštų rinkiniai dantų atspaudams,
9.2.3. atspaudinės medžiagos,
9.2.4. cementas, kompozitai, kitos pagalbinės medžiagos,
9.2.5. dantims ir dantų protezams šlifuoti, poliruoti, okliuzijai reguliuoti,
9.2.6. vainikų nuimamoji sistema,
9.2.7. užklotų gamybos sistema,
9.2.8. universalus artikuliatorius implantacijai,
9.2.9. įrankiai implantacijai,
9.2.10. implantų sistemos (pagalbinė įranga ir elementai).

Būtinosios tarnybos

10. Dantų technikų laboratorija – ortopedinėms procedūroms atlikti.
11. Rentgenologijos.
12. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

IX. STOMATOLOGO ORTOPEDO TRETINĖS STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS
(PAGALBOS) VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Helio lempa.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas.
6. Rentgeno spindulių sulaikomoji įranga.
7. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
8. Antišokinės priemonės.
9. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
9.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
9.1.1. švirkštai,
9.1.2. anestetikai;
9.2. dantų ir dantų protezų preparavimo procedūroms:
9.2.1. įrankių komplektai dantų endo ir egzo preparavimui,
9.2.2. šaukštų rinkiniai dantų atspaudams,
9.2.3. atspaudinės medžiagos,
9.2.4. cementas, kompozitai, kitos pagalbinės medžiagos,
9.2.5. dantims ir dantų protezams šlifuoti, poliruoti, okliuzijai reguliuoti,
9.2.6. vainikų nuimamoji sistema,
9.2.7. užklotų gamybos sistema,
9.2.8. universalus artikuliatorius implantacijai,
9.2.9. įrankiai implantacijai,
9.2.10. implantų sistemos (pagalbinė įranga ir elementai),
9.2.11. kondiloskopas ir kita sąnario funkcijos tyrimo aparatūra,
9.2.12. paliarometras su registravimo ir preparavimo priedais,
9.2.13. ortognatinei korekcijai,
9.2.14. funkcinei diagnostikai ir mechanoterapijai.

Būtinosios tarnybos

10. Dantų technikų laboratorija – ortopedinėms procedūroms atlikti.
11. Rentgenologijos.
12. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

X. BURNOS CHIRURGO ANTRINĖS STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS)
VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Kompresorius.
3. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
3.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
3.1.1. švirkštai,
3.1.2. anestetikai;
3.2. chirurginėms procedūroms:
3.2.1. replių dantų rovimui komplektai,
3.2.2. elevatoriai,
3.2.3. skalpeliai,
3.2.4. siūlai, žirklutės, adatkočiai,
3.2.5. sterili medžiaga ir drenai,
3.2.6. raspatoriai,
3.2.7. kaltai, grąžtai,
3.2.8. kraujavimo stabdomosios medžiagos,
3.2.9. dantų imobilizavimo priemonės;
3.3. specifinėms burnos organų operacijoms:
3.3.1. instrumentai minkštųjų audinių operacijoms,
3.3.2. instrumentai kietųjų audinių operacijoms.

Būtinosios tarnybos

4. Rentgenologijos.
5. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
6. Klinikinė laboratorija.
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

XI. BURNOS CHIRURGO, VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGO TRETINĖS
STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Kompresorius.
3. Operacijų stalas.
4. Operacinė lempa.
5. Kita operacinės įranga.
6. Kardioskopas su defibriliatoriumi.
7. Lazeris.
8. Operacinis mikroskopas.
9. Fibrooptinė apšvietimo sistema.
10. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
10.1. vietinio ir bendro nuskausminimo procedūroms:
10.1.1. švirkštai ir anestetikai vietinei nejautrai,
10.1.2. įranga ir medžiagos bendrai nejautrai;
10.2. chirurginėms procedūroms:
10.2.1. dantų rovimo replių komplektai,
10.2.2. elevatoriai,
10.2.3. skalpeliai,
10.2.4. siūlai, žirklutės, adatkočiai,
10.2.5. sterili medžiaga ir drenai,
10.2.6. raspatoriai,
10.2.7. kaltai, grąžtai,
10.2.8. kraujavimo stabdomosios medžiagos,
10.2.9. dantų imobilizavimo priemonės;
10.3. specifinėms burnos organų operacijoms:
10.3.1. minkštųjų audinių,
10.3.2. kietųjų audinių,
10.3.3. osteosintezės,
10.3.4. osteotomijos,
10.3.5. lūpos plastikos,
10.3.6. gomurio plastikos,
10.3.7. nosies ir ausų plastikos.

Būtinosios tarnybos

11. Rentgenologijos.
12. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
13. Klinikinė ir biochemijos laboratorijos.
14. Mikrobiologijos.
15. Citologijos.
16. Gydytojų ir kitų specialistų (logopedų ir kt.) tarnyba.
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

XII. VAIKŲ STOMATOLOGO ANTRINĖS STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS
(PAGALBOS) VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Orinis arba ultragarsinis skaleris.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas, rentgeno spindulių sulaikomoji įranga.
6. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
7. Antišokinės priemonės.
8. Helio lempa.
9. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
9.1. vietinio nuskausminimo procedūroms:
9.1.1. švirkštai,
9.1.2. anestetikai;
9.2. periodontologinėms procedūroms:
9.2.1. vienkartiniai skalpeliai,
9.2.2. instrumentai periodontui gydyti:
a) skaleliai ir kiuretės,
b) tarpdantinės abrazyviosios juostelės,
c) diagnostiniai zondai,
d) periodontiniai zondai,
e) dantų imobilizavimo priemonės,
f) instrumentų aštrinimo akmenėliai,
g) periodonto ligų profilaktikos priemonės,
h) sterili medžiaga ir drenai,
i) replių rinkiniai,
j) siūlai, žirklutės, adatkočiai,
k) periodonto tvarsčiai;
9.3. terapinėms procedūroms:
9.3.1. grąžtai lėtaeigiams ir turbininiams antgaliams,
9.3.2. instrumentai dantims ir dantų šaknų kanalams gydyti,
9.3.3. užpildų poliravimo sistemos,
9.3.4. matricų rinkiniai ir laikikliai,
9.3.5. kaiščių rinkiniai tarpdančiams,
9.3.6. kompoziciniai, kompomeriniai, stiklojonomeriniai, nuolatiniai amalgaminiai užpildai,
9.3.7. pamušalinės medžiagos,
9.3.8. retrakciniai siūlai,
9.3.9. vienkartinės sausinimo priemonės,
9.3.10. endodontinės liniuotės,
9.3.11. endodontinių adatų laikikliai,
9.3.12. vienkartiniai adatų smeigtukai,
9.3.13. gutaperčios kaiščių rinkiniai,
9.3.14. spiritinė lemputė,
9.3.15. gutaperčios nukaitinimo instrumentai,
9.3.16. rentgeno filmai ir jų laikikliai,
9.3.17. laikini ertmių užpildai,
9.3.18. maišymo stiklai, mentelės,
9.3.19. šaknų kanalų pastos,
9.3.20. intrakanaliniai medikamentai,
9.3.21. amalgamnešis,
9.3.22. koferdamo sistema,
9.3.23. plombų maišytuvas,
9.3.24. aparatai dantų gyvybingumui nustatyti;
9.4. chirurginėms procedūroms:
9.4.1. dantų rovimo replių komplektai,
9.4.2. elevatoriai,
9.4.3. skalpeliai,
9.4.4. siūlai, žirklutės, adatkočiai,
9.4.5. sterili medžiaga ir drenai,
9.4.6. raspatoriai,
9.4.7. kaltai, grąžtai,
9.4.8. kraujavimo stabdomosios medžiagos,
9.4.9. dantų imobilizavimo priemonės.

Būtinosios tarnybos

10. Rentgenologijos.
11. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
12. Klinikinė ir biochemijos laboratorijos.
13. Mikrobiologijos.
14. Citologijos.
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.

XIII. VAIKŲ STOMATOLOGO TRETINĖS STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS
(PAGALBOS) VEIKLAI

Medicinos priemonės

1. Stomatologinis įrenginys su išorine ir vidine siurbimo sistema bei gydytojo ir asistento kėdėmis, turbininiu antgaliu ir tiesiu bei lenktu lėtaeigiu antgaliu su aušinimo sistema.
2. Orinis arba ultragarsinis skaleris.
3. Kompresorius.
4. Sterilizavimo įrenginys.
5. Ilgatubusinis dentalinis rentgeno aparatas, rentgeno spindulių sulaikomoji įranga.
6. Rankinė arba automatinė dėžė nuotraukoms ryškinti.
7. Antišokinės priemonės.
8. Helio lempa.
9. Stomatologinių instrumentų ir medžiagų rinkiniai:
9.1. vietinio ir bendro nuskausminimo procedūroms:
9.1.1. švirkštai ir anestetikai vietinei nejautrai,
9.1.2. įranga bendrai nejautrai (linksminamųjų dujų nejautrai);
9.2. periodontologinėms procedūroms:
9.2.1. vienkartiniai skalpeliai;
9.2.2. instrumentai periodontui gydyti:
a) skaleriai ir kiuretės,
b) tarpdantinės abrazyvios juostelės,
c) diagnostiniai zondai,
d) periodontiniai zondai,
e) dantų imobilizavimo priemonės,
f) instrumentų aštrinimo akmenėliai,
g) periodonto ligų profilaktikos priemonės,
h) sterili medžiaga ir drenai,
i) replių rinkiniai,
j) siūlai, žirklutės, adatkočiai,
k) periodonto tvarsčiai;
9.3. terapinėms procedūroms:
9.3.1. grąžtai lėtaeigiams ir turbininiams antgaliams,
9.3.2. instrumentai dantų ir dantų šaknų kanalams gydyti,
9.3.3. užpildų poliravimo sistemos,
9.3.4. matricų rinkiniai ir laikikliai,
9.3.5. kaiščių rinkiniai tarpdančiams,
9.3.6. kompoziciniai, kompomeriniai, stiklojonomeriniai, nuolatiniai amalgaminiai užpildai,
9.3.7. pamušalinės medžiagos,
9.3.8. retrakciniai siūlai,
9.3.9. vienkartinės sausinimo priemonės,
9.3.10. endodontinės liniuotės,
9.3.11. endodontinių adatų laikikliai,
9.3.12. vienkartiniai adatų smeigtukai,
9.3.13. gutaperčios kaiščių rinkiniai,
9.3.14. spiritinė lemputė,
9.3.15. gutaperčios nukaitinimo instrumentai,
9.3.16. rentgeno filmai ir jų laikikliai,
9.3.17. laikini ertmių užpildai,
9.3.18. maišymo stiklai, mentelės,
9.3.19. šaknų kanalų pastos,
9.3.20. intrakanaliniai medikamentai,
9.3.21. amalgamnešis,
9.3.22. koferdamo sistema,
9.3.23. plombų maišytuvas,
9.3.24. aparatai dantų gyvybingumui nustatyti;
9.4. chirurginėms procedūroms:
9.4.1. dantų rovimo replių komplektai,
9.4.2 elevatoriai,
9.4.3. skalpeliai,
9.4.4. siūlai, žirklutės, adatkočiai,
9.4.5. sterili medžiaga ir drenai,
9.4.6. raspatoriai,
9.4.7. kaltai, grąžtai,
9.4.8. kraujavimo stabdomosios medžiagos,
9.4.9. dantų imobilizavimo priemonės.

Būtinosios tarnybos sąrašas

10. Anesteziologijos – reanimacijos.
11. Rentgenologijos.
12. Medžiagų ir instrumentų sterilizavimo.
13. Klinikinė ir biochemijos laboratorijos.
14. Mikrobiologijos.
15. Citologijos.
16. Gydytojų ir kitų specialistų (logopedų ir kt.).
PASTABA. Jeigu įstaigoje tokių tarnybų nėra, ji turi sudaryti sutartis su atitinkamas tarnybas turinčiomis įstaigomis.
______________