LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V-946 „DĖL TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. birželio 4 d. Nr. V-576
Vilnius

P a k e i č i u Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 132-6736; 2012, Nr. 74-3857):
1. Išdėstau 29 punktą taip:
„29. Kontrolės rezultatai įforminami Reglamento 10 priede nustatytos formos patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliariumo paslaugas teikiančių objektų kontrolės metu pildomi atitinkami klausimynai (Reglamento 16–23 priedai), kurie yra patikrinimo akto sudėtinė dalis. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliariumo paslaugas teikiančių objektų kontrolės metu veiklos atitiktis reikalavimams, neįtrauktiems į atitinkamus klausimynus, vertinama tik išimtiniais atvejais – kai reikalavimo pažeidimas gali padaryti reikšmingos žalos ar realaus pavojaus vartotojo sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai.“
2. Išdėstau 42 punktą taip:
„42. Vykdant grįžtamąją kontrolę, patikrinimo akte nurodoma, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai yra pašalinti. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliariumo paslaugas teikiančių objektų grįžtamosios kontrolės metu pildomos atitinkamos Reglamento 16–23 prieduose pateiktų klausimynų dalys.“
3. Papildau 21, 22 ir 23 priedais (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS
Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento
21 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-576 redakcija)

BASEINO SU RECIRKULIACINE SISTEMA PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

(klausimynas taikomas recirkuliacinę (nuolatinis tam tikro valyto vandens kiekio grąžinimas į technologinį procesą) vandens apykaitos sistemą turintiems baseinams)

______ m. _____________mėn. ___d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr.___________.

______ m. _____________mėn. ___d. patikrinimo akto Nr.______________ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:
_
_
Veiklos vykdymo adresas:	.

*Leidimo-higienos paso Nr. _________, išdavimo data___________, galiojimo laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas)______________ .
*Baseino talpa (tūris) ____________ kv. m (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):
1. ___________________ kv. m
2. ___________________ kv. m
3. ___________________ kv. m

*Baseino tipas: uždaras [ ], atviras (lauko) [ ]; sporto[ ], plaukimo ir maudymosi [ ], vaikų (braidymo, skirtas iki 7 metų vaikams, [ ] vyresniems nei 7 metų vaikams [ ]), sūkurinė vonia [ ], vėsinamasis [ ] (tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta teikiamų baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153) (toliau – HN 109:2005), reikalavimams.

Nustatyta:
Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 109:2005 3 p.)
2.	Baseino patalpose vartotojui matomoje vietoje yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2005 70 p.)
3.	Prie įėjimo į baseino patalpą pateiktos baseinų vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2005 18 p.)
4.	Baseino patalpoje pateikta informacija apie vandens kokybės rodiklius:
	4.1. nurodyta baseino (-ų) vandens temperatūra (HN 109:2005 13 p.)
	4.2. nurodyta baseino (-ų) vandens pH (HN 109:2005 13 p.)
	4.3. nurodytas baseino (-ų) vandens dezinfekcijai naudojamos medžiagos liekamasis kiekis vandenyje (HN 109:2005 13 p.)
5.	Baseino vandens temperatūra atitinka toliau nurodytus dydžius / (vertinama pagal kontrolės metu atliktus vandens temperatūros matavimus):
	5.1. sporto baseino – 24–28°C (HN 109:2005 19 p.)
	5.2. plaukimo ir maudymosi su čiuožimo kalneliais – 26–29°C (HN 109:2005 19 p.)
	5.3. vaikų braidymo baseino – 29–30°C (HN 109:2005 19 p.)
	5.4. vyresniems nei 7 m. amžiaus vaikams skirto baseino – 29–30°C (HN 109:2005 19 p.)
	5.5. vaikams iki 7 m. skirto baseino – 30–32°C (HN 109:2005 19 p.)
	5.6. sūkurinės vonios – 38–42°C (HN 109:2005 19 p.)
	5.7. vėsinamojo baseino – iki 12°C (HN 109:2005 19 p.)
6.	Į persirengimo kambarius (jeigu juose įrengtos praustuvės), dušus, tualetuose įrengtas praustuves tiekiamas šaltas ir karštas vanduo (HN 109:2005 34 p.)
II.	BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA
7.	Baseino vandens dezinfekcijai naudojami baseino vandens dezinfekcijai autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 14 p.)
8.	Persirengimo kambariams, dušams, tualetams valyti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės – autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 56.5 p.)
9.	Baseino paslaugos teikėjas turi baseino, baseino vandens priežiūrai (pH dydžio reguliavimui, koaguliacijai, dezinfekcijai, valymui) naudojamų priemonių (cheminių medžiagų) dokumentus (saugos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas) (HN 109:2005 12 p.)
10.	Baseino vanduo paruošiamas (valomas) naudojant:
	10.1. koaguliaciją (į baseino vandenį įmaišomos cheminės medžiagos, kurių pagalba vandenyje esančios smulkios plaukiojančios dalelės (teršalai) „sukabinamos“ į stambesnius junginius) (HN 109:2005 9 p.)				Vandens koaguliacijai naudojamas: aliuminio sulfatas, aliuminio chlorido heksahidratas, natrio aliuminatas, aliuminio chlorido hidroksidas arba aliuminio chlorido hidroksido sulfatas, trivalentės geležies chlorido heksahidratas, trivalentės geležies chlorido sulfatas, trivalentės geležies sulfatas (tai, kas tinka, pabraukti arba nurodyti)
	10.2. filtraciją (vandenyje esančios medžiagos šalinamos iš vandens leidžiant jį per filtrą, aktyviosios medžiagos sluoksnį) (HN 109:2005 9 p.)
	10.3. dezinfekciją (kenksmingumas pašalinamas nuolat į vandenį įmaišant dezinfekcinių savybių turinčių priemonių (biocidų) arba šiomis priemonėmis kitaip veikiant baseino vandenį) (HN 109:2005 9 p.)				Baseino vanduo dezinfekuojamas: / ultravioletiniais spinduliais, ozonu, chloru ir jo junginiais, bromu ir jo junginiais, vandeninio vandenilio peroksido tirpalu su sidabro nitratu, kitais teisės aktų nustatyta tvarka registruotais ar autorizuotais biocidais (tai, kas tinka, pabraukti arba nurodyti)
11.	Priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbai registruojami žurnale (HN 109:2005 57 p.)
12.	Baseino dugnas valomas ne rečiau kaip du kartus per savaitę (HN 109:2005 56.1 p.) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)
13.	Baseino sienos valomos ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites (HN 109:2005 56.1 p.) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)
14.	Vandens išsiliejimo latakai valomi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip kartą per savaitę (HN 109:2005 56.2 p.) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)
15.	Didesnio nei 10 kv. m talpos baseino visos sistemos vanduo ne rečiau kaip vieną kartą per metus išleidžiamas, baseino dugnas ir sienos išvalomi ir išdezinfekuojami (HN 109:2005 56.1 p.) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)
16.	Didesnio nei 10 kv. m talpos baseino vandens balanso rezervuarų vanduo ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius išleidžiamas, rezervuarai išvalomi, dezinfekuojami ir išplaunami (HN 109:2005 56.3 p.) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)
17.	Mažesnio nei 10 kv. m talpos baseino visos sistemos vanduo ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį išleidžiamas, baseino dugnas ir sienos išvalomi ir išdezinfekuojami (HN 109:2005 56.1 p.) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)
18.	Mažesnio nei 10 kv. m talpos baseino vandens balanso rezervuarų vanduo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius išleidžiamas, rezervuarai išvalomi, dezinfekuojami ir išplaunami (HN 109:2005 56.3 p.) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)
19.	Filtrai plaunami pagal filtrų gamintojo pateiktą instrukciją (gamintojo nurodytu periodiškumu). Plovimo data registruojama žurnale (HN 109:2005 56.4 p.) (vertinama pagal filtrų plovimo žurnale pateiktus duomenis ir filtrų gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)
20.	Savikontrolei atliekamų baseino vandens tyrimų rezultatai registruojami vandens tyrimų registracijos žurnale (HN 109:2005 58 p.)
21.	Baseino vandenyje nustačius mikrobiologinę (koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės (E. coli), kolifagai, auksinis stafilokokas (St. Aureus), žaliamėlė pseudomona (P. aeruginosa), legionelė (legionella pneumophila), salmonelės (Salmonella)), parazitologinę (liamblijų cistos (G. intestinalis), helmintų kiaušinėliai) ar cheminę (amoniakas, chloroformas (chloruojant vandenį) taršą, baseino eksploatacija nutraukiama, vanduo išleidžiamas, baseinas valomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens, atliekami vandens mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai (HN 109:2005 66 p.) (tai, kas tinka, pabraukti) (vertinama pagal vandens tyrimų registracijos žurnale ir priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)
22.	Ūkio subjektas uždaro (esančio uždaroje patalpoje) baseino vandenį tiria (organizuoja tyrimus) nurodytu periodiškumu:
	22.1. mikrobiologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)
	22.2. parazitologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)
	22.3. amoniako kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)
	22.4. chloroformo kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka kas ketvirtį (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius) (HN 109:2005 63 p.)
	22.5. cheminius baseino vandens tyrimus atlieka vieną kartą per pusmetį (HN 109:2005 63 p.)
23.	Ūkio subjektas atviro (lauko) baseino vandenį tiria (organizuoja tyrimus) nurodytu periodiškumu:
	23.1. mikrobiologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)
	23.2. parazitologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)
	23.3. amoniako kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)
	23.4. chloroformo kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka kas ketvirtį (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius) (HN 109:2005 63 p.)
	23.5. cheminius baseino vandens tyrimus atlieka vieną kartą per pusmetį (HN 109:2005 63 p.)
24.	Ne rečiau kaip du kartus per dieną atliekami baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocido liekamojo kiekio ir pH dydžio baseino vandenyje savikontroliniai matavimai paslaugų teikimo vietoje (fotometriniu ar kt. būdu), siekiant patikrinti automatinės baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocido dozavimo įrangos, biocido liekamojo kiekio ir pH dydžio nustatymo įrenginio darbą ir jį kalibruoti (HN 109:2005 65 p.)
III.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS
25.	Baseino darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2005 67 p.)
26.	Baseino darbuotojai turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2005 68 p.)
27.	Baseino darbuotojai turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2005 68 p.)

Patikrinimo metu paimti baseino vandens mėginiai tyrimams, ploviniai nuo dušų paviršių.

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ MIKROBIOLOGINIAMS, PARAZITOLOGINIAMS IR CHEMINIAMS TYRIMAMS, PLOVINIŲ NUO DUŠŲ PAVIRŠIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS
(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)
Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
IV.	BASEINO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI / (vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais):
28.	Liekamojo aktyviojo chloro koncentracija baseino vandenyje yra / (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo turintys preparatai):
	28.1. 0,5–2,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 p.)
	28.2. lauko baseino vandenyje – 0,5–3,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 p.)
	28.3. vaikams iki 7 metų amžiaus skirto baseino – 0,3–1,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 p.)
29.	Liekamojo vandenilio peroksido koncentracija baseino vandenyje yra 50–80 mg/l (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas vandeninis vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu) (HN 109:2005 55.2 p.)
30.	Ozono koncentracija baseino vandenyje yra ne daugiau kaip 0,1 mg/l (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas ozonas) (HN 109:2005 priedo 21 p.)
31.	Bromo koncentracija baseino vandenyje yra 0,8–1,5 mg/l (vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas dibromantinas) (HN 109:2005 priedo 22 p.)
32.	Kito vandens dezinfekcijai naudojamo biocido:........................................... / (nurodyti biocido pavadinimą) liekamasis kiekis.....................(nurodyti kiekį ir matavimo vienetus) atitinka nurodytą šio biocido specialiosiose autorizacijos ar registracijos sąlygose (gamintojo pateiktuose dokumentuose) nurodytą kiekį (nurodyti pastabose) (HN 109:2005 55.2 p.) / (vertinama, kai naudojamas kitas nei pirmiau nurodytas biocidas)
33.	Baseino vandens pH yra:
	33.1. pH 6,5–7,2, kai koaguliacijai naudojamos aliuminio druskos (HN 109:2005 52.2 p.)				Nurodyti baseino vandens pH vertės reguliavimui naudojamą preparatą ..........................................
	33.2. pH 6,5–7,5 gėlo vandens, pH 7,8 jūros vandens, kai baseinuose koaguliacijai naudojamos geležies druskos (HN 109:2005 52.3 p.)
34.	Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2005 priedo 17 p.)
35.	Baseino vandenyje chloroformo (jeigu vanduo dezinfekuojamas chloru ir jo turinčiais preparatais) koncentracija ne didesnė kaip 0,1 mg/l (HN 109:2005 priedo 16 p.)
36.	Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų: kolifagų, žarninių lazdelių (E. coli), auksinių stafilokokų (St. Aureus), žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa), salmonelių (Salmonella), liamblijų cistų (G. intestinalis), helmintų kiaušinėlių (HN 109:2005 priedas) (vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
37.	Baseino vandenyje rasta daugiau kaip 10 koliforminių bakterijų 100 ml vandens (HN 109:2005 priedas) (vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
V.	BASEINO PATALPŲ PRIEŽIŪROS EFEKTYVUMAS (vertinama atsižvelgiant į plovinių nuo dušų paviršių tyrimų rezultatus ir dezinfekcijai naudojamas medžiagas)
38.	Dušai dezinfekuoti (HN 109:2005 56.5 p.)

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:
(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų ir plovinių nuo dušų paviršių tyrimų rezultatus)

[] Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153), reikalavimų.

[] Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153),
........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	)
reikalavimus.

Nurodymas:
1. Iki ......................................... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas raštu pranešti
_
(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją el. paštu versloprieziura@ukmin.lt arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

GRĮŽTAMOJI BASEINO SU RECIRKULIACINE SISTEMA PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

_______ m. _________________ mėn. ___d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr.	.

_______ m. __________________ mėn. ___d. patikrinimo akto Nr.	priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:
_
_	.

Patikrinimo data: _______________ m. ______________ mėn. ________ d.

Įvertintas _______m. ______________ mėn. ___ d. (patikrinimo aktas Nr.____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153), pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

Patikrinimo išvada:

[] _______ m. ______________ mėn. ___ d. (patikrinimo aktas Nr.______) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153), pažeidimai pašalinti.

[] ________ m. ______________ mėn. ___ d. (patikrinimo aktas Nr.______) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153), pažeidimai:
........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	)
nepašalinti.

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_________________

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento
22 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-576 redakcija)

BASEINO BE RECIRKULIACINĖS SISTEMOS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

(klausimynas taikomas mažesniems nei 10 kv. m ir neturintiems recirkuliacinės (nuolatinis tam tikro valyto vandens kiekio grąžinimas į technologinį procesą)
vandens apykaitos sistemos baseinams)

______ m. _____________mėn. ___d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr.___________.

______ m. _____________mėn. ___d. patikrinimo akto Nr._______________ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:
_
_
Veiklos vykdymo adresas:	.
*Leidimo-higienos paso Nr. _________, išdavimo data___________, galiojimo laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas)______________ .
*Baseino talpa (tūris) ____________ kv. m (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):
1. ___________________ kv. m
2. ___________________ kv. m
3. ___________________ kv. m

*Baseino tipas: uždaras [ ], atviras (lauko) [ ]; plaukimo ir maudymosi [ ], vaikų (braidymo, skirtas iki 7 metų vaikams [ ], vyresniems nei 7 metų vaikams [ ]), sūkurinė vonia [ ], vėsinamasis [ ] (tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr., jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta teikiamų baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153) (toliau – HN 109:2005), reikalavimams.

Nustatyta:
Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 109:2005 3 p.)
2.	Prie įėjimo į baseino patalpą pateiktos baseino vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2005 18 p.)
3.	Baseino patalpoje pateikta informacija apie baseino (-ų) vandens temperatūrą (HN 109:2005 13 p.)
4.	Baseino vandens temperatūra atitinka toliau nurodytus dydžius / (vertinama pagal kontrolės metu atliktus vandens temperatūros matavimus):
	4.1. plaukimo ir maudymosi baseino – 26–29 °C (HN 109:2005 19 p.)
	4.2. vaikų braidymo baseino – 29–30 °C (HN 109:2005 19 p.)
	4.3. vyresniems nei 7 m. amžiaus vaikams skirto baseino – 29–30 °C (HN 109:2005 19 p.)
	4.4. vaikams iki 7 m. skirto baseino – 30–32 °C (HN 109:2005 19 p.)
	4.5. sūkurinės vonios – 38–42°C (HN 109:2005 19 p.)
	4.6. vėsinamojo baseino – iki 12 °C (HN 109:2005 19 p.)
5.	Baseino patalpose paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2005 70 p.)
6.	Į persirengimo kambarius (jeigu juose įrengtos praustuvės), dušus, tualetuose įrengtas praustuves tiekiamas šaltas ir karštas vanduo (HN 109:2005 34 p.)
II.	BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA
7.	Baseino vanduo po kiekvieno panaudojimo išleidžiamas, baseinas išvalomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens (HN 109:2005 55.3 p.) (vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)
8.	Persirengimo kambariams, dušams, tualetams valyti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės – autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 56.5 p.)
9.	Baseino paslaugos teikėjas turi baseino, baseino vandens priežiūrai naudojamų priemonių (cheminių medžiagų) dokumentus (saugos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas) (HN 109:2005 12 p.)
10.	Priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbai registruojami žurnale (HN 109:2005 57 p.)
III.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS
11.	Baseino darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2005 67 p.)
12.	Baseino darbuotojai turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2005 68 p.)
13.	Baseino darbuotojai turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2005 68 p.)

Patikrinimo metu paimti baseino vandens mėginiai tyrimams, ploviniai nuo dušų paviršių.

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ MIKROBIOLOGINIAMS, PARAZITOLOGINIAMS IR CHEMINIAMS TYRIMAMS; PLOVINIŲ NUO DUŠŲ PAVIRŠIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS
(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
IV.	REIKALAVIMAI BASEINO VANDENS SAUGAI IR KOKYBEI / (vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais):
14.	Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2005 priedo 17 p.)
15.	Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų: kolifagų, žarninių lazdelių (E. coli), auksinių stafilokokų (St. Aureus), žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa), salmonelių (Salmonella), liamblijų cistų (G. intestinalis), helmintų kiaušinėlių / (HN 109:2005 priedas) (vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
16.	Baseino vandenyje rasta daugiau kaip 10 koliforminių bakterijų 100 ml vandens (HN 109:2005 priedas) (tai, kas, reikalinga, pabraukti) (vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
V.	BASEINO PATALPŲ PRIEŽIŪROS EFEKTYVUMAS / (vertinama atsižvelgiant į plovinių nuo dušų paviršių tyrimų rezultatus ir dezinfekcijai naudojamas medžiagas)
17.	Dušai dezinfekuoti (HN 109:2005 56.5 p.)

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:
(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų ir plovinių nuo dušų paviršių tyrimų rezultatus)

[] Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153), reikalavimų.

[] Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153),

........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	)
reikalavimus.

Nurodymas:
1. Iki ........................................ pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas raštu pranešti
________________________________________ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją el. paštu versloprieziura@ukmin.lt arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

GRĮŽTAMOJI BASEINO BE RECIRKULIACINĖS SISTEMOS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

_______ m. _______________ mėn. ___d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr.	.

_______ m. __________________ mėn. ___d. patikrinimo akto Nr.	priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:
_
_
_

Patikrinimo data: _______________ m. ______________ mėn. ________ d.

Įvertintas _______m. ______________ mėn. ___ d. (patikrinimo aktas Nr.____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153), pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

Patikrinimo išvada:

[] _______ m. ______________ mėn. ___ d. (patikrinimo aktas Nr.___) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153), pažeidimai pašalinti.

[] ________ m. ______________ mėn. ___ d. (patikrinimo aktas Nr.____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277; 2006, Nr. 60-2153), pažeidimai:
........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	)
nepašalinti.

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_________________

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento
23 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-576 redakcija)

SOLIARIUMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

______ m. _____________mėn. ___d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr.

______ m. _____________mėn. ___d. patikrinimo akto Nr.	priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:
_
_	.
Leidimo-higienos paso Nr. _________, išdavimo data___________, galiojimo laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas)______________ (užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą).
Įvertinta teikiamų soliariumo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. 83-3453; 2010, Nr. 93-4929) (toliau – HN 71:2009), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 71:2009 6 p.)
2.	Soliariume yra Soliariumo paslaugų teikimo kortelių (HN 71:2009 12 p.)
3.	Soliariume yra parengta kartu su Soliariumo paslaugų teikimo kortele vartotojui pateikti skirta informacija, kurioje nurodyta (HN 71:2009 12 p., 1 priedas):
	3.1. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas
	3.2. deginimosi soliariume taisyklės
	3.3. nesaikingo deginimosi pasekmės
	3.4. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius
4.	Soliariume yra:
1.	4.1. Nelaimingų atsitikimų (traumų) registras (žurnalas), skirtas soliariume paslaugų vartotojų patirtiems nelaimingiems atsitikimams (traumoms) registruoti (HN 71:2009 15 p., 3 priedas)
2.	4.2. Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registras (žurnalas), kuriame registruojami įrangos techninės priežiūros darbai (HN 71:2009 39 p., 4 priedas)
3.	4.3. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) keitimo ir valymo darbų registras (žurnalas), kuriame registruojami soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbai (HN 71:2009 41 p., 5 priedas)
	4.4. dezinfekcijai naudojamų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 71:2009 8 p.)
5.	Paslaugas teikiantys asmenys:
4.	5.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 71:2009 48 p.)
5.	5.2. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 71:2009 49 p.)
6.	5.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklausę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 71:2009 49 p.)
6	Soliariume neteikiama informacija apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį poveikį ar teigiamą poveikį sveikatai (HN 71:2009 16 p.)
7.	Patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams raštu pateikta informacija apie:
7.	7.1. soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę (min.) priklausomai nuo odos tipo, deginimosi soliariume periodiškumo) (HN 71:2009 14 punktas)
8.	7.2. soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi režimą (deginimosi seansų kiekis per tam tikrą laikotarpį: dieną, savaitę, metus, pertraukos trukmė tarp dviejų ir (ar) daugiau deginimosi seansų) (HN 71:2009 14 p.)
9.	7.3. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)
10.	7.4. deginimosi soliariume taisyklės (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)
11.	7.5. nesaikingo deginimosi pasekmės (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)
12.	7.6. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)
8.	Soliariume yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 71:2009 10 p.)
9.	Patalpų, įrangos dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 71:2009 8 p.)
10.	Valymo ir dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal jų gamintojo instrukcijas (nurodytą paskirtį, koncentraciją, naudojimo būdą) (HN 71:2009 8 p.)
11.	Soliariume parduodamų ar kitaip paslaugų vartotojui pateikiamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 71:2009 7 p.)
12.	Vienai soliariumo įrangai yra skirtos dvi apsauginių akinių poros (HN 71:2009 32 p.)
13.	Apsauginiai akiniai:
	13.1. pažymėti CE ženklu (HN 71:2009 32 p.)
	13.2. akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius neviršija 0,1 % (HN 71:2009 33 p.) (vertinama pagal ant akinių, jų pakuotėje, techniniuose dokumentuose ar naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją)
	13.3. nepažeisti (neįskilę, nesubraižyti ir pan.) (HN 71:2009 34 p.)
14.	Soliariume naudojamos dezinfekcinių savybių turinčių priemonių, skirtų:
13.	14.1. soliariumo gultui ir apsauginiams akiniams valyti (HN 71:2009 44 p.)
14.	14.2. prie soliariumo įrangos patiestam kilimėliui dezinfekuoti (HN 71:2009 45 p.) (vertinama, jeigu kilimėlis nedengiamas vienkartiniu užtiesalu, kuris keičiamas po kiekvieno paslaugos vartotojo)

*INFORMACIJA APIE SOLIARIUMO ĮRANGĄ

* Apie kiekvieną įrangą pildoma atskirai.
** Pildoma (gali būti keičiama) priklausomai nuo soliariumo įrangos modelio ir komplektacijos.

Soliariumo įrangos pavadinimas, modelis / tipas (ar kitas identifikacinis žymuo):
**Soliariumo įrangoje sumontuotų spinduolių (lempų) pavadinimas (-ai), modelis / tipas, partijos numeris (ar kitas identifikacinis žymuo), spinduolių (lempų) skaičius:
Soliariumo įrangos apatinės dalies UV spinduoliai: / ....
Soliariumo įrangos viršutinės dalies UV spinduoliai: / ......
Soliariumo įrangos šoninės dalies UV spinduoliai: / ......
Soliariumo įrangos veido UV spinduoliai: / .....
Soliariumo įrangos pečių UV spinduoliai: / .....

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
*II. REIKALAVIMAI SOLIARIUMO ĮRANGAI
15.	Soliariume yra:
15.	15.1. Soliariumo įrangos techninės charakteristikos originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 p.)
16.	15.2. Soliariumo įrangos gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracija originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 p.)
17.	15.3. Soliariumo įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 p.)
18.	15.4. Soliariumo įrangos techninės priežiūros planas originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 p.)
16.	Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, pateikta informacija apie:
	16.1. soliariumo įrangos naudojimo instrukcija (taisyklės: įjungimas / išjungimas, tam tikrų funkcijų nustatymas ir naudojimas ir pan.) lietuvių kalba (HN 71:2009 14 p.)
	16.2. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)
	16.3. deginimosi soliariume taisyklės (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)
	16.4. nesaikingo deginimosi pasekmės (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)
	16.5. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)
17.	Soliariumo įranga techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą (HN 71:2009 39 p.) (vertinama pagal įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, techninės priežiūros planą ir Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis)
18.	Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduoliai (lempos) keičiami ir valomi soliariumo įrangos (ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 71:2009 40 p.) (vertinama pagal įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, įrangos techninės priežiūros planą, ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus ir Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis)
19.	Ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) darbo laikas atitinka jų gamintojo nurodytą (HN 71:2009 31 p.) (vertinama pagal ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis, išorinio soliariumo įrangos skaitmeninio laikmačio duomenis)
20.	Soliariumo įrangos gultas neįskilęs ir kitaip nepažeistas (HN 71:2009 28 p.)
21.	Soliariumo ultravioletinių spindulių filtrų plokštės (UV filtrai) yra ir jos nepažeistos (HN 71:2009 28 p.)
22.	Soliariumo įrangos laikmatis veikia (HN 71:2009 28 p.)
23.	Prie soliariumo įrangos patiestas kilimėlis: / (nurodomas vienas iš pateiktų variantų)
	23.1. dezinfekuojamas po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 71:2009 45 p.) (vertinama atsižvelgiant į plovinių nuo kilimėlio paviršių tyrimų rezultatus ir jų dezinfekcijai naudojamas medžiagas)
	23.2. dengiamas vienkartiniu užtiesalu, kuris keičiamas po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 71:2009 45 p.)

Kontrolės metu atliekami veiksmingosios energinės apšvietos matavimai ir plovinių nuo soliariumo įrangos gulto ir prie įrangos patiesto kilimėlio (jeigu jis nedengiamas vienkartiniu užtiesalu) paviršiaus tyrimas.

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

PATIKRINIMO METU ATLIKTŲ VEIKSMINGOSIOS ENERGINĖS APŠVIETOS MATAVIMŲ IR PLOVINIŲ NUO SOLIARIUMO ĮRANGOS GULTO IR PRIE ĮRANGOS PATIESTO KILIMĖLIO (JEIGU JIS NEDENGIAMAS VIENKARTINIU UŽTIESALU) PAVIRŠIAUS TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

24.	Ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neviršija 0,3 W/m2 (HN 71:2009 36 p.) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų veiksmingosios energinės apšvietos matavimų rezultatus)
25.	Soliariumo įrangos gultas išvalytas dezinfekcinių savybių turinčiomis priemonėmis (HN 71:2009 44 p.) (vertinama atsižvelgiant į plovinių nuo soliariumo įrangos paviršių tyrimų rezultatus ir įrangos dezinfekcijai naudojamas medžiagas)
26.	Prie soliariumo įrangos patiestas kilimėlis išvalytas dezinfekcinių savybių turinčiomis priemonėmis (HN 71:2009 45 p.) (vertinama atsižvelgiant į plovinių nuo kilimėlio paviršiaus tyrimų rezultatus ir jo dezinfekcijai naudojamas medžiagas)

Patikrinimo išvada:
(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų veiksmingosios energinės apšvietos matavimų ir plovinių nuo paviršių tyrimų rezultatus.)

[] Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. 83-3453; 2010, Nr. 93-4929),
reikalavimų.

[] Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. 83-3453; 2010, Nr. 93-4929),
........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	)
reikalavimus.

Nurodymas:
1. Iki ............................................. pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas raštu pranešti
__________________________________________________________(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_________________

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją el. paštu versloprieziura@ukmin.lt arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

GRĮŽTAMOJI SOLIARIUMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

______ m. _____________mėn. ___d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr.	.

______ m. _____________mėn. ___d. patikrinimo akto Nr.	priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:
_
_

Patikrinimo data: _______________ m. ______________ mėn. ________ d.

Įvertintas _______m. ___________ mėn. ___ d. (patikrinimo aktas Nr.____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. 83-3453; 2010, Nr. 93-4929), pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

Patikrinimo išvada:

[] Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. 83-3453; 2010, Nr. 93-4929),
reikalavimų.

[] Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. 83-3453; 2010, Nr. 93-4929),
........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	),
........punkto (	)
reikalavimus.

_______________ / (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_______________ / (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)		_________ / (parašas)		______________ / (vardas ir pavardė)

_________________