LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS

Į S A K Y M A S
DĖL GAMYBINIŲ STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR TECHNINIO EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ RSN 148-92 PAKEITIMO IR PAPILDYMO

1994 m. vasario 21 d. Nr. 36 Vilnius

Vykdant Vyriausybės 1992 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 931 „Dėl statinių statybos ir eksploatavimo valstybinės priežiūros vykdymo“ ir siekiant pagerinti visuomeninių statinių priežiūrą bei jų eksploatavimą, įsakau:
1. Patvirtinti Gamybinių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklių RSN 148-92 pakeitimą Nr. 1 (pridedamas) ir nustatyti, kad šios taisyklės taikomos eksploatuojant Respublikos teritorijoje gamybinius ir visuomeninius statinius bei jų priklausinius, o taip pat savarankiškai eksploatuojant šiuos statinius aptarnaujančias inžinerines komunikacijas, vandenvalos įrenginius, jų kompleksus, privažiavimo kelius, aikšteles bei teritorijas.
2. Įpareigoti Valstybinę statybos inspekciją (V. Sūdžius) nustatyta tvarka paskelbti šiuo įsakymu patvirtintą Gamybinių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklių RSN 148- 92 pakeitimą Nr. 1 „Valstybės žiniose“.

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS	JULIUS LAICONAS
______________
PATVIRTINTA
Statybos ir urbanistikos ministerijos
1994 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 36

GAMYBINIŲ STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR TECHNINIO EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ RSN 148-92

PAKEITIMAS Nr. 1

1. Gamybinių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklių (toliau – taisyklių) pavadinime po žodžio „Gamybinių“, 1 punkto 1.1. papunktyje po žodžio „gamybinių“ ir 1, 2, 3, 4 priedų pavadinimuose po žodžio „Gamybinių“ įrašyti žodžius „ir visuomeninių“.
2. Taisyklių 1 punkto 1.2. papunktyje po žodžio „gamybinius“ įrašyti žodžius „ir visuomeninius“.
3. Taisyklių 6 punkto 6.1. papunktį papildyti tokia trečiąja pastraipa: „Visuomeniniams statiniams, kuriuose nėra aplinkos agresyvumo ir žmogaus gyvybei bei sveikatai grėsmės faktorių, vietoje statinių pasų gali būti naudojamos valstybinių inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurų paruoštos valdų techninės apskaitos bylos“.
4. Taisyklių 4 priede skliausteliuose po žodžių „mažosios įmonės“ įrašyti žodžius „ir visuomeniniai statiniai“.
5. Taisykles papildyti priedu Nr. 5 „Visuomeninės paskirties statinių konstrukcijų, apdailos ir inžinerinės įrangos vidutinis tarnavimo laikas“ (pridedamas).
______________
Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros
ir techninio eksploatavimo
taisyklių RSN 148-92

5 priedas

VISUOMENINĖS PASKIRTIES STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ, APDAILOS IR INŽINERINĖS ĮRANGOS VIDUTINIS TARNAVIMO LAIKAS

Ei Nr.	Konstrukcijų, apdailos ir inžinerinės įrangos pavadinimas	Tarnavimo laikas metais
	I. Pamatai
1.	Juostiniai, poliniai ir tauriniai betoniniai ir gelžbetoniniai	150
2.	Juostiniai skaldytų akmenų ant cemento skiedinio	150
3.	Juostiniai skaldytų akmenų ant kalkinio skiedinio	80
4.	Mediniai	10
	II. Sienos
1.	Kapitalinės mūrinės 2,0 ir daugiau plytų storio ant sudėtinio ar cemento skiedinio	150
2.	Mūrinės su gelžbetonio ar metalo karkasu	150
3.	Stambiablokės iš šlakbetonio arba keramzitbetonio blokų ant cementinio skiedinio	125
4.	Mūrinės 2 – 2,5 plytų storio ant kalkių skiedinio	125
5.	Stambiaplokštės
	a) viensluoksnės iš šlakbetonio, keramzitbetonio	125
	b) daugiasluoksnės iš gelžbetonio arba keramzitbetonio plokščių ir apšiltintojo	100
6.	Stambiablokės iš silikatinių arba lengvo betono blokų	100
7.	Palengvintos mūrinės su padidinta šilumine izoliacija	100
8.	Šlakbetoninės iš smulkių blokų	80
9.	Medinės tašytų rąstų arba tašų	50
10.	Medinės surenkamų skydų	25
	III. Perdengimai
1.	Gelžbetoniniai monolitiniai	150
2.	Gelžbetoniniai surenkami iš plokščių ir paklotų
	a) virš 10 cm storio	150
	b) 10 cm arba mažiau storio ir briaunoti	70
3.	Gelžbetoniniai arba betoniniai su metalinėmis sijomis	125
4.	Mediniai su metalinėmis sijomis	80
5.	Mediniai tinkuoti su medinėmis sijomis	60
6.	Mediniai palengvinti netinkuoti	30
	IV. Grindys
1.	Iš metlacho ir keramikinių plytelių ant betoninio pagrindo	60
2.	Parketinės ąžuolo	60
3.	Parketinės buko	40
4.	Medinės	30
5.	Cementinės su marmuro grūdeliais (teraco)	30
6.	Cementinės	20
7.	Linoleumo	15
	V. Laiptai
1.	Iš surenkamų gelžbetoninių elementų, iš betoninių ir gelžbetoninių plokščių ant metalinių ir gelžbetoninių laiptasijų	80
2.	Betoniniai pakopų antdėklai su marmuro grūdeliais	30
3.	Mediniai	15
	VI. Stogai
	A. Laikantys elementai
1.	Iš surenkamo gelžbetoninio pakloto, iš gelžbetoninių gegnių ir grebėstų	150
2.	Iš medinių gegnių ir grebėstų B. Danga	50
1.	Iš pirmarūšių keraminių čerpių	80
2.	Iš asbocementinių plytelių ir banguoto asbestinio šiferio	40
3.	Iš cinkuotos skardos	25
4.	Iš juodos skardos	20
5.	Iš ruloninių medžiagų	12
6.	Dangos iš juodos skardos nudažymas	4
7.	Minkštų ruloninių dangų sutepimas bitumo mastikomis, pabarstant stambiu smėliu	3
	VII. Pertvaros
1.	Gelžbetoninės	150
2.	Šlakbetoninės, betoninės, mūrinės tinkuotos	75
3.	Gipsinės	60
4.	Medinės tinkuotos	40
5.	Medinės netinkuotos	30
	VIII. Durys ir langai
1.	Durų ir langų blokai	50
	IX. Vidaus apdaila
1.	Tinkas
	a) betoninių ir mūrinių sienų	50
	b) medinių sienų ir pertvarų	30
	c) laiptų narveliuose, vestibiuliuose ir kitose bendro naudojimo patalpose	30
	d) sanitariniuose mazguose	20
2.	Dažymas ir tapetavimas
	a) klijinis dažymas	3
	b) aliejinis sienų dažymas	5
	c) aliejinis stalių gaminių dažymas	8
	d) aliejinis laiptų narvelių, sanitarinių mazgų ir virtuvių dažymas	4
	e) aliejinis medinių grindų dažymas	4
	f) kalkinis bendro naudojimo patalpų dažymas	3
	g) sienų klijavimas tapetais	4
	h) sienų klijavimas pagerintos kokybės tapetais	6
	X. Inžinerinė įranga
1.	Centralinis šildymas
	a) radiatoriai ketiniai	40
	b) radiatoriai štampuoti plieniniai ir konvektoriai	30
	c) koloriferiai plieniniai	15
	d) vamzdynai	30
	e) katilai ketiniai	25
	f) katilai plieniniai	20
	g) siurbliai, ventiliatoriai, elektros varikliai	10
	h) vamzdynų izoliacija	10
	k) katilų apmūrijimas	5
2.	Karštas vandentiekis (vamzdynai ir jų izoliacija)	10
3.	Vandentiekis ir kanalizacija
	a) vamzdynai ketiniai	40
	b) vamzdynai cinkuoti	30
	c) vamzdynai paprasti plieniniai	15
	d) kranai ir kranai-maišytuvai	10
	e) fajansiniai prietaisai	15
	f) vonios ketinės emaliuotos	40
	g) vonios plieninės, štampuotos	25
	h) kriauklės ketinės emaliuotos	30
4.	Elektrinis apšvietimas
	a) elektros instaliacija atvira	20
	b) elektros instaliacija paslėpta	30
	c) išjungikliai, kištukiniai lizdai ir kt.	10
5.	Elektrinės viryklės	20
6.	Dujiniai įrenginiai
	a) vidaus ir lauko tinklai	20
	b) dujinės viryklės	20
	c) dujinės vandens pašildymo kolonėlės	10
7.	Liftai
	a) motorai, gervės ir lynai	15
	b) liftų kabinos	30
8.	Apšildymo krosnys
	a) kūrenamos malkomis	30
	b) kūrenamos akmens anglimis	20
	XI. Išorinė apdaila
1.	Antlangių, palangių ir kt. apskardinimas
	a) cinkuota skarda	8
	b) juoda skarda	6
2.	Sienų aptaisymas
	a) natūraliais akmenimis	150
	b) keramikinėmis plytelėmis	75
	c) kiliminėmis plytelėmis	35
3.	Tinkas
	a) granitinis	50
	b) paprastas plytų mūro	30
	c) ant medinių paviršių	15
4.	Dažymas
	a) tinkuotų paviršių	6
	b) medinių aliejiniais dažais	6
	c) kalkinis	3
5.	Balkonai
	a) iš gelžbetoninių elementų	150
	b) laikančios metalinės sijos-konsolės užpildytos betonu	75
	c) laikančios metalinės sijos-konsolės užpildytos medžiu	40
	d) laikančios medinės sijos-konsolės užpildytos medžiu	20
	XII. Aplinkos sutvarkymas
1.	Kelio asfaltbetonio danga	20
2.	Šaligatviai iš asfalto arba betoninių plytelių	15
3.	Vaikų žaidimo aikštelės	15
4.	Priegrindas apie pastatą	10
5.	Veja	10

______________