LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL ĖMINIŲ ĖMIMO, ĮVYKUS BRANDUOLINEI AR RADIACINEI AVARIJAI, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2003 m. spalio 6 d. Nr. V-584/486
Vilnius

Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 578 „Dėl dozimetrinės kontrolės radiacinės avarijos atveju bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 45-1247) bei įgyvendindami Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2000 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 371 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsaugos radiacinės avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje atveju plano patvirtinimo“ patvirtintą Lietuvos Respublikos gyventojų apsaugos radiacinės avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje atveju planą (Žin., 2000, Nr. 32-908),
tvirtiname Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisykles (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	JUOZAS OLEKAS

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. V-584/486

ĖMINIŲ ĖMIMO, ĮVYKUS BRANDUOLINEI AR RADIACINEI AVARIJAI, TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklės (toliau – Taisyklės) įteisina Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 2001, Nr. 11-388) bei Lietuvos higienos normos HN 99:2000 „Gyventojų apsauga, įvykus radiacinei ar branduolinei avarijai“ (Žin., 2000, Nr. 57-1691), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2000 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 371 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsaugos radiacinės avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje atveju plano patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 32-908) reikalavimus, kurie tiesiogiai susiję su gyventojų apsaugos, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, užtikrinimu.
2. Taisyklėmis įteisinami ėminių ėmimo metodai ir aplinkos komponentų ėminių, aplinkos dozės galios matavimų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio radiologinio įvertinimo, alfa, gama, vietovėje („in-situ“) gama, oro ir vandens bendrojo alfa ir bendrojo beta aktyvumo, stroncio aktyvumo, tričio tūrinio aktyvumo matavimo protokolai.
3. Taisyklėmis įteisinami vienodos formos protokolai duomenų apdorojimui ir analizei palengvinti, padėti institucijoms iš anksto pasirengti ėminių ėmimui bei radioaktyviojo užterštumo matavimams bei užtikrinti duomenų teikimą vienoda tvarka, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai.
4. Ėminių ėmimo metodai ir protokolų formos privalomi visoms institucijoms ir laboratorijoms, imančioms ėminius ir atliekančioms radiologinius tyrimus, įvykus branduolinei arba radiacinei avarijai.
5. 9–12 punktuose išvardytos procedūros taikomos visais šiose Taisyklėse nurodytais ėminių ėmimo atvejais. Siekiant išvengti kartojimosi, bendrosios procedūros aprašytos II skyriuje, o dokumento tekste pateikiamos nuorodos į atitinkamus punktus. 8–15 prieduose pateiktų protokolų formos taikomos tada, kai jų neparengia atitinkamų matavimų programinė įranga.
6. Šiose Taisyklėse vartojami terminai ir apibrėžimai:
6.1. aktyvumas (A)
Radionuklidų, tam tikru metu esančių tam tikroje energetinėje būsenoje, kiekis, apskaičiuojamas pagal formulę:
,
čia:
A – aktyvumas, bekereliais (Bq);
dN – tikėtinas savaiminių branduolinių virsmų (šuolių iš minėtos energetinės būsenos) skaičius per laiko tarpą dt.
6.2. apšvita – procesas, kurio metu jonizuojančiosios spinduliuotės srautas apšvitina žmogų ar aplinką;
6.3. branduolinė avarija – grandininės branduolių dalijimosi reakcijos aktyviojoje reaktoriaus zonoje kontrolės ir valdymo sutrikimas; kritinės masės susidarymas pakraunant, perkraunant, pervežant ir saugojant branduolinį kurą; šilumos mainų sutrikimai, sukėlę kuro elementų pažeidimą ir (ar) personalo apšvitinimą, viršijantį leistinas ribas;
6.4. deaktyvavimas – radionuklidų šalinimas nuo žmogaus kūno, aprangos ir kitų objektų bei žemės paviršiaus;
6.5. dozė – kiekybinis jonizuojančiosios spinduliuotės įvertinimas;
6.6. dozės galios matuoklis – įtaisas, prietaisas ar sistema dydžiui, susijusiam su sugertosios arba lygiavertės dozės galia, matuoti ar įvertinti;
6.7. ėminys – tiriamosios visumos dalis, paruošta siųsti į laboratoriją ir skirta kontrolei ar tyrimams;
6.8. individualusis dozimetras – prietaisas, skirtas individualiosios dozės ekvivalentui matuoti;
6.9. individualiosios saugos priemonės – techninės darbuotojų saugos priemonės nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio: prijuostės, pirštinės, avalynė, akiniai, skydeliai, širmos ir kt.;
6.10. išorinė apšvita – apšvita, kurią patiria žmonės, kai juos veikia išorinė jonizuojančioji spinduliuotė;
6.11. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis – aparatas, radioaktyvioji medžiaga, įrenginys, gaminys arba prekė, skleidžiantys arba galintys skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę;
6.12. mėginys – ėminio dalis, paruošta tolesnei analizei;
6.13. radiacinė avarija – situacija, kilusi dėl aparato gedimo arba technologinio proceso pažeidimų ar kitų priežasčių, kai dėl jų padarinių ar galimų padarinių reikia taikyti radiacinės saugos priemones;
6.14. radioaktyvusis užterštumas – bet kurios medžiagos, paviršiaus ar aplinkos bei žmogaus užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis. Žmogaus radioaktyvusis užterštumas – tai ir išorinis odos užterštumas, ir vidinis užterštumas;
6.15. savitasis aktyvumas – mėginio aktyvumo ir jo masės santykis, bekereliais kilogramui (Bq/kg);
6.16. skaitmeninis dozimetras – tiesiogiai lygiavertės dozės galią arba (ir) išorinės apšvitos dozę rodantis prietaisas;
6.17. tūrinis aktyvumas – bandinio aktyvumo ir jo tūrio santykis. Matavimo vienetai: dujose – bekerelis kubiniam metrui (Bq/m3), skysčiuose – bekerelis litrui (Bq/l);
6.18. vidinė apšvita – žmogaus patiriama apšvita, kai į jo organizmą kvėpuojant, su maistu ar vandeniu arba tiesiog per kūno odą ar žaizdas patenka radionuklidai.
7. Taisyklės parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:
7.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540);
7.2. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 112-2824);
7.3. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 119-2771);
7.4. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230);
7.5. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 11-239);
7.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 578 „Dėl dozimetrinės kontrolės radiacinės avarijos atveju bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 45-1247);
7.7. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2000 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 371 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsaugos radiacinės avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje atveju plano patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 32-908);
7.8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 75 „Dėl pasirengimo likviduoti radiacinius incidentus“;
7.9. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl dozimetrinės kontrolės, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 9-336);
7.10. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu LAND 36-2000 „Aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimas – mėginių gama spektrinė analizė spektrometru, turinčiu puslaidininkinį detektorių“;
7.11. Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 2002, Nr. 11-388);
7.12. Lietuvos higienos norma HN 99:2000 „Gyventojų apsauga, įvykus radiacinei ar branduolinei avarijai“ (Žin., 2000, Nr. 57-1691);
7.13. Lietuvos higienos norma 84:1998 „Didžiausi leidžiami maisto žaliavų ir maisto produktų, pašarų radioaktyviojo užterštumo lygiai po branduolinės ar radiacinės avarijos“.
8. Rengiant Taisykles naudotasi:
8.1. Tarptautinės atominės energijos agentūros 1999 m. leidiniu „Pagrindiniai monitoringo, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, principai“ (anglų k.) IAEA-TECDOC-1092 Generic procedures for Monitoring in a Nuclear or Radiological Emergency, International Atomic Energy Agency, June 1999, Vienna;
8.2. V. Valiukėnas, E. Makariūnienė, G. Morkūnas, Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas, Vilnius, 1999;
8.3. LST ISO 78-2:1998 Standartų aprašai. 2 dalis: Cheminės analizės standartas.

II. BENDROSIOS VISŲ TIPŲ ĖMINIŲ ĖMIMO PROCEDŪROS

9. Antroji procedūra. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas bei darbo užterštoje teritorijoje trukmės kontrolė
9.1. Procedūrai atlikti rekomenduojama turėti tokias asmeninės apsaugos priemones:
9.1.1. individualųjį skaitmeninį dozimetrą ir individualųjį dozimetrą;
9.1.2. drėgmei atsparią aprangą (gali būti vienkartinis komplektas), skirtą darbui su radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje teritorijoje, apsaugančią nuo pavojingų dulkių bei drėgmės;
9.1.3. neperšlampamą, lengvai deaktyvuojamą avalynę;
9.1.4. akinius, apsaugančius nuo dulkių;
9.1.5. medvilnines pirštines bei vienkartines gumines pirštines;
9.1.6. filtravimo prietaisų komplektą kvėpavimo takams apsaugoti.
9.2. Apsirengti apsauginius rūbus ir apsiauti tinkamą avalynę, užsimauti pirštines, užsidėti akinius ir kvėpavimo takus apsaugančią priemonę.
9.3. Pritvirtinti skaitmeninį dozimetrą išorinėje apsauginių rūbų pusėje, prieš tai įdėjus jį į polietileninį maišelį, bei įjungti garsinį signalą, pranešantį apie sukauptą nustatytą išorinės apšvitos dozę arba aplinkos dozės galią. Individualųjį dozimetrą pritvirtinti po apsauginiais rūbais.
9.4. Įrangą ir prietaisus apgaubti polietileno plėvele.
9.5. Kartu su grupės vadovu suplanuoti darbo užterštoje teritorijoje trukmę pagal nustatytas dozės ribas.
9.6. Būnant užterštoje teritorijoje nevalgyti, negerti, nerūkyti, rankomis neliesti veido, burnos, akių.
9.7. Baigus darbą, atsargiai nusirengti apsauginius rūbus bei nusiimti kvėpavimo takų apsaugos filtrą, stengiantis išvengti odos ir vidinės kūno taršos išeinant iš užterštos teritorijos.
10. Penktoji procedūra. Ėminio pakavimas ir kodo suteikimas
10.1. Sandariai uždaryti polietileninį maišelį, į kurį įdėtas ėminys.
10.2. Ėminio etiketėje pažymėti jo kodą.
10.3. Polietileninį maišelį su ėminiu įdėti į kitą maišelį ir užsandarinti taip, kad būtų apsaugota etiketė.
10.4. Ėminio kodą pažymėti protokole.
11. Šeštoji procedūra. Indų ir įrankių deaktyvavimas
Visus naudotus indus ir įrankius deaktyvuoti deaktyvavimo tirpalu arba švariu vandeniu, nusausinti vienkartine servetėle arba popieriniu rankšluosčiu.
12. Septintoji procedūra. Taršos kontrolė paėmus ėminį
Turimais prietaisais patikrinti žmonių ir naudotos įrangos radioaktyvųjį užterštumą.

III. DARŽOVIŲ, VAISIŲ, UOGŲ IR PAŠARŲ ĖMINIO ĖMIMAS

13. Tikslas bei taikymas
13.1. Paimti daržovių, vaisių, uogų ar pašarų ėminį radioaktyviajam užterštumui nustatyti.
13.2. Daržovių, vaisių, uogų ir pašarų ėminiai imami siekiant įvertinti, ar galima juos vartoti žmonių maistui arba gyvuliams šerti.
13.3. Ėminiai imami augalų auginimo vietose.
13.4. Ėminiai imami didžiajam taršos srautui ir radioaktyviųjų dulkių debesiui praslinkus.
13.5. Imant ėminius, reikia saugotis galimos išorinės ir vidinės taršos radionuklidais. Dėl nuo žemės pakilusių dulkių dalelių galima apšvita per kvėpavimo takus.
14. Pirmoji procedūra. Įrangos bei prietaisų sukomplektavimas
14.1. Turėti parengtą užduotį, kurioje turi būti nurodytos ėminio ėmimo vietos (taškai), plotas, ėminio dydis (svoris, tūris) bei ėminių skaičius kiekviename taške.
14.2. Sukomplektuoti įrangą, prietaisus ir priemones pagal rekomenduojamą sąrašą:
14.2.1. jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matuoklis (ne mažesnio kaip 0,1–100 mikroSv/val. diapazono) su atsarginiais maitinimo elementais;
14.2.2. navigacinis prietaisas arba vietovės žemėlapis;
14.2.3. žibintuvėlis su atsarginiais maitinimo elementais;
14.2.4. rašymo priemonės bei popierius užrašams;
14.2.5. protokolo blankai (1 priedas);
14.2.6. komplektas augalų ėminiams imti (matuoklis ėmimo plotui nustatyti, sandarūs polietileniniai maišeliai, etiketės ėminiams žymėti, kastuvas, peilis, žirklės);
14.2.7. 10–20 l polietileninė talpykla su tirpalu arba švariu vandeniu ėminių ėmimo įrangai deaktyvuoti ir popieriniai rankšluosčiai arba vienkartinės servetėlės – nusausinti;
14.2.8. krepšys, dėžė prietaisams ir įrangai transportuoti.
14.3. Patikrinti įrangą bei prietaisus, įsitikinti, ar jie paruošti darbui, patikrinti radijo ryšį.
15. Antroji procedūra. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas bei darbo užterštoje teritorijoje trukmės kontrolė (žr. 9 punktą)
16. Trečioji procedūra. Vietovės identifikavimas ir pažymėjimas protokole
16.1. Rasti nurodytą ėminių ėmimo vietą (tašką) vietovėje.
16.2. Jeigu naudojami navigaciniai prietaisai, pažymėti jų rodmenis protokole.
16.3. Jeigu navigacinių prietaisų nėra, vietovę surasti žemėlapyje ir pažymėti protokole. Vietovei atpažinti nurodyti ypatingus šiam plotui statinius arba kitus orientyrus.
16.4. Matuoti aplinkos dozės galią ėminių ėmimo vietoje 3 kartus 1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus bei 3 kartus dirvožemio paviršiuje (3 cm aukštyje), vidutines matavimo vertes pažymėti protokole. Neimti ėminio arti medžių, krūmų, kelių.
17. Ketvirtoji procedūra. Ėminio ėmimas
17.1. Pamatuoti ėmimo plotą.
17.2. Paėmus ėminį, įdėti jį į polietileninį maišelį.
17.3. Ėminiui imti augalų žaliąsias dalis (ne stiebus ar šaknis, nebent jie būtų naudojami maistui arba pašarui), prinokusius vaisius ir daržoves. Jei yra, imti ir ant lapų susikaupusią rasą arba šerkšną.
18. Penktoji procedūra. Ėminio pakavimas ir kodo suteikimas (žr. 10 punktą)
19. Šeštoji procedūra. Indų ir įrankių deaktyvavimas (žr. 11 punktą)
20. Septintoji procedūra. Taršos kontrolė paėmus ėminį (žr. 12 punktą)

IV. DIRVOŽEMIO IR AUGALŲ ĖMINIO ĖMIMAS

21. Tikslas ir taikymas
21.1. Paimti dirvožemio ir augalų ėminius radioaktyviajam užterštumui nustatyti, matuoti gama/beta dozės galią ėminio ėmimo vietoje.
21.2. Dirvožemio radioaktyvusis užterštumas toje pačioje vietovėje gali labai skirtis, todėl tinkamoms ėminio ėmimo vietoms nustatyti naudojamos vidutinės vietovės aplinkos dozės galios vertės.
21.3. Ėminio ėmimo metu galima išorinė ir vidinė apšvita (įkvėpus nuo dirvos pakilusių dulkių).
22. Pirmoji procedūra. Įrangos bei prietaisų sukomplektavimas
22.1. Turėti parengtą užduotį, kurioje turi būti nurodytos ėminių ėmimo vietos (taškai), plotas, ėmimo gylis, ėminių matmenys (svoris, tūris) bei skaičius kiekviename taške.
22.2. Sukomplektuoti įrangą, prietaisus ir priemones pagal rekomenduojamą sąrašą:
22.2.1. jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matuoklis (ne mažesnio kaip 0,1–100 mikroSv/val. matavimo diapazono) su atsarginiais maitinimo elementais;
22.2.2. navigacinis prietaisas arba vietovės žemėlapis;
22.2.3. žibintuvėlis su atsarginiais maitinimo elementais;
22.2.4. rašymo priemonės bei popierius užrašams;
22.2.5. protokolo blankai (2 priedas);
22.2.6. komplektas augalų ėminiams imti (matuoklis ėmimo plotui nustatyti, žirklės);
22.2.7. komplektas dirvožemio ėminiams imti (turimo diametro žiedas, kastuvėlis);
22.2.8. sandarūs polietileniniai maišeliai, etiketės ėminiams žymėti;
22.2.9. 10–20 l polietileninė talpykla su deaktyvavimo tirpalu arba švariu vandeniu ėmimo įrangai deaktyvuoti ir popieriniai rankšluosčiai arba vienkartinės servetėlės – nusausinti;
22.2.10. krepšys, dėžė prietaisams ir įrangai transportuoti.
22.3. Patikrinti įrangą bei prietaisus, įsitikinti, ar jie paruošti darbui, patikrinti radijo ryšį;
23. Antroji procedūra. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas bei darbo užterštoje teritorijoje trukmės kontrolė (žr. 9 punktą)
24. Trečioji procedūra. Vietovės identifikavimas ir pažymėjimas protokole
24.1. Rasti nurodytą ėminių ėmimo vietą (tašką) vietovėje.
24.2. Jeigu naudojami navigaciniai prietaisai, pažymėti jų rodmenis protokole.
24.3. Jeigu navigacinių prietaisų nėra, vietovę surasti žemėlapyje ir pažymėti protokole. Vietovei atpažinti nurodyti ypatingus šiam plotui statinius arba kitus orientyrus.
24.4. Matuoti aplinkos dozės galią ėminio ėmimo vietoje tris kartus 1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus bei tris kartus dirvožemio paviršiuje (3 cm aukštyje), protokole pažymėti vidutinę dozės galios vertę.
24.5. Neimti ėminio po medžiais, krūmais ar kitose neatvirose vietose, arti kelių, griovių ir sankasų.
25. Ketvirtoji procedūra. Augalų ir dirvožemio ėminių ėmimas
25.1. Pamatuoti ėmimo plotą. Augalus nukirpti žirklėmis arti dirvožemio paviršiaus (2 cm virš dirvožemio) ir iš jų sudaryti ėminį.
25.2. Naudojant turimą dirvožemio ėmimo žiedą, imti nurodyto gylio dirvožemio ėminį iš tos vietos, iš kurios imtas (jei imtas) augalų ėminys. Jeigu užduotyje gylis nenurodytas, imti 5 cm gylyje.
25.3. Ėminį įdėti į polietileninį maišą.
25.4. Jeigu praslinkus radioaktyviajam debesiui prisnigo, ėminį imti tik nuvalius sniegą. Jeigu prisnigo iki iškritų patekimo ant dirvožemio, imti sniego ėminį, po to toje pačioje vietoje imti dirvožemio ėminį.
26. Penktoji procedūra. Ėminio pakavimas ir kodo suteikimas (žr. 10 punktą)
27. Šeštoji procedūra. Indų ir įrankių deaktyvavimas (žr. 11 punktą)
28. Septintoji procedūra. Taršos kontrolė paėmus ėminį (žr. 12 punktą)

V. DUGNO NUOSĖDŲ ĖMINIO ĖMIMAS

29. Pirmoji procedūra. Įrangos bei prietaisų komplektavimas
29.1. Turėti parengtą užduotį, kurioje turi būti nurodyti vandens telkiniai, ėminių ėmimo gylis, matmenys (svoris, tūris) bei ėminių skaičius kiekviename taške.
29.2. Sukomplektuoti įrangą, prietaisus ir priemones pagal rekomenduojamą sąrašą:
29.2.1. jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matuoklis (ne mažesnio kaip 0,1–100 mikroSv/val. matavimo diapazono) su atsarginiais maitinimo elementais;
29.2.2. navigacinis prietaisas arba vietovės žemėlapis;
29.2.3. žibintuvėlis su atsarginiais maitinimo elementais;
29.2.4. rašymo priemonės bei popierius užrašams;
29.2.5. protokolo blankai (3 priedas);
29.2.6. komplektas dugno nuosėdų ėminiams imti (valtis, matuoklis ėmimo gyliui nustatyti, specialus prietaisas dugno nuosėdoms rinkti, kibiras bei kastuvas dugno nuosėdų ėminiams priekrantėje imti, sandarūs polietileniniai maišeliai, etiketės ėminiams žymėti);
29.2.7. 10–20 l polietileninė talpykla su deaktyvavimo tirpalu arba švariu vandeniu ėminių ėmimo įrangai deaktyvuoti ir popieriniai rankšluosčiai arba vienkartinės servetėlės – nusausinti;
29.2.8. krepšys, dėžė prietaisams ir įrangai transportuoti.
29.3. Patikrinti įrangą bei prietaisus, įsitikinti, ar jie paruošti darbui, patikrinti radijo ryšį.
30. Antroji procedūra. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas bei darbo užterštoje teritorijoje trukmės kontrolė (žr. 9 punktą)
31. Trečioji procedūra. Vietovės identifikavimas ir pažymėjimas protokole
31.1. Rasti nurodytą ėminio ėmimo vietą (tašką – vandens telkinį) vietovėje.
31.2. Jeigu naudojami navigaciniai prietaisai, pažymėti jų rodmenis protokole.
31.3. Jeigu navigacinių prietaisų nėra, vietovę surasti žemėlapyje ir pažymėti protokole. Vietovei atpažinti nurodyti ypatingus šiam plotui statinius arba kitus orientyrus.
32. Ketvirtoji procedūra. Ėminio ėmimas
32.1. Ėminys turi būti imamas ramioje upės vietoje arba ten, kur srovė lėta.
32.2. Pamatuoti ėminio ėmimo gylį.
32.3. Imti ėminį turima dugno nuosėdų ėmimo įranga.
32.4. Neturint specialios įrangos, jeigu įmanoma, priekrantės zonoje pasemti dumblo nuosėdų kibiru arba kastuvu ir protokole nurodyti ėminio ėmimo gylį. Pamatuoti dozės galią skysto ėminio viduje (panardinus apsaugine plėvele apsaugotą jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matuoklio detektorių į ėminį) (mikroSv/val.), vidutinę matavimo vertę pažymėti protokole.
32.5. Ėminį įdėti į polietileninį maišelį.
33. Penktoji procedūra. Ėminio pakavimas ir kodo suteikimas (žr. 10 punktą)
34. Šeštoji procedūra. Indų ir įrankių deaktyvavimas (žr. 11 punktą)
35. Septintoji procedūra. Taršos kontrolė paėmus ėminį (žr. 12 punktą)

VI. ORO ĖMINIO ĖMIMAS

36. Pirmoji procedūra. Įrangos bei prietaisų komplektavimas
36.1. Turėti parengtą užduotį, kurioje turi būti nurodytos ėminių ėmimo vietos (taškai), ėmimo trukmė (siurbiamo oro tūris) bei ėminių kiekviename taške skaičius.
36.2. Sukomplektuoti įrangą, prietaisus bei priemones pagal rekomenduojamą sąrašą:
36.2.1. jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matuoklis (ne mažesnio kaip 0,1–100 mikroSv/val. diapazono) su atsarginiais maitinimo elementais;
36.2.2. navigacinis prietaisas arba vietovės žemėlapis;
36.2.3. žibintuvėlis su atsarginiais maitinimo elementais;
36.2.4. rašymo priemonės bei popierius užrašams;
36.2.5. protokolo blankai (4 priedas);
36.2.6. ėminio ėmimo komplektas (oro siurblys, filtro laikiklis, filtrai, sandarūs polietileniniai maišeliai, etiketės ėminiams žymėti);
36.2.7. 10–20 l polietileninė talpykla su deaktyvavimo tirpalu arba švariu vandeniu ėminių ėmimo prietaisams deaktyvuoti ir popieriniai rankšluosčiai arba vienkartinės servetėlės – nusausinti;
36.2.8. krepšys, dėžė prietaisams ir įrangai transportuoti.
36.3. Patikrinti įrangą bei prietaisus, įsitikinti, ar jie paruošti darbui, patikrinti radijo ryšį.
37. Antroji procedūra. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas bei darbo užterštoje teritorijoje trukmės kontrolė (žr. 9 punktą)
38. Trečioji procedūra. Vietovės identifikavimas ir pažymėjimas protokole
38.1. Rasti nurodytą vietovę.
38.2. Parinkti nurodytoje vietovėje mažiau vėjuotą vietą.
38.3. Jeigu naudojami navigaciniai prietaisai, pažymėti jų rodmenis protokole.
38.4. Jeigu navigacinių prietaisų nėra, vietovę surasti žemėlapyje ir pažymėti protokole. Vietovei atpažinti nurodyti ypatingus šiam plotui statinius arba kitus orientyrus.
39. Ketvirtoji procedūra. Oro ėminio ėmimas
39.1. Parinkti tinkamo tipo filtrą oro ėminiui imti.
39.2. Pažymėti filtro paviršių, per kurį oras bus įsiurbiamas.
39.3. Filtro laikiklį įtvirtinti 1 m aukštyje nuo žemės paviršiaus (naudojant stovą, automobilį ar kita).
39.4. Tris kartus išmatuoti foninį filtro jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumą dozės galios matuokliu toliau nuo ėminio ėmimo vietos (pvz., automobilio viduje, pastate arba ne debesies zonoje). Vidutines matavimo vertes pažymėti protokole.
39.5. Įjungti oro siurblį ir pažymėti protokole tikslų ėminio ėmimo pradžios laiką ir oro siurbimo greitį.
39.6. Orą siurbti 10 min., jeigu užduotyje nenurodyta kitaip.
39.7. Kol oras siurbiamas, netoli nuo siurbimo vietos matuoti aplinkos dozės galią tris kartus 1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus bei tris kartus dirvožemio paviršiuje (3 cm aukštyje).
39.8. Aplinkos dozės galios matavimų rezultatų vidutines vertes pažymėti protokole.
39.9. Baigus siurbti orą, nurodyti ėminio ėmimo greitį protokole.
39.10. Jei reikia, paimti dirvožemio ėminį.
39.11. Atsargiai nuimti filtrą.
39.12. Jį įdėti į plastikinę pakuotę, užsandarinti, užrašyti kodą. Kodą pažymėti protokole.
39.13. Išmatuoti filtro su ėminiu jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumą, neliečiant filtro paviršiaus, ir matavimo duomenis pažymėti protokole.
40. Penktoji procedūra. Ėminio pakavimas ir kodo suteikimas (žr. 10 punktą)
41. Šeštoji procedūra. Indų ir įrankių deaktyvavimas (žr. 11 punktą)
42. Septintoji procedūra. Taršos kontrolė paėmus ėminį (žr. 12 punktą)

VII. PIENO ĖMINIO ĖMIMAS

43. Tikslas ir taikymas
43.1. Paimti pieno ėminį radioaktyviajam užterštumui nustatyti.
43.2. Pieno ėminiai imami: didesnių avarijų atvejais – iš pieno surinkimo punktų ar perdirbimo įmonių, lokalių avarijų atvejais – iš individualių ūkių.
44. Pirmoji procedūra. Įrangos bei prietaisų komplektavimas
44.1. Turėti parengtą užduotį, kurioje turi būti nurodytos ėminių ėmimo vietos (taškai), vieno ėminio tūris bei skaičius kiekviename taške.
44.2. Sukomplektuoti įrangą, prietaisus bei priemones pagal rekomenduojamą sąrašą:
44.2.1. jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matuoklis (ne mažesnio kaip 0,1–100 mikroSv/val. matavimo diapazono) su atsarginiais maitinimo elementais;
44.2.2. navigacinis prietaisas arba vietovės žemėlapis;
44.2.3. žibintuvėlis su atsarginiais maitinimo elementais;
44.2.4. protokolų blankai (5 priedas);
44.2.5. rašymo priemonės (nenusiplaunantis rašiklis) bei popierius užrašams;
44.2.6. komplektas pieno ėminiams imti (indas su rankena (semtuvas), polietileninė tara su užsukamais kamščiais (turimos talpyklos, rekomenduojama – 1 litro), marlė pienui košti, piltuvėlis, sandarūs polietileniniai maišeliai, etiketės ėminiams žymėti);
44.2.7. 10–20 l polietileninė talpykla su deaktyvavimo tirpalu arba švariu vandeniu ėminio ėmimo įrangai deaktyvuoti ir popieriniai rankšluosčiai arba vienkartinės servetėlės – nusausinti;
44.2.8. krepšys, dėžė prietaisams ir įrangai transportuoti.
44.3. Patikrinti įrangą bei priemones, įsitikinti, ar jie paruošti darbui, patikrinti radijo ryšį.
45. Antroji procedūra. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas bei darbo užterštoje teritorijoje trukmės kontrolė (žr. 9 punktą)
46. Trečioji procedūra Vietovės identifikavimas ir pažymėjimas protokole
46.1. Rasti nurodytą ėminio ėmimo vietą (tašką) nurodytoje vietovėje.
46.2. Jeigu naudojami navigaciniai prietaisai, pažymėti jų rodmenis protokole.
46.3. Vietovę surasti žemėlapyje ir aprašyti protokole, pildant protokolą nurodyti pašarų tipą, melžimo datą ir laiką, ganyklos vietą bei kitus duomenis (ganyklos arba pieno talpyklos, iš kurios imamas ėminys, savininko duomenis, jeigu savininkas yra).
47. Ketvirtoji procedūra. Pieno ėminio ėmimas
47.1. Pasėmus semtuvu pieno, naudojant piltuvėlį ir kelis kartus sulenktą marlę, vengiant papildomos radioaktyviosios taršos iš aplinkos, supilti jį į indą. Matuoti dozės galią pieno talpykloje, iš kurios imamas ėminys (panardinus apsaugine plėvele apgaubtą jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matuoklio detektorių į talpyklą) (mikroSv/val.) tris kartus, vidutinę matavimo vertę pažymėti protokole.
47.2. Ėminio tūris turi būti ne mažesnis kaip 1 litras, jeigu kitaip nenurodyta užduotyje.
48. Penktoji procedūra. Ėminio pakavimas ir kodo suteikimas (žr. 10 punktą)
49. Šeštoji procedūra. Indų ir įrankių deaktyvavimas (žr. 11 punktą)
50. Septintoji procedūra. Taršos kontrolė paėmus ėminį (žr. 12 punktą)

VIII. VANDENS ĖMINIO ĖMIMAS

51. Pirmoji procedūra. Įrangos bei prietaisų komplektavimas
51.1. Turėti parengtą užduotį, kurioje turi būti nurodytos ėminių ėmimo vietos (taškai), vieno ėminio tūris bei ėminių kiekviename taške skaičius.
51.2. Sukomplektuoti įrangą, prietaisus bei priemones pagal rekomenduojamą sąrašą:
51.2.1. jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matuoklis (ne mažesnio kaip 0,1–100 mikroSv/val matavimo diapazono) su atsarginiais maitinimo elementais;
51.2.2. navigacinis prietaisas arba vietovės žemėlapis;
51.2.3. žibintuvėlis su atsarginiais maitinimo elementais;
51.2.4. protokolų blankai (6 priedas);
51.2.5. rašymo priemonės (nenusiplaunantis rašiklis) bei popierius užrašams;
51.2.6. komplektas vandens ėminiams imti (indas su rankena (semtuvas), užsukama polietileninė tara (turimos talpos, rekomenduojama – 1 litro), marlė vandeniui filtruoti, piltuvėlis, sandarūs polietileniniai maišeliai, etiketės ėminiams žymėti);
51.2.7. 10–20 l polietileninė talpykla su tirpalu arba švariu vandeniu ėmimo prietaisams deaktyvuoti ir popieriniai rankšluosčiai arba vienkartinės servetėlės – nusausinti;
51.2.8. krepšys, dėžė prietaisams ir įrangai transportuoti.
51.3. Patikrinti įrangą bei prietaisus, įsitikinti, ar jie paruošti darbui, patikrinti radijo ryšį.
52. Antroji procedūra. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas bei darbo užterštoje teritorijoje trukmės kontrolė (žr. 9 punktą)
53. Trečioji procedūra. Vietovės identifikavimas ir pažymėjimas protokole
53.1. Rasti nurodytą ėminio ėmimo vietą (tašką) vietovėje.
53.2. Jeigu naudojami navigaciniai prietaisai, pažymėti jų rodmenis protokole.
53.3. Jeigu navigacinių prietaisų nėra, vietovę surasti žemėlapyje ir pažymėti protokole.
53.4. Geriamojo vandens ėminys imamas tiesiai iš vandentiekio čiaupo arba iš vandenvietės, tiekiančios vandenį.
54. Ketvirtoji procedūra. Vandens ėminio ėmimas
54.1. Prieš imant ėminį, ėmimo indas bei piltuvėlis turi būti perplauti vandeniu, kuris bus imamas. Perplovimo vanduo išpilamas iš indo lauk.
54.2. Semti semtuvu, naudojant piltuvėlį užpildyti polietileninę tarą. Ėminio tūris visada turi būti ne mažesnis kaip 1 litras, jeigu kitaip nenurodyta užduotyje.
54.3. Jei reikia, vandens ėminys filtruojamas per keletą kartų sulenktą marlę, kuri įdedama į piltuvėlį.
54.4. Jeigu vandens ėminiai nepristatomi į laboratoriją per kelias valandas, jie konservuojami. Į indą, prieš imant ėminį arba tuojau pat paėmus, įpilama koncentruotos azoto rūgšties (2 ml rūgšties 1 litrui vandens). Konservavimas apsaugo nuo radionuklidų nusėdimo ant indo sienelių.
54.5. Imant atvirų telkinių vandens ėminį, vengti labai sraunių ir dumblėtų. Stengtis, kad nepatektų dumblo. Neimti ėminiui balų vandens.
54.6. Imant ėminį tris kartus matuoti aplinkos dozės galią 1 m aukštyje nuo dirvožemio ar telkinio paviršiaus, dozės galios vidutinę vertę pažymėti protokole. Išmatuoti dozės galią vandens ėminio viduje (panardinus detektorių į mėginį) tris kartus, dozės galios vidutinę vertę pažymėti protokole.
54.7. Kritulius rinkti rinktuvo apimamame plote.
54.8. Prieš tai pamatuoti aplinkos dozės galią ir pildyti protokolą, nurodant rinkimo pradžios laiką.
54.9. Pabaigus rinkti kritulius, dar kartą pamatuoti aplinkos dozės galią, protokole pažymėti, rinkimo pabaigos laiką.
54.10. Naudojant graduotą cilindrą, matuoti surinktų kritulių tūrį ir jį pažymėti protokole.
54.11. Kritulius rinkti atviroje vietoje. Rekomenduojama nestatyti rinktuvo po medžiais, krūmais, arti kelių. Jeigu ėminio rinkimo laikotarpiu pasikeičia kritulių forma, pvz., lietų pakeičia sniegas, rinkti ir vieną, ir kitą.
55. Penktoji procedūra. Ėminio pakavimas ir kodo suteikimas (žr. 10 punktą).
56. Šeštoji procedūra. Indų ir įrankių deaktyvavimas (žr. 11 punktą).
57. Septintoji procedūra. Taršos kontrolė paėmus ėminį (žr. 12 punktą).

IX. ŽOLĖS ĖMINIO ĖMIMAS

58. Pirmoji procedūra. Įrangos bei prietaisų komplektavimas
58.1. Turėti parengtą užduotį, kurioje turi būti nurodytos ėminių ėmimo vietos (taškai), vieno ėminio tūris bei ėminių kiekviename taške skaičius.
58.2. Sukomplektuoti įrangą, prietaisus bei priemones pagal rekomenduojamą sąrašą:
58.2.1. jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matuoklis (ne mažesnio kaip 0,1–100 mikroSv/val. matavimo diapazono) su atsarginiais maitinimo elementais;
58.2.2. navigacinis prietaisas arba vietovės žemėlapis;
58.2.3. žibintuvėlis su atsarginiais maitinimo elementais;
58.2.4. protokolų blankai (7 priedas);
58.2.5. rašymo priemonės (nenusiplaunantis rašiklis) bei popierius užrašams;
58.2.6. komplektas žolės ėminiams imti (matavimo priemonė ėmimo plotui nustatyti, žirklės, peilis, sandarūs polietileniniai maišeliai, etiketės ėminiams žymėti);
58.2.7. 10–20 l polietileninė talpykla su tirpalu arba švariu vandeniu ėminių ėmimo prietaisams deaktyvuoti ir popieriniai rankšluosčiai arba vienkartinės servetėlės – nusausinti;
58.2.8. krepšys ėminiams, dėžė prietaisams ir įrangai transportuoti.
58.3. Patikrinti įrangą bei prietaisus, įsitikinti, ar jie paruošti darbui, patikrinti radijo ryšį.
59. Antroji procedūra. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas bei darbo užterštoje teritorijoje trukmės kontrolė (žr. 9 punktą)
60. Trečioji procedūra. Vietovės identifikavimas ir pažymėjimas protokole
60.1. Rasti nurodytą ėminio ėmimo vietą (tašką) vietovėje.
60.2. Jeigu naudojami navigaciniai prietaisai, pažymėti jų rodmenis protokole.
60.3. Jeigu navigacinių prietaisų nėra, vietovę surasti žemėlapyje ir pažymėti protokole. Vietovei atpažinti nurodyti ypatingus statinius arba kitus orientyrus.
60.4. Pasirinkti atvirą ganyklos vietą, nerinkti ėminio po medžiais, krūmais, arti kelių, griovių ir sankasų. Renkami ganyklos žolynų pavyzdžiai turi būti panašių rūšių ir aukščio.
61. Ketvirtoji procedūra. Žolės ėminio ėmimas
61.1. Pažymėti plotą, kuriame bus renkamas ėminys.
61.2. Kirpti žirklėmis (arba aštriu peiliu) žolę 2 cm virš dirvožemio, neužteršiant žolės ėminio žemėmis.
61.3. Ėminiui imti augalų žaliąsias dalis.
61.4. Pamatuoti aplinkos dozės galią ėminio ėmimo vietoje tris kartus 1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus bei dirvožemio paviršiuje (3 cm aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus). Vidutines vertes pažymėti protokole.
62. Penktoji procedūra. Ėminio pakavimas ir kodo suteikimas (žr. 10 punktą).
63. Šeštoji procedūra. Indų ir įrankių deaktyvavimas (žr. 11 punktą).
64. Septintoji procedūra. Taršos kontrolė paėmus ėminį (žr. 12 punktą).
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
1 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

DARŽOVIŲ, VAISIŲ, UOGŲ IR PAŠARŲ ĖMINIO PROTOKOLAS

(institucijos, ėmusios ėminį, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 Nr. ________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Ėminį ėmė _________________________________
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)	(parašas)
Ėmimo data _________________________	Ėmimo laikas

Ėmimo vieta
(adresas, vietovės aprašymas arba kodas žemėlapyje)
Navigaciniai duomenys:	ėmimo vietos ilguma ____________ platuma ___________

Daržovių, vaisių, uogų, pašarų pavadinimas:

Ėmimo plotas _______ [cm] x _______ [cm]	Ėminio svoris, tūris _________________ kg, l

Ėminiui suteiktas kodas

Vidutinė dozės galia ėmimo metu [mikroSv/val.]:
1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus		dirvožemio paviršiuje (3 cm aukštyje)
+		+	

Dozės galios matuoklio tipas

Modelis ___________________	Serijos Nr. ________________

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
2 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

DIRVOŽEMIO IR AUGALŲ ĖMINIO PROTOKOLAS

(institucijos, ėmusios ėminį, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 Nr. ________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Ėminį ėmė _________________________________
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)	(parašas)
Ėmimo data _________________________	Ėmimo laikas

Ėmimo vieta
(adresas, vietovės aprašymas arba kodas žemėlapyje)
Navigaciniai duomenys:	ėmimo vietos ilguma ____________ platuma ___________

Daržovių, vaisių, uogų, pašarų pavadinimas:

Ėmimo plotas _______ [cm] x _______ [cm]	Ėminio svoris, tūris _________________ kg, l

Ėminiui suteiktas kodas

 pievos  miško  dirbamo lauko  kitoks dirvožemis

Dirvožemio ėmimo ploto skersmuo __________ [cm]	Gylis ________ [cm]

Dirvožemio ėminiui suteiktas kodas

Augalų ėminys imtas:	 TAIP	 NE

Augalų rūšis:

Augalų ėminio ėmimo plotas _____ [cm] x ____ [cm]	Ėminio masė, tūris ______ kg, l

Augalų ėminiui suteiktas kodas ________________________

Vidutinė dozės galia ėmimo metu [mikroSv/val.]:
1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus		Dirvožemio paviršiuje (3 cm atstumu)
+		+	

Dozės galios matuoklio tipas

Modelis ___________________	Serijos Nr. ________________

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
3 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

DUGNO NUOSĖDŲ ĖMINIO PROTOKOLAS

(institucijos, ėmusios ėminį, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 Nr. ________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Ėminį ėmė _________________________________
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)	(parašas)
Ėmimo data _________________________	Ėmimo laikas

Ėmimo vieta
(vietovės aprašymas, kodas žemėlapyje)
Navigaciniai duomenys:	ėmimo vietos ilguma ____________ platuma ___________

Daržovių, vaisių, uogų, pašarų pavadinimas:

Ėmimo plotas _______ [cm] x _______ [cm]	Ėminio svoris, tūris _________________ kg, l

Ėminiui suteiktas kodas

Ėmimo metodas bei ėmimo gylis ______________________

Ėminio masė, tūris __________________ kg, l

 upės  ežero kitokių (nurodyti) nuosėdų ________________________________________

Vandens telkinio pavadinimas_____________________________________________________

Ėminiui suteiktas kodas	_____________________________________________________
Vidutinė dozės galia skysto ėminio viduje [ mikroSv/val.]:
+	

Dozės galios matuoklio tipas

Modelis ___________________	Serijos Nr. ________________

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
4 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

ORO ĖMINIO PROTOKOLAS

(institucijos, ėmusios ėminį, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 Nr. ________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Ėminį ėmė _________________________________
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)	(parašas)
Ėmimo data _________________________	Ėmimo laikas

Ėmimo vieta
(vietovės aprašymas, kodas žemėlapyje)
Navigaciniai duomenys:	ėmimo vietos ilguma ____________ platuma ___________

Filtro tipas

Siurbimo pradžia (tikslus laikas) / Siurbimo greitis pradėjus siurbti _______________________________________ [l/min] / Siurbimo pabaiga (tikslus laikas) / Siurbimo greitis baigiant siurbti ________________________________________ [l/min]

Ėminiui suteiktas kodas	______________________________________________________
Vidutinė dozės galia ėmimo metu [mikroSv/val.]:
1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus		dirvožemio paviršiuje (3 cm atstumu)
+		+	

Dozės galios matuoklio tipas ________	Modelis _____________	Serijos Nr. ___________

Filtro aktyvumo matavimas
Filtro foninis jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumas [imp/s, mikroSv/val.]
Filtro jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumas po siurbimo [imp/s, mikroSv/val.]
Matavimo įrenginio tipas	Modelis _________ Serijos Nr. ___________

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
5 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

PIENO ĖMINIO PROTOKOLAS

(institucijos, ėmusios ėminį, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 Nr. ________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Ėminį ėmė _________________________________
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)	(parašas)
Ėmimo data _________________________	Ėmimo laikas

Ėmimo vieta
(adresas, vietovės aprašymas, savininko adresas, jeigu savininkas yra)
Navigaciniai duomenys:	ėmimo vietos ilguma ____________ platuma ___________

 karvės pienas	 ožkos pienas	 kita (nurodyti)________________

Melžimo data ________________ Laikas

Pieno ėminio tūris __________________ [l]

Pašarų tipas:	 žolė	 šienas	 kita (nurodyti)_______________________

Ganyklos vieta
(vietovės aprašymas, savininko adresas, jeigu savininkas yra)
Navigaciniai duomenys: ganyklos vietos ilguma	platuma ________________
Ėminiui suteiktas kodas
Vidutinė dozės galia skysto ėminio viduje (panardinus detektorių į ėminį) [mikroSv/val.]:
+	

Dozės galios matuoklio tipas	Modelis __________ Serijos Nr. _____________

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________
Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
6 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

VANDENS ĖMINIO PROTOKOLAS

(institucijos, ėmusios ėminį, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 Nr. ________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Ėminį ėmė _________________________________
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)	(parašas)
Ėmimo data _________________________	Ėmimo laikas

Ėmimo vieta
(adresas, vietovės aprašymas, savininko adresas, jeigu savininkas yra)
Navigaciniai duomenys:	ėmimo vietos ilguma ____________ platuma ___________

 Šulinys tūris [l]

 Atviro telkinio vanduo tūris ______________ [l] /  upės  ežero  kita (nurodyti)_________________________________________ / Vandens telkinio pavadinimas

 Krituliai / Rinkimo pradžia (data/laikas) ______________ Dozės galia _______________ [mikroSv/val.] / Rinkimo pabaiga (data/laikas) ______________ Dozės galia _______________ [mikroSv/val.] / Kritulių tūris [l] Ėmimo plotas [m2]

 Vandentiekio vanduo Mėginio tūris [l]

Ėminiui suteiktas kodas	_______________________________________________________
Aplinkos dozės galia ėminio ėmimo metu	[mikroSv/val.]
(+ 1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus)
Vidutinė dozės galia ėminio viduje (panardinus detektorių į ėminį) [mikroSv/val.]:
+	

Dozės galios matuoklio tipas	Modelis __________ Serijos Nr. _____________

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
7 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

ŽOLĖS ĖMINIO PROTOKOLAS

(institucijos, ėmusios ėminį, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 Nr. ________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Ėminį ėmė _________________________________
(darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)	(parašas)
Ėmimo data _________________________	Ėmimo laikas

Ėmimo vieta
(adresas, vietovės aprašymas)
Navigaciniai duomenys:	ėmimo vietos ilguma ____________ platuma ___________

Žolės tipas

Ėmimo plotas ______ [cm] x ______ [cm]	Ėminio svoris, tūris _______________kg, l

Žolės ėminiui suteiktas kodas: _____________________

Vidutinė dozės galia ėmimo metu [mikroSv/val.]
1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus		dirvožemio paviršiuje (3 cm atstumu)
+		+	

Dozės galios matuoklio tipas ________	Modelis _____________	Serijos Nr. ___________

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
8 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

ALFA SPEKTROMETRINIO MATAVIMO PROTOKOLAS

(institucijos, atlikusios matavimą, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
 Nr. _________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Ėminio kodas

Ėminio pavadinimas	Matuoto mėginio kodas ____________

Paruošto matuoti mėginio tūris, svoris	[kg, l]

Matavimui mėginį ruošė
(pareigos, vardas, pavardė)
Matavimo prietaiso tipas	Modelis _____________ Serijos Nr.___________

Matavimus ir skaičiavimus atliko	Matavimo data ____________
(pareigos, vardas, pavardė)

REZULTATAI
Radionuklidas	Aktyvumas ėminyje / [Bq/l, kg, m3]	Mažiausias detektuojamas aktyvumas / Bq
239/240Pu
241Pu
241Am
242Cm
244Cm

Rezultatai pateikiami   tikslumu.
Rezultatai apskaičiuojami ėminio ėmimo datai.

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________
Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
9 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

ORO IR VANDENS BENDROJO ALFA IR BENDROJO BETA AKTYVUMO MATAVIMO PROTOKOLAS

(institucijos, atlikusios matavimą, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
_______________________________________________ Nr. _________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Matavimo prietaiso tipas	Modelis _____________ Serijos Nr.___________

Prietaiso kalibravimą atliko	Data _______________
(pareigos, vardas, pavardė)
Fono matavimo rodmuo	[imp/s]

Matavimus ir skaičiavimus atliko	Data _____________________
(pareigos, vardas, pavardė)

REZULTATAI
Ėminio kodas	Mėginio tūris [l, m3]	Bendrasis tūrinis alfa aktyvumas [Bq/l, m3] mėginyje		Bendrasis tūrinis beta aktyvumas [Bq/l, m3] ėminyje

Mažiausias alfa aktyvumas	Bq/l, m3
Mažiausias beta aktyvumas	Bq/l, m3
Rezultatai pateikiami   tikslumu

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
10 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

APLINKOS DOZĖS GALIOS MATAVIMO PROTOKOLAS

(institucijos, atlikusios matavimą, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
_______________________________________________ Nr. _________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)
Matavimus atliko
(pareigos, vardas, pavardė)
Matavimo data ______________________
Matavimo prietaiso tipas ______________ Modelis ___________ Serijos Nr.
Navigacijos prietaiso tipas	Modelis _______________ Serijos Nr. __________________
Vietovė	Platumos koordinatės	Ilgumos koordinatės	Laikas, val., min.	Dozės galia (mikroSv/val.)				Pastabos
				1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus		dirvožemio lygyje (3 cm atstumu)
				 + 		 + 	

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
11 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

GAMA SPEKTROMETRINIO MATAVIMO
PROTOKOLAS

(institucijos, atlikusios matavimą, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
 Nr. ________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)
Ėminio kodas
Ėminio pavadinimas

Mėginį ruošė	Mėginio kodas _______________
(pareigos, vardas, pavardė)
Ruošimo būdai
(džiovinimas, smulkinimas, garinimas ir kt.)
Paruošto mėginio masė, tūris	[kg, l]

Detektoriaus ir spektrometro tipas

Matavimus atliko	Matavimo indo forma ________________
(pareigos, vardas, pavardė)
Matavimo data _______________________ Matavimo trukmė

Pusėjimo perskaičiavimo data ir valanda

REZULTATAI
Radionuklidas	Savitasis arba tūrinis aktyvumas ėminyje [Bq/l, kg, m3]

Rezultatai pateikiami   tikslumu
Matavimo rezultatai pateikiami apskaičiuoti ėminio ėmimo datai

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
12 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

„IN-SITU“ (VIETOVĖJE) GAMA SPEKTROMETRINIO MATAVIMO PROTOKOLAS

(institucijos, atlikusios matavimą, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
 Nr. _________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)
Matavimus atliko
(pareigos, vardas, pavardė)
Matavimo data	Matavimo trukmė ______________

Vietovė
(adresas, vietovės aprašymas arba žemėlapio kodas)
Navigaciniai duomenys:	matavimo vietovės ilguma _________ platuma _________

Oro meteorologinės sąlygos
(temperatūra, krituliai ir kt.)
Vidutinė aplinkos dozės galia matavimo metu	[mikroSv/val.]
(+ 1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus)
Dozės galios matuoklio tipas	Modelis _________ Serijos Nr. ________

Gama spektrometro tipas	Modelis _________ Serijos Nr. ________

Detektoriaus tipas	Matavimo trukmė ______________

REZULTATAI
Radionuklidas	Energijos / [keV]	Aktyvumo tankis [kBq/m2]

Matavimo rezultatai pateikiami   tikslumu

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________
Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
13 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

STRONCIO AKTYVUMO MATAVIMO PROTOKOLAS

(institucijos, atlikusios matavimą, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
 Nr. _________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Matavimo prietaiso tipas	Modelis ___________ Serijos Nr._________

Fono matavimo rodmuo	[imp/s] Fono matavimo data ________

Mėginius ruošė	Ruošimo data ______________
(pareigos, vardas, pavardė)
Matavimus ir skaičiavimus atliko	Matavimo data _____________
(pareigos, vardas, pavardė)

REZULTATAI
Ėminio kodas	Mėginio masė, tūris / [kg, l, m3]	Stroncio savitasis arba tūrinis aktyvumas ėminyje / [Bq/l, kg, m3]
		89Sr	90Sr

Rezultatai pateikiami   tikslumu

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
14 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

TRIČIO TŪRINIO AKTYVUMO MATAVIMO
PROTOKOLAS

(institucijos, atlikusios matavimą, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
 Nr. _________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)

Matavimo prietaiso tipas _____________ Modelis __________	Serijos Nr. _____________
Prietaiso kalibravimą atliko	Data _________________
(pareigos, vardas, pavardė)

Fono matavimo rodmuo	[imp/s] Fono matavimo data ______________

Mėginius ruošė	Ruošimo data _____________
(pareigos, vardas, pavardė)

Matavimus ir skaičiavimus atliko	Data _____________________
(pareigos, vardas, pavardė)

REZULTATAI
Ėminio kodas	Tričio tūrinis aktyvumas ėminyje, Bq/l, m3

Rezultatai pateikiami   tikslumu

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________

Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai, taisyklių
15 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIO ĮVERTINIMO PROTOKOLAS

(institucijos, atlikusios matavimą, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
 Nr. _________________________
(protokolo surašymo data ir laikas)	(protokolui suteiktas numeris)
Matavimus atliko
(vardas, pavardė, pareigos)
Vietovė
(adresas, vietovės aprašymas arba kodas žemėlapyje)

Navigaciniai duomenys:	vietovės ilguma _____________ platuma ___________
DOZĖS GALIA APLINK JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINĮ
Matuoklio tipas	Modelis ___________ Serijos Nr. __________

Atstumas nuo šaltinio [m]	Dozės galia / [mikroSv/val.]		Pastabos
	 + 	

ALFA IR/ARBA BETA AKTYVUMAS APLINK JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINĮ
Matuoklio tipas	Modelis ___________ Serijos Nr. __________

Atstumas nuo šaltinio [m]	Prietaiso rodmenys / [impulsai/s]		Pastabos
		 + 

Branduolinė medžiaga:	TAIP	NE	(nereikalingą užbraukti)

PASTABOS

(pastabas pateikusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PROTOKOLAS PERDUOTAS

(institucijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

(protokolą perdavusio asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________
(perdavimo data)
______________