LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
į s a k y m a s

DĖL energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo

2010 m. spalio 29 d. Nr. 1-305
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2008, Nr. 135-5228; 2009, Nr. 10-352; 2010, Nr. 67-3337) 6 straipsnio 3 ir 14 punktais ir atsižvelgdamas į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos siūlymą (2010 m. spalio 19 d. raštas Nr. (10)2R-541),
t v i r t i n u Sąrašą energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo (pridedama).

Energetikos ministras	Arvydas Sekmokas

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. 1-305

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI FIZINIS ASMUO, SĄRAŠAS

1. Elektros įrenginių eksploatavimo darbai:
1.1. elektros variklių iki 30 kW galios eksploatavimo darbai;
1.2. ne elektrotechnikos darbuotojų, atliekančių elektros tinklo iki 400 kV apsaugos zonoje darbus (krūmų kirtimas, medžių genėjimas ir kt.), priežiūra;
1.3. elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.
2. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.
3. Pastatų gamtinių dujų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių nuo 4 iki 120 kW galios eksploatavimo darbai.
4. Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbai:
4.1. suskystintų naftos dujų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių nuo 4 iki 120 kW galios eksploatavimo darbai;
4.2. suskystintų naftos dujų balionų remonto darbai.
5. Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo darbai:
5.1. naftos produktų ir kito skystojo kuro degalinių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai;
5.2. naftos produktų ir kito skystojo kuro įrenginių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.

_________________