VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

**DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2013 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-48 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠtO VANDENS SISTEMŲ PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2013 m. spalio 10 d. Nr. 1V-86

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. [51-2254](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D); 2007, Nr. [130-5259](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A601A252F765); 2012, Nr. [79-4088](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0E189739EC80)) 20 straipsnio 6 dalimi ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 (Žin., 2011, Nr. [33-1588](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA8BAC674632)), 10.17 punktu:

1. P a k e i č i u Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-48 (Žin., 2013, Nr. [67-3388](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.76F8F1EFB637)), 3 priedo Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos patikrinimo akto 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“ ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

Viršininkas Rimgaudas Špokas

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (objekto kodas) |

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos patikrinimo akto

1 priedas

**(Patikrinimo pažymos formos pavyzdys)**

**PAŽYMA**

**APIE DAUGIABUTĮ NAMĄ IR JO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

Objekto adresas

(miestas, gatvė, namo numeris)

Prižiūrėtojas

(pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, tel. Nr., VEI veiklos atestato Nr.)

Prižiūrėtojo atstovas

(vardas, pavardė, pareigos, energetikos darbuotojo pažymėjimo

išdavimo data ir Nr.,

\_

galiojimo data; pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos pavadinimas, tel. Nr.)

**I. INFORMACIJA APIE NAMĄ IR JO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Statybos metai / bendras naudingas plotas / butų skaičius / aukštingumas | ŠP  elevatorinis (E), modernizuotas (M) | ŠS  priklausoma (P),  nepriklausoma (NP),  vienvamzdė (1),  dvivamzdė (2) | KVS  su recirk. (R),  be recirk. (BR) | Šilumos kiekis,  kWh/m2/DNL |
| 1. | Namas |  | – | – | – | – |
| 2. | Šilumos punktas (ŠP) | – |  | – | – | – |
| 3. | Šildymo sistema (ŠS) | – | – |  | – | – |
| 4. | Karšto vandens sistema (KVS) | – | – | – |  | – |
| 5. | Šilumos suvartojimas: | – | – | – | – | – |
| Vidutinis  (3 paskutinių metų) | – | – | – | – |  |
| Paskutinių  3 metų: | – | – | – | – | – |
| 201\_\_ m. | – | – | – | – |  |
| 201\_\_ m. | – | – | – | – |  |
| 201\_\_ m. | – | – | – | – |  |

**II. ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Teisės akto reikalavimas | Teisės akto punktas | Atitikimas teisės aktų reikalavimams | | Pastabos |
| taip /  yra | ne /  nėra |
| 1. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos projektas | ŠET 84.2 p. |  |  |  |
| 2. | Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir naudojimo dokumentai: |  |  |  |  |
|  | – šildymo ir karšto vandens sistemos aprašas | ŠET 309.1 p., 350.1 p. |  |  |  |
|  | – šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija | ŠET 309.2 p., 350.2 p. |  |  |  |
|  | – šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija | ŠET 309.3 p., 350.3 p. |  |  |  |
| 3. | Šildymo prietaisų galios atitikties projektui nustatymas (aktas) | ŠET 297 p. |  |  |  |
| 4. | Šildymo ir karšto vandens sistemos parengimas šildymo sezonui (aktas) | ŠTVT 138.1 p. |  |  |  |
| 5. | Paskutinis šildymo sistemos (kartą per 4 metus) praplovimas (aktas) | ŠET 283 p. |  |  |  |
| 6. | Namo šildymo sistemos temperatūrinis grafikas | ŠET 264.1 p. |  |  |  |
| 7. | Butų ir kitų patalpų tolygaus šildymo užtikrinimas | ŠTVT 138.14 p. |  |  |  |
| 8. | Įrenginiai, skirti šilumos suvartojimui name reguliuoti | ŠET 311.2 p. |  |  |  |
| 9. | Atsiskaitomieji prietaisai šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti | ŠTVT 46 p.,  167 p. |  |  |  |
| 10. | Šiluminės izoliacijos atitiktis teisės aktų reikalavimams: | ĮŠIĮT 3 p., 24 p. |  |  |  |
| – šilumos punkto |  |  |
| – šildymo sistemos |  |  |
| – karšto vandens sistemos |  |  |
| 11. | Šilumos suvartojimo analizės atlikimas | ŠET 34.2 p. |  |  |  |
| 12. | Gautų skundų dėl sistemų darbo ir priežiūros skaičius per metus vnt. |  | × | × | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vnt. |

ŠET – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės.

ŠTVT – Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.

ĮŠIĮT – Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (vardas, pavardė) |

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) atkreipia dėmesį, kad už nustatytos informacijos nepateikimą, taip pat už neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą VEI, vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-264 patvirtintų Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklių 17 punktu, VEI gali sustabdyti ar panaikinti atestato galiojimą ir (ar) skirti iki 10 procentų metinių pajamų dydžio piniginę baudą.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_