LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 133:2013 „DELFINARIUMUOSE TEIKIAMOS PSICHOEMOCINIO IR FIZINIO LAVINIMO PASLAUGOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2013 m. balandžio 15 d. Nr. V-374
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 133:2013 „Delfinariumuose teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

_________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-374

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 133:2013 „DELFINARIUMUOSE TEIKIAMOS PSICHOEMOCINIO IR FIZINIO LAVINIMO PASLAUGOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

I. Taikymo sritis

1. Lietuvos higienos norma HN 133:2013 „Delfinariumuose teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustato bendruosius delfinariumuose teikiamų psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus.
2. Ši higienos norma privaloma asmenims, delfinariumuose teikiantiems psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugas, bei kontroliuojančioms institucijoms.

II. Nuorodos

3. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:
3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3760);
3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605);
3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490);
3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606).

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Šioje higienos normoje vartojama sąvoka „delfinariumuose teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos“ – individualūs psichoemocinio ir fizinio lavinimo seansai su delfinais, kurių metu atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualius poreikius ir galimybes sutrikusios ir normalios raidos asmenys atlieka motorikos lavinimo, atsipalaidavimo, bendravimo užduotis.
5. Psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugas delfinariumuose pagal įstaigos vadovo patvirtintą metodiką teikia kvalifikuotų specialistų komanda, kurią sudaro treneris, kineziterapeutas, psichologas ir socialinis darbuotojas.
6. Psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugų teikimo metu turi būti užtikrinama delfinų gerovė.

IV. DELFINARIUMUOSE TEIKIAMOMS PSICHOEMOCINIO IR FIZINIO LAVINIMO PASLAUGOMS NAUDOJAMO VANDENS SAUGOS REIKALAVIMAI

7. Delfinariumuose teikiamoms psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugoms naudojamo vandens pH vertė turi būti reguliuojama, taip pat vanduo turi būti koaguliuojamas, filtruojamas, dezinfekuojamas:
7.1. vandens pH vertė sureguliuojama naudojant šiuos pH vertės reguliavimo reagentus: natrio karbonatą, natrio hidroksidą, anglies dioksidą, sieros rūgštį, druskos rūgštį, natrio bisulfitą. Delfinariume turi būti įrengtas automatinis pH vertės matavimo įrenginys;
7.2. vandeniui koaguliuoti gali būti naudojami šie koaguliantai: aliuminio sulfatas, aliuminio chlorido heksahidratas, natrio aliuminatas, aliuminio chlorido hidroksidas arba aliuminio chlorido hidroksido sulfatas, trivalentės geležies chlorido heksahidratas, trivalentės geležies chlorido sulfatas, trivalentės geležies sulfatas. Jeigu vanduo koaguliuojamas naudojant aliuminio druskas, vandens pH turi būti 6,5–7,6, jeigu geležies druskas, vandens pH turi būti 7,0–7,8;
7.3. vanduo turi būti filtruojamas visą parą, kad būtų pašalinti destabilizuoti koloidai, nusėdę aliuminio ir geležies fosfatai ir susikaupę mikroorganizmai;
7.4. vandens kenksmingumas gali būti pašalinamas naudojant ultravioletinius spindulius, ozoną ir chlorą:
7.4.1. jeigu vandens kenksmingumui pašalinti naudojamas chloras, delfinariumuose turi būti įrengtas automatinis laisvojo chloro nustatymo įrenginys ir automatinė chloro dozavimo sistema. Automatiniai laisvojo chloro ir pH vertės matavimo įrenginiai tikrinami ne rečiau kaip du kartus per dieną, kontrolinių matavimų rezultatus registruojant laboratorinių tyrimų registravimo žurnale. Delfinariumų vandenyje turi būti ne daugiau kaip 3 mg/l liekamojo aktyvaus chloro;
7.4.2. jeigu vandens kenksmingumui pašalinti naudojamas ozonas, vandenyje turi būti ne daugiau kaip 0,1 mg/l ozono.
8. Delfinariumuose teikiamoms psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugoms naudojamo vandens 100 ml neturi būti:
8.1. žarninių lazdelių (Escherichia coli);
8.2. žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa);
8.3. daugiau kaip 10 koliforminių bakterijų.
9. Delfinariumuose teikiamoms psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugoms naudojamo vandens 50 ml neturi būti liamblijų cistų (Giardia intestinalis) ir helmintų kiaušinėlių.
10. Asmenys, eksploatuojantys delfinariumus, įstaigos vadovo nustatytu dažnumu turi vykdyti delfinariumo vandens kokybės (pH vertės, laisvojo chloro (jei naudojamas), koliforminių bakterijų, žarninių lazdelių (Escherichia coli), žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa), liamblijų cistų (Giardia intestinalis), helmintų kiaušinėlių laboratorinius tyrimus ir registruoti laboratorinių tyrimų registravimo žurnale.
11. Nustačius, kad delfinariumo, kuriame teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos, vandens užterštumas viršija šioje higienos normoje nurodytas ribines vertes, delfinariumuose teikiamų psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugų teikimas nutraukiamas. Paslaugų teikimas atnaujinamas, kai pašalinamos taršos priežastys bei šaltiniai, o delfinariumo vanduo atitinka šioje higienos normoje nurodytus reikalavimus.
12. Vieną kartą per mėnesį turi būti mechaniškai valomi delfinariumo, kuriame teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos, baseino dugnas ir sienos.
13. Vandens filtrai turi būti plaunami atgaline srove pagal filtrų gamintojo pateiktą instrukciją. Plovimo data registruojama atitinkamame žurnale.

V. PAGRINDINIAI delfinariumO PATALPų reikalavimai

14. Delfinariumuose, kuriuose teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos, turi būti įrengtos šios patalpos: bendri persirengimo kambariai su drabužinėmis arba individualūs paslaugos gavėjų kambariai, skirti poilsiui ir persirengimui, dušinės, tualetai, patalpa valymo inventoriui, hidrokostiumų, hidrobatų, hidropirštinių dezinfekavimo ir džiovinimo patalpa.
15. Visos delfinariumo patalpos, įrenginiai turi būti švarūs. Visa įranga turi būti prižiūrima ir reguliariai profilaktiškai tikrinama. Visi priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbai turi būti registruojami atitinkamame žurnale.
16. Dušinėse tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus [3.4]. Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C (matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).
17. Dušinėse karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra kas 3 mėnesius turi būti profilaktiškai pakeliama ne mažiau kaip iki 66 °C (66 °C ir daugiau) ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min.
18. Paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti. Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, kai diagnozuojama paslaugų gavėjų susirgimų legionelioze.
19. Oro kaita bendruose persirengimo kambariuose turi būti ne mažesnė kaip 80 m3/h vienam žmogui, oro judėjimo greitis – 0,2–0,5 m/s, oro drėgmė – 30–60 %.
20. Dušinių grindų danga turi būti neslidi.
21. Grindų danga persirengimo patalpose, dušinėse ir inventoriaus paviršiai turi būti atsparūs cheminių reagentų poveikiui, lengvai valomi ir dezinfekuojami. Cheminės medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas.
22. Aplinkos (patalpų, daiktų) paviršių dezinfekcijai turi būti naudojami teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti ir registruoti biocidai [3.1].

Vi. dELFINARIUMUOSE TEIKIAMOMS PSICHOEMOCINIO IR FIZINIO LAVINIMO paslaugoMS naudojamų hidrokostiumų ir kitų priemonių pRIEŽIŪRA

23. Delfinariumo vandenyje teikiant psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugas turi būti naudojami hidrokostiumai, hidrobatai, hidropirštinės.
24. Jeigu hidrokostiumus, hidrobatus, hidropirštines pakartotinai naudoja kitas asmuo, jie turi būti valomi bei dezinfekuojami pagal gamintojo instrukcijas.
25. Atlikus dezinfekciją, hidrokostiumai, hidrobatai, hidropirštinės turi būti išplaunami ir išdžiovinami.

VII. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS, DELFINARIUMUOSE teikiantiems PSICHOEMOCINIO IR FIZINIO LAVINIMO paslaugas

26. Delfinariumų darbuotojai, teikiantys psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugas, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos ir mokymo kursus ir turėti tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus [3.3]. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai laikomi paslaugų teikimo vietoje.
27. Delfinariumų patalpose, kuriose teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos, gerai matomoje vietoje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys. Jo sudėtis turi atitikti teisės akto [3.2] reikalavimus.

_________________