LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos APLINKOS MINISTRO 2004 M. birželio 21 D. ĮSAKYMO Nr. D1-347 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO
STR 1.12.07:2004 „STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS, KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATINIŲ TECHNINIAMS PRIŽIŪRĖTOJAMS, STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTŲ FORMOS BEI JŲ PILDYMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS“ PAKEITIMO

2011 m. birželio 22 d. Nr. D1-490
Vilnius

1. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347„Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 98-3658; 2005, Nr. 104-3864; Nr. 150-5516; 2008, Nr. 124-4736):
1.1. išdėstau 3 punktą taip:
„3. Gyvenamųjų namų naudojimas ir priežiūra vykdoma statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ [8.18] nustatyta tvarka.“;
1.2. išdėstau 8.5 punktą taip:
„8.5. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947);“;
1.3. išdėstau 8.13 punktą taip:
„8.13. statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903);“;
1.4. išdėstau 8.15 punktą taip:
„8.15. statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 (Žin., 2010, Nr. 115-5904);“;
1.5. išdėstau 8.16 punktą taip:
„8.16. statybos techninį reglamentą STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825 (Žin., 2010, Nr. 116-5943);“;
1.6. išdėstau 8.18 punktą taip:
„8.18. statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504; 2011, Nr. 2-66);“;
1.7. išdėstau 8.21 punktą taip:
„8.21.statybos techninį reglamentą STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2005, Nr. 151-5568);“;
1.8. papildau šiuo 8.22 punktu:
„8.22. Žemės ūkio paskirties pastatų, kurių techninę priežiūrą gali atlikti pats statinio naudotojas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-628 (Žin., 2004, Nr. 172-6358).“;
1.9. išdėstau 30.1 punktą taip:
„30.1. naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį [8.3] [8.4], išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką;“;
1.10. pripažįstu netekusiu galios 30.2 punktą;
1.11. išdėstau 32 punktą taip:
„32. Statinio naudojimas ir priežiūra prasideda, užbaigus jo statybą [8.5], ir tęsiasi iki statinio išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro dienos arba iki statinio griovimo darbų pradžios.“;
1.12. įrašau 35 punkte vietoj skaičiaus „[8.14]“ skaičių „[8.22]“;
„35. Nesudėtingų statinių [8.13], taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą [8.22], žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami pastato techninio prižiūrėtojo. Minėtiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.“;
1.13. įrašau 39 punkte po žodžio „pašalinti,“ žodį „vizualiai“;
„39. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, vizualiai tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.“;
1.14. išdėstau 531.3 punktą taip:
“531. 3. naujai statomiems statiniams – statinio statybos rangovas arba statinio projektuotojas prieš naujo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymą, deklaracijos apie naujo statinio statybos užbaigimą pateikimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos [8.5].“;
1.15. pripažįstu netekusiu galios 571 punktą;
1.16. išdėstau 573 punktą taip:
„573. Pastatai sertifikuojami pagal jų energines savybes statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ [8.21] nustatyta tvarka.“
2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 22 d. įsakymą Nr. D1-409 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr.D1-347„Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2005, Nr. 104-3864).
3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

Susisiekimo ministras,
pavaduojantis aplinkos ministrą	Eligijus Masiulis