LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.05.13:2004 „STATINIŲ KONSTRUKCIJOS. GRINDYS“ PATVIRTINIMO

2004 m. kovo 23 d. Nr. D1-127
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11.5 punktu,
1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ (pridedama).
2.Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyto statybos techninio reglamento nuostatos yra privalomos po jo įsigaliojimo pradedamiems projektuoti statiniams.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-127

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 2.05.13:2004

STATINIŲ KONSTRUKCIJOS. GRINDYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) taikomas projektuojant ir įrengiant gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų [4.2] grindis. Reglamentas nustato tik bendruosius techninius grindų projektavimo bei įrengimo reikalavimus.
Išsamesnius grindims keliamus reikalavimus nustato normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai bei standartai.
2. Šis Reglamentas netaikomas projektuojant išardomąsias grindis, šildomąsias grindis, grindis, įrengiamas patalpose, kuriose veikia šaldymo įrenginiai, bei kitas specialių tipų grindis.
3. Reglamento nuostatos yra privalomos visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [4.1].

II. NUORODOS

4. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:
4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
4.2. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);
4.3. STR 2.05.01:1999 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 1999, Nr. 41-1297);
4.4. STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (Žin., 1999, Nr. 112-3260);
4.5. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424);
4.6. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215);
4.7. STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-216);
4.8. STR 2.01.01(5):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2000, Nr. 8-216);
4.9. STR 2.01:01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 1999, Nr. 107-3120);
4.10. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614);
4.11. STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 23-720).
4.12. „Statybos produktų degumo klasių bei atsparumo ugniai sąvadas“ (Žin., 2004, Nr. 6-120);

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Reglamente vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
5.1. grindys – konstrukcija, įrengiama ant grunto paviršiaus arba perdangos;
5.2. poveikis – veiksniai, dėl kurių poveikio statiniui ar jo dalims atsirastų esminių reikalavimų nukrypimų. Veiksniai gali būti mechaniniai, cheminiai, biologiniai, šiluminiai ir elektromagnetiniai [4.6];
5.3. danga – viršutinis grindų sluoksnis, tiesiogiai veikiamas naudojimo metu atsirandančių poveikių;
5.4. pasluoksnis – grindų sluoksnis, paskirstantis grunto apkrovas;
5.5. hidroizoliacijos sluoksnis – sluoksnis, neleidžiantis prasisunkti grindimis pratekančiam vandeniui ir kitiems skysčiams, taip pat patekti į grindis gruntiniam vandeniui;
5.6. išlyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) – sluoksnis, skirtas apatiniam grindų sluoksniui ar perdangos paviršiui išlyginti, perdangos ar grindų nuolydžiui įrengti, uždengti įvairius vamzdynus, paskirstyti šilumos ir garso izoliacijos sluoksnio, taip pat ant perdangos įrengtų sluoksnių apkrovas;
5.7. tarpsluoksnis – tarpinis grindų sluoksnis, jungiantis dangą su apatiniu grindų sluoksniu arba naudojamas kaip tamprusis dangos paklotas;
5.8. agresyvioji aplinka – statinio vidaus aplinka, kuri gali daryti poveikį statybos produktams, naudojamiems įrengiant grindis ir kitas statybines konstrukcijas [4.6].

IV. GRINDIMS KELIAMI REIKALAVIMAI

6. Projektuojant ir įrengiant grindis būtina laikytis normatyvinių statybos techninių bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, nustatytų reikalavimų, reglamentuojančių konkretaus pastato grindų projektavimą ir įrengimą, taip pat šio Reglamento reikalavimų.
Pagrindiniai apsaugos nuo triukšmo charakteristikų reikalavimai, keliami projektuojamoms ir įrengiamoms grindims, pateikti STR 2.01.07:2003 [4.10].
7. Statybos produktų, naudojamų įrengiant grindis ir kitas statybines konstrukcijas, degumo klasės apibrėžtos Statybos produktų degumo klasių sąvade [4.12]. Pagrindiniai gaisrinės saugos reikalavimai ir degumo klasės nurodytos STR 2.01.04:2004 [4.11].
8. Grindys turi būti suprojektuotos ir įrengtos iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką užtikrintų esminius statinio reikalavimus [4.4-4.9].
9. Šiluminiai techniniai reikalavimai projektuojant gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų grindis nustatyti STR 2.05.01:1999 [4.3].
10. Projektuojant grindis reikia atsižvelgti į jų techninį ir ekonominį tikslingumą bei pagristumą konkrečiomis statybos sąlygomis.
11. Grindis reikia projektuoti atsižvelgiant į joms keliamus specialiuosius reikalavimus, poveikius ir klimatines sąlygas.
12. Mechaninio poveikio grindims intensyvumas nustatomas pagal 1 lentelę.

1 lentelė

Mechaninis poveikis	Mechaninio poveikio intensyvumas
	labai stiprus	stiprus	vidutinis	silpnas
1	2	3	4	5
Pėsčiųjų judėjimo intensyvumas 1 m pločio praeigose per parą, žm. sk./parą	-	-	500 ir daugiau	Mažiau kaip 500
Vikšrinio transporto judėjimo intensyvumas vienoje eismo juostoje, vnt./parą	10 ir daugiau	Mažiau kaip 10	Neleidžiama	Neleidžiama
Transporto su guminiais ratais judėjimas vienoje eismo juostoje, vnt./parą	Daugiau kaip 200	100-200	Mažiau kaip 100	Tik rankiniai vežimėliai
Vežimėlių su metaliniais ratais judėjimas, apvalių metalinių daiktų ridenimas vienoje eismo juostoje, vnt./parą	Daugiau kaip 50	30-50	Mažiau kaip 30	Neleidžiama
Smūgiai, kai iš 1 m aukščio krinta kieti daiktai kurių masė (kg) ne daugiau kaip	20	10	5	2
Vilkimas kietų daiktų su aštriais kampais ir briaunomis	Leidžiama	Leidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama
Darbas su aštriais daiktais ant grindų (kastuvais ir kt.)	Leidžiama	Leidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama

13. Skysčių poveikio grindims intensyvumas nustatomas:
13.1. mažas – nedidelis skysčių poveikis grindims; grindų paviršius sausas arba vos drėgnas; grindų danga neįmirksta, grindys nevalomos pilant iš žarnos vandenį;
13.2. vidutinis – grindys periodiškai sudrėkinamos, atsiranda dangos įmirkymas; grindų paviršius nuolat drėgnas arba šlapias; skystis, esantis dangos paviršiuje, periodiškai nuteka;
13.3. didelis – nuolat arba dažnai pasikartojantis skysčių tekėjimas dangos paviršiumi.
14. Skysčių poveikio zona dėl jų pernešimo ant avalynės padų arba transporto ratų pasklinda į visas puses nuo grindų pirminės sudrėkinimo vietos:
14.1. vanduo bei vandens tirpalai pasklinda iki 20 m;
14.2. mineraliniai tepalai ir emulsijos – 100 m.
15. Grindų plovimas (specialiai nepilant vandens) ir atsitiktinis, retas aptaškymas, nulašėjimas ir t. t. nelaikomas skysčių poveikiu grindims.
16. Patalpose su dideliu ar vidutiniu skysčių poveikiu reikia įrengti grindų nuolydžius.
17. Grindų nuolydžių dydį reikia numatyti:
17.1. 0,5-1 proc., kai dangos besiūlės ir iš plokščių (išskyrus visų tipų betonines dangas);
17.2. 1-2 proc., kai dangos iš trinkelių, plytų ir betono (visų tipų).
18. Latakų ir kanalų nuolydžiai, atsižvelgiant į naudojamas medžiagas turi būti ne mažesni už nurodytuosius. Nuolydžių kryptis turi būti tokia, kad vanduo sutekėtų į latakus, kanalus ar skysčių rinktuvus, nesusikirsdamas su važiuojamąja dalimi ir praeigomis.
19. Grindų ant perdangos nuolydį reikia įrengti naudojant kintamo storio išlyginamuosius sluoksnius, o grindų ant grunto – atitinkamai išplaniruojant pagrindo gruntą.
20. Patalpų, kuriose laikomi ar perdirbami maisto produktai, grindyse neturi būti tuštumų (oro erdvių po danga).
21. Patalpų su agresyvia chemine aplinka grindų dangoms įrengti naudojami statybos produktai turi būti atsparūs juos supančios aplinkos poveikiams.
22. Vietose, kuriose grindys jungiasi su sienomis, kolonomis, įrenginių pamatais, vamzdynais ar kitomis konstrukcijomis, išsikišančiomis virš grindų, reikia pritaisyti grindjuostes.
23. Aptaisant cheminiam poveikiui atspariose grindyse įrengtus latakus, kanalus, būtina naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir grindų dangai.
24. Grindų dangos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad jas naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo ir pan.) rizikos [4.7]. Esminių statinio reikalavimų įvykdymas turi būti užtikrinamas grindų projektavimo, įrengimo ir naudojimo metu numatomų atitinkamų reikalavimų ir priemonių visuma bei statybos produktų kokybe.
25. Kai grindų paviršius yra suformuotas statybos aikštelėje ar iš gamykloje pagamintų statybos produktų, šių produktų slidumas, įvertinus paviršiaus struktūrą, lemia grindų slidumą.
Slidumas įvertinamas pagal grindų paviršiaus (sausas, šlapias, apledėjęs, riebaluotas, poliruotas) sąlygas vaikščioti basiems ar įvairiai apsiavusiems žmonėms.

V. DANGOS

26. Gamybos ir pramonės, transporto, garažų, sandėliavimo paskirties pastatų [4.2] grindų dangos tipas nustatomas atsižvelgiant į mechaninių, skysčių, biologinių ir šiluminių poveikių intensyvumą bei pobūdį ir specialiuosius grindims keliamus reikalavimus (žr. 1 priedą).
27. Gyvenamosios, viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio bei kitos paskirties pastatų [4.2] grindų dangos tipas nustatomas atsižvelgiantį pastatų paskirtį.
28. Vientisos ir plytelių dangos storis ir tvirtumas nustatomas pagal 2 lentelę.

2 lentelė

	Mechaninio poveikio į grindis intensyvumas
	Labai stiprus		Stiprus		Vidutinis		Silpnas
Grindų danga	Dangos storis, / mm	Betono stiprio gniuždant markė arba dangos atsparumas, MPa	Dangos storis, / mm	Betono stiprio gniuždant markė arba dangos atsparumas, MPa	Dangos storis, / mm	Betono stiprio gniuždant markė arba dangos atsparumas, MPa	Dangos storis, / mm	Betono stiprio gniuždant markė arba dangos atsparumas, MPa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betonas: / cementinis	50	B 40	30	B 30	25	B 22,5	20	B 15
mozaikinis	Nenaudojama		30	40	26	30	20	20
Polivinilacetatcemenčio arba latekscemenčio	Nenaudojama		30	40	20	30	20	20
Atsparus rūgštims	Nenaudojama		40	25	30	20	20	20
Asfaltbetonis	Nenaudojama		50	-	40	-	25	-
Cemento ir smėlio skiedinys	Nenaudojama		Nenaudojama		26	30	20	20
Metalo ir cemento skiedinys	40	50	20	50	Nenaudojama		Nenaudojama
Polivinilacetato, cemento ir pjuvenų skiedinys	Nenaudojama		Nenaudojama		20	-	15	-
Sintetinių dervų ir vandens polimerų skiedinys	Nenaudojama		Nenaudojama		Nenaudojama		2-4	-
Ksilolitas	Nenaudojama		Nenaudojama		20	-	15	-
Plytelės:
cementbetonio	Nenaudojama		40	B 30	30	B 22,5	30	B 15
mozaikinio betono	Nenaudojama		40	40	30	30	20	20
asfaltbetonio	Nenaudojama		50	-	40	-	30	-
keraminės rūgštims atsparios	Nenaudojama		50	-	30-35	-	15-20	-
šlaksitalio	Nenaudojama		Nenaudojama		15-20	-	10-15
tašytojo akmens	40	-	20-30	-	Nenaudojama		Nenaudojama
diabazo	Nenaudojama		Nenaudojama		20	-	15	-
cemento ir smėlio	Nenaudojama		Nenaudojama		30	30	20	20

29. Iš žemės, šlako, žvyro, skaldos, molio aslos, betoninių iš karščiui atsparaus betono įrengiamų grindų storis nustatomas pagal skaičiavimus, atsižvelgiant į grindų apkrovos, naudojamus statybos produktus, pagrindo grunto savybes ir priimamas ne mažesnis kaip:
29.1. žemių – 60 mm;
29.2. šlako, žvyro, skaldos ir molio aslos – 80 mm;
29.3. iš karščiui atsparaus betono – 120 mm.
30. Grindų dangos storį ir plokščių iš karščiui atsparaus betono armavimą reikia priimti pagal konstrukcijų, atremtų į tampriuosius pagrindus, kai grindis veikia nepalankiausios apkrovos, skaičiavimus.
31. Dangos iš lentų, parketo lentelių ir parketo plokščių, tvirto paviršiaus medžio drožlių ir plaušo plokščių storis nustatomas atsižvelgiant į galiojančius standartus.
32. Sporto paskirties pastatuose [4.2] grindų dangos storis nustatomas atsižvelgiant į grindis veikiančias dinamines apkrovas ir būtinumą patikimai pritvirtinti sporto įrenginius ir prietaisus prie grindų.
33. Tuščia erdvė, esanti po grindų danga iš lentų, parketo lentelių ir plokščių, neturi susisiekti su ventiliacijos ir dūmų kanalais, o patalpose, didesnėse nei 25 m2, papildomai turi būti padalyta lentų pertvaromis (4-5) x (5-6) m.
34. Tašytojo akmens (grindiniui) aukštis ir tvirtumas nustatomas pagal 3 lentelę.

3 lentelė

	Poveikis grindims
Akmens apibūdinimas arba būdingosios ypatybės	Vikšrinio transporto judėjimas, smūgiai, kai kieti daiktai, kurių masė 30-50 kg, krinta iš 1 m aukščio	Smūgiai, kai kieti daiktai, kurių masė 10-30 kg, krinta iš 1 m aukščio
Aukštis, mm	125-160 / 100-120	125-160 / 100-120
Stipris gniuždant, MPa	100	60

Pastaba. Reikšmė virš brūkšnio – kai akmenys klojami ant smėlio pasluoksnio; po brūkšniu – kai akmenys klojami ant betono, žvyro, šlako ir kitų pasluoksnių.

35. Esant aukštesniems grindų dulkėtumo reikalavimams turi būti atlikta dangos paviršiaus apdaila pagal 2 priedą.

VI. PASLUOKSNIS

36. Grindų pasluoksnio storį ir tipą reikia parinkti atsižvelgiant į grindims daromą poveikį (žr. 3 priedą).
37. Grindų pasluoksnio medžiagų atsparumas gniuždant turi būti ne mažiau kaip:
37.1. cemento ir smėlio skiedinio, kai mechaninio poveikio intensyvumas (1 lentelė):
37.1.1. silpnas – 15 Mpa;
37.1.2. vidutinis, stiprus ir labai stiprus – 30 MPa;
37.1.3. kai skiedinio rišiklis – skystasis stiklas – 20 MPa.
38. Smulkiagrūdžio betono stipris gniuždant turi būti ne žemesnės kaip B30 markės.

VII. HIDROIZOLIACIJA

39. Grindų hidroizoliacija turi būti numatoma tik tada, kai yra vidutinis ir didelis vandens ir kitokių skysčių poveikio grindims intensyvumas (žr. 13 punktą):
39.1. vandens ir neutralių tirpalų – grindims, įrengtoms ant perdangų, susigulėjusio bei kilsnaus grunto, taip pat pagrindams ant kilsnaus grunto;
39.2. organinių tirpiklių, mineralinių tepalų ir jų emulsijų – grindims, įrengtoms ant perdangų;
39.3. rūgščių, šarmų bei jų tirpalų, taip pat gyvulinės kilmės medžiagų – grindims, įrengtoms ant grunto ir perdangų.
40. Apsaugai nuo vandens, neutraliųjų bei agresyvių cheminių skysčių patekimo reikia naudoti izolą, hidroizolą, brizolą, poliizobutileną, polivinilchlorido juostą, dvigubą polietileną bei kitas hidroizoliacines medžiagas.
41. Kai pratekančio vandens ir kitų skysčių poveikio grindims intensyvumas vidutinis, reikia įrengti 2 sluoksnių klijuojamąją hidroizoliaciją iš medžiagų bitumo pagrindu, arba 1 sluoksnio iš polimerinių medžiagų.
42. Kai pratekančio vandens ir kitų skysčių poveikio grindims intensyvumas didelis, taip pat po latakais, kanalais, trapais ir 1 metro spinduliu aplink juos, klijuojamosios hidroizoliacijos iš medžiagų bitumo pagrindu sluoksnių skaičius turi būti padidinamas 2 sluoksniais, o iš polimerinių medžiagų – 1 sluoksniu.
43. Neleidžiama naudoti klijuojamąją hidroizoliaciją iš medžiagų, kurių pagrindas yra bitumas, kai mineralinių tepalų, jų emulsijų arba organinių tirpiklių poveikio grindims intensyvumas vidutinis ir didelis, taip pat neleidžiama naudoti hidroizoliaciją iš medžiagų, kurių pagrindas yra degutas, kai organinių tirpiklių poveikis grindims vidutinis ir didelis.
44. Prieš klojant grindų dangas, kurių sudėtyje yra cemento arba skystojo stiklo, būtina numatyti klijuojamąją hidroizoliaciją iš bitumo ar deguto, pabarstyto smėliu, kurio stambumas 1,5-5 mm.
45. Grindų, latakų, kanalų sienelių ir dugnų, įrenginių pamatų, taip pat grindų perėjimo į minėtas konstrukcijas vietose klijuojamoji hidroizoliacija, kad nepraleistų tekančio vandens ir kitų skysčių, turi būti vientisa. Grindų prijungimų prie sienų, kolonų, pamatų po įrenginiais, vamzdynų ir kitų konstrukcijų, išsikišančių virš grindų, vietose hidroizoliaciją reikia nepertraukiamai pratęsti į viršų ne mažiau kaip 300 mm virš grindų dangos lygio.
46. Kai betono pasluoksnio, įrengiamo patalpose, kuriose nėra vidutinio ir didelio tekančio vandens poveikio intensyvumo, apačia yra gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zonoje, reikia numatyti įrengti hidroizoliaciją.
47. Projektuojant hidroizoliaciją, pavojingo gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo aukštį reikia numatyti atsižvelgiant į gruntinio vandens horizonto aukštį:
47.1. stambiam smėliui – 0,3 m;
47.2. vidutinio stambumo ir smulkiam smėliui – 0,5 m;
47.3. smiltiniam smėliui – 1,5 m;
47.4. smėlio priemoliui, smiltiniam priemoliui ir priesmėliui, moliui – 2,0 m.
48. Kai sieros, druskos, azoto, acto, fosforo, hipochloratinės, ir chromo rūgščių tirpalų poveikio grindims intensyvumas vidutinis ir didelis, po betono pasluoksniu reikia numatyti hidroizoliaciją.
49. Kai betono pasluoksnis įrengiamas žemiau pastato nuogrindos, patalpose, kuriose nėra vidutinio ir didelio tekančio vandens poveikio intensyvumo, reikia įrengti hidroizoliaciją.

VIII. IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS

50. Išlyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) įrengiamas tais atvejais, kai reikia:
50.1. išlyginti apatinio sluoksnio nelygų paviršių;
50.2. uždengti vamzdynus;
50.3. paskirstyti garso ir šilumos izoliacijos sluoksnio apkrovas;
50.4. užtikrinti normuojamą grindų šilumos išlaikymą;
50.5. padaryti grindų nuolydį ant perdangų.
51. Mažiausias išlyginamojo sluoksnio storis prisijungimo prie nutekamųjų latakų, kanalų ir trapų vietose turi būti:
51.1. kai jie įrengiami ant perdangos plokščių – 20 mm;
51.2. kai jie įrengiami ant garso ir šilumos izoliacijos sluoksnio – 40 mm.
52. Išlyginamojo sluoksnio storis vamzdynams uždengti turi būti 10-15 mm didesnis už vamzdžio skersmenį.
53. Išlyginamasis sluoksnis yra įrengiamas:
53.1. siekiant išlyginti apatinį sluoksnį ir uždengti vamzdynus – iš betono, kurio stipris gniuždant ne žemesnės kaip B12,5 markės arba cemento ir smėlio skiedinio, kurio stipris gniuždant ne mažesnis kaip 15 Mpa;
53.2. siekiant sudaryti nuolydį ant perdangos – iš betono, kurio stipris gniuždant ne žemesnės kaip mažiau B7,5 markės arba cemento ir smėlio skiedinio, kurio stipris gniuždant ne mažesnis kaip 10 Mpa;
53.3. po liejama polimerine danga – iš betono, kurio stipris gniuždant ne žemesnės kaip mažiau B15 markės arba cemento ir smėlio skiedinio, kurio stipris gniuždant ne mažesnis kaip 20 Mpa.
54. Lengvasis betonas, iš kurio įrengiamas išlyginamasis sluoksnis, kad būtų užtikrinta normuojama grindų garso ir šilumos izoliacija, pagal stiprį gniuždant turi atitikti B5 markę.
55. Lengvojo betono išlyginamųjų sluoksnių, įrengiamų ant sluoksnio iš gniuždomų šilumos arba garso izoliacinių medžiagų, stipris lenkiant turi būti ne mažesnis kaip 2,5 Mpa.
56. Kai koncentruota grindų apkrova daugiau kaip 2 kN, ant šilumos arba garso izoliacijos sluoksnio reikia patiesti betono sluoksnį, kurio storis nustatomas skaičiavimais.
57. Išlyginamųjų gipso sluoksnių (išdžiūvusių iki nuolatinės masės būklės) stipris turi būti ne mažesnis kaip:
57.1. po išliejamomis polimerinėmis dangomis – 20 Mpa;
57.2. po visomis kitomis – 10 Mpa.
58. Medžio, cemento drožlių, gipso pluošto, gipsbetonio plokščių ar kitų izoliacinių medžiagų sluoksniai dedami atsižvelgiant į konkretaus projekto sprendinius.
59. Grindų šilumos izoliacijai gyvenamųjų pastatų pirmame aukšte ant perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių įrengiamas medžio plaušo plokščių ar kitų izoliacinių medžiagų sluoksnis.
60. Asfaltbetonio sluoksnis naudojamas tik po įlaiduoto parketo danga.

IX. TARPSLUOKSNIS

61. Nekieti grindų tarpsluoksniai (pakloto sluoksniai) (žvyro, skaldos, asfaltbetonio, smėlio, šlako) leidžiami naudoti gamybos ir pramonės paskirties pastatuose su sąlyga, kad jie bus sutankinami mechaniniais volais.
62. Molbetonio tarpsluoksnis leidžiamas naudoti tik tada, kai dedamas sausas gruntinis pagrindas.
63. Po grindimis, kurios naudojimo metu bus veikiamos agresyviųjų skysčių, gyvulinės kilmės medžiagų, organinių tirpiklių (bet kokio intensyvumo) arba vandens, neutraliųjų tirpalų, tepalų ir emulsijų (vidutinio ir didelio intensyvumo), reikia įrengti betono tarpsluoksnį. Tarpsluoksnio storis nustatomas atsižvelgiant į grindis veikiančias apkrovas, naudojamus statybos produktus ir pagrindo grunto savybes.
64. Tarpsluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip:
64.1. smėlio – 60 mm;
64.2. šlako, žvyro ir skaldos – 80 mm;
64.3. betono:
64.3.1. gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose (išskyrus 64.3.2 p.) [4.2] – 80 mm;
64.3.2. gamybos ir pramonės paskirties pastatuose [4.2] – 100 mm.
65. Betono tarpsluoksniui naudojamas betonas, kurio stipris gniuždant ne žemesnės kaip B22,5 markės.
66. Tais atvejais, kai atlikus skaičiavimus 100 mm storio tarpsluoksnyje, įrengtame iš B22,5 markės betono, įtempiai gaunami mažesni už skaičiuojamuosius, galima naudoti žemesnės markės betoną (bet ne žemesnės kaip B7,5), kuris atlaikytų tarpsluoksniui tenkančias apkrovas.
67. Kai koncentruota grindų su nekietuoju tarpsluoksniu apkrova yra ne mažesnė kaip 5 kN, o į grindų su betono tarpsluoksniu ne mažesnė kaip 10 kN, nurodytų tarpsluoksnių storis turi būti ne mažesnis, negu nurodyta 64 punkte. Betono tarpsluoksniui šiuo atveju reikia naudoti B7,5 markės betoną.
68. Patalpose, kurių naudojimo metu galimi dideli temperatūros svyravimai, grindų betono tarpsluoksniuose būtina padaryti deformacines siūles, kurios viena kitos atžvilgiu išdėstomos statmenai 8-12 m atstumu.
69. Deformacinės siūlės grindyse turi sutapti su pastato deformacinėmis siūlėmis, o grindų su nuolydžiu skysčiams nutekėti – su grindų nuolydžių skiriamąja linija.

X. GRINDŲ PAGRINDO GRUNTAI

70. Grindis reikia įrengti ant pakankamai tankaus grunto pagrindo, kad nebūtų konstrukcijų deformacijos dėl grunto sąslūgio.
71. Durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip grindų pagrindą neleidžiama.
72. Gruntas, kurio gamtinė sandara suardyta, taip pat piltinis gruntas turi būti tankinami.
73. Kai betono pasluoksnio apačia siekia gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zoną ir kai patalpos grindimis neteka vanduo, kiti skysčiai, reikia numatyti vieną iš šių priemonių:
73.1. pažeminti gruntinio vandens lygį;
73.2. grindų lygį pakelti aukščiau;
73.3. betono pasluoksnio apsaugai nuo gruntinio vandens poveikio panaudoti hidroizoliaciją (47 p.).
74. Kai pagrindo gruntas neatsparus šalčio poveikiui, t. y. kai gruntas kilsnus, patalpoje, kurioje galimas pagrindo grunto įšalimas, reikia numatyti vieną iš šių priemonių:
74.1. ne mažiau kaip 0,8 m pažeminti gruntinio vandens lygį žemiau nustatyto įšalimo gylio;
74.2. ant pagrindo pakloti šilumos izoliacijos sluoksnį iš neorganinės šalčiui atsparios vidutinio tankumo (tankis apie 1,2 Mg/m3) medžiagos;
74.3. kilsnų gruntą nukasti, iškasą užpilti šalčio poveikiui atspariu (smėlio ar žvyro) gruntu, ir jį tinkamai sutankinti.
75. Prieš klojant betono pasluoksnį, reikia paruošti nukasto grunto paviršių – pažerti skaldos ar frakcionuoto žvyro ir sutankinti taip, kad įsispraustų į pagrindą ne mažiau kaip 40 mm.
______________

STR 2.05.13:2004
1 priedas

GAMYBOS, PRAMONĖS, SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ GRINDŲ DANGOS TIPO PARINKIMAS

	Ribinė reikšmė					Grindų dangos
	Judėjimo intensyvumas				Daik / tų1, krintančių iš / 1 m aukščio, masė, / kg		Ribinis / koncentruotų apkrovų / slėgis, N/cm2		Grindų / įkaitimas, / oC	Poveikių grindims intensyvumas					apibūdinimas
Dangų / tipai	Pėsčiųjų ir vežimė / lių guminė-mis padangomis	Vežimėliai metaliniais ratais, / kai ridenami apvalūs metaliniai daiktai		Transportas su / gumine važiuokle					Vanduo ir / neutra lios reakcijos tirpalai	Mineraliniai / tepalai ir emulsijos	Organiniai / tirpikliai	Gyvulinės kilmės / medžiagos		Rūgštys				Šarmai				Pagal dulkių / atsiskyrimą	Pagal / laidumą / elektrai	Pagal kibirkščių / susidarymą
				koncentracija2 ne didesnė kaip, %		intensyvumas		koncentracija ne daugiau kaip, %		Intensyvumas
		Koeficientas C	Intensyvumas
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12		13		14		15		16		17	18	19
1. Smėlio ir / cemento	Neribojama	60	Vidutinis	Vidutinis	3		500		100	Didelis	Didelis	Didelis	Mažas		Neleidžiama		Neleidžiama		8		Mažas		Vidutinis	Elektrai laidi	Nekibirkščiuojanti4
2. Cementbetonio3	„	100	Labai didelis	Labai didelis	10		1000		100	„	„	„	„		„		„		8		Vidutinis		„	„	„
3. Asfaltbetonio	„	50	Vidutinis	Tas pats	5		20		50	„	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama		10 / 20		Vidutinis		10		„		„	„	„
4. Mozaikinio betono (teraco)	„	60	„	Didelis	5		500		100	„	Didelis	Didelis	Mažas		Neleidžiama		Neleidžiama		8		„		Mažas5	„	„
5. Polivinilacetatcemenčio ir betono	„	100	Didelis	Labai didelis	10		1000		50	Mažas	Mažas	Didelis	„		„		„		8		Mažas		„	„	„
6. Latekscemenčio ir betono	„	100	„	Tas pats	10		1000		50	Didelis	„	Vidutinis	„		0 / 10		Mažas		8		„		„	„	„
7. Rūgštims atsparus betonas skysto stiklo pagrindu su tankinančiais priedais	„	100	„	„	10		500		100	Vidutinis	Didelis	Didelis	„		1005		Didelis5		-		Neleidžiama		Vidutinis	Elektrai laidi	Kibirkščiuojanti
8. Karščiui atsparus portlandcementinis betonas su chromitais ir užpildais iš šlako	„	100	Vidutinis	„		10		500	6005	Mažas	„	„	Neleidžiama		Neleidžiama		Neleidžiama		8		Mažas		„	Elektrai laidi	„
9. Betoninis su sustiprintu viršutiniu sluoksniu 6; 7	Neribojama	1005-500 5	Labai didelis	„		19		1000	00	„	„	„	Mažas		„		„		8		„		Mažas	„	„
10. Plokštės iš karščiui atsparus portlandcementinio betono su chromitais ir užpildais iš šlako ant smėlio pasluoksnio	„	100	Tas pats	„		10		500	6005	„	Mažas	Mažas	Neleidžiama		„		„		8		„		Vidutinis	„	„
11. Metalo ir cemento ant smėlio ir cemento skiedinio pasluoksnio, kurio stipris gniuždant 30 MPa 6	Neribojama	5005	Labai didelis5	Labai didelis		15		1000	100	Mažas	Didelis	Didelis	Mažas		Neleidžiama		Neleidžiama		8		Mažas		Vidutinis	Elektrai laidi	Kibirkščiuojanti
12. Ksilolito	„	60	Vidutinis	Neleidžiama8		3		200	50	Neleidžiama	Mažas	Mažas	Neleidžiama		„		„		-		Neleidžiama		„	„	Nekibirkščiuojanti
13. Polivinilacetatocemenčio ir pjuvenų	„	60	„	„		3		200	50	„	„	„	„		„		„		„		„		„	„	„
14. Polivinilacetato mastikos	Neribojama	-	Neleidžiama	Neleidžiama		Neleidžiama		50	50	„	„	„	„		„		„		„		„		Nedulkančios5	„	Kibirkščiuojanti
15. Epoksidinės mastikos9			„	„		2		500	50	„	„	„	Mažas		„		„		-		„		Nedulkančios5	Elektrai nelaidžios	„
16. Grindinys ant smėlio pasluoksnio 6	„	100	Vidutinis	Labai didelis		10-505		500	5005	Vidutinis	Didelis	„	Neleidžiama		„		„		-		„		Vidutinis	Elektrai laidi	„
17. Grindinys ant smėlio ir cemento skiedinio pasluoksnio6	„	100	„	Tas pats		105-505		500	100	Didelis	„	Didelis	Mažas		„		„		8		Vidutinis		„	„	„
18. Plieninės plokštės ant smulkiagrūdžio betono pasluoksnio	Neribojamas	5005	Labai didelis5	„		20-50520		500	100	Mažas	„	Didelis	Neleidžiama		Neleidžiama		Neleidžiama		-		Neleidžiama		Vidutinis	Elektrai laidi	Kibirkščiuojanti
19. Skylėtos ketaus plokštės ant smulkiagrūdžio betono pasluoksnio	„	5005	Labai didelis5	„		10		500	100	Didelis	„	„	Mažas		„		„		-		„		„	„	„
20. Ketaus plokštės su išsikišančio-mis atramomis ant smėlio pasluoksnio	„	300	Labai didelis	„		10		3 t į plokštę	14005	Mažas	Mažas	Mažas	Neleidžiama		„		„		-		„		„	„	„
21. Trinkelių ant bitumo arba deguto mastikos	„	100	Tas pats	„		105-505		50	50	Neleidžiama	Vidutinis		„		„		„		-		„		„	Elektrai nelaidi	Nekibirkščiuojanti
22. Asfaltobetonio plokštės ant bituminės mastikos pasluoksnio	„	60	Didelis	Didelis		5		30	50	Didelis	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama		10 / 2010		Vidutinis		8		Vidutinis		Vidutinis	Elektrai nelaidi	Nekibirkščiuojanti 4
23. Cemento ir betono plokštės ant smėlio ir cemento skiedinio pasluoksnio	„	60	„	„		7		500	100	„	Didelis	Didelis	Mažas		Neleidžiama		Neleidžiama		8		„		„	Elektrai laidi	„
24. Mozaikinio betono plytelės ant smėlio ir cemento skiedinio pasluoksnio	Neribojama	60	Vidutinis	„		5		500	100	„	„	„	„		„		„		8		„		Mažas	„	„
25. Marmurinės plytos (taip pat ir skaldytos) ant smėlio ir cemento skiedinio	Neleidžiama	-	Neleidžiama	Vidutinis		2		500	100	Didelis	Didelis	Didelis	Vidutinis		Neleidžiama		Neleidžiama		8		Vidutinis		Mažas5	Elektrai laidi	Kibirkščiuojanti
26. Vulkaninės kilmės gamtinio akmens (granito ir t. t.) ant smėlio ir cemento skiedinio pasluoksnio / plokštės	Neleidžiama	60	Didelis	Labai didelis		10		500	100	Didelis	Didelis	Didelis	Vidutinis		Neleidžiama		Neleidžiama		10		Vidutinis		Mažas5	Elektrai / laidi	Kibirkščiuojanti
27. Keraminės plytelės11	Neribojama	-	Neleidžiama	Neleidžiama		2		200	100	Atsižvelgiant į pasluoksnio tipą					Mažas	„	„
28. Keraminės rūgštims atsparios plytelės	Neribojama	60	Vidutinis	Didelis		55		200	100	Tas pats					Vidutinis	„	„
29. Šlaksitalio plokštės	Neribojama	60	„	„		3		200	100	„					Mažas	„	„
30. Tašytojo akmens plytelės	Neribojama	60	„	„		2		200	100	„					„	„	„
31. Rūgštims atsparios plytos (gulsčios)	Neribojama	60	„	Labai didelis		75		100	100	„					Vidutinis	„	„
32. Rūgštims atsparios plytos ant briaunos	Neribojama	60	„	„		105		100	100	„					„	„	„
33. Polivinilchlorido plastikatas	Neribojama	6	Neleidžiama	Neleidžiama		2		100	50	Vidutinis	Mažas	Mažas		Vidutinis		2012		Vidutinis		20		Vidu-tinis5	Nedulkantis5	„	Nekibirkščiuojanti
34. Lentų (dažyta)	„	60	„	Neleidžiama		2		200 kg į tašką	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama		Neleidžiama		Neleidžiama		Neleidžiama		-		Neleidžiama	Mažas	Elektrai nelaidi	„
35. Lentų ir plokščių parketas	„	-	Neleidžiama	Neleidžiama		Neleidžiama		„	50	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama		Neleidžiama		Neleidžiama		Neleidžiama		-		Neleidžiama	Mažas	Elektrai nelaidi	„
36. Labai tvirtos medžio drožlių plokštės	„	-	„	„		„		„	50	„	„	„		„		„		„		-		„		„	„
37. Vienetinis ir rinktinis parketas	„	-	„	„		„		„	50	„	„	„		„		„		„		-		„	„	„	„
38. Linoleumas, polivinilchloridinės plytelės	Ne daugiau kaip 500 žm./parą 1 m pločio praeigose	-	Neleidžiama	Neleidžiama		Neleidžiama		500	50	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama		Neleidžiama		Neleidžiama		Neleidžiama		-		Neleidžiama	Nedulkanti	Elektrai nelaidi	Nekibirkščiuojanti
39. Ruloninė, pagrindas cheminis pluoštas	Tas pats	-	„	„		„		100	0	„	„	„		„		„		„		-		„	Vidutinis	„	„
40. Molbetonio, molio ir bitumo	Neleidžiama8	-	„	Neledžiama8		5		50	500	„	Mažas	Mažas		„		„		„		-		„	Didelis	Elektrai / laidi	Nekibirkščiuojanti4
41. Skaldos, įmirkytos bitume	„	40	„	Didelė		10		100	50	Vidutinis	Neleidžiama	Neleidžiama		„		10 / 2010		Mažas		8		Mažas	„		„
42. Skaldos, žvyro	„	-	„	Nelei-džiama8		10		100	500	Mažas	Mažas	Mažas		„		Neleidžiama		Neleidžiama		-		Neleidžiama	„	„	„
43. Šlako, grunto	„	-	„	„		Neribojama		30	Neribojama	„	„	„		„		„		„				„	„	„	„

Lentelėje naudojamų ženklų reikšmės:
C – metalinių ratų ir apvalių metalinių daiktų veikiamų grindų slėgio koeficientas, nustatomas pagal formulę: ,
kur: P – didžiausias rato arba ratlankio slėgis į grindis, N;
b – rato padangos arba ratlankio plotis, cm;
D – rato arba ratlankio skersmuo, m.
1 – kietų (metalinių, akmeninių) daiktų, krintančių į įvairias grindų vietas (krovinių iš automobilių išmetimas, vežimėliai, detalių permetimas). Kai daiktai krinta į tą pačią grindų vietą iš 1 m aukščio (prie skylių, lovių, įrengimo vietų ir panašiai), masę, nurodytą lentelėje, būtina sumažinti 2 kartus, o kai krinta iš 0,5 m aukščio, – padidinti 1,5 karto.
Poveikį grindims, kai velkami kieti daiktai su aštriais kampais ir briaunomis, sąlyginai galima prilyginti smūgiams, veikiantiems įvairias grindų vietas, kai iš 1 m aukščio krinta kieti daiktai, kurių masė 10 kg, o kai dirbama aštriais metaliniais instrumentais (kastuvais ir kt.), – smūgiams, kai krinta iš 1 m aukščio kieti daiktai, kurių masė 5 kg;
2 – virš brūkšnio nurodyta: azoto, sieros, druskos, fosforo, hipochloritinė, chromo, acto rūgštys; po brūkšniu – sviesto, pieno, skruzdžių, oksalo rūgštys. Išvardytų rūgščių didžiausia koncentracija imama lygi 100%;
3 – leidžiamas didelio intensyvumo vikšrinio transporto judėjimas;
4 – leidžiama tik tada, kai naudojama skalda, smėlis, trukdantys susidaryti kibirkštims, smūgiuojama metaliniais arba akmeniniais daiktais;
5 – dangoms leidžiamus poveikius, pažymėtus rėmeliais, reikia naudoti tik derinant su poveikiais, pažymėtais brūkšniu. Dangas, kai nėra poveikių, pažymėtų rėmeliu, reikia naudoti esant poveikiams ar reikalavimams, pažymėtiems brūkšniu;
6 – leidžiamas vikšrinio transporto judėjimas be intensyvumo apribojimo;
7 – betono dangos viršutiniam sluoksniui sustiprinti reikia naudoti sausus cemento mišinius su geležies milteliais, nuodegomis ir kitomis metalo turinčiomis atliekomis, kurių stambumas ne didesnis kaip 5 mm;
8 – išskyrus nereguliarų (epizodinį) pėsčiųjų judėjimą, taip pat transporto gumine važiuokle skaičius – ne daugiau kaip 10 vnt./parą;
9 – leidžiama tik patalpose, kuriose oro dulkėtumas gali pažeisti normalų technologinių įrenginių ir transporto, valdomų skaitmenine programine įranga, darbo režimą;
10 – acto rūgšties poveikis neleidžiamas;
11 – dažniausiai leidžiama patalpose su didesniais sanitarijos ir higienos reikalavimais;
12 – agresyviosioms aplinkoms leidžiama ne daugiau kaip 5 proc;
Pastaba. Grindų dangų tipą reikia imti tokį, kad poveikiai neviršytų ribinių dydžių, nustatytų 1 lentelėje.
______________

STR 2.05.13:2004
2 priedas

GRINDŲ DANGOS PAVIRŠIAUS APDAILA

Danga	Grindų dangos paviršiaus apdailos būdas, kai reikalavimai
	Mažas dulkėtumas	Be dulkių1
Cementbetonio / Smėlio ir cemento / Mozaikinio betono	Šlifuojama, įmirkoma tankinančiuose tirpaluose.	Šlifuojama ir padengiama polimeriniais dažais, lakais, emaliu, taip pat ir su antistatikais
Polivinilacetatcemenčio ir betono / Latekscemenčio ir betono / Ksilolito / Polivinilacetatcemenčio ir pjuvenų	Šlifavimas	-

1 – Nurodytų reikalavimų turi būti laikomasi patalpose, kuriose atsiskyrusios nuo grindų dulkės pažeidžia normalų technologinių įrenginių ir automatizuoto transporto su skaitmenine programine įranga darbo režimą.
______________
STR 2.05.13:2004
3 priedas

III. GRINDŲ PASLUOKSNIO TIPAI

		Ribinis leistinas skysčių poveikio grindims intensyvumas
Pasluoksnis	Pasluoksnio storis, / mm	Neutralios reakcijos / vandenys ir tirpalai	Mineraliniai tepalai ir / emulsijos	Organiniai tirpikliai	Gyvulinės kilmės / medžiagos	Rūgštys		Šarmai		Grindų įšilimas, / 0C
						koncentracija1 proc., ne daugiau kaip	intensyvumas	koncentracija1 proc., ne daugiau kaip	intensyvumas
Smėlio ir cemento skiedinys	10-15	Didelis	Didelis	Didelis	Mažas	-	Neleidžiama	8	Mažas	100
Smėlio ir cemento skiedinys su latekso priedu	10-15	„	Mažas	Vidutinis	Vidutinis	02 / 10	Mažas	83	Vidutinis	100
Skystojo stiklo su tankinančiais priedais	10-15	„	„	Didelis	Didelis	100	Didelis	-	Ne leidžiama	100
Sintetinių dervų pagrindu (reaktoplastų)	3-4	„	„	Vidutinis	„	154 / 30	Didelis	15	Vidutinis	70
Karšta bitumo mastika	2-3	„	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama	10 / 20	Didelis	8	Vidutinis	70
Smulkiagrūdis betonas ne žemesnės B 30 markės	30-35	„	Didelis	Didelis	Mažas	-	Neleidžiama	8	Mažas	100
Smėlis	220 / 150 / 100 / 60	Neleidžiama					1000-14005 / 600-10005 / 200-6005 / Mažiau kaip 2005
Termoizoliacinės medžiagos	150 / 100 / 70 / 60	„					1000-14005 / 600-10005 / 200-6005 / Mažiau kaip 2005

1 žr. 1 priedo išnašą;
2 – kai siūlės užpildomos polimerinėmis mastikomis proc;
3 – kai siūlės užpildomos polimerinėmis mastikomis 15 proc;
4 – agresyvioms aplinkoms ne daugiau kaip 5 proc.;
5 – kai ant grindų pastatomi karšti daiktai, išlydyto metalo liejiniai ir panašiai, oro įšilimas grindų lygyje.
Pastabos: 1. Grindų temperatūra sąlyginai laikoma oro temperatūra grindų lygyje arba temperatūra karštų daiktų sąlyčio su grindimis vietoje.
2. Pasluoksnio tipas, pateiktas lentelėje, gali būti naudojamas, kai poveikiai neviršija ribinių dydžių, nustatytų 1 lentelėje. Pasluoksniams leidžiami poveikiai, pažymėti rėmeliais, naudojami tik esant tokiems poveikiams.
______________