LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS
DĖL REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠO

2003 m. birželio 23 d. Nr. 315
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3304) ir atsižvelgęs į Lietuvos tiekėjų ir vartotojų bei valstybinės priežiūros institucijų pasiūlymus bei iki 2003 m. birželio 1 d. priimtus statybos techninius reglamentus bei technines specifikacijas,
1. Tvirtinu Aplinkos ministerijos reglamentuojamų statybos produktų sąrašą (pridedama).
2. Nustatau, kad reglamentuojamų statybos produktų atitiktis būtų įvertinta pagal sąraše nurodytas schemas.
3. Nustatau, kad atitikties sertifikatus ir gamybos kontrolės sertifikatus pagal sąraše nurodytas schemas nustatytąja tvarka išduoda valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, o kelių statybos produktams pagal sąraše (1.3, 1.4, 1.5, 3.5, 3.6, 3.7, 12.5, 12.6, 12.7, 18.6 punktai) nurodytas schemas nustatytąja tvarka išduoda ir valstybės įmonė „Problematika“.
4. Nustatau, kad statybos produktai privalo turėti atitikties deklaraciją, išduotą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140) reikalavimais:
4.1. atitikties deklaracija neprivaloma, jei tiekėjas turi savo vardu išduotą atitikties sertifikatą, patvirtinantį produkto ir visų techninės specifikacijos reikalavimų atitiktį, jeigu techninė specifikacija nenurodo kitaip;
4.2. atitikties deklaracija arba atitikties sertifikatas nebūtinas eksperimentiniams, vienetiniams statybos produktams arba, jeigu statybos produktų privalomieji rodikliai aptarti statytojo (užsakovo) arba vartotojo ir tiekėjo rašytine forma dvišaliuose susitarimuose ar sutartyse ir yra garantija, kad produktai nebus perduoti ar kokiu nors kitu būdu perleisti kitiems statytojams arba vartotojams (visą atsakomybę dėl galimų pasekmių šiuo atveju prisiima statytojas (užsakovas) arba vartotojas).
5. Nustatau, kad sąrašas įsigalioja:
5.1. nuo 2003 m. spalio 1 d. – tiems statybos produktams, kurių atitiktis įvertinama pirmą kartą;
5.2. nuo 2004 m. liepos 1 d. – tiems statybos produktams, kurių atitiktis jau buvo įvertinta.
6. Laikau nuo 2003 m. spalio 1 d. netekusiu galios aplinkos ministro 2002 07 04 įsakymą Nr. 357 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3507).

SUSISIEKIMO MINISTRAS,
PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ	ZIGMANTAS BALČYTIS

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 315
PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

* - technine specifikacija taip pat gali būti techninis liudijimas arba įmonės standartas.	***** - cemento atitiktis pagal šarmų kiekį atliekama pagal TK 25 „Rišamosios medžiagos
** - kai tai numatyta produkto techninėje specifikacijoje.	ir silikatiniai dirbiniai“ metodiką.
*** - schemos pagal STR 1.01.04:2002, 2 priedą (Žin., 2002, Nr.54-2140; 2003, Nr. 51-	(D) - darnusis standartas
2295).	PASTABOS: - privalomi higieniniai rodikliai čia nenurodyti;
**** - kai deklaruojama kita degumo grupė nei „degi, lengvai užsiliepsnojanti“	- standartuose nurodyti specialieji reikalavimai taikomi priklausomai
medžiaga arba kita degumo klasė, kaip F, FROOF(t1), FFL.	nuo gamintojo deklaruojamos produkcijos taikymo srities.

Eil. Nr.	Statybos produkto aprašymas	Produkto standarto ar kitos techninės specifikacijos žymuo*		Privalomieji rodikliai	Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo	Atitikties įvertinimo schema***
1	2	3		4	5	6
	1. Mineraliniai užpildai
1.1	betono ir skiedinio užpildai	LST L 1342:2002		granuliometrinė sudėtis	LST EN 933-1
		(iki 2004-06-01)		smulkiųjų dalelių kiekis	LST EN 933-1	2 +
				dalelių forma**	LST 1476.4 (iki 2003-12-01), LST EN 933-3
				stiprumas (skalumas cilindre)**	LST 1476.7
				atsparumas šalčiui (jeigu deklaruojamas)	LST EN 1367-1,

				atsparumas trupinimui	LST EN 1097-2
1.2	betono ir skiedinio užpildai	LST EN 12620:2003 (D), LST EN 13139:2003 (D)		rodikliai standartuose pagal produkto paskirtį	žr. LST EN 12620:2003 (D), LST EN 13139:2003 (D)	2 +
1.3	mineralinės automobilių kelių medžiagos	LST 1719:2001LST 1398.1		granuliometrinė sudėtis	LST 1361.2 (iki 2003-12-01), LST EN 933-1
		R 34-01R 35-01		užterštumas (smulkiųjų dalelių kiekis)	LST 1361.4 (iki 2003-12-01), LST EN 933-1	2 +
				grūdelių forma (dalelių forma)**	LST 1361.5 (iki 2003-12-01), LST EN 933-3
				skaldytų grūdelių (dalelių) kiekis**	LST 1361.8 (iki 2003-12-01), LST EN 933-5
				atsparumas trupinimui**	LST EN 1097-2
				atsparumas smūgiams**	LST 1361.10
				atsparumas šalčiui (jeigu deklaruojamas)	LST 1361.3 (iki 2003-12-01), LST EN 1367-1, LST EN 1367-2
1.4	mineraliniai poringieji užpildai	LST 1271, LST 1576		piltinis tankis	LST 1271, LST 1576.1
				stipris gniuždant cilindre	LST 1271, LST 1576.1	2 +
				granuliometrinė sudėtis	LST 1271, LST 1576.1
				sieros junginių kiekis**(armuotoms konstrukcijoms)	LST 1271, LST 1576.1
				šilumos laidumo klasė (jei deklaruojama)	GOST 7076-87, STR 2.01.03:1999
1.5	mineraliniai milteliai asfaltbetonio	LST 1419		granuliometrinė sudėtis	LST1419.1	2 +
	mišiniams			hidrofobiškumas	LST 1419.1
	2. Rišamosios medžiagos
2.1	cementas (įprastinis, išskyrus šlakinį	lst EN 197-1		klasė (stipris gniuždant)	LST EN 196-1
	cementą CEM III/A, CEM III/B ir	LST EN 197-2*****		tūrio pastovumas	LST EN 196-3	1 +
	CEM III/C)			rišimosi pradžia	LST EN 196-3
				SO3 kiekis	LST EN 196-2
				chloridų kiekis	LST EN 196-21
				šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 0,8%)	LST EN 196-21
2.2	šlakinis cementas CEM III/A	lst EN 197-1		klasė (stipris gniuždant)	LST EN 196-1
		LST EN 197-2*****		tūrio pastovumas	LST EN 196-3	1 +
				rišimosi pradžia	LST EN 196-3
				SO3 kiekis	LST EN 196-2
				chloridų kiekis	LST EN 196-21
				šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 1,1%)	LST EN 196-21
2.3	šlakinis cementas CEM III/B ir	lst EN 197-1		klasė (stipris gniuždant)	LST EN 196-1
	CEM III/C	LST EN 197-2*****		tūrio pastovumas	LST EN 196-3	1 +
				rišimosi pradžia	LST EN 196-3
				SO3 kiekis	LST EN 196-2
				chloridų kiekis	LST EN 196-21
				šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 2%)	LST EN 196-21
2.4	specialieji cementai	LST EN 197-1		klasė (stipris gniuždant)	LST EN 196-1
	(baltasis, aliuminatinis,	LST EN 197-2		tūrio pastovumas	LST EN 196-3
	sulfatams atsparus )	GOST 965-89		rišimosi pradžia	LST EN 196-3	1 +
		GOST 969-91		baltumas (baltajam)	GOST 965-89
		GOST 22266-76		atmaina pagal Al2O3 (aliuminatiniam)	GOST 5382-91
				mineraloginė klinkerio sudėtis (atspariajam sulfatams)	GOST 22266-76
2.5	gipsinės rišamosios medžiagos	gost 125-79		stipris gniuždant ir lenkiant	GOST 23789-79
				rišimosi laikas (pradžia ir pabaiga)	GOST 23789-79	1 +
				smulkumas	GOST 23789-79
2.6	statybinės kalkės	gost 9179-77 (iki 2003-07-31)		aktyvumas (CaO + MgO) (kalcinėms, dolomitinėms)	GOST 22688-77
				aktyviojo MgO kiekis (negesintoms), kalcinėms, dolomitinėms	GOST 22688-77	2 +
				smulkumas	GOST 22688-77
				CO2 kiekis (kalcinėms, dolomitinėms)	GOST 22688-77
				gesinimosi laikas ir temperatūra (negesintoms), kalcinėms, dolomitinėms	GOST 22688-77
2.7	statybinės kalkės	LST EN 459-1 (D)		rodikliai standartuose pagal produkto paskirtį	žr. LST EN 459-1	2
	3. Betonai ir skiediniai
3.1	statybiniai skiediniai, išskyrus kalkinius	lst 1346, LST EN 998-1, LST EN 998-2		stipris gniuždant	LST 1413.6 (iki 2003-12-01), LST EN 1015-11
		deklaruojamieji dydžiai		atsparumas šalčiui**	LST 1413.11	1 +
				sukibimo stipris (jei deklaruojamas)	LST 1413.8 (iki 2003-12-01), LST EN 1015-12
3.2	sausieji ir šlapieji specialiųjų	LST EN 447		stipris gniuždant (hidroizoliaciniams, savaime	LST 1413.6 (iki 2003-12-01), LST EN 445
	skiedinių mišiniai	lst 1346		išsilyginantiems, šilumą izoliuojantiems, injekciniams,	LST EN 12190, LST EN 1015-11	1 +
	(hidroizoliaciniai, injekciniai,	deklaruojamieji dydžiai		remontiniams)
	savaime išsilyginantys, šilumą			atsparumas šalčiui (jei deklaruojamas)	LST 1413.11, LST 1556, LST EN 1348
	izoliuojantys, apdailos šilumos			sukibimo stipris su pagrindu (hidroizoliaciniams,	LST 1413.8 (iki 2003-12-01),
	izoliacinėms medžiagoms klijuoti, polimeriniai apdailos, apsauginiai			savaime išsilyginantiems, polimeriniams apdailos, apsausiniams ir remontiniams)	LST EN 12636, LST EN 1542, LST EN 1015-12
	remontiniai)			vandens nepralaidumas (hidroizoliaciniams)	BM-SPSC-01
				sklidumo rodiklis (savaime išsilyginantiems)	GOST 23789-79 metodika
				tankis (šilumą izoliuojantiems)	LST 1413.5 (iki 2003-12-01), LST EN 1015-10
				šilumos laidumo koeficientas (šilumą izoliuojantiems)	GOST 7076-87
				suklijavimo stipris (apdailos ir šilumos izoliacinėms	LST EN 1348
				medžiagoms klijuoti)
				nelakiųjų medžiagų kiekis (polimeriniams apdailos)	GOST 17537-72
				tūrio kitimas (injekciniams)	LST EN 445
3.3	plytelių klijų mišiniai	LST EN 12004 + A1 + AC		rodikliai standartuose pagal produkto paskirtį	žr. LST EN 12004 + A1 + AC	3
3.4	šviežias betonas ir betonas	LST EN 206-1		tankis	LST ISO 6275, GOST 12730.1-78,
	(su sunkiaisiais, lengvaisiais ir	Lst 1330 (iki 2003-12-01)			lst en 12390-7	1 +
	poringaisiais užpildais)	GOST 25214-82		stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
					LST EN 12390-3
				mišinio konsistencija	LST 1428.1, GOST 10181.1-81
					lst en 12350-2, lst en 12350-3
				atsparumas šalčiui**	LST 1428.17, LST 1428.19,
					GOST 10060-87, GOST 25485-89
				vandens nepralaidumas**	LST 1428.8, GOST 12730.5-84, LST EN 12390-8
3.5	asfaltbetonio mišiniai	STR 2.06.03:2001 ir r 35-01		granuliometrinė sudėtis	LST 1362.17, LST EN 12697-2
	(V, S-V, m, S-M ir Vžv markių)			rišamosios medžiagos kiekis	LST EN 12697-1 + AC	2 +
				liekamasis akytumas pagal Maršalą	LST 1362.15
				pastovumas ir plastiškumas pagal Maršalą	LST 1362.16
3.6	asfaltbetonio mišiniai	STR 2.06.03:2001 ir r 35-01		granuliometrinė sudėtis	LST 1362.17, LST EN 12697-2
	(SA, A, Vn markių)			rišamosios medžiagos kiekis	, LST EN 12697-1 + AC	2 +
				liekamasis akytumas pagal Maršalą	LST 1362.15
				pastovumas ir plastiškumas pagal Maršalą	LST 1362.16
3.7	Šlamai	LST 1501.1, R35-01		granuliometrinė sudėtis	LST 1362.17, LST EN 12697-2
				rišamosios medžiagos kiekis	LST EN 12697-1 + AC
				pastovumas ir plastiškumas pagal Maršalą	LST 1362.16	2 +
				dilumas trinant vandenyje	LST 1501.2
	4. Plytos, blokeliai ir kiti gaminiai atitvaroms
4.1	keraminės plytos ir keraminiai	LST 1270,		markė (stipris gniuždant ir lenkiant)	LST 1272, LST 1270
	blokeliai, išskyrus atsparius ugniai	LST 1272		įmirkis	LST 1272, LST 1270	1 +
				kalkinių intarpų kiekis	LST 1272, LST 1270
				atsparumas šalčiui	LST 1272, LST 1270
4.2	silikatinės plytos ir blokai	LST 1167		markė (stipris gniuždant ir lenkiant)	LST 1167
				įmirkis	LST 1167	1 +
				atsparumas šalčiui	LST 1167
4.3	betono, keramzitbetonio,	LST 1196		tankis	LST EN 12390-7, LST ISO 6275
	šlakbetonio ir kitų betonų			stipris gniuždant	LST 1196.1	1 +
	atitvarų blokeliai			atsparumas šalčiui** (jei deklaruojama)	LST 1428.17
				šilumos laidumo klasė arba šilumos perdavimo	GOST 7076-87, STR 2.01.03,
				koeficientas (jeigu deklaruojama)**	GOST 26254-84
4.4	autoklavinio akytojo betono mūro	LST 1469:2000		betono sausasis tankis (klasė)**	LST EN 678
	gaminiai	LST EN 771-4		neto ir tariamasis (bruto) sausasis tankis**	LST EN 772-13	1 +
				betono stipris gniuždant (klasė)	LST EN 679, LST EN 772-1
				betono stipris lenkiant**	LST EN 1351
				šilumos laidumo klasė (jeigu deklaruojama)**	GOST 7076-87, STR 2.01.03
				atsparumas šalčiui**	gost 25485-89,
				akustinės charakteristikos – garso izoliacijos rodiklis,	LST EN 20354 + A1, LST EN ISO 11654,
				garso sugertis – (jeigu deklaruojamos)	LST EN ISO 140-3, LST EN ISO 717-1
4.5	gipso blokai	LST EN 12859 (D)		rodikliai standartuose pagal produkto degumą ir paskirtį	žr. LST EN 12859 (D)	3 4
	5. Termoizoliacinės medžiagos ir gaminiai
5.1	mineralinės vatos termoizoliaciniai gaminiai	LST EN 13162(D)		rodikliai standartuose pagal produkto degumą ir paskirtį	žr. LST EN 13162(D)	1 + 3
5.2	termoizoliaciniai putplasčio gaminiai	LST 1583 (iki 2003-09),		rodikliai standartuose pagal produkto degumą ir	žr. LST EN 13163(D), LST EN 13164(D),	1 +
		LST EN 13163(D)		paskirtį	LST EN 13165(D), LST EN 13166(D)	3
		LST EN 13164(D)
		LST EN 13165(D),
		LST EN 13166(D)
5.3	techninė izoliacija vamzdynams, talpoms ir kt., išskyrus atitvaras	deklaruojami dydžiai		deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas arba terminė varža	LST EN 12667, LST EN 12939, STR 2.01.03	3
				gaminio storis	LST EN 823
				tankis	LST EN 1602
				ilgalaikis ir trumpalaikis vandens įmirkis	LST EN 12087
				panaudojimo temperatūrinis diapazonas	LST EN 1607
				organinių medžiagų kiekis	LST EN 13820
				degumo grupė****	LST 1531:1998/1K, LST EN 13823, LST EN ISO 1716, LST EN ISO 11925-2, LST EN ISO 1182	1 +
5.4	minkštos medienos plaušų plokštės	LST en 622-4LST en 622-1		šilumos laidumo klasė	LST EN 12667, LST EN 12939, STR 2.01.03
				tankis	LST EN 323	1 +
				stipris lenkiant	lst en 310
				drėgnis	lst en 322
				storio išbrinkis	lst en 317
				degumo grupė ****	LST 1531:1998/1K, LST EN 13823, LST EN ISO 1716
5.5	kiti termoizoliaciniai gaminiai: pūstojo stiklo, medienos vilnos, pūstojo	LST EN 13167(D) LST EN 13168(D)		rodikliai standartuose pagal produkto degumą ir paskirtį	žr. LST EN 13167(D), LST EN 13168(D), LST 13169(D), LST 13170(D),	1 + 3
	perlito, akytojo kamščio, medienos	LST EN 13169(D)			LST EN 13171(D)
	plaušų	LST EN 13170(D)
		LST EN 13171(D)
	6. Betoniniai ir gelžbetoniniai gaminiai
6.1	betoniniai aplinkos tvarkymo	LST 1551:1999/1K:2001		stipris gniuždant**	LST 1551.1, LST 1428.14, LST ISO 4012
	elementai, išskyrus stulpelius,				LST EN 12390-3
	gėlines, šiukšlių dėžes ir tvoros			stipris lenkiant**	LST 1551.1	1 +
	elementus			vandens įgeriamumas	LST 1428.18
				atsparumas šalčiui	LST 1428.9, LST 1428.17, LST 1428.19
				dilumas**	LST 1428.15
6.2	gaminiai pamatams įrengti	lst 1409, LST EN 13369		betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	(plokštės, rūsio sienų blokai,	GOST 19804-91,			LST EN 12390-3
	padai, kolonų pamatai ir kt.)	GOST 24022-80		atsparumas šalčiui**	lst 1428.17, GOST 10060-87	1 +
		GOST 24476-80		vandens nepralaidumas**	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
		GOST 28737-90			LST EN 12390-8
		GOST 13580-85
6.3	gelžbetoninės perdenginio / ir denginio plokštės	LST EN 13369 / GOST 12767-80		betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90, / LST EN 12390-3
		GOST 21506-87		gaminio stiprumas	GOST 8829-85
		GOST 27215-87		gaminio standumas	GOST 8829-85	1 +
		GOST 28042-89		gaminio atsparumas pleišėjimui	GOST 8829-85
		GOST 9561-91
6.4	gelžbetoninės kolonos	LST EN 13369		betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
		GOST 18979-90			LST EN 12390-3	1 +
		GOST 23899-79		atsparumas šalčiui**	LST 1428.17, GOST 10060-87
		GOST 25628-90
6.5	sijos, santvaros (tarpaukštinių	LST EN 13369		betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	perdenginių, denginių,	GOST 18980-90			LST EN 12390-3	1 +
	pokraninės, jungiamosios)	GOST 20213-89		gaminio stiprumas	GOST 8829-85
		GOST 20372-90		gaminio standumas	GOST 8829-85
		GOST 24893.0-81		gaminio atsparumas pleišėjimui**	GOST 8829-85
		GOST 26992-86
6.6	sieninės ir pertvarų plokštės, blokai	LST EN 13369,GOST 6786-80		betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 8462-85,
		GOST 11024-84,			GOST 10180-90, LST EN 12390-3	2 +
		GOST 12504-80,		tankis**	LST ISO 6275, GOST 12730.1-78,
		GOST 13578-68,			GOST 17177-87
		GOST 19570-74,		atsparumas šalčiui**	LST 1428.17, LST 1428.19,
		GOST 21520-89,			GOST 7025-91, GOST 10060-87
		GOST 24594-81,		gaminio stiprumas**	GOST 8829-85
		GOST 25098-87		gaminio standumas**	GOST 8829-85
				šilumos laidumas (jei deklaruojamas)	GOST 7076-87 ir STR2.01.03
				realizacinis drėgnis**	gost 12730.2-78, gost 21718-84
6.7	laiptų elementai (laiptatakiai,	LST EN 13369		betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	laiptų sijos, laiptų aikštelės,	GOST 8717.0-84,			LST EN 12390-3	1 +
	laiptų pakopos, antpakopiai ir kt.)	GOST 9818-85		dilumas**	GOST 13087-81
				atsparumas šalčiui**	LST 1428.17, GOST 10060-87
				gaminio stiprumas	GOST 8829-85
				gaminio standumas	GOST 8829-85
				gaminio atsparumas pleišėjimui	GOST 8829-85
6.8	kitos pastatų konstrukcijos	LST EN 13369, LST EN 845-2		betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	(balkonų ir lodžijų elementai,	GOST 948-84, GOST 17079-88			LST EN 12390-3
	karnizų ir pertvarų plokštės,	GOST 6785-80, GOST 6786-80		atsparumas šalčiui**	LST 1428.17, GOST 10060-87	1 +
	ventiliacijos blokai, sanitarinės	GOST 17538-82		vandens nepralaidumas**	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
	techninės kabinos, liftų šachtų	GOST 18048-80		gaminio stiprumas**	GOST 8829-85, LST EN 846-9
	elementai, sąramos, palangės ir kt.)	GOST 25697-83		gaminio standumas**	GOST 8829-85, LST EN 846-11
		GOST 26919-86		gaminio atsparumas pleišėjimui**	GOST 8829-85
6.9	inžinerinių komunikacijų ir	LST EN 13369		betono stipris gniuždant **	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	kolektorių elementai, vandens	GOST 6482-88			LST EN 12390-3	1 +
	pralaidų ir šulinių elementai	GOST 8020-90		betono stipris tempiant**	GOST 10180-90
		GOST 12586.0-83		vandens nepralaidumas	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
		GOST 20054-82			LST EN 12390-8
		GOST 24547-81		atsparumas šalčiui	LST 1428.17, GOST 10060-87
		GOST 26815-86		vandens įgėrimas**	LST 1428.18, GOST 12730.0-78,
		GOST 26819-86			GOST 12730.3-78
				gaminio stiprumas**	GOST 8829-85
				gaminio atsparumas pleišėjimui**	GOST 8829-85
6.10	apšvietimo bei kontaktinių ir	LST EN 13369		betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	elektros perdavimo linijų stulpai	GOST 19330-91			LST EN 12390-3	1 +
		GOST 22131-76		atsparumas šalčiui	LST 1428.17, GOST 10060-87
		GOST 22687.0-85		vandens nepralaidumas**	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
		GOST 23444-79			LST EN 12390-8
				gaminio stiprumas	GOST 8829-85
				gaminio standumas	GOST 8829-85
				gaminio atsparumas pleišėjimui	GOST 8829-85
6.11	aerodromų ir gatvės dangų	LST EN 13369		betono stipris gniuždant	LST ISO 4012, GOST 10180-90
	plokštės, pabėgiai	GOST 10629-88			LST EN 12390-3	1 +
		GOST 21924.0-84		atsparumas šalčiui	LST 1428.17, GOST 10060-87
		GOST 25912.0-91		vandens nepralaidumas**	LST 1428.8, GOST 12730.5-84
					LST EN 12390-8
				dilumas**	GOST 13087-81
				gaminio stiprumas ir standumas**	GOST 8829-85
				gaminio atsparumas pleišėjimui**	GOST 8829-85
	7. Langai ir durys
7.1	mediniai langai ir balkono durys	LST 1514		stiprumas ir standumas	gost 24033-80, LST EN 107
				patikimumas	GOST 24033-80, LST EN 1191
				šilumos perdavimo koeficientas (pagal STR 2.05.01)	gost 26602-85, LST EN ISO 12567-1	1 +
				oro garso izoliavimo rodiklis (deklaruojamas dydis)	LST EN ISO 140-3, LST En iso 717-1
				oro pralaidumas (pagal STR 2.05.01)	GOST 25891-83, BM-SŠF-03 (EN 1026)
				klijuotų medienos tašų klijuotų sujungimų atsparumas	GOST 17005-82
				vandeniui **
				vandens pralaidumas	BM-SŠF-04 (EN 1027)
				atsparumas vėjo apkrovai	LST EN 12211
7.2	plastikiniai, aliuminio bei	LST 1514		stiprumas ir standumas	gost 24033-80, LST EN 107
	kompoziciniai langai ir	gost 21519-84		patikimumas	GOST 24033-80, LST EN 1191
	balkono durys	GOST 25097-82		šilumos perdavimo koeficientas (pagal STR 2.05.01)	GOST 26602-85, LST EN ISO 12567-1	1 +
				oro garso izoliavimo rodiklis (deklaruojamasis dydis)	LST EN ISO 140-3, LST En iso 717-1
				oro pralaidumas (pagal STR 2.05.01)	gost 25891-83, BM-SŠF-03 (EN 1026)
				vandens pralaidumas	BM-SŠF-04 (EN 1027)
				atsparumas vėjo apkrovai	LST EN 12211
7.3	medinės durys (išskyrus 7.4 p. duris)	GOST 475-78		stiprumas, standumas ir patikimumas	GOST 24033-80, LST EN 1191
				šilumos perdavimo koeficientas (išorės durims)	GOST 26254-84, LST EN ISO 12567-1	1 +
				oro garso izoliavimo rodiklis (jei deklaruojamas)	LST EN ISO 140-3, LST EN ISO 717-1
				atsparumas vėjo apkrovai (išorės durims)	LST EN 12211
				vandens nepralaidumas (išorės durims)	EN 1027 (BM-SŠF-004)
				oro pralaidumas (išorės durims)	EN 1026 (BM-SŠF-003)
				atsparumas įsilaužimui (jei deklaruojamas)	GOST 26892-86
7.4	medinės skydinės konstrukcijos vidaus	GOST 475-78		stiprumas, standumas ir patikimumas	GOST 24033-80, LST EN 1191
	durys su užpildu iš kartono arba					3
	tuštumėtos medienos drožlių plokštės
7.5	plastikinės, aliuminio ir	gost 23747-88,		stiprumas ir standumas, patikimumas	gost 24033-80, LST EN 1191
	kompozicinės durys	deklaruojami dydžiai		šilumos perdavimo koeficientas (išorės durims)	gost 26254-84, LST EN ISO 12567-1	1 +
				oro garso izoliavimo rodiklis (jei deklaruojamas)	LST EN ISO 140-3, LST En iso 717-1
				atsparumas vėjo apkrovai (išorės durims)	LST EN 12211
				vandens nepralaidumas (išorės durims)	EN 1027 (BM-SŠF-004)
				oro pralaidumas (išorės durims)	EN 1026 (BM-SŠF-003)
				atsparumas įsilaužimui (jei deklaruojamas)	BM-SPSC-14 (pagal GOST 30109-94)
7.6	priešgaisrinės durys,	deklaruojamieji dydžiai		atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1634-1 ir STR 2.01.01(2):1999
	priešgaisriniai vartai ir			izoliacinės savybės		1 +
	priešgaisrinės užsklandos			kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
7.7	priešgaisriniai langai	deklaruojamieji dydžiai		atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1364-1 ir STR 2.01.01(2):1999
				izoliacinės savybės, atsparumas spinduliavimui		1 +
				kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
	8. Mediniai gaminiai
8.1	klijuota sluoksninė mediena stalių	LST EN 385, LST EN 386		dyginių sujungimų suklijavimo stipris	LST EN 385, gost 19414-79
	dirbiniams				GOST 15613.4-78	2 +
				klijuotų sujungimų atsparumas vandeniui**	GOST 17005-82
				siūlių sluoksniavimasis**	LST EN 391
				klijų siūlės šlyties stipris**	LST EN 392
				medienos apsauga (jei deklaruojama)	GOST 27014-86
8.2	medinės ir kombinuotos medžio-	LST EN 1059		medienos stiprumo klasė	LST EN 338	1 +
	metalo konstrukcijos	GOST 4981-87		stipris lenkiant	LST EN 384, LST EN 408
		GOST 20850-84		tankis	LST EN 384, LST EN 408
		LST EN 386		tamprumo išilgai pluošto modulis	LST EN 384, LST EN 408
		LST EN 385		šlyties stipris	LST EN 1193
				dyginių sujungimų suklijavimo stipris	LST EN 385, gost 19414-79
					GOST 15613.4-78
				klijuotų sujungimų atsparumas vandeniui**	GOST 17005-82
				siūlių sluoksniavimasis**	LST EN 391
				klijų siūlės šlyties stipris**	LST EN 392
				elementų sujungimo stipris	LST EN 1075, LST EN 26891
				medienos apsauga (jei deklaruojama)	GOST 27014-86
8.3	parketas, parketlentės	LST EN 13226,		matmenų ir formos tikslumas	LST EN 13226, LST EN 13629
		LST EN 13629		drėgnis	LST EN 13226, LST EN 13629	3
				atsparumas įspaudimui (jeigu deklaruoja)	LST EN 1534
				rūšiavimo klasė	LST EN 13226, LST EN 13629
				liepsnos plitimo indeksas (jei gaminys su danga)	LST 1532:1998/1K, LST EN ISO 9239-1	1 +
8.4	medienos smulkinių ir medienos	LST EN 300		tankis	LST EN 323
	plaušų plokštės (paprastos ir	LST EN 312-(1-7)		stipris lenkiant, stipris lenkiant po ciklinio bandymo**	LST EN 310, LSE EN 321	1 +
	apdailinės), skirtos statybai,	LST EN 622-(1-3, 5)		storio išbrinkis, storio išbrinkis po virinimo** arba	LST EN 317 , LST EN 1087-1,
	išskyrus palanges ir tiesiniais	LST EN 634-1,2		po ciklinio bandymo**	LST EN 321
	metrais matuojamus gaminius			drėgnis	LST EN 322
				vidinė sankiba, vidinė sankiba po virinimo** arba po	LST EN 319, LST EN 1087-1,
				ciklinio bandymo**	LST EN 321
				atsparumas smūgiui **	LST EN 1128
				degumo grupė**** (jei plokštė be dangos)	LST 1531:1998/1K, LST EN 13823, LST EN ISO 1716
				liepsnos plitimo indeksas (jei plokštė su danga)	LST 1532:1998/1K
8.5	medienos skydai, naudojami konstrukcijoms; / medienos skydai, naudojami ne konstrukcijoms	LST EN 13986 (D)		rodikliai standartuose pagal produkto paskirtį ir / degumą / rodikliai standartuose pagal produkto paskirtį ir / degumą	žr. LST EN 13986(D)	1 + / 2 + / 3
	9. Stiklas ir gaminiai
9.1	stiklo paketai	GOST 24866-89		hermetiškumas	GOST 24866-89
				rasos taškas	GOST 24866-89	1 +
				stiklo spinduliavimo geba (jei deklaruojama)	BM-SPSC-15 (pagal LST EN 12898)
	10. Stogo dangos ir gaminiai
10.1	keraminės čerpės	LST EN 1304		leistinoji apkrova lenkiant	LST EN 538
				vandens nepralaidumas	LST EN 539-1	1 +
				atsparumas šalčiui	LST EN 539-2
10.2	betoninės čerpės	LST EN 490		skersinio bandymo jėga	LST EN 491 + AC
				vandens nepralaidumas	LST EN 491 + AC	1 +
				masė/dengiamasis plotis	LST EN 491 + AC
				atsparumas šalčiui	LST EN 491 + AC
10.3	plastikinės čerpės ir stogo lakštai,	LST EN 1013-1		skersinio bandymo jėga	BM-SPSC-7
	išskyrus skirtus laikiniems	LST EN 1013-3		atsparumas smūgiui**	LST EN 1013-1, BM-SPSC-7	1 +
	uždengimams	deklaruojamieji dydžiai		senėjimas**	LST EN 1013-1
				stipris tempiant**	LST EN ISO 14125, LST EN ISO 8256:1990
				apsauginės dangos adhezija**	LST EN 1013
				matmenų ir profilio pokytis nuo temperatūros **	LST EN 1013
				degumo grupė****	LST 1531:1998/1K
				liepsnos plitimo klasė	LST 1532/1K, ENV 1187
10.4	bituminės čerpės	LST EN 544		stipris tempiant	LST EN 12311-1
				vandens įgeriamumas	LST EN 544	1 +
				atsparumas plėšimui vinimi	LST EN 12310-1
				atsparumas pūslelių atsiradimui	LST EN 544
				atsparumas nutekėjimui	LST EN 1110
				degumo grupė****,	LST 1531:1998/1K,
				liepsnos plitimo klasė****	ENV 1187
10.5	banguotieji bituminiai lakštai	LST EN 534		atsparumas smūgiui	LST EN 534
				vandens įgeriamumas	LST EN 534	1 +
				atsparumas plėšimui vinimi	LST EN 534
				atsparumas šalčiui	LST EN 534
				atsparumas karščiui	LST EN 534
				degumo grupė****,	LST 1531:1998/1K, LST EN 13823, LST EN ISO 1716
				liepsnos plitimo klasė****	ENV 1187
10.6	cemento plaušo stogų lakštai	LST EN 494 + AC + A1		lenkimo momentas (stipris lenkiant)	LST EN 494 + AC + A1,
		LST EN 492 + AC + A1			LST EN 492 + AC + A1
				ardančioji apkrova	LST EN 494 + AC + A1,	1 +
					LST EN 492 + AC + A1
				atsparumas šalčiui	LST EN 494 + AC + A1,
					LST EN 492 + AC + A1
				nepralaidumas vandeniui	LST EN 494 + AC + A1,
					LST EN 492 + AC + A1
				degumo grupė****	LST EN ISO 1182, LST 1531/1K
				liepsnos plitimo klasė****	ENV 1187
10.7	metaliniai profiliuoti, banguoti ir	LST EN 508-1		dangos storis (svoris)	LST EN ISO 2808 (GOST 14918-80)
	plokšti lakštai, metalinės čerpės	LST EN 10169-1		dangos sukibimas ir dangos stiprumas	LST ISO 2409	1 +
		LST EN 10142
		LST EN 10147		atsparumas korozijai	LST ISO 9227, LST ISO 7253
		LST EN 10214		atsparumas lankstymui	LST EN ISO 1519 (GOST 13813-68)
		LST EN 10215		atsparumas karščiui (dengtų polimerais)	LST 1356
		deklaruojamieji dydžiai		dangos atsparumas smūgiui neigiamoje temperatūroje	LST EN ISO 6272
				(dengtų polimerais)
				plieno markė (profiliuotiems laikantiems profiliams)	LST EN 10002-1
				profilių stipris lenkiant ir standumas (profiliuotiems laikantiems profiliams)	deklaruojami metodai
	11. Grindų, sienų ir lubų dangos
11.1	keraminės plytelės	LST EN 159, LST EN 176		stipris lenkiant	LST EN ISO 10545-4
		LST EN 177, LST EN 178		įmirkis	LST EN ISO 10545-3
		LST EN 121, LST EN 186-1		terminis atsparumas	LST EN ISO 10545-9	1 +
		LST EN 186-2, LST 187-1		glazūros atsparumas trūkinėjimui	LST EN ISO 10545-11
		LST EN 187-2, LST EN 188		atsparumas šalčiui**	LST EN ISO 10545-12
		ISO 13006		dilumas**	LST EN ISO 10545-6,
					LST EN ISO 10545-7
11.2	PVC dangos, linoleumai	LST EN 548		bendras storis	LST EN 428
		LST EN 649		nusidėvėjimas **	LST EN 660-2 (Taberio metodas)	1 +
		LST EN 651		matmenų pokytis, formos pokytis**	LST EN 434
		LST EN 652		lankstumas **	LST EN 435
		LST EN 653		liekama deformacija spaudžiant**	LST EN 433
		LST EN 654		liepsnos plitimo indeksas (jei deklaruojama)	LST 1532:1998/1K, LST EN ISO 9239-1
		LST EN 655:2002
11.3	plastikinės sienų ir lubų	deklaruojamieji dydžiai		stipris tempiant iki trūkimo ir takumo ribos	LST EN ISO 527-1,2,3,4,5
	dailylentės****, išskyrus			santykinis pailgėjimas iki trūkimo ir takumo ribos	LST EN ISO 527-1,2,3,4,5
	priklijuojamąsias			Vikato minkštėjimo temperatūra	LST EN ISO 306	2 +
				ardančioji apkrova lenkiant	BM-SPSC-07
				atsparumas smūgiui neigiamoje temperatūroje (išorės	BM-SPSC-07
				apdailos plokščių)
				degumo grupė	LST 1531:1998/1K, LST EN 13823, LST EN ISO 1716
11.4	plastikinės sienų ir lubų dailylentės	deklaruojamieji dydžiai		stipris tempiant iki trūkimo ir takumo ribos	LST EN ISO 527-1,2,3,4,5
	skirtos vidaus darbams, kai			santykinis pailgėjimas iki trūkimo ir takumo ribos	LST EN ISO 527-1,2,3,4,5	3
	deklaruojama degumo grupė			Vikato minkštėjimo temperatūra	LST EN ISO 306
	„degi, lengvai užsiliepsnojanti“,			ardančioji apkrova lenkiant	BM-SPSC-07
	išskyrus priklijuojamąsias
11.5	lubų ir sienų dangos iš mineralinės	deklaruojamieji dydžiai		atsparumas drėgmės poveikiui (jei deklaruojama)	BM-SPSC-13
	ir stiklo vatos pluošto, išskyrus			garso sugerties klasė (jei deklaruojama)	LSt ISO 354	1 +
	tapetus			liepsnos plitimo indeksas (jei gaminys su danga)	LST 1532:1998/1K
				degumo grupė ****	LST EN ISO 1182, LST 1531/1K, LST EN ISO 11925-2, LST EN 13823, LST EN ISO 1716
11.6	gipskartonio plokštės	LST ISO 6308		stipris lenkiant	LST ISO 6308
				vandens įmirkis (jei deklaruojamas)	BM-SPSC-16 (pagal DIN 18180)	1 +
				degumo grupė (jei deklaruojama)	LST EN ISO 1182,LST 1531:1998/1K, LST EN 13823
11.7	laminuota grindų danga	LST EN 13329		tarpai tarp elementų ir aukščių skirtumas	LST EN 13329	3
				matmenų pokytis kintant santykinei drėgmei	LST EN 318	3
				paviršiaus stiprumas	LST EN 311	3
				storio išbrinkis	LST EN 13329	3
				paviršiaus dilumas	LST EN 13329	3
				atsparumas smūgiams	LST EN 438-2	3
				liepsnos plitimo indeksas	LST 1352:1998/1K, LST EN ISO 8239-1	1 +
	12. Hidroizoliacinės medžiagos ir gaminiai
12.1	karštos bituminės mastikos	deklaruojamieji dydžiai		minkštėjimo temperatūra	LST EN 1427
				penetracija	LST EN 1426	1 +
				tąsumas**	LST 1362.7
12.2	šaltos bituminės mastikos	deklaruojamieji dydžiai		nelakiųjų medžiagų kiekis	GOSt 17537-72, LST ISO 3251	2 +
	(klijai) ir bituminiai gruntai			likučio minkštėjimo temperatūra	LST 1362.5, LST EN 1427
12.3	bituminės ir PVC hidroizoliacinės	lst 1338, lst 1351		nutraukimo jėga tempiant	lst 1356, LST EN 12311-1
	ritininės dangos (išskyrus pergaminą)	lst 1353, lst 1352		santykinis pailgėjimas tempiant	lst 1356, LST EN 12311-1	1 +
		lst 1354, lst 1355		vandens nepralaidumas	LST 1356, LST EN 1928
		deklaruojami dydžiai (PVC ir		atsparumas karščiui	lst 1356, LST EN 1110
		specialioms bituminėms		lankstumas	lst 1356, LST EN 1109
		dangoms)		atsparumas išplėšimui vinimi (jei deklaruojama)	LST EN 12310-1
				degumo grupė ****	GTC/GBM 8 metodika
				liepsnos plitimo klasė****	ENV 1187
12.4	membraninės plastikinės ir	deklaruojamieji dydžiai		nutraukimo jėga tempiant**	lst 1356, LST EN ISO 527-1,2,3,4,5
	kaučiukinės hidroizoliacinės			santykinis pailgėjimas tempiant	lst 1356, LST EN ISO 527-1,2,3,4,5	1 +
	plėvelės			vandens nepralaidumas	lst 1356, LST EN 20811
				matmenų pokytis dėl temperatūros pokyčio	ISO 11501
				degumo grupė	GTC/GBM 8 metodika
12.5	klampieji kelių bitumai	lst en 12591		minkštėjimo temperatūra	lst en 1427
				trapumo temperatūra	lst en 12593	2 +
				tąsumas	lst 1362.7
				penetracija	lst en 1426
12.6	katijoninės bituminės emulsijos	LST 1448		klampa	lst 1449
				liekana ant kontrolinio sieto	lst 1449	2 +
				vandens kiekis	lst 1449
12.7	bituminės emulsijų mastikos	deklaruojamieji dydžiai		nelakiųjų medžiagų kiekis	LST EN 827, LST ISO 3251
				atsparumas karščiui	BN-SPSC-17	1 +
				lankstumas	BN-SPSC-17
				vandens nepralaidumas	BN-SPSC-17
	13. Sandarinančios medžiagos ir klijai
13.1	nekietėjančios hermetizuojančios	gost 14791-79		konsistencija	gost 14791-79
	mastikos	gost 23744-79		santykinis pailgėjimas	gost 14791-79	1 +
		gost 24025-80		atsparumas šilumai	gost 14791-79
		gost 25621-83		stipris tempiant	GOST 14791-79
		deklaruojamieji dydžiai
13.2	kietėjančios hermetizuojančios	gost 13489-79		stipris tempiant	gost 21751-76
	mastikos	gost 24285-80		santykinis pailgėjimas	GOST 21751-76	1 +
		gost 25621-83		tinkamumo laikas	gost 24285-80
		deklaruojamieji dydžiai		adhezinis stipris	GOST 24064-80
13.3	džiūstančios hermetizuojančios	gost 25621-83		džiovinimo trukmė	LST 1420.1, GOST 19007-73
	mastikos	deklaruojamieji dydžiai		nelakiųjų medžiagų kiekis	gost 17537-72	1 +
				stipris tempiant	GOST 21751-76
				santykinis pailgėjimas tempiant	GOST 21751-76
13.4	polimerinės dispersijos ir klijai	LST EN 204		atsparumo klasė (jei deklaruojama)	LST EN 205
	(pakuotėse per 300 ml)	gost 18992-80		nelakiųjų medžiagų kiekis	LST ISO 3251, gost 18992-80,	1 +
		deklaruojamieji dydžiai			GOST 17537-72
				adhezinis stipris	gost 24064-80, gost 18992-80
13.5	polimerinių dispersijų klijai plytelėms	LST EN 12004 + A1 + AC		rodikliai standartuose pagal produkto paskirtį	žr. LST EN 12004 + A1 + AC	3
13.6	kaučiukiniai klijai	gost 24064-80		nelakiųjų medžiagų kiekis	GOST 24064-80
	(pakuotėse per 300 ml)	deklaruojamieji dydžiai		adhezinis stipris	GOST 24064-80	1 +

	14. Dažai, lakai, glaistai
14.1	dažai, gruntai ir lakai vidaus darbams	LST EN 13300		nelakiųjų medžiagų kiekis	LST ISO 3251
	(išskyrus aerozolinius)	arba deklaruojamieji dydžiai				3
				džiovinimo trukmė	LST 1420.1
				dispersinių dažų klasė pagal atsparumą šlapiam	LST EN 13300, LST EN ISO 11998
				šveitimui ir valymui (jei deklaruojama)
				dispersinių dažų klasė pagal dengiamąją gebą (jei	LST EN 13300, LST ISO 6504-3
				deklaruojama)
14.2	specialios paskirties dažai, gruntai ir	deklaruojamieji dydžiai		nelakiųjų medžiagų kiekis (visiems)	LST ISO 3251
	lakai (fasadų, grindų, karščiui			džiovinimo trukmė (visiems)	LST 1420.1, GOST 19007-73	2 +
	atsparūs, kelių ženklinimo ir			plėvelės kietumas (grindų, kelių ženklinimo)	LST 1420.3
	atsparūs drėgmei, cheminėms			atsparumas vandeniui (fasadų, kelių ženklinimo)	LST ISO 2812-1, GOST 9.403-80
	medžiagoms bei naftos produktams)			atsparumas karščiui (karščiui atspariems)	GOST 23122-78, GOST 23123-78
	(išskyrus aerozolinius)			atsparumas cheminėms medžiagoms, naftos	LST ISO 2812-1, GOST 9.403.-80
				produktams
14.3	polimerbetoniniai grindų kompozitai	deklaruojamieji dydžiai		nelakiųjų medžiagų kiekis	LST ISO 3251
				dilumas	LST ISO 7784-2 (CS-17 abrazyvinis	1 +
					ratukas, 1000 aps., 1000 g. apkrova)
				sukibimo su betonu stipris	LST 1413.8 (iki 2003-12-01), LST EN 1015-12
				cheminis atsparumas (jei deklaruojama)	LST ISO 2812-1, GOST 9.403-80
14.4	gruntai impregnantai	deklaruojamieji dydžiai		džiovinimo trukmė	LST 1420.1, GOST 19007-73
				nelakiųjų medžiagų kiekis	LST ISO 3251, GOST 17537-72	3
				hidrofobizuojančios savybės (jei deklaruojama)	GOST 10834-76
14.5	klampieji ir sausieji statybiniai glaistai	LST 1519		slankumas (klampiems)	LST 1413.1
	vidaus darbams	LST 1556		malimo smulkumas (klampiems)	LST 1519	3
				susitraukimas (klampiems)	LST 1519
				sukibimo stipris (sausiems)	LST 1556
14.6	klampieji ir sausieji statybiniai	LST 1519		atsparumas šalčiui	LST 1413.11, LST 1428.17
	glaistai išorės darbams	LST 1556		susitraukimas	LST 1519, LST 1556	2 +
				sukibimo stipris	LST 1519, LST 1556
				atsparumas statiniam vandens poveikiui	LST ISO 2812-2, GOST 9.403-80
	15. Antiseptikai
15.1	antiseptiniai mišiniai	gost 23787.1-84		aktyvus komponentas ir jo kiekis	gost 23787.1-84
	su nurodyta apsaugine medžiaga	gost 28815-90				3
	ir jos kiekiu	gost 23787.7-79
		gost 23787.8-80
		gost 23787.9-84
		gost 23951-80
		gost 26910-86 arba
		deklaruojamieji dydžiai
15.2	antiseptiniai mišiniai	deklaruojamieji dydžiai		apsauginės medžiagos nuodingumas biologiniam	GOST 16712-71, GOST 24008-80,
	su nenurodyta apsaugine medžiaga			ardytojui	GOST 28184-89, GOST 28815-90,	3
					SPSC metodika
	16. Statinio konstrukcijos ir elementai
16.1	priešgaisrinės sienos	deklaruojamieji dydžiai		atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1365-1 ir STR 2.01.01(2):1999
				izoliacinės savybės, stipris		1 +
				kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
16.2	priešgaisrinės perdangos	deklaruojamieji dydžiai		atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1365-2 ir STR 2.01.01(2):1999
				izoliacinės savybės, stipris		1 +
				kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
16.3	priešgaisrinės pertvaros	deklaruojamieji dydžiai		atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1364-1 ir STR 2.01.01(2):1999
				izoliacinės savybės		1 +
				kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
16.4	priešgaisriniai ekranai	deklaruojamieji dydžiai		atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1364-1 ir STR 2.01.01(2):1999
				izoliacinės savybės, atsparumas mechaniniam poveikiui		1 +
				kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
16.5	priešgaisrinės pakeltos grindys,	deklaruojamieji dydžiai		atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1364-2 ir STR 2.01.01(2):1999
	priešgaisrinės lubų membranos,			izoliacinės savybės		1 +
	priešgaisrinės pakabinamosios lubos			kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius
16.6	priešgaisriniai paklotai	deklaruojamieji dydžiai		atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas), izoliacinės savybės, kiti rodikliai pagal šio sąrašo atitinkamus skyrius	LST EN 1365-1, LST EN 1365-2 ir STR 2.01.01(2):1999	1 +
	17. Šildymo, vandentiekio ir vėdinimo įrenginiai
17.1	šildymo prietaisai: radiatoriai,	LST EN 442-1		nominalus galingumas	LST EN 442-2, BM-SPSC-1195373-02
	konvektoriai, išskyrus jų	gost 8690-75		stiprumas	LST EN 442-2, BM-SPSC- 1195373-02	2 +
	prijungimo ir reguliavimo dalis	gost 20335-88
		GOST 20849-75
17.2	kietojo kuro	LST EN 303		naudingumo koeficientas	LST EN 303,BM- SPSC- 1195373-01
	šildymo katilai iki 100 kW	gost 20548-87		kenksmingųjų medžiagų kiekis eksploatuojant	LST EN 303, BM-SPSC- 1195373-01	2 +
				katilo paviršių temperatūros	LST EN 303, BM-SPSC- 195373-01
17.3	išorės beslėgių vamzdynų lygūs ir	LST EN 1401-1		atsparumas smūgiams	LST EN 744, LST ISO 3127
	struktūriniai plastikiniai vamzdžiai	LST ISO 4435		atsparumas dichlormetanui (išskyrus gaminamus	LST EN 580	1 +
	110 mm ir didesnio išorės skersmens	deklaruojamieji dydžiai		pagal LST ISO 4435)
	(išskyrus drenažo ir elektros kabelių			matmenų tikslumas	LST ISO 3126,
	vamzdynų)			išilginis susitraukimas	LST EN 743, LST ISO 2505-1, LST ISO 2505-2
				sujungimų hermetiškumas (su tarpinėmis)	LST ISO 4435, LST EN 1277
				žiedo standumas (struktūriniams vamzdžiams)	LST ISO 9969
				žymėjimas	pagal 3 grafos normatyvus
17.4	išorės slėgio vamzdynų plastikiniai	LST EN 1452-2		atsparumas hidrostatiniam slėgiui	LST EN 921, LST ISO 1167
	vamzdžiai 50 mm ir didesnio išorės	LST ISO 4427		matmenų tikslumas	LST ISO 3126	1 +
	skersmens (išskyrus dujotiekių)	LST ISO 4422		išilginis susitraukimas	LST EN 743, LST ISO 2505-1, LST ISO 2505-2
		deklaruojamieji dydžiai		atsparumas smūgiams (PVC-U)	LST EN 744, LST ISO 3127
				atsparumas dichlormetanui (PVC-U)	LST EN 580, LST ISO 9852
				medžiagos pailgėjimas tempiant (PE) **	LST EN 6259-1,3
				žymėjimas	pagal 3 grafos normatyvus
	18. Kitos medžiagos ir gaminiai
18.1	prekinės armatūros gaminiai	LST EN 845-3		matmenų nuokrypiai	GOST 10922-90, deklaruojami metodai
	(įdėtinės detalės, strypynai	GOST 10922-90		stipris (kaip nurodyta standarte)	GOST 10922-90, deklaruojami metodai	1 +
	ir tinklai)	GOST 14098-91			pagal LST EN 845-3
		GOST 23279-85
18.2	armatūrinis plienas gelžbetoniniams gaminiams	LST 1552 deklaruojamieji dydžiai		matmenų nuokrypiai	LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 15630-3, deklaruojami metodai
				takis	LST EN 10002-1, deklaruojami metodai	3
				laikinasis stipris,	LST EN 10002-1, deklaruojami metodai
				tamprumo modulis (iš anksto įtemptam plienui)	deklaruojami metodai
				santykinis pailgėjimas tempiant	LST EN 10002-1, deklaruojami metodai
				įtempimų relaksacija (iš anksto įtemptam plienui)	LST EN 15630-3
18.3	metalo konstrukcijų gaminiai (karštai	deklaruojami rodikliai		matmenų nuokrypiai	deklaruojami metodai
	valcuoti, šaltai formuoti elementai –			takis,	LST EN 10002-1, deklaruojami metodai	3
	plokštės, tėjai, kampuočiai, dvitėjai			laikinasis stipris,	LST EN 10002-1, deklaruojami metodai
	ir kt.)			tamprumo modulis,	LST EN 10002-1, deklaruojami metodai
				santykinis pailgėjimas tempiant	LST EN 10002-1, deklaruojami metodai
18.4	medinių konstrukcijų metalinės	deklaruojami rodikliai		sujungimo su mediena stipris šliejant,	deklaruojami metodai
	dygliuotos plokštelės, vinių plokštelės			sujungimo su mediena atsparumas šliejant, veikiant		3
				ciklinei apkrovai
18.5	betono ir skiedinio priedai	LST EN 934-2(D)		rodikliai standartuose pagal produkto paskirtį	žr. LST EN 934-2 (D)	2 +
18.6	kelio ženklai	LST 1335		atspindžio koeficientas	CIE 15.2, CIE 54	1
		LST EN 12899-1		spalvingumo koeficientas	CIE 15.2, CIE 54
				atsparumas korozijai	LST ISO 9227, LST ISO 1461
				matmenys	LST 1335
18.7	Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai	LST EN 13249 (D), LST EN 13250 (D),		rodikliai standartuose pagal produkto paskirtį	žr. LST EN 13249 (D), LST EN 13250 (D),	2 +
		LST EN 13251 (D),			LST EN 13251 (D), LST EN 13252 (D),
		LST EN 13252 (D),			LST EN 13253 (D), LST EN 13254 (D),
		LST EN 13253 (D),			LST EN 13255 (D), LST EN 13256 (D),
		LST EN 13254 (D),			LST EN 13257 (D), LST EN 13265 (D)
		LST EN 13255 (D),
		LST EN 13256 (D),
		LST EN 13257 (D),
		LST EN 13265 (D)

______________