LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL RESPUBLIKINIŲ STATYBOS NORMŲ RSN 133-91 „PRIEŠGAISRINĖ SAUGA. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“ DALINIO PAKEITIMO

2002 m. vasario 22 d. Nr. 71
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6.4 punktu:
1. Iš dalies pakeičiu Respublikines statybos normas RSN 133-91 „Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintą statybos ir urbanistikos ministro 1992 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 25 „Dėl Respublikos statybos normų „Priešgaisrinė sauga. Bendrieji reikalavimai“ RSN 133-91 patvirtinimo“, toliau – normos:
1.1. išdėstau normų 1.10 punktą taip:
„1.10. Lengvų metalinių konstrukcijų vidinių ir išorinių sienų, pertvarų ir perdangų šiluminė izoliacija turi būti suskirstoma 0,5 m pločio nedegiomis juostomis į plotus:
– kai šiluminė izoliacija degioji sunkiai užsiliepsnojanti – 150 m2;
– kai šiluminė izoliacija sunkiai degi – 300 m2;“;
1.2. papildau normas 1.11 punktu ir išdėstau jį taip:
„1.11. Statinių stogų įrengimo priešgaisriniai reikalavimai pateikti statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ X skyriuje.“
2. Šie normų pakeitimai netaikomi jau suprojektuotiems ir statomiems statiniams.
3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „statiniai“, „reglamentas“.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS
______________