LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS,
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOJE VARTOJAMŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR SKYSTOJO KURO PRIVALOMŲJŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

2003 m. kovo 21 d. Nr. 4-105/131/3-172
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813) 13 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) 5 straipsniu, taip pat atsižvelgdami į Europos Tarybos 1999 m. balandžio 26 d. direktyvą 1999/32/EB „Dėl sieros kiekio mažinimo tam tikrų rūšių skystame kure“ ir Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. spalio 13 d. direktyvą 98/70/EB „Dėl benzino ir dyzelino kokybės“ ir siekdami apsaugoti vartotojus nuo nekokybiškų naftos produktų:
1. Tvirtiname Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklius (pridedama).
2. Nustatome, kad šio įsakymo 1 punkte patvirtinti privalomieji kokybės rodikliai netaikomi degalams, esantiems vykstančių per Lietuvos sieną transporto priemonių kuro bakuose arba tranzitu vežamiems naftos produktams.
3. Laikome netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 135/221/137 „Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 35-1206).
4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. gegužės 1 d.

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

SUSISIEKIMO MINISTRAS	ZIGMANTAS BALČYTIS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2003 m. kovo 21d. įsakymu Nr. 4-105/131/3-172

LIETUVOJE VARTOJAMŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR SKYSTOJO KURO PRIVALOMIEJI KOKYBĖS RODIKLIAI

Naftos produkto, skystojo kuro pavadinimas ir paskirtis	Privalomojo kokybės rodiklio pavadinimas	Matavimovienetas	Ribinė vertė		Rekomenduojami tyrimo metodai
			min.	maks.

1	2	3	4	5	6
1. Visų markių benzinas / (išskyrus aviacinį)	1.1. Švino kiekis	mg/l	-	5	LST EN 237
	1.2. Benzeno kiekis	% tūrio	-	5,0 / 1,0*	LST EN 238 / LST EN 12177
	1.3. Sieros kiekis	mg/kg	-	350 / 150*	LST EN 24260 / LST EN ISO 8754 / LST EN ISO 14596
	1.4. Sočiųjų garų slėgis:				LST EN 228
	1.4.1. vasaros laikotarpiu (B klasė)	kPa	-	70	LST EN ISO 13016
	1.4.2. pereinamuoju laikotarpiu / (C1 klasė)	kPa	-	80
	1.4.3. žiemos laikotarpiu (D klasė)	kPa	-	90
	1.5. Bendras deguonies kiekis (leidžiamų deguonies organinių junginių) benzine	% masės	-	2,7	LST EN 1601
2. Automobilinis dyzelinas ir / biodyzelinas	2.1. Cetaninis skaičius: / vasaros ir pereinamuoju laikotarpiu / žiemos laikotarpiu (LST EN 590, / 2 klasė)		51 / 48	- / -	LST EN ISO 5165
	2.2. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis	% masės	-	11	IP 391
	2.3. Sieros kiekis	mg/kg	-	350	LST EN ISO 14596 / LST EN ISO 8754 / LST EN 24260
	2.4. Ribinė filtruojamumo temperatūra (RFT) pagal LST EN 590, ne didesnė kaip: / 2.4.1. vasaros laikotarpiu (C klasė) / 2.4.2. pereinamuoju laikotarpiu / (E klasė) / 2.4.3. žiemos laikotarpiu (2 klasė)	˚C	- / -	minus 5 / minus 15	LST EN 116
			-	minus 32
	2.5. Drumstimosi temperatūra žiemos laikotarpiu (2 klasė) pagal LST EN 590	˚C	-	minus 22	LST EN 23015
3. Suskystintos naftos dujos, skirtos autotransporto priemonėms	3.1. Variklinis oktaninis skaičius		89	-	LST EN 589
	arba propano kiekis:
	vasaros ir pereinamuoju laikotarpiu	masės %	40	-	LST EN 27941
	žiemos laikotarpiu	masės %	75	-	LST EN 27941
	3.2. Bendras sieros kiekis	mg/kg	-	100	LST EN 24260
	3.3. Garų manometrinis slėgis žiemos laikotarpiu minus 10˚C temperatūroje (A klasė)	kPa	150	-	LST EN ISO 8973 / LST EN 589
	3.4. Garų manometrinis slėgis 40˚C temperatūroje	kPa	-	1550	LST EN ISO 8973
	3.5. Vandens kiekis 0˚C temperatūroje		Nėra laisvo vandens		LST EN 589, / 6.2 punktas
4. Suskystintos naftos dujos komunaliniams poreikiams	4.1. Garų manometrinis slėgis / 45 ˚C temperatūroje	kPa	-	1600
	4.2. Bendras sieros kiekis	mg/kg	-	100	LST EN 24260
	4.3. Skysto likučio kiekis, 20 ˚C temperatūroje	masės %	-	1,8
5. Gazoliai ir skystasis kuras, skirti energijos gamybai ir kitiems tikslams, išskyrus skalūnų alyvą ir mazutą	5.1. Sieros kiekis	masės %	-	1,1 / 0,2*	LST EN 24260 / LST EN ISO 8754 / LST EN ISO 14596
	5.2. Vandens kiekis	masės %	-	1,0	LST EN ISO 12937
	5.3. Pelenų kiekis	masės %	-	0,2	LST EN ISO 6245
6. Skalūnų alyva	6.1. Sieros kiekis	masės %	-	1,0 / 0,2*	LST EN ISO 8754 / LST EN ISO 14596
	6.2. Vandens kiekis	masės %	-	3,0	LST EN ISO 12937
	6.3. Pelenų kiekis	masės %	-	0,4 / 0,2*	LST EN ISO 6245
7. Mazutas	7.1. Sieros kiekis	masės %	-	2,5 / 1,0**	LST EN ISO 8754 / LST EN ISO 14596
	7.2. Vandens kiekis	masės %	-	1,0	LST EN ISO 12937
	7.3. Pelenų kiekis	masės %	-	0,2	LST EN ISO 6245

PASTABOS:
1. * Privalomieji kokybės rodikliai įsigalioja Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.
2.** Privalomasis kokybės rodiklis įsigalioja Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Bus leidžiama naudoti mazutą, kuriame sieros kiekis sudaro nuo 1% iki 2,5% masės, jeigu kurą deginančiuose įrenginiuose sieros dioksido ribinė vertė yra 1700 mg/Nm3 arba mažesnė.
3. Privalomieji kokybės rodikliai netaikomi įmonėse laikomoms ir jų parduodamoms naftos produktų valstybės atsargoms, kurios buvo įsigytos iki šių privalomųjų kokybės rodiklių įsigaliojimo dienos.
4. Benzinui, dyzelinui (biodyzelinui), suskystintoms naftos dujoms nustatomi klimato sezono laikotarpiai:
4.1. vasaros laikotarpis – nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 dienos;
4.2. pereinamasis laikotarpis – nuo kovo 16 d. iki balandžio 30 d. ir nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 dienos;
4.3 žiemos laikotarpis – nuo lapkričio 16 d. iki kovo 15 dienos.
______________