LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2004 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. V-65 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 32:2004 „DARBAS SU VIDEOTERMINALAIS. SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. kovo 21 d. Nr. V-263
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. V-65 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1027; 2005, Nr. 151-5566):
1. Išdėstau 3 punktą taip:
„3. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį įsakymo vykdymo kontrolę.“
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“:
2.1. Pripažįstu netekusiais galios 5.5, 5.7 ir 5.8 punktus.
2.2. Išdėstau 5.12 punktą taip:
„5.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729; 2009, Nr. 157-7115).“
2.3. Pripažįstu netekusiu galios 5.14 punktą.
2.4. Papildau šiuo 5.15 punktu:
„5.15. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 351/61 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932).“
2.5. Papildau šiuo 5.16 punktu:
„5.16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. V-592/A1-210 „Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 95-3536).“
2.6. Papildau šiuo 5.17 punktu:
„5.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-699/A1-241 „Dėl Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų“ (Žin., 2005, Nr. 105-3897).“
2.7. Papildau šiuo 5.18 punktu:
„5.18. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 257 „Dėl techninių normų TN 01:1998 patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 58-1631).“
2.8. Išdėstau 17.1 punktą taip:
„17.1. Darbuotojų ir (arba) jų atstovų informavimas, konsultavimasis su jais ir jų dalyvavimas sprendžiant šioje higienos normoje nurodytus klausimus vyksta laikantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo [5.2] 13 straipsnio nuostatų.“
2.9. Išdėstau 21.1 punktą taip:
„21.1. Visi naudojami videoterminalo įrenginiai turi nekelti pavojaus darbuotojams ir turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitiktį Elektrotechninių gaminių saugos techniniam reglamentui [5.15]. Displėjų spinduliuojamo elektromagnetinio lauko lygiai turi atitikti reglamentuojamus dydžius [5.18].“
2.10. Išdėstau 21.4 punktą taip:
„21.4. Prie vaizduoklio dirbantis asmuo turi turėti galimybę lengvai reguliuoti ženklų ir fono ryškumą ir (arba) kontrastingumą, juos pritaikydamas prie darbo aplinkos sąlygų.“
2.11. Išdėstau 21.8 punktą taip:
„21.8. Vaizduoklyje neturi būti darbuotoją varginančių šešėlių ir atspindžių, įrengiant darbo vietą taip, kad šviesos šaltiniai (langai, permatomos arba peršviečiamos pertvaros), ryškiai dažyti įrenginiai arba sienos neakintų, kuo mažiau atspindėtų šviesą vaizduoklyje ir nesukeltų darbuotojui nemalonių jutimų ir akių nuovargio.“
2.12. Pripažįstu netekusiu galios 21.14 punktą.
2.13. Išdėstau 25.2 punktą taip:
„25.2. Atstumas tarp vaizduoklio su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito vaizduoklio ekrano turi būti ne mažesnis kaip 2 m, tarp vaizduoklių ekranų šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.“
2.14. Išdėstau 26.3 punktą taip:
„26.3. Darbo stalo paviršiaus bendro apšvietimo apšvieta, atsižvelgiant į regos darbų charakteristiką ir darbuotojo regėjimo ypatumus, turi užtikrinti pakankamą darbinio paviršiaus apšvietą ir kontrastą tarp ekrano ir fono [5.4]:
26.3.1. darbo stalo paviršiaus bendro apšvietimo apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 300 lx;
26.3.2. vaizduoklio paviršiaus apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 100 lx .“
2.15. Pripažįstu netekusiais galios 27, 27.1 ir 27.2 punktus.
2.16. Išdėstau 28 punktą taip:
„28. Šiluminė aplinka
28.1. Darbo patalpų šiluminė aplinka turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus [5.13].
28.2. Darbo patalpų šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas turi būti įrengtas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus [5.12].“
2.17. Išdėstau 29 punktą taip:
„29. Jonizuojančiosios spinduliuotės lygiavertės dozės galia 0,1 m atstumu nuo vaizduoklio bet kurio išorinio paviršiaus turi neviršyti 1mSv/h [5.6].“
2.18. Išdėstau 30 punktą taip:
„30. Kiti profesinės rizikos veiksniai, kurių dėl atliekamo technologinio proceso gali būti darbo aplinkoje, turi būti vertinami vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo nuostatais [5.11].“
2.19. Pripažįstu netekusiu galios 30.1 punktą.
2.20. Pripažįstu netekusiu galios 32 punktą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RAIMONDAS ŠUKYS