LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-812 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. vasario 23 d. Nr. D1-167
Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2011, Nr. 96-4531), ir išdėstau šio reglamento priedo 2 lentelės 2 ir 3 punktus taip:
„
2.	Inžineriniai tinklai:
2.1.	Vandentiekio įvadiniai tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo mažesnis kaip 50 mm [4.12], [4.19]	+	–	8)
2.2.	Vandentiekio įvadiniai tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo nuo 50 iki 110 mm [4.12], [4.19]	–	+	8)
2.3.	Nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo mažesnis kaip 160 mm [4.12], [4.19]	+	–
2.4.	Nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo nuo 160 iki 200 mm [4.12], [4.19]	–	+
2.5.	Vidutinio ir mažo slėgio gamtinių dujų įvadai [4.6]	–	+
2.6.	Mažo slėgio suskystintų naftos dujų įvadai	–	+
2.7.	Iki didžiausio leidžiamojo 16 barų slėgio p(s) šilumos tiekimo tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo mažesnis kaip 115 mm [4.22]	–	+
3.	Įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai):			1)
3.1.	aukštis ≥ 1 m, ≤ 2 m	+	–
3.2.	aukštis > 2 m, ≤ 5 m / aukštesnių kaip 2 m užtvarų dalių akytumas ≥ 80 proc.	–	+

“.
Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas