LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2003 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 4-366 „DĖL SLĖGINIŲ VAMZDYNŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2009 m. birželio 10 d. Nr. 1-83
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2008, Nr. 135-5228; 2009, Nr. 10-352) 6 straipsnio 3 punktu,
papildau Slėginių vamzdynų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4363), 2.8 punktu ir šį punktą išdėstau taip:
„2.8. vandens garo ir perkaitinto vandens, didesnio kaip 0,5 baro slėgio ir aukštesnės kaip 110 °C darbinės temperatūros, plieniniams vamzdynams“.

ENERGETIKOS MINISTRAS	ARVYDAS SEKMOKAS