LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo nr. 1-274 „Dėl ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS, ATESTAVIMO TAISYKLIŲ patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. sausio 5 d. Nr. 1-1
Vilnius

P a k e i č i u Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“:
1. Papildau 23 punktą 23.6–23.9 papunkčiais:
„23.6. ketinamų išsinuomoti įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutarčių kopijas ir išrašus;
23.7. dokumentą, patvirtinantį, kad už ūkio subjekto patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių eksploatavimo darbus, sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava;
23.8. atliktų darbų sąrašą. Pateikiamas prašant išduoti atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato keitimo atveju;
23.9. informaciją apie turimo atestato rūšį, numerį ir išdavimo datą. Pateikiama prašant išduoti atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato keitimo atveju.“
2. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Pareiškėjo dokumentai priimami:
28.1. Inspekcijos Planavimo ir kontrolės skyriuje – ūkio subjektų, pageidaujančių atlikti:
28.1.1. 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių ar jų relinės apsaugos, automatikos, valdymo sistemų eksploatavimo darbus;
28.1.2. didesnės kaip 1 MW galios elektros variklių ir generatorių eksploatavimo darbus;
28.1.3. šilumos įrenginių (katilų), kurių ties išėjimu terpės slėgis didesnis kaip 4,0 Mpa, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;
28.1.4. 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens vamzdynų šilumos tinklų eksploatavimo darbus;
28.1.5. gamtinių dujų magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių eksploatavimo darbus;
28.1.6. didesnės kaip 1 MW galios turbinų, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;
28.1.7  naftos perdirbimo ūkio subjektų, perdirbančių 50 000 tonų ir daugiau naftos per metus, magistralinių naftotiekių ir produktotiekių, 10 000 m3 ir didesnių terminalų ir saugyklų, jų technologinių apsaugų ir automatikos priemonių eksploatavimo darbus;
28.2. Inspekcijos teritoriniuose skyriuose – ūkio subjektų, kurie nevykdys 28.1 papunktyje nurodytų darbų.“
3. Pakeičiu 33.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„33.1.2. dvejiems metams – veiklos, nurodytos atestate, dar nevykdžiusiam ūkio subjektui, atitinkančiam Atestavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus, taip pat ūkio subjektui, kuris pageidauja pradėti eksploatuoti aukštesnių parametrų ar kito energetikos sektoriaus įrenginius, tačiau tam nėra visiškai pasirengęs (neturi visos būtinos įrangos, prietaisų, technologinių, norminių ir techninių dokumentų, kuriuose būtų pateikti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros prašyme nurodytiems darbams atlikti) bei ūkio subjektui, pateikusiam dokumentus pasibaigus turėto atestato galiojimo laikui;“.
4. Nurodytųjų taisyklių 6 priede:
4.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Pažyma apie darbų vadovų ir specialistų atestavimą (pagal Taisyklių 6 priedo 14 punkte nurodytą Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą) eksploatuoti energetikos įrenginius.“
4.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Atliktų darbų sąrašas (pateikiamas išduodant atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato keitimo atveju pagal atestato privalomąjį priedą nurodant atliktų darbų rūšis ir pagrindinius energetikos įrenginių parametrus).“

Energetikos ministras	Rokas Masiulis