vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2010 M. birželio 11 D. NUTARIMO NR. O3-103 „DĖL PASTATO BENDROSIOMS REIKMĖMS SUNAUDOTOS ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS BEI ŠILUMOS KIEKIO BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOMS ŠILDYTI KIEKIŲ NUSTATYMO IR PASKIRSTYMO APIBENDRINTO METODO NR. 10 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. kovo 4 d. Nr. O3-203
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo įstatymu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2015 m. vasario 18 d. pažymą Nr. O5-42 „Dėl su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais susijusių nutarimų pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:
Pakeisti Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrintą metodą Nr. 10, patvirtintą Komisijos 2010 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-103 „Dėl pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo“ (toliau – Metodas):
1. Pakeisti Metodo 4.3 punktą ir išdėstyti jį taip:
„4.3. pagal šio metodo 1 priede (žr. 1 priedo 1–8 lenteles) pateiktą rekomendaciją:“
2. Pakeisti Metodo 10.3 punktą ir išdėstyti jį taip:
„10.3. pagal šio metodo 1 priede (žr. 1 priedo 1–8 lenteles) pateiktą rekomendaciją:“
3. Pakeisti Metodo 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Komisijos pirmininkė	Inga Žilienė

Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos
šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio
bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių
nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo
1 priedas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sublokuotuose namuose laiptinių skaičius sumuojamas.
2. QPš bn – į vertę įskaityti tik laiptinių šildymo nuostoliai.
3. QPš br – į vertę įskaityti stogų, I a. grindų ir galinių sienų bei šildymo sistemos magistralinių vamzdynų nuostoliai.
4. QPKvs br – į vertę įskaityti karšto vandens magistralinių vamzdynų nuostoliai.
5. Su * žyma pateiktos vertės, jei I laiptinės pastate galinėse sienose yra langai (galinių sienų nuostoliai priskiriami prie pagrindinių).
6. Kai pastate yra vienas įvadinis energijos skaitiklis šilumos ir karšto vandens suvartojimui, poreikis atskiroms reikmėms, koeficientai KPš bn, KPšs br, KPKvs br skaičiuojami nuo bendro šilumos kiekio.
7. Kai pastate yra du įvadiniai energijos skaitikliai (šildymui ir karšto vandens tiekimui atskirai), bendrieji nuostoliai šildymo sistemoje, koeficientai KPš bn ir KPšs br skaičiuojami nuo energijos kiekio, užregistruoto šildymui, o bendrieji nuostoliai karšto vandens tiekimo sistemoje KPKvs br – tik nuo šilumos kiekio, užregistruoto karšto vandens šilumos skaitikliu.

BENDRŲJŲ ŠILUMOS NUOSTOLIŲ REIKŠMĖS

Bendrieji šilumos nuostoliai 3–8 aukštų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama vienu įvadiniu skaitikliu ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) įrengti šildymo prietaisai, pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė
Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	6 laiptinės	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu
KP bn,	0,192	0,196	0,202	0,212	0,234	0,281	0,145
iš to sk.:
KPŠ bn	0,076	0,076	0,075	0,074	0,071	0,066	0,066
KPŠs br	0,110	0,115	0,122	0,133	0,157	0,211	0,074
KPKvs br	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005
Nešildymo sezono metu –
QPKvs br	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005

Bendrieji šilumos nuostoliai 3–8 aukštų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama vienu įvadiniu skaitikliu ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) nėra įrengtų šildymo prietaisų, pateikiami 2 lentelėje:

2 lentelė
Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	6 laiptinės	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu
KP bn,	0,115	0,120	0,127	0,138	0,163	0,216	0,079
iš to sk.:
KPŠ bn	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
KPŠs br	0,110	0,115	0,122	0,133	0,157	0,211	0,074
KPKvs br	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005
Nešildymo sezono metu –
QPKvs br	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005

Bendrieji šilumos nuostoliai 9–11 aukštų, 12 aukštų ir aukštesniuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama vienu įvadiniu skaitikliu ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) įrengti šildymo prietaisai, pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė
Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	9–11aukštų					12 aukštų ir aukštesni
	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė		1 laiptinė*	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu
KP bn,	0,169	0,199	0,269		0,174	0,279	0,094
iš to sk.:
KPŠ bn	0,047	0,046	0,042		0,042	0,059	0,059
KPŠs br	0,120	0,152	0,224		0,129	0,217	0,033
KPKvs br	0,002	0,002	0,002		0,002	0,003	0,003
Nešildymo sezono metu –
QPKvs br	0,002	0,002	0,002	0,002		0,003	0,003

Bendrieji šilumos nuostoliai 9–11 aukštų, 12 aukštų ir aukštesniuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama vienu įvadiniu skaitikliu, ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) nėra įrengtų šildymo prietaisų pateikiami 4 lentelėje:
4 lentelė
Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	9–11aukštų					12 aukštų ir aukštesni
	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė		1 laiptinė*	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu
KP bn,	0,122	0,154	0,226		0,131	0,220	0,036
iš to sk.:
KPŠ bn	0,000	0,000	0,000		0,000	0,059	0,000
KPŠs br	0,120	0,152	0,224		0,129	0,217	0,033
KPKvs br	0,002	0,002	0,002		0,002	0,003	0,003
Nešildymo sezono metu –
QPKvs br	0,002	0,002	0,002	0,002		0,003	0,003

Bendrieji šilumos nuostoliai 3–8 aukštų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama dviem įvadiniais skaitikliais (šildymui ir karšto vandens tiekimui atskirai) ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) įrengti šildymo prietaisai, pateikiami 5 lentelėje:
5 lentelė
Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	6 laiptinės	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu (šildymo sistemos skaitiklis)
KP bn,	0,253	0,258	0,267	0,280	0,309	0,374	0,189
iš to sk.:
KPŠ bn	0,103	0,103	0,102	0,100	0,097	0,089	0,089
KPŠs br	0,149	0,156	0,165	0,180	0,212	0,285	0,100
Karšto vandens tiekimo sistemos skaitiklis
QPKvs br	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005

Bendrieji šilumos nuostoliai 3–8 aukštų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama dviem įvadiniais skaitikliais (šildymui ir karšto vandens tiekimui atskirai) ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) nėra įrengtų šildymo prietaisų, pateikiami 6 lentelėje:

6 lentelė
Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	6 laiptinės	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu (šildymo sistemos skaitiklis)
KP bn,	0,150	0,155	0,165	0,180	0,212	0,285	0,100
iš to sk.:
KPŠ bn	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
KPŠs br	0,150	0,155	0,165	0,180	0,212	0,285	0,100
Karšto vandens tiekimo sistemos skaitiklis
QPKvs br	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005

Bendrieji šilumos nuostoliai 9–11 aukštų, 12 aukštų ir aukštesniuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama dviem įvadiniais skaitikliais (šildymui ir karšto vandens tiekimui atskirai) ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) įrengti šildymo prietaisai, pateikiami 7 lentelėje:

7 lentelė
Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	9 aukštų ir aukštesni				12 aukštų
	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu (šildymo sistemos skaitiklis)
KP bn,	0,225	0,266	0,360	0,232	0,373	0,123
iš to sk.:
KPŠ bn	0,063	0,062	0,057	0,057	0,079	0,079
KPŠs br	0,162	0,205	0,303	0,175	0,294	0,044
Karšto vandens tiekimo sistemos skaitiklis
QPKvs br	0,008	0,008	0,009	0,009	0,011	0,011

Bendrieji šilumos nuostoliai 9–11 aukštų, 12 aukštų ir aukštesniuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama dviem įvadiniais skaitikliais (šildymui ir karšto vandens tiekimui atskirai) ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) nėra įrengtų šildymo prietaisų, pateikiami 8 lentelėje:

8 lentelė
Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	9 aukštų ir aukštesni				12 aukštų
	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu (šildymo sistemos skaitiklis)
KP bn,	0,162	0,205	0,303	0,175	0,294	0,044
iš to sk.:
KPŠ bn	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
KPŠs br	0,162	0,205	0,303	0,175	0,294	0,044
Karšto vandens tiekimo sistemos skaitiklis
QPKvs br	0,008	0,008	0,009	0,009	0,011	0,011

______________