LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDRŲJŲ taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2023 m. liepos 28 d. Nr. 1-252
Vilnius

1.	P a k e i č i u Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“:
1.1.	Pakeičiu 244 punktą ir jį išdėstau taip:
„244. Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas nerengiamas atliekant kilnojamųjų elektros energetikos įrenginių rekonstravimo, kapitalinio remonto ar paprastojo remonto darbus, nurodytus Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“, kai neišplečiamos esamos kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių apsaugos zonos, kai įrengiama vartotojo (iki 30 kW leistino naudoti galios), gamintojo (iki 100 kW leistinos naudoti galios, kai įrengtoji galia neviršija leistinos naudoti galios) ar gaminančio vartotojo (iki 100 kW leistinos naudoti galios) elektros inžinerinio tinklo dalis vartotojui, gamintojui ar gaminančiam vartotojui nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomame žemės sklype nuo įvadinėje apskaitos spintoje ar įvadinėje apskaitos skirstomojoje spintoje nustatytos elektros tinklo nuosavybės ribos. Šiuo atveju kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo darbai atliekami pagal techninę užduotį. Tais atvejais, kai kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių apsaugos zonoje yra kitų inžinerinių komunikacijų ar statinių, projektas turi būti rengiamas.“
1.2.	Pakeičiu 1261 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„1261. Gaminančių vartotojų, kaip jie apibrėžti Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 30 dalyje, ir kurių elektrinių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30  kW, asmenų, numatančių statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui arba asmenų, numatančių statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, o leistina generuoti galia didesnė už nulį, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą atvejį, atveju elektros energijos apskaita turi būti įrengta:“
1.3.	Pakeičiu 1261.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1261.2. iš operatoriaus elektros tinklo į elektros energijos vartojimo vietą persiųstai elektros energijai apskaičiuoti.“
1.4. Pakeičiu 1262.2. papunktį ir jį išdėstau taip:
„1262.2. visas pagamintas elektros energijos kiekis ar atskiram gaminančiam vartotojui priskirta jo dalis laikomi patiektais į elektros tinklus, nepaisant gaminančio vartotojo ar jų grupės elektros energijos vartojimo kiekio. Tokiu atveju gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdoma viena elektrinė ar kelios elektrinės arba jų dalys gali būti susietos tik su to paties gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta, nepaisant jų buvimo vietos.“
2. Nustatau, kad gamintojų ir gaminančių vartotojų iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos procedūros dėl kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektų rengimo užbaigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys