LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ, JŲ FILIALŲ AR PADALINIŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI PASKIRTOSIOMIS ĮSTAIGOMIS, TEIKIAMŲ PRAŠYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. balandžio 13 d. Nr. 4-215
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (2018 m. sausio 12 d. įstatymo Nr. XIII-982 redakcija) 27 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.11.1 papunkčiu:
1. T v i r t i n u Juridinių asmenų, jų filialų ar padalinių, siekiančių tapti paskirtosiomis įstaigomis, teikiamų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 4-944 „Dėl Įstaigų paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą ir produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indų tūrio patikrinimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 dieną.

Ūkio ministras	Virginijus Sinkevičius
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 4-215

JURIDINIŲ ASMENŲ, JŲ FILIALŲ AR PADALINIŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI PASKIRTOSIOMIS ĮSTAIGOMIS, TEIKIAMŲ PRAŠYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Juridinių asmenų, jų filialų ar padalinių, siekiančių tapti paskirtosiomis įstaigomis, teikiamų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato juridinių asmenų, jų filialų ar padalinių, siekiančių Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka tapti paskirtosiomis įstaigomis (toliau kartu – juridiniai asmenys, jų filialai ar padaliniai), teikiamų prašymų ir prie jų pridedamų kitų dokumentų (toliau kartu – kiti dokumentai) pateikimo tvarką, kitų dokumentų sąrašą ir sričių, kuriose įstaiga yra paskirta atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus (toliau kartu – įvertinimas, patikra ir (arba) patikrinimai), pakeitimo atvejais, nurodytais Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje, teikiamų dokumentų sąrašą.
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme ir Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių“.

II SKYRIUS
JURIDINIŲ ASMENŲ, JŲ FILIALŲ AR PADALINIŲ TEIKIAMŲ PRAŠYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

3. Juridiniai asmenys, jų filialai ar padaliniai dėl teisės atlikti įvertinimą, patikrą ir (arba) patikrinimus suteikimo gali kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją (toliau – įgaliota institucija) elektroninėmis priemonėmis, taip pat elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, kuris apibrėžtas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme ir pasiekiamas adresu www.verslilietuva.lt, arba tiesiogiai kreiptis į įgaliotą instituciją: siunčiant registruotu paštu arba pristatant užpildytą nustatytos formos prašymą (Aprašo 1 priedas) ir Aprašo 7.1–9.7 papunkčiuose nurodytus kitus dokumentus.
4. Iš juridinio asmens, jo filialo ar padalinio, siekiančio tapti paskirtąja įstaiga ir įgyti teisę atlikti įvertinimą, patikrą ir (arba) patikrinimus, neturi būti reikalaujama pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos juridinis asmuo, jo filialas ar padalinys jau yra pateikęs įgaliotai institucijai, išskyrus tuos atvejus, kai įgaliotai institucijai pateikti dokumentai ir (ar) informacija pasikeičia ir šiuos dokumentus ir (ar) informaciją pateikti yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 11 straipsnio 10–11 punktus, taip pat kuriuos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti pati įgaliotoji institucija.
5. Įgaliota institucija informaciją apie juridinius asmenis, jų filialus ar padalinius, įgijusius teisę atlikti įvertinimą, patikrą ir (arba) patikrinimus, Licencijų informacinėje sistemoje teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.
6. Juridinio asmens, jo filialo ar padalinio teikiamų kitų dokumentų nuorašų, kopijų ar išrašų tikrumas turi būti patvirtintas Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
PRIE JURIDINIŲ ASMENŲ, JŲ FILIALŲ AR PADALINIŲ PRAŠYMŲ PRIDEDAMI KITI DOKUMENTAI IR PASKYRIMO SRIČIŲ PAKEITIMO ATVEJAIS TEIKIAMI DOKUMENTAI

7. Kai juridinis asmuo, jo filialas ar padalinys, siekiantis tapti paskirtąja įstaiga, yra akredituotas Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka, jis su prašymu įgaliotai institucijai pateikia:
7.1. akreditavimo pažymėjimo ir akreditavimo srities kopiją;
7.2. užpildytą sričių, kuriose juridinis asmuo, jo filialas ar padalinys siekia atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus, lentelę, kuri įforminama kaip prašymo priedas (Aprašo 3 priedas) (toliau – sričių lentelė);
7.3. etaloninių matavimo priemonių ir susijusios įrangos naudojimo teisėtumą įrodančių dokumentų kopijas, jeigu šios matavimo priemonės ir įranga nėra juridinio asmens, jo filialo ar padalinio, siekiančio tapti paskirtąja įstaiga, nuosavybė;
7.4. bendrą už juridinio asmens, jo filialo ar padalinio veiklą paskyrimo srityje (srityse) atsakingų bei šią veiklą vykdysiančių juridinio asmens, jo filialo ar padalinio darbuotojų sąrašą pagal atskiras veiklos sritis;
7.5. už juridinio asmens, jo filialo ar padalinio veiklą paskyrimo srityje (srityse) atsakingų bei šią veiklą vykdysiančių juridinio asmens, jo filialo ar padalinio darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
8. Kai juridinis asmuo, jo filialas ar padalinys, siekiantis tapti paskirtąja įstaiga, savo kompetenciją ir nešališkumą yra patvirtinęs kitu negu akreditavimas Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka būdu, jis prie prašymo įgaliotai institucijai pateikia:
8.1. standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)“ ir juridinio asmens, jo filialo ar padalinio įdiegtos ir (arba) sertifikuotos vadybos sistemos bei šią vadybos sistemą sudarančių struktūrinių dalių atitikties lentelę;
8.2. užpildytą sričių lentelę, kuri įforminama kaip prašymo priedas;
8.3. matavimo priemonės tipo įvertinimo bandymų programos (matavimo priemonės tipo įvertinimo procedūros), patvirtintos juridinio asmens, jo filialo ar padalinio vadovo, arba matavimo priemonės patikros metodikos (matavimo priemonės patikros procedūrų) aprašų kopijas;
8.4. etaloninių matavimo priemonių kalibravimo liudijimų kopijas;
8.5. etaloninių matavimo priemonių naudojimo ir priežiūros vidaus tvarkos, patvirtintos juridinio asmens, jo filialo ar padalinio vadovo arba jo įgalioto asmens, kopiją;
8.6. etaloninių matavimo priemonių ir susijusios įrangos naudojimo teisėtumą įrodančių dokumentų kopijas, jeigu šios matavimo priemonės ir įranga nėra juridinio asmens, jo filialo ar padalinio, siekiančio tapti paskirtąja įstaiga, nuosavybė;
8.7. bendrą už juridinio asmens, jo filialo ar padalinio veiklą paskyrimo srityje (srityse) atsakingų bei šią veiklą vykdysiančių juridinio asmens jo filialo ar padalinio darbuotojų sąrašą pagal atskiras veiklos sritis;
8.8. už juridinio asmens, jo filialo ar padalinio veiklą paskyrimo srityje (srityse) atsakingų bei šią veiklą vykdysiančių juridinio asmens jo filialo ar padalinio darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
9. Kai juridinis asmuo, jo filialas ar padalinys, siekiantis įgyti teisę atlikti tachografų patikrą, savo kompetenciją ir nešališkumą yra patvirtinęs kitu negu akreditavimas Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka būdu, jis prie prašymo įgaliotai institucijai pateikia:
9.1. informaciją apie juridiniam asmeniui, jo filialui ar padaliniui suteiktą teisę atlikti tachografų techninę priežiūrą;
9.2. užpildytą sričių lentelę, kuri įforminama kaip prašymo priedas;
9.3. etaloninių matavimo priemonių kalibravimo liudijimų kopijas;
9.4. etaloninių matavimo priemonių naudojimo ir priežiūros vidaus tvarkos, patvirtintos juridinio asmens, jo filialo ar padalinio vadovo arba jo įgalioto asmens, kopiją;
9.5. etaloninių matavimo priemonių ir susijusios įrangos naudojimo teisėtumą įrodančių dokumentų kopijas, jeigu šios matavimo priemonės ir įranga nėra juridinio asmens, jo filialo ar padalinio, siekiančio tapti paskirtąja įstaiga, nuosavybė;
9.6. bendrą už juridinio asmens, jo filialo ar padalinio veiklą paskyrimo srityje (srityse) atsakingų bei šią veiklą vykdysiančių juridinio asmens, jo filialo ar padalinio darbuotojų sąrašą pagal atskiras veiklos sritis;
9.7. už juridinio asmens, jo filialo ar padalinio veiklą paskyrimo srityje (srityse) atsakingų bei šią veiklą vykdysiančių juridinio asmens, jo filialo ar padalinio darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
10. Sričių, kuriose įstaiga yra paskirta atlikti įvertinimą, patikrą ir (arba) patikrinimus, pakeitimo atvejais, nurodytais Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje, paskirtoji įstaiga prie užpildyto prašymo pakeisti sritis, kuriose įstaiga yra paskirta atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus (Aprašo 2 priedas) prideda tuos patikslintus Aprašo 7.1–9.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus, kurie pasikeitė (buvo pakeisti) dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje nurodytų priežasčių.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 11 straipsnio 9 punkte nurodyti naujų darbuotojų įdarbinimą arba darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai įgaliotai institucijai teikiami Aprašo 3 punkte nurodyta tvarka.
12. Juridinių asmenų, jų filialų ar padalinių pateikti prašymai ir kiti dokumentai įgaliotoje institucijoje tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
____________
Juridinių asmenų, jų filialų ar padalinių, siekiančių tapti paskirtosiomis įstaigomis, teikiamų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Prašymo paskirti juridinį asmenį, jo filialą ar padalinį matavimo priemonės tipo įvertinimui, matavimo priemonės patikrai, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimui ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimams atlikti formos pavyzdys)

_______________________________________________________________________________
(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)
_______________________________________________________________________________
(juridinio asmens buveinė, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai

PRAŠYMAS
PASKIRTI JURIDINĮ ASMENĮ, JO FILIALĄ AR PADALINĮ MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO ĮVERTINIMUI, MATAVIMO PRIEMONĖS PATIKRAI, PRODUKTO KIEKIO PAKUOTĖJE IR MATAVIMO INDO TŪRIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMUI IR (ARBA) PRODUKTO KIEKIO PAKUOTĖJE IR MATAVIMO INDO TŪRIO PATIKRINIMAMS ATLIKTI

20______ m. ___________________ d.
(data)
_____________
(vieta)

Aš, _______________________________________, atstovaudamas (-a)
(juridinio asmens, jo filialo ar padalinio atstovo vardas, pavardė)
____________________________________, prašau paskirti
(juridinio asmens, jo filialo ar padalinio pavadinimas)
____________________________________ atlikti (reikalingą variantą pažymėti):
(juridinio asmens, jo filialo ar padalinio pavadinimas)

matavimo priemonės tipo įvertinimą;
matavimo priemonės patikrą;
produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą;
produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus.

Atlikti nurodytus veiksmus _____________________________________ pageidauja nuo
(juridinio asmens, jo filialo ar padalinio pavadinimas)
(reikalingą variantą pažymėti):
kitos dienos nuo šio prašymo ir prie jo pridedamų kitų dokumentų pateikimo įgaliotai institucijai dienos;
šios dienos: ____________________________________________________.

Informaciją apie ____________________________________ suteiktą atpažinimo ženklą arba
(juridinio asmens, jo filialo ar padalinio pavadinimas)
patikros ženklą prašau pateikti šiuo elektroninio pašto adresu: _____________________________.

Informaciją apie pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 27–30 straipsnius Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos priimtus sprendimus prašau pateikti (reikalingą variantą pažymėti):
šiuo elektroninio pašto adresu: ____________________________________________;
šiuo adresu: ___________________________________________________________.

PRIDEDAMA:
1. Dokumentai, įrodantys juridinio asmens, jo filialo ar padalinio galimybę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indų tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indų tūrio patikrinimus (nurodomi tie Juridinių asmenų, jų filialų ar padalinių, siekiančių tapti paskirtosiomis įstaigomis, teikiamų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo tvarkos aprašo 7.1–9.7 papunkčiuose išvardyti dokumentai, kuriuos prideda prašymą pateikęs asmuo).
2. Prašymą pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

_________	__________	__________________
(Pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

_________________________
Juridinių asmenų, jų filialų ar padalinių,
siekiančių tapti paskirtosiomis įstaigomis,
teikiamų prašymų ir kitų dokumentų
pateikimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Prašymo pakeisti sritis, kuriose įstaiga yra paskirta atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus, formos pavyzdys)

_______________________________________________________________________________
(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)
_______________________________________________________________________________
(juridinio asmens buveinė, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgaliotai institucijai

PRAŠYMAS
PAKEISTI SRITIS, KURIOSE ĮSTAIGA YRA PASKIRTA ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO ĮVERTINIMĄ, MATAVIMO PRIEMONĖS PATIKRĄ, PRODUKTO KIEKIO PAKUOTĖJE IR MATAVIMO INDO TŪRIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMĄ IR (ARBA) PRODUKTO KIEKIO PAKUOTĖJE IR MATAVIMO INDO TŪRIO PATIKRINIMUS

20______ m. ___________________ d.
(data)
________________
(vieta)

Aš, __________________________________________, atstovaudamas (-a)
(juridinio asmens, jo filialo ar padalinio atstovo vardas, pavardė)
____________________________________, prašau pakeisti sritis, kuriose
(juridinio asmens, jo filialo ar padalinio pavadinimas)
____________________________________ yra paskirta (-s) atlikti (reikalingą variantą pažymėti):
(juridinio asmens, jo filialo ar padalinio pavadinimas)

matavimo priemonės tipo įvertinimą;
matavimo priemonės patikrą;
produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą;
produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus.

Atlikti pirmiau nurodytus veiksmus pakeistose paskyrimo srityse
___________________________________ pageidauja nuo (reikalingą variantą pažymėti):
(juridinio asmens, jo filialo ar padalinio pavadinimas)

        kitos dienos nuo šio prašymo ir prie jo pridedamų kitų dokumentų pateikimo įgaliotai institucijai dienos;
     šios dienos: ________________________________________________________________.

Informaciją apie pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 27–30 straipsnius Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos priimtus sprendimus prašau pateikti (reikalingą variantą pažymėti):
     šiuo elektroninio pašto adresu: ____________________________________________;
        šiuo adresu: __________________________________________________________.

PRIDEDAMA:
1. Dokumentai, įrodantys paskirtosios įstaigos galimybę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indų tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indų tūrio patikrinimus pakeistose paskyrimo srityse (nurodomi Juridinių asmenų, jų filialų ar padalinių, siekiančių tapti paskirtosiomis įstaigomis, teikiamų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo tvarkos aprašo 7.1–9.7 papunkčiuose išvardyti dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje nurodytų priežasčių pasikeitę (pakeisti) dokumentai, kuriuos prideda prašymą pateikęs asmuo).
2. Prašymą pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

____________	___________	________________
(Pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

__________________________

Juridinių asmenų, jų filialų ar padalinių, siekiančių tapti paskirtosiomis įstaigomis, teikiamų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Sričių, kuriose įstaiga siekia atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus, lentelės formos pavyzdys)

___________________________________
(Juridinio asmens, filialo, padalinio pavadinimas)

SRIČIŲ, KURIOSE ĮSTAIGA SIEKIA ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONĖS TIPO ĮVERTINIMĄ, MATAVIMO PRIEMONĖS PATIKRĄ, PRODUKTO KIEKIO PAKUOTĖJE IR MATAVIMO INDO TŪRIO KONTROLĖS SISTEMOS ĮVERTINIMĄ IR (ARBA) PRODUKTO KIEKIO PAKUOTĖJE IR MATAVIMO INDO TŪRIO PATIKRINIMUS, LENTELĖ

Eilės Nr.	Atliekamos veiklos pavadinimas	Tikrinamasis dydis	Metrologinės / charakteristikos		Matavimo priemonių patikros metodikos, matavimo priemonės tipo įvertinimo bandymų programos (procedūros), produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų bandymų programos bei produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimo bandymų programos (procedūros) pavadinimas ir numeris	Pamatinio arba darbinio etalono pavadinimas, / tipas, numeris	Pamatinio arba darbinio etalono metrologinės charakteristikos / (matavimų neapibrėžtis, matavimų ribos)	Pamatinio arba darbinio etalono kalibravimo vieta, dokumento numeris, data, periodiškumas	Duomenys apie aplinkos atitiktį nustatytiems reikalavimams		Patikros rūšis: / pirminė, / periodinė / (taikoma tik matavimo priemonių patikrai)	Kompetenciją ir nešališkumą įrodantys dokumentai (akreditavimo pažymėjimas arba kiti dokumentai)
			Matavimų / ribos	Paklaida					Reikalau-jamos sąlygos	Faktinės / sąlygos
1.
(..)

______________	_________________	__________________
 (Pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

__________________________