LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 726 „Dėl bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. rugsėjo 21 d. Nr. D1-663
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“:
1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Įgyvendindamas 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva 2014/101/ES (OL 2014 L 311, p. 32), ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančios ir panaikinančios Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL 2008 L 348, p. 84), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/39/ES (OL 2013 L 226, p. 1), nuostatas,“.
2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Bendruosius reikalavimus vandens telkinių monitoringui:
2.1. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:
„26. Pagal būtinumą gali būti atliekami papildomi tyrimai įvairiu metų laiku tais pačiais kalendoriniais metais. Paviršinių vandens telkinių parametrų monitoringui taikomi metodai turi atitikti tuos Reikalavimų 2 priede nurodytų tarptautinių standartų reikalavimus, kurie yra susiję su monitoringu, arba kitus nacionalinius ar tarptautinius standartus, kuriais būtų užtikrinama lygiavertė mokslinė ir palyginamoji duomenų kokybė.“;
2.2. pakeičiu Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringo programai 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Aplinkos ministras	Kęstutis Trečiokas

Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringo programai
2 priedas

PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ PARAMETRŲ MONITORINGUI TAIKOMI METODAI

1. Biologinių kokybės elementų parametrų standartai:
1.1. bendrieji metodai, skirti naudoti su šio priedo 1.2-1.5 papunkčiuose nurodytiems biologiniams kokybės elementams taikomų standartų specialiaisiais metodais – LST EN ISO 5667-3:2013 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas“;
1.2. fitoplanktonui taikomi standartai:
1.2.1. LST EN 15204:2007 „Vandens kokybė. Fitoplanktono nustatymo, taikant atvirkštinę mikroskopiją (Utermöhl'o būdą), vadovas“;
1.2.2. LST EN 15972:2011 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl jūrų fitoplanktono kiekybinio ir kokybinio tyrimo“;
1.2.3. ISO 10260:1992 „Vandens kokybė. Biocheminių parametrų matavimas. Spektrometrinis chlorofilo a koncentracijos nustatymas“;
1.3. makrofitams ir fitobentosui taikomi standartai:
1.3.1. LST EN 15460:2008 „Vandens kokybė. Ežerų makrofitų stebėjimo vadovas“;
1.3.2. LST EN 14184:2014 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl vandenų makrofitų vandentėkmėse tyrinėjimo“;
1.3.3. LST EN 15708:2010 „Vandens kokybė. Fitobentoso sekliose vandentėkmėse tyrinėjimo, ėminių ėmimo ir laboratorinės analizės vadovas“;
1.3.4. LST EN 13946:2014 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl įprastinio upių ir ežerų bentosinių titnagdumblių ėminių ėmimo ir ruošimo“;
1.3.5. LST EN 14407:2014 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl upių ir ežerų bentosinių titnagdumblių ėminių identifikavimo ir skaičiavimo“;
1.4. dugno bestuburiams taikomi standartai:
1.4.1. LST EN ISO 10870:2012 „Vandens kokybė. Bentosinių makrobestuburių, esančių gėlame vandenyje, ėminių ėmimo metodų ir įtaisų parinkimo gairės“;
1.4.2. LST EN 15196:2006 „Vandens kokybė. Uodo trūklio lervų (Diptera būrio) ėminių, skirtų ekologiniam įvertinimui, ėmimo ir apdorojimo vadovas“;
1.4.3. LST EN 16150:2012 „Vandens kokybė. Nurodymai, kaip imti bentosinių stambiųjų bestuburių ėminius iš negilių vandentakių proporcingai jų esamo paplitimo sluoksniams“;
1.4.4. LST EN ISO 19493:2007 „Vandens kokybė. Jūrų kietojo dugno biologinių tyrimų vadovas“;
1.4.5. LST EN ISO 16665:2014 „Vandens kokybė. Minkšto jūros dugno makrofaunos kiekybinio ėminių ėmimo ir jų apdorojimo gairės“;
1.5. žuvims taikomi standartai:
1.5.1. LST EN 14962:2006 „Vandens kokybė. Žuvų ėminių ėmimo metodų taikymo ir parinkimo vadovas“;
1.5.2. LST EN 14011:2004 „Vandens kokybė. Žuvų pavyzdžių ėmimas elektra“;
1.5.3. LST EN 15910:2014 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl žuvų gausos įvertinimo, taikant judamosios hidroakustikos metodus“;
1.5.4. LST EN 14757:2005 „Vandens kokybė. Žuvų ėminio ėmimas įvairių matmenų akių žiauniniais tinklais“.
2. Hidromorfologinių kokybės elementų parametrų standartai:
2.1. LST EN 14614:2005 „Vandens kokybė. Vadovas upių hidromorfologinėms charakteristikoms įvertinti“;
2.2. LST EN 16039:2011 „Vandens kokybė. Ežerų hidromorfologinių charakteristikų įvertinimo vadovas“.
3. Fizikinių-cheminių kokybės elementų parametrų standartai – visi atitinkami CEN/ISO standartai.
___________