VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE Sveikatos Apsaugos Ministerijos
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS generalinio direktoriaus 2004 M. rugpjūčio 5 D. ĮSAKYMO NR. t1-136 „DĖL PRANEŠIMŲ APIE NEATITINKANČIUS REIKALAVIMŲ MEDICINOS PRIETAISUS (BUDRA) PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-1792
Vilnius

P a k e i č i u Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus (budra) pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. T1-136 „Dėl Pranešimų apie nesaugius ir neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus pateikimo tvarkos patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

Direktorė	Nora Ribokienė

PATVIRTINTA
Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus
2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. T1-136
(Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 28d. įsakymo Nr. T1- 1792 redakcija)

PRANEŠIMŲ APIE NEATITINKANČIUS REIKALAVIMŲ MEDICINOS PRIETAISUS (BUDRA)
PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus (budra) pateikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pranešimų apie su medicinos prietaisais susijusius incidentus bei nepageidaujamus įvykius pateikimo Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) reikalavimus, tvarką.
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (toliau – Medicinos norma MN 4:2009) ir Lietuvos medicinos norma MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (toliau – Medicinos norma MN 100:2009), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo", bei Lietuvos medicinos norma MN 102:2001 „In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (toliau – Medicinos norma MN 102:2001), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 679 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 102:2001 „In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo ir dėl sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 176 „Dėl Pereinamojo laikotarpio medicinos prietaisų aprobavimo tvarkos patvirtinimo“ keitimo“, atsižvelgiant į Europos Komisijos 2013 m. sausio mėn. rekomendacijas dėl medicinos prietaisų budros sistemos MEDDEV 2.12-1 rev. 8 bei Europos Komisijos 2010 m. gruodžio mėn. rekomendacijas dėl klinikinių tyrimų MEDDEV 2.7/3.
3. Šiame apraše naudojamos sąvokos:
3.1. Incidentas – bet koks medicinos prietaiso funkcinis sutrikimas, gedimas arba jo charakteristikų ir (arba) veikimo pablogėjimas, taip pat ženklinimo ar naudojimo instrukcijos neatitikimas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų ar būtų galėjęs tapti paciento, vartotojo, naudotojo arba kitų asmenų mirties priežastimi arba būtų rimtai pabloginęs jų sveikatą.
3.2. Nepageidaujamas įvykis - bet koks nepageidaujamas medicininis reiškinys, nenumatyta liga ar trauma arba bet kokie nepageidaujami klinikiniai požymiai, įskaitant neįprastus laboratorinių tyrimų duomenis, pasireiškę tiriamiesiems asmenims, naudotojams ar kitiems asmenims atliekant klinikinį tyrimą, susijusį ar nesusijusį su medicinos prietaisu, skirtu klinikiniam tyrimui.

3.3. Sunkių padarinių sukėlęs nepageidaujamas įvykis – nepageidaujamas įvykis, sukėlęs:

3.3.1. mirtį;

3.3.2. didelį tiriamojo asmens sveikatos pablogėjimą, pasireiškusį:

3.3.2.1. gyvybei pavojinga liga ar trauma;

3.3.2.2. nuolatiniu organizmo struktūriniu defektu ar funkcijos pablogėjimu;

3.3.2.3. hospitalizacija ar ilgesne hospitalizacija;

3.3.2.4. medicinine ar chirurgine intervencija, kad būtų išvengta gyvybei pavojingos ligos ar traumos arba nuolatinio organizmo struktūrinio defekto ar funkcijos pablogėjimo.

3.3.3. vaisiaus būklės pablogėjimą, vaisiaus mirtį ar įgimtą anomaliją arba apsigimimą.

3.4. Medicinos prietaiso trūkumas – bet kokia medicinos prietaiso, skirto klinikiniam tyrimui, tapatumo, kokybės, patvarumo, patikimumo, saugos ar veiksmingumo yda, įskaitant gedimus, naudojimo klaidas arba gamintojo teikiamos informacijos netikslumus.
3.5. Korekcinis veiksmas – galimų neatitikčių ar kitų nepageidaujamų aplinkybių priežastims pašalinti atliekamas veiksmas.
3.6. Naudotojas – asmuo, naudojantis medicinos prietaisą sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
3.7. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir (arba) naudoja medicinos prietaisą asmeniniams ir šeimos poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
3.8. Saugos įspėjimo pranešimas – su saugos korekciniu veiksmu susijęs vartotojams ir (arba) naudotojams gamintojo arba gamintojo įgaliotojo atstovo (arba kitų gamintojo paskirtų asmenų) išsiųstas pranešimas.
3.9. Saugos korekcinis veiksmas – gamintojo arba gamintojo įgaliotojo atstovo (arba kitų gamintojo paskirtų asmenų) atliekamas veiksmas, mažinantis pacientų, vartotojų, naudotojų ar kitų asmenų mirties ar rimto sveikatos pablogėjimo riziką, susijusią su rinkoje esančių medicinos prietaisų naudojimu, įskaitant medicinos prietaisų išėmimą iš rinkos.
4. Kitos šiame apraše naudojamos sąvokos atitinka Medicinos normoje MN 4:2009, Medicinos normoje MN 100:2009 ir Medicinos normoje MN 102:2001 naudojamas sąvokas.

II SKYRIUS
PRANEŠIMUS TEIKIANTYS ASMENYS IR PRANEŠIMŲ TEIKIMO ATVEJAI

5. Pranešimus apie incidentus, nepageidaujamus įvykius bei sunkių padarinių sukėlusius nepageidaujamus įvykius šiame apraše nustatyta tvarka Akreditavimo tarnybai turi teikti naudotojai, gamintojai, gamintojų įgaliotieji atstovai (arba kiti gamintojo paskirti asmenys), asmenys, atsakingi už klinikinio tyrimo organizavimą ir įgyvendinimą (užsakovai).
6. Šio aprašo 5 punkte nurodyti asmenys teikia šiame apraše nurodytus pranešimus, susijusius su:
6.1. atitikties ženklu CE paženklintais medicinos prietaisais;
6.2. atitikties ženklu CE nepaženklintais medicinos prietaisais, tačiau kuriems taikomi Medicinos normos MN 4:2009, Medicinos normos MN 100:2009 ir Medicinos normos MN 102:2001 reikalavimai;
6.3. atitikties ženklu CE nepaženklintais medicinos prietaisais, kurie buvo pateikti Lietuvos rinkai iki 2004 m. gegužės 1 d.;
6.4. atitikties ženklu CE nepaženklintais medicinos prietaisais, dėl kurių būtina atlikti korekcinius veiksmus su šio aprašo 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytais medicinos prietaisais;
6.5. medicinos prietaisais, skirtais klinikiniams tyrimams.

III SKYRIUS
PRANEŠIMŲ APIE INCIDENTUS PATEIKIMO TVARKA

7. Gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys), sužinojęs apie incidentą, Akreditavimo tarnybai turi pateikti pirminį pranešimą.
8. Pirminio pranešimo pateikimo Akreditavimo tarnybai terminai:
8.1. esant rimtam visuomenės sveikatos pavojui – nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 kalendorines dienas nuo incidento nustatymo;
8.2. mirties arba nenumatyto rimto sveikatos pablogėjimo atveju – nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo incidento nustatymo;
8.3. kitais atvejais – nedelsiant, bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo incidento nustatymo.
9. Pildydamas pirminį pranešimą gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys) turi nurodyti kitų pranešimų (pratęsimo, galutinio) datas.
10. Gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys) Akreditavimo tarnybai turi pateikti pratęsimo pranešimą, jei incidento tyrimas nesibaigė, kaip nurodyta pirminiame pranešime.
11. Gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys), pasibaigus incidento tyrimui turi, pateikti galutinį pranešimą, nurodydamas būtinus atlikti korekcinius veiksmus.
12. Pirminis, pratęsimo ir galutinis pranešimai Akreditavimo tarnybai teikiami užpildant gamintojo incidentų pranešimo formą lietuvių kalba (1 priedas) arba gamintojo incidentų pranešimo formą anglų kalba (2 priedas).
13. Naudotojai, sužinoję apie incidentą, Akreditavimo tarnybai turi pateikti naudotojo incidentų pranešimą, užpildydami naudotojo incidentų pranešimo formą (3 priedas).
14. Naudotojo incidentų pranešimai Akreditavimo tarnybai teikiami šio aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytais terminais.
15. Tuo atveju, jei incidento tyrimo rezultatas yra saugos korekcinis veiksmas, gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys) Akreditavimo tarnybai turi pranešti apie saugos korekcinį veiksmą, užpildydami saugos korekcinio veiksmo pranešimo formą lietuvių kalba (4 priedas) arba saugos korekcinio veiksmo pranešimo formą anglų kalba (5 priedas).
16. Kartu su saugos korekcinio veiksmo pranešimu gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys) Akreditavimo tarnybai turi pateikti saugos įspėjimo pranešimą, jame nurodydamas informaciją apie medicinos prietaisą, incidentą, patarimus vartotojams ir (arba) naudotojams dėl būtinų atlikti veiksmų.
17. Asmenys, atsakingi už klinikinių tyrimų organizavimą ir įgyvendinimą (užsakovai), kuriais gali būti gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas (arba kiti gamintojo paskirti asmenys), Akreditavimo tarnybai turi pateikti pranešimus apie:
17.1. sunkių padarinių sukėlusį nepageidaujamą įvykį, kai yra priežastinis ryšys su tiriamuoju prietaisu, tyrimo procedūra arba kai toks priežastinis ryšys pagrįstai įmanomas – nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 kalendorines dienas nuo nepageidaujamo įvykio nustatymo;
17.2. medicinos prietaiso trūkumą, dėl kurio galėjo įvykti sunkių padarinių sukėlęs nepageidaujamas įvykis, jei nebūtų buvę imtasi tinkamų veiksmų, intervencija nebūtų įvykusi, arba aplinkybės būtų buvusios mažiau palankios – nedelsiant, bet ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo trūkumų nustatymo;
17.3. naujas išvadas, susijusias su bet kokiu šio aprašo 17.1 ir 17.2 papunkčiuose nurodytu įvykiu.
18. Pranešimai apie šio aprašo 17 punkte nurodytus įvykius teikiami užpildant pranešimo formą (6 priedas), atsižvelgiant į Europos Komisijos 2010 m. gruodžio mėn. rekomendacijas dėl klinikinių tyrimų MEDDEV 2.7/3.
19. Šiame apraše nurodyti pranešimai Akreditavimo tarnybai teikiami elektroniniu paštu, faksu, paštu arba pristatomi į Akreditavimo tarnybą.
20. Akreditavimo tarnyba informaciją apie incidentus, išskyrus apie šio aprašo 17 punkte nurodytus pranešimus, turi pranešti Europos Komisijai ir kitoms Europos ekonominės erdvės valstybėms narėms, duomenis įrašydama į Eudamed (Europos medicinos prietaisų duomenų bankas) bei užpildydama Įgaliotųjų institucijų pranešimo formą (7 priedas).

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Teikiant visus pagal šį aprašą pranešimus būtina laikytis konfidencialumo sąlygų, kaip numatyta Medicinos normoje MN 4:2009, Medicinos normoje MN 100:2009 ir Medicinos normoje MN 102:2001.

_______________________

Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų
medicinos prietaisus (budra) pateikimo
tvarkos aprašo
1 priedas

(Gamintojo incidentų pranešimo forma lietuvių kalba)

________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________
(juridinio asmens duomenys)

Valstybinei akreditavimo sveikatos / priežiūros veiklai tarnybai prie / Sveikatos apsaugos ministerijos

Gamintojo incidentų pranešimas

m.				d.

(data)

(sudarymo vieta)

1. Informacijos gavėjas
Įgaliotosios institucijos pavadinimas
Įgaliotosios institucijos adresas
Šio pranešimo data
Gamintojo pranešimo numeris
Įgaliotosios institucijos, kuriai pateiktas pranešimas, suteiktas registracijos numeris (jei žinoma)
Pranešimo tipas
	Pirminis pranešimas
	Pratęsimo pranešimas
	Jungtinis pirminis ir galutinis pranešimas
	Galutinis pranešimas
	Ar incidentas kelia rimtą pavojų visuomenės sveikatai? / Taip / Ne
Incidento klasifikacija
	Mirtis / Nenumatytas rimtas sveikatos pablogėjimas
	Kiti praneštini incidentai
Įgaliotosios institucijos, kurioms taip pat nusiųsti pranešimai
2. Informacija apie pranešimo siuntėją
Siuntėjo statusas / Gamintojas / Įgaliotasis atstovas Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijoje ir Turkijoje / Kiti: (įrašyti)
3 Informacija apie gamintoją
Gamintojo pavadinimas
Gamintojo kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto indeksas	Miestas
Telefonas	Faksas
El. paštas	Šalis
4. Informacija apie įgaliotąjį atstovą
Įgaliotojo atstovo pavadinimas
Įgaliotojo atstovo kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas	Miestas
Telefonas	Faksas
El. paštas	Šalis
5. Informacija apie pranešėją (jei kitas nei 3 arba 4 skyriuje)
Pranešėjo pavadinimas
Kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas	Miestas
Telefonas	Faksas
El. paštas	Šalis
6. Informacija apie medicinos prietaisą
Klasė / Aktyvusis implantuojamasis / Klasė III / Klasė IIb / Klasė IIa / Klasė I	IVD II priedas, A sąrašas / IVD II priedas, B sąrašas / Savikontrolės IVD medicinos prietaisas / Kitas IVD medicinos prietaisas
Nomenklatūros sistema (pvz., GMDN)	Nomenklatūros kodas

Nomenklatūros tekstas
Komercinis pavadinimas/prekės ženklas
Modelis	Katalogo numeris
Serijos numeris(-iai) / (jei taikoma)	Partijos numeris (iai) (jei taikoma)
Programinės įrangos versija (jei taikoma)
Pagaminimo data	Galiojimo data
Implanto įdėjimo data (taikoma tik implantams)	Implanto išėmimo data (taikoma tik implantams)
Implanto naudojimo trukmė (pildoma, jei nežinoma tiksli implanto įdėjimo arba išėmimo data)
Priedai/susiję prietaisai (jei taikoma)
Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos numeris
7. Informacija apie incidentą
Naudotojo pranešimo numeris (jei taikoma)
Gamintojų informavimo data
Incidento data
Trumpas incidento aprašymas
Nukentėjusių pacientų skaičius (jei žinoma)	Paveiktų medicinos prietaisų skaičius (jei žinoma)
Dabartinė medicinos prietaisų buvimo vieta (jei žinoma)
Incidento metu medicinos prietaisą naudojęs asmuo (pažymėti vieną) / sveikatos priežiūros specialistas pacientas / kiti
Medicinos prietaiso naudojimas (išrinkti iš apačioje esančio sąrašo) / pirminis naudojimas pakartotinis vienkartinio naudojimo medicinos prietaiso / naudojimas / pakartotinis daugkartinio naudojimo perdarytas/atnaujintas / medicinos prietaiso naudojimas / kita (prašome nurodyti) problema aptikta prieš panaudojimą
8. Informacija apie pacientą
Incidento pasekmės
Veiksmai, kurių ėmėsi sveikatos priežiūros įstaiga
Paciento amžius incidento metu (jei taikoma)
Lytis (jei taikoma) / Moteris Vyras
Svoris kg (jei taikoma)
9. Informacija apie sveikatos priežiūros įstaigą
Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas
Kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas	Miestas
Telefonas	Faksas
El. paštas	Šalis
10. Pirminiai gamintojo komentarai (pirminis/tęstinis pranešimas)
Gamintojo pirminė analizė
Gamintojo įvykdyti pirminiai korekciniai/prevenciniai veiksmai
Numatoma sekančio pranešimo data
11. Gamintojo galutinio tyrimo rezultatai (Galutinis pranešimas)
Gamintojo medicinos prietaiso analizės rezultatai
Taisomieji/korekciniai/prevenciniai veiksmai/saugos korekcinis veiksmas / PASTABA. Saugos korekcinio veiksmo atveju pranešėjas turi pateikti saugos įspėjimo pranešimą
Nustatytų veiksmų įgyvendinimo terminai
Gamintojo baigiamieji komentarai
Tolesni tyrimai
Ar gamintojas žino apie panašius incidentus su šiais medicinos prietaisais? / Taip Ne
Panašių incidentų su šiais medicinos prietaisais skaičius.
Jei taip, nurodyti šalis, kur įvyko incidentai, ir šių incidentų registracijos numerius
Tik galutiniam pranešimui. Medicinos prietaisas išplatintas šiose šalyse: / Ekonominės erdvės valstybėse narėse, Šveicarijoje ir Turkijoje: / AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR / HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR / Valstybėse kandidatėse: AL MK ME RS / Visose Ekonominės erdvės valstybėse narėse, valstybėse kandidatėse, Šveicarijoje ir Turkijoje / Kita:

10. Komentarai

________________________	____________	________________

(pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)

Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų
medicinos prietaisus (budra) pateikimo
tvarkos aprašo
2 priedas

(Gamintojo incidentų pranešimo forma anglų kalba)

Report form
Manufacturer’s Incident Report
Medical Devices Vigilance System
(MEDDEV 2.12/1 rev 8)

1. Administrative information
Recipient / Name of National Competent Authority (NCA)
Address of National Competent Authority
Date of this report
Reference number assigned by the manufacturer
Reference number assigned by NCA to whom sent (if known)
Type of report
	Initial report
	Follow-up report
	Combined Initial and Final report
	Final report
	Does the incident represent a seriuos public health threat? / Yes / No
Classification of incident
	Death / Unanticipated serious deterioration in state of health
	All other reportable incidents
Identify to what other NCAs this report was also sent
2. Information on submitter of the report
Status of submitter Manufacturer / Authorised Representative within EEA, Switzerland and Turkey / Others: (identify the role)
3. Manufacturer information
Name
Contact name
Address
Postal code			City
Phone			Fax
E-mail			Country
4. Authorised Representative information
Name
Contact name
Address
Postal code					City
Phone					Fax
E-mail					Country
5. Submitter’s information (if different from section 3 or 4)
Submitter’s name
Contact name
Address
Postal code				City
Phone				Fax
E-mail				Country
6. Medical device information
Class / AIMD Active implants / MDD Class III / MDD Class IIb / MDD Class IIa / MDD Class I		IVD Annex II List A / IVD Annex II List B / IVD Devices for self-testing / IVD General
Nomenclature system (preferable GMDN)					Nomenclature code

Nomenclature text
Commercial name/ brand name / make
Model number					Catalogue number
Serial number(s) (if applicable)					Lot/batch number(s) (if applicable)
Software version number (if applicable)
Device Manufacturing date					Expiry date,
Implant date (for implants only)					Explant date (for implants only)
Duration of implantation (to be filled is the exact implant or explants dates are unknown)
Accessories/ associated device (if applicable)
Notified Body (NB) ID-number
7. Incident information
User facility report reference number, if applicable
Manufacturers awareness date
Date the incident occurred
Incident description narrative
Number of patients involved (if known)					Number of medical devices involved (if known)
Medical device current location/disposition (if known)
Operator of the medical device at the time of incident (select one) / health care professional / patient / other
Usage of the medical device (select from list below) / initial use reuse of a single use medical device / reuse of a reusable medical device re-serviced/refurbished / other (please specify) problem noted prior use
8. Patient information
Patient outcome
Remedial action taken by the healthcare facility relevant to the care of the patient
Age of the patient at the time of incident, if applicable
Gender, if applicable / Female Male
Weight in kilograms, if applicable
9. Healthcare facility information
Name of the health care facility
Contact person within the facility
Address
Postcode					City
Phone					Fax
E-mail					Country
10. Manufacturer’s preliminary comments (Initial/Follow-up report)
Manufacturer’s preliminary analysis
Initial corrective actions/preventive actions implemented by the manufacturer
Expected date of next report
11. Results of manufacturers final investigation (Final report)
The manufacturer’s device analysis results
Remedial action/corrective action/preventive action / Field Safety Corrective Action / NOTE: In the case of a FSCA the submitter needs to sent Field Safety Notice
Time schedule for the implementation of the identified actions
Final comments from the manufacturer
Further investigations
Is the manufacturer aware of similar incidents with this type of medical device with a similar root cause? / Yes No
Number of similar incidents.
If yes, state in which countries and the report reference numbers of the incidents
For Final Report only. The medical device has been distributed to the following countries: / Within the EEA, Switzerland and Turkey: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR / HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR / Candidate Countries: / AL MK ME RS / All EEA, Candidate Countries, Switzerland and Turkey / Others:

12. Comments

........................................... / Signature / Name City Date

Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and/or authorized representative or the National Competent Authority that the content of this report is complete or accurate, that the medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.

Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų
medicinos prietaisus (budra) pateikimo
tvarkos aprašo
3 priedas

(Naudotojo incidentų pranešimo forma)

________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________
(juridinio asmens duomenys)

Valstybinei akreditavimo sveikatos / priežiūros veiklai tarnybai prie / Sveikatos apsaugos ministerijos

NAUDOTOJO INCIDENTŲ PRANEŠIMAS

m.				d.

(data)

(sudarymo vieta)

1. Informacija apie sveikatos priežiūros įstaigą
Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas
Kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas	Miestas
Telefonas	Faksas
El. paštas	Šalis

2. Informacija apie medicinos prietaisą
Bendrinis medicinos prietaiso pavadinimas
Komercinis pavadinimas/prekės ženklas
Modelis	Katalogo numeris
Serijos numeris(-iai) (jei taikoma)	Partijos numeris (iai) (jei taikoma)
Programinės įrangos versija (jei taikoma)
Pagaminimo data		Galiojimo data
Implanto įdėjimo data (taikoma tik implantams)			Implanto išėmimo data (taikoma tik implantams)
Implanto naudojimo trukmė (pildoma, jei nežinoma tiksli implanto įdėjimo arba išėmimo data)
Priedai/susiję prietaisai (jei taikoma)
Medicinos prietaisas paženklintas CE ženklu / Taip Ne
Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos numeris

3. Informacija apie medicinos prietaiso gamintoją/įgaliotąjį atstovą/platintoją
Gamintojo pavadinimas
Gamintojo adresas
Gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas
Gamintojo įgaliotojo atstovo adresas
Platintojo, iš kurio įsigytas medicinos prietaisas, pavadinimas
Platintojo, iš kurio įsigytas medicinos prietaisas, adresas

4. Informacija apie incidentą
Naudotojo pranešimo numeris
Apie incidentą informuotas: / gamintojas gamintojo įgaliotasis atstovas / platintojas kiti (nurodyti)
Gamintojo/įgaliotojo atstovo/platintojo informavimo data
Incidento data
Trumpas incidento aprašymas
Nukentėjusių pacientų skaičius	Paveiktų medicinos prietaisų skaičius (jei žinoma)
Dabartinė medicinos prietaisų buvimo vieta
Incidento metu medicinos prietaisą naudojantis asmuo (pažymėti vieną) / sveikatos priežiūros specialistas pacientas / kiti

5. Informacija apie pacientą
Incidento pasekmės
Veiksmai, kurių ėmėsi sveikatos priežiūros įstaiga
Paciento amžius incidento metu (jei taikoma)
Lytis (jei taikoma) / Moteris Vyras
Svoris kg (jei taikoma)

________________________	_____________ ________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų
medicinos prietaisus (budra) pateikimo
tvarkos aprašo
4 priedas

(Saugos korekcinio veiksmo pranešimo forma lietuvių kalba)

(juridinio asmens pavadinimas)
(juridinio asmens duomenys)

Valstybinei akreditavimo sveikatos / priežiūros veiklai tarnybai prie / Sveikatos apsaugos ministerijos

SAUGOS KOREKCINIO VEIKSMO PRANEŠIMAS

m.				d.

(data)

(sudarymo vieta)

1. Informacijos gavimo vieta
Kitos įgaliotosios institucijos, kurioms bus išsiųsti pranešimai
Pranešimo tipas / Pirminis pranešimas / Pratęsimo pranešimas / Galutinis pranešimas
Pranešimo data
Gamintojo pranešimo numeris
Pranešimo registracijos numeris
Incidento registracijos numeris
Koordinuojančios Įgaliotosios institucijos pavadinimas(jei taikoma)
2. Informacija apie pranešimo siuntėją
Siuntėjo statusas Gamintojas / Įgaliotasis atstovas Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijoje ir Turkijoje / Kiti: (įrašyti)
3. Informacija apie gamintoją
Gamintojo pavadinimas
Gamintojo kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto indeksas		Miestas
Telefonas		Faksas
El. paštas		Šalis
4. Informacija apie įgaliotąjį atstovą
Įgaliotojo atstovo pavadinimas
Įgaliotojo atstovo kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas		Miestas
Telefonas		Faksas
El. paštas		Šalis
5. Informacija apie kitus kontaktinius asmenis
Įmonės pavadinimas
Kontaktinis asmuo
Adresas
Pašto kodas		Miestas
Telefonas		Faksas
El. paštas		Šalis
6. Informacija apie medicinos prietaisą
Klasė / Aktyvusis implantuojamasis / Klasė III / Klasė II b / Klasė II a / Klasė I		IVD II priedas, A sąrašas / IVD II priedas, B sąrašas / Savikontrolės IVD medicinos prietaisas / Kitas IVD medicinos prietaisas
	Nomenklatūros sistema (pvz.: GMDN)		Nomenklatūros kodas
	Nomenklatūros tekstas
	Komercinis pavadinimas/prekės ženklas
	Modelis		Katalogo numeris
	Serijos numeris(-iai)		Partijos numeris(-iai)
	Pagaminimo data		Galiojimo data
	Programinės įrangos versija (jei taikoma)
	Priedai/susiję prietaisai (jei taikoma)
	Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos numeris
	7. Pranešimo aprašymas
	Pagrindinė pranešimo informacija ir priežastys
	Veiksmų (korekciniai/prevenciniai) aprašymas ir pagrindimas
	Pranešimo eiga ir susiję duomenys (Privaloma tik galutiniam pranešimui)
	Patarimai dėl veiksmų, kurių turi imtis platintojas ir naudotojas
	Priedai / Pranešimas anglų kalba Pranešimas valstybine kalba / Kita (nurodyti):		Pranešimo statusas / Projektas / Galutinis
	Nustatytų veiksmų įgyvendinimo terminai
	Šis pranešimas taikomas / Šioms Ekonominės erdvės valstybėms narėms, Šveicarijai ir Turkijai,: / AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR / HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT / RO SE SI SK TR / Valstybėms kandidatėms: / AL MK ME RS / Visoms Ekonominės erdvės valstybėms narėms, valstybėms kandidatėms, Šveicarijai ir Turkijai / Kita:
	8. Komentarai

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų
medicinos prietaisus (budra) pateikimo
tvarkos aprašo
5 priedas

(Saugos korekcinio veiksmo pranešimo forma anglų kalba)

Report form
field safety Corrective action
Medical Devices Vigilance System
(MEDDEV 2.12/1 rev8)

1. Administrative Information
To which NCA(s) is this report being sent?
Type of report / Initial report / Follow-up report / Final report
Date of this report:
Reference number assigned by the manufacturer:
FSCA reference number assigned by NCA
Incident reference number assigned by NCA
Name of the co-ordinating national competent authority (if applicable)
2. Information on submitter of the report
Status of submitter Manufacturer / Authorized Representative within EEA, Switzerland and Turkey / Others: (identify the role)
3. Manufacturer information
Name
Contact name
Address
Postal code	City
Phone	Fax
E-mail	Country
4. Authorized Representative information
Name
TContact name
Address
Postal code	City
Phone	Fax
E-mail	Country
5. National contact point information
National contact point name
Name of the contact person
Address
Postal code	City
Phone	Fax
E-mail	Country
6. Medical device information
Class / AIMD Active implants / MDD Class III / MDD Class IIb / MDD Class IIa / MDD Class I	IVD Annex II List A / IVD Annex II List B / IVD Devices for self-testing / IVD General
Nomenclature system (preferable GMDN)	Nomenclature code

Nomenclature text
Commercial name/ brand name / make
Model number	Catalogue number
Serial number(s)	Lot/batch number(s)
Device Manufacturing date	Expiry date
Software version number (if applicable)
Accessories/ associated device (if applicable)
Notified Body (NB) ID-number
7. Description of FSCA
Background information and reason for the FSCA
Description and justification of the action (corrective/preventive)
Advice on actions to be taken by the distributor and the user
Progress of FSCA, together with reconciliation data (Mandatory for a Final FSCA)
Attached please find / Field Safety Notice (FSN) in English / FSN in national language / Others (please specify)	FSN Status / Draft / Final
Time schedule for the implementation of the different actions
These countries within the EEA, Switzerland and Turkey are affected by this FSCA: / Within the EEA, Switzerland and Turkey: / AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK / TR / Candidate Countries: / AL MK ME RS / All EEA, Candidate Countries, Switzerland and Turkey / Others:

8 Comments

........................................... / Signature / Name City Date

Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and / or authorized representative or the National Competent Authority that the content of this report is complete or accurate, that the medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.

Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų
medicinos prietaisus (budra) pateikimo
tvarkos aprašo
6 priedas

(Klinikinių tyrimų metu pasitaikančių nepageidaujamų įvykių pranešimo forma)

REPORTING FORM
Clinical investigations:
Serious Adverse Event Reporting
(MEDDEV 2.7/3)

EUDAMED - ID:
Title of Clinical Investigation:
CIP Number:
Contact person (Name, Address, E-Mail, Telephone Number)					Device type:
MS+NCA Reference Numbers for all participating Countries:					Reference Member State:
No. of Patients enrolled to date (date of report):					No. of Invest. Devices used to date
Date of Report:
Status: a, m, u	Date Sponsor received Report of SAE	Country	Study Center		Patient ID Code		Date of Procedure/ First Use		Date of Event Onset		Event: Organ System		Description of event		action/ treatment/patient outcome		Assessment of Relationship to Procedure: Yes No Possibly	Assessment of Relationship to Investigational Device: Yes No Possibly	Unanticipated SADE yes/No	Treatment Arm: Investigational Device/ Control Group/ blinded/ n.a.	Event Status: Resolved/ Resolved with Sequel/ Ongoing/Death	Date of Event Resolution

Note: Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the sponsor or the competent authority that the content of this report is complete or that the device(s) listed failed in any manner and/or that the device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.

Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų
medicinos prietaisus (budra) pateikimo
tvarkos aprašo
7 priedas

(Įgaliotųjų institucijų pranešimo forma)

NATIONAL COMPETENT AUTHORITY REPORT
This form should be used for the Exchange of medical device information
between NCAR participants only. Completed forms should not be released to
the public

1.	Is this report confidential? Yes No
Reference and Reporter Data
2.	NCA Report Reference No:	3.	Local NCA Reference Number	4.	Related NCA Report No. (if any):
5.	Manufacturer Ref/ FSCA No.:	6.	Sent By (Name and Organization):	7.	Contact person (if different from 6):
8.	Telephone:	9.	Fax:	10.	E-mail:

Device data
11. Generic name / kind of device:			20. CAB / Notified Body No.:
12. Nomenclature ID:	13. No.:

			21a. Devices approval status:
14. Trade Name and make and Model:
15. Software version:
16. Serial number:	17. Lot / batch number:		21b. Risk Class: / 22. Priimti veiksmai: / 22. Action taken: / Nieko/ None / FSCA/Atšaukimas / FSCA/ Recall / Apsauginė priemonė / Safeguard Clause / Kita (nusakyta): / Other (specify):
18. Manufacturer: / Country: / Full Address: / Contact: / Tel: / Fax: / Email:	19. Authorised Representative: / Country: / Full Address: / Contact: / Tel: / Fax: / Email:		22. Action taken: / None / Safeguard Action / Field Safety Corrective Action / Other (specify):

Event data
23a. Background information and reason for this report:
23b. Is the investigation of the report complete? Yes No
24a. Conclusions: / 24b. Have the manufacturer’s actions been made public? [ ] Yes [ ] No
24c. The originator of this NCAR will take the lead and co-ordinate the investigation [ ] Yes [ ] No

25a. Recommendation to receivers of this report: / 25b. Device known to be in the market in (include copy of manufacturer’s letter): / 25c. Device also marketed as (trade name):

Report distributed
26. This report is being distributed to: / [ ] The NCAR Secretariat for further distribution to FULL NCAR PARTICIPANTS. / [ ] The NCAR Secretariat for further distribution to ALL NCAR PARTICIPANTS. / [ ] EEA states, EC, Switzerland and Turkey / [ ] The following targeted NCAs: / [ ] The manufacturer / authorized rep.: / 26b The last NCAR distributed by this NCA was (...)