LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-542 „DĖL LAND 50-2011 „OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 4 d. Nr. D1-455
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. D1-542 „Dėl LAND 50-2011 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo“:
1.1. pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.1. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją kontroliuoti Reglamento ir šio įsakymo reikalavimų vykdymą;“;
1.2. pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.2. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos kiekvienais metais iki kovo 31 d. teikti Aplinkos ministerijai informaciją apie praėjusiais metais atliktus Reglamento ir šio įsakymo reikalavimų vykdymo planinius ir neplaninius įmonių patikrinimus, nurodant patikrintų įmonių skaičių, kriterijus, kuriais vadovaujantis buvo išrinktos įmonės tikrinimui, taip pat apie patikrinimų rezultatus, nurodant nustatytų pažeidimų esmę ir paskirtą nuobaudą;“.
2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto LAND 50-2011 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ 39.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„39.4. kiekvienas stacionarus įrenginys, užpildytas kontroliuojamomis medžiagomis, turėtų žurnalą (pasą), kuriame rašomas įrangos pavadinimas, modelis, šaldymo ar gaisro gesinimo skysčio (dujų) pavadinimas ir kiekis, pagal Reglamento 23 straipsnio 3 dalies reikalavimus informacija apie įrangos papildymą šaldymo ar gaisro gesinimo skysčiu (dujomis), jos remontą ir patikrinimą, kita informacija, nurodyta LAND 3 priede. Jeigu gamintojo techninėje specifikacijoje arba įrangos etiketėje nenurodytas įrangoje esančių kontroliuojamų medžiagų pavadinimas ir kiekis, Operatorius užtikrina, kad kvalifikuoti darbuotojai nustatytų, kokių ir kiek medžiagų yra įrangoje. Šiame papunktyje nurodyta įrangos žurnalo (paso) informacija teikiama Aplinkos ministerijai ar Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pareikalavus;“.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

Aplinkos ministras	Kęstutis Navickas