vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo nr. 03-107 „dėl kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo

2014 m. gegužės 6 d. Nr. O3-123
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, taip pat atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2014 m. balandžio 28 d. pažymą Nr. O5-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:
1. Papildyti Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ (toliau – Metodika), 2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„2. Metodika privaloma visiems bendrame technologiniame cikle šilumą ir elektros energiją gaminantiems, šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, taip pat šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, gaminantiems šilumą technologiniame cikle (ne bendrame elektros ir šilumos gamybos cikle), kai šilumos gamybos sąnaudų objektyviai išskirti negalima. Metodika netaikoma tuo atveju, kai bendrame technologiniame cikle (kogeneracinėse jėgainėse, naudojančiose vidaus degimo variklius) pagaminta elektros energija sunaudojama tik šilumos gamybai.“
2. Papildyti Metodikos 12 punktą ir išdėstyti jį taip:
„12. Esamai kogeneracinei jėgainei arba atskiriems jėgainės blokams, naudojantiems skirtingas kuro rūšis, suformuojamas alternatyvus šilumos šaltinis, kuris gali patiekti į aprūpinimo šiluma sistemą analogišką šilumos kiekį, naudojant tą patį kurą ir kitus resursus be elektros generavimo įrenginių. Technologiniame cikle (ne bendrame elektros ir šilumos gamybos cikle) šilumą gaminantiems nepriklausomiems šilumos gamintojams alternatyvus šilumos šaltinis formuojamas pagal Metodikos 4 priedo lentelėje nustatytus normatyvus.“
3. Papildyti Metodikos 15 punktą ir išdėstyti jį taip:
„15. Alternatyvaus šilumos šaltinio turtas (turto įsigijimo vertę Lt/kW dauginant iš kogeneracinėje jėgainėje instaliuotų kondensatorių arba šilumokaičių ir kondensacinio ekonomaizerio šiluminių galių sumos, kW) ir sąnaudos (atitinkamai eksploatacines sąnaudas Lt/MWh dauginant iš planuojamo pagaminti ir patiekti į šilumos tiekimo tinklą šilumos kiekio) nustatomos naudojant faktinius esamų šilumos gamybos šaltinių duomenis, jeigu jie neviršija Komisijos nustatytų techninių – ekonominių rodiklių, kurie skelbiami viešai.“
4. Papildyti Metodikos 19 punktą ir išdėstyti jį taip:
„19. Visos šilumos gamybos sąnaudos kogeneracinėje jėgainėje, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (t. y. laikotarpiui, už kurį yra parengta nepriklausomo audito patvirtinta finansinė atskaitomybė) perskirstomos, atsižvelgiant į V skyriuje nustatytą tvarką.“
5. Pakeisti Metodikos 2 ir 3 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).
6. Papildyti Metodiką 4 priedu (pridedama).
7. Nustatyti, kad ūkio subjektams, kuriems šilumos bazinių kainų dedamosios nustatytos iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, iki bazinių šilumos kainų dedamųjų galiojimo pabaigos taikomi bazinių kainų dedamųjų nustatymo metu taikyti rodikliai.
8. Nustatyti, kad ūkio subjektams, kurie šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo projektus Komisijai pateikė iki šio nutarimo įsigaliojimo, šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios) bus nustatomos pagal iki šio nutarimo galiojusius rodiklius.

Komisijos pirmininkas
laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas	Darius Biekša

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir
elektros energijos sąnaudų
atskyrimo metodikos
2 priedas

Kogeneracinių jėgainių paskirstymas pagal kategorijas

Įmonių kategorija	Šiluminės energijos gamybos kategorija
	Gamtinėmis dujomis kūrenamų jėgainių galia	Biokuru kūrenamų jėgainių galia
I	Nšil* > 500 MWšil	Nšil* > 100 MWšil
II	100 < Nšil* ≤ 500 MWšil	50 < Nšil* ≤ 100 MWšil
III	25 < Nšil* ≤100 MWšil	25 < Nšil* ≤ 50 MWšil
IV	Nšil* ≤ 25 MWšil	Nšil* ≤ 25 MWšil

* Kogeneracinėje jėgainėje instaliuotų kondensacinio ekonomaizerio ir šilumokaičio, o jeigu jo nėra – kondensatoriaus, šiluminių galių suma.

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir
elektros energijos sąnaudų
atskyrimo metodikos
3 priedas

Alternatyvaus gamtinėmis dujomis kūrenamo šilumos šaltinio techniniai ekonominiai rodikliai

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Vidutinis efektyvumas, %	Lyginamosios kuro sąnaudos, kgne/MWh
1	2	3	4
1	Gamtinės dujos	93,0	92,0
2	Mazutas	86,0	100,0

Alternatyvaus gamtinėmis dujomis kūrenamo šilumos šaltinio sąnaudų ir turto rodikliai
Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kogeneracinių jėgainių kategorija
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Kintamosios sąnaudos
1.1	Elektra technologijai	kWh/MWh	16,50	14,70	13,20	13,00
1.2	Vanduo technologijai	m3/MWh	0,62	0,42	0,22	0,06
2	Eksploatacinės sąnaudos	Lt/MWh	12,05	13,34	14,36	14,92
2.1	Materialinės sąnaudos	Lt/MWh	4,00	4,20	4,50	4,60
2.2	Darbo užmokestis	Lt/MWh	5,00	5,60	6,00	6,20
2.3	Socialinis draudimas	Lt/MWh	1,55	1,74	1,86	1,92
2.4	Mokesčiai	Lt/MWh	1,50	1,80	2,00	2,20
3.	Seno turto vertė*
3.1	Turto įsigijimo vertė instaliuotai galiai	Lt/kW	75	85	130	134
3.2	Turto likutinė vertė	Lt/kW	35	42	69	72
4.	Naujo turto vertė**
4.1	Naujai pastatytos jėgainės	Lt/kW	150–300
4.2	Modernizuotos ir rekonstruotos jėgainės	Lt/kW	65–150
4.3	Kondensaciniai ekonomaizeriai dujomis kūrenamiems katilams	Lt/kW***	250–380

* Senam turtui priskiriamas turtas, pradėtas eksploatuoti iki 2008 m.
** Naujam turtui priskiriamas turtas, pradėtas eksploatuoti po 2008 m.
*** Instaliuotų kondensacinių ekonomaizerių galia

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir
elektros energijos sąnaudų
atskyrimo metodikos
4 priedas

Alternatyvaus biokuru kūrenamo šilumos šaltinio techniniai ekonominiai rodikliai

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Vidutinis efektyvumas, %	Lyginamosios kuro sąnaudos, kgne/MWh
1	2	3	4
1	Biokuras	90,0	96,0
2	Biokuras*	105,0	82,0

*Taikoma kogeneracinėms jėgainėms su instaliuotais kondensaciniais ekonomaizeriais, taip pat jėgainėms, iš kurių elektra superkama taikant skatinamąjį tarifą.

Alternatyvaus biokuru kūrenamo šilumos šaltinio sąnaudų ir turto rodikliai
Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kogeneracinių jėgainių kategorija
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Kintamosios sąnaudos
1.1	Elektra technologijai	kWh/MWh	30,00	26,00	23,00	21,00
1.2	Vanduo technologijai	m3/MWh	0,50	0,38	0,24	0,16
2	Eksploatacinės sąnaudos	Lt/MWh	14,70	17,50	25,90	30,20
2.1	Materialinės sąnaudos	Lt/MWh	9,40	10,60	11,80	12,40
2.2	Darbo užmokestis	Lt/MWh	4,00	5,00	10,00	12,00
2.3	Socialinis draudimas	Lt/MWh	1,20	1,60	3,10	4,00
2.4	Mokesčiai	Lt/MWh	0,10	0,30	1,00	1,80
4.	Turto vertė
4.1	Biokuro katilai be kondensacinių ekonomaizerių	Lt/kW	700–1100
4.2	Kondensaciniai ekonomaizeriai biokuro katilams	Lt/kW*	600–1500

* Instaliuotų kondensacinių ekonomaizerių galia