LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL TETRAHIDROKANABINOLIO KIEKIO NUSTATYMO, TIRIANT PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ MĖGINIUS, METODIKOS
PATVIRTINIMO

2013 m. gruodžio 30 d Nr. 3D-914
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo (Žin., 2013, Nr. 61-3025) 3 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n u Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo, tiriant pluoštinių kanapių mėginius, metodiką (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Žemės ūkio ministras	Vigilijus Jukna

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-914

TETRAHIDROKANABINOLIO KIEKIO NUSTATYMO, TIRIANT PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ MĖGINIUS, METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo, tiriant pluoštinių kanapių mėginius, metodika (toliau – metodika) parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo (Žin., 2013, Nr. 61-3025) (toliau – įstatymas) 3 straipsnio 5 dalies nuostatas bei vadovaujantis 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, kuriuo nustatomos įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL 2009 L 316, p. 65), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 426/2013 (OJ 2013 L 127, p.17), (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1122/2009) 40 straipsnio nuostatomis, 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30, p. 16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OJ 2013 L 158, p. 1), 39 straipsniu, kuriame numatyti ypatingi kontroliniai tetrahidrokanabinolio (toliau – THC) kiekio patikrinimai, jei ūkininkas, siekdamas gauti bendrąsias tiesiogines išmokas, deklaruotose sklypuose augina pluoštines kanapes (toliau – kanapės), Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867 (Žin., 2013, 135-6907) (toliau – kontrolės aprašas).
2. Šios metodikos tikslas – nustatyti tvarką, kuri užtikrintų tinkamą kanapių ėminių ėmimą ir mėginių THC kiekiui nustatyti tyrimą. Nustatytos reikšmės turi rodyti lauko, iš kurio paimtų ėminių sudarytas mėginys, vidutinį THC kiekį.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:
Deklaruotas pluoštinių kanapių laukas (toliau – laukas) – paramos paraiškoje nurodytas pluoštinių kanapių auginimo laukas su nustatytomis geografinėmis koordinatėmis ir adresais.
Pluoštinių kanapių ėminys (toliau – ėminys) – iš deklaruoto pluoštinių kanapių lauko atsitiktine tvarka pasirinkto vieno tam tikros pluoštinių kanapių veislės augalo, turinčio mažiausiai vieną moteriškąjį žiedyną, 30 cm viršutinė dalis.
Pluoštinių kanapių mėginys (toliau – mėginys) – tetrahidrokanabinolio kiekiui nustatyti iš deklaruoto pluoštinių kanapių lauko imami pluoštinių kanapių ėminiai, kurių skaičių yra nustačiusi Europos Komisija.
Pluoštinių kanapių mėginių plombavimas – taros ar fasuotės, kuriose laikomi pluoštinių kanapių mėginiai, uždarymas tokiu būdu, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidžiant plombos.
Kitos šioje metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

III. THC PATIKROS KANAPĖSE ORGANIZAVIMAS

4. THC patikra kanapėse vykdoma vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1122/2009 40 straipsnio nuostatomis.
5. Ėminiai iš laukų imami ir mėginiai THC kiekiui nustatyti tiriami vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priede nurodyta metodika.
6. Auginant tame pačiame lauke skirtingų veislių kanapes, ėminiai imami iš kiekvienos auginamos veislės pasėlio.
7. Ėminius ima Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VAT) Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Marijampolės ir Vilniaus regioninių skyrių (toliau – regioniniai skyriai) valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – specialistai).
8. Mėginius THC kiekiui kanapėse nustatyti, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo metodika, tiria Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) laboratorija.
9. Paimtus ir išdžiovintus mėginius regioninių skyrių specialistiai pristato NMVRVI laboratorijai.
10. Kilus neaiškumų ir prireikus pakartotinių THC tyrimų, VAT nurodymu iš naujo paėmus ėminius, gali būti sudarytas pakartotinis mėginys.

IV. ĖMINIŲ ėmimo PRIEMONĖS

11. Ėminiams imti naudojamos šios priemonės:
11.1. sodo žirklės, peilis;
11.2. maišai ar dėžės;
11.3. plombavimo replės, plombos;
11.4. etiketės ir (arba) žymenys mėginiams žymėti;
11.5. džiovinimo spintos;
11.6. transporto priemonės su įrengtais stelažais.

V. ĖMINIŲ ėmimo Reikalavimai

12. Regioniniai skyriai, gavę iš pluoštinių kanapių augintojo kontrolės aprašo 3 priede nurodytą Pranešimą apie pluoštinių kanapių žydėjimą ir laisvos formos prašymą paimti ėminius mėginiams THC kiekiui nustatyti, juos ima vadovaudamiesi reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo metodika.
13. Ėminiai imami kontrolės aprašo 9 punkte nustatyta tvarka (po 20 dienų nuo žydėjimo pradžios, bet ne vėliau, kaip 10 dienų pasibaigus žydėjimui), taikant reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo 2.1 dalies a punkte nurodytas A procedūros sąlygas.
14. Atsižvelgdama į veislės savitumą, gavusi iš augintojo tos veislės patvirtinimo dokumentus, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1122/2009 40 straipsnio 4 dalies antros pastraipos nuostatomis, ministerija priima sprendimą leisti specialistams imti ėminius ankstesniu, kontrolės aprašo 10 punkte nurodytu laiku (nuo 1 iki 20 kanapių žydėjimo dienos), taikant reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo 2.1 dalies a punkto antroje pastraipoje nurodytas sąlygas.
15. Iš kiekvieno lauko paimtų reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo 2.2 punkte konkrečiai taikomai procedūrai nurodyto skaičiaus ėminių (augalų) sudaromas atskiras mėginys.

VI. ĖMINIŲ ĖMIMAS IR MĖGINIŲ TIEKIMAS TYRIMAMS

16. Regioninio skyriaus specialistas eina per lauką skersai augalų eilių nupjaudamas ar nukirpdamas reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo metodikoje nurodytą skaičių atrinktų augalų.
17. Pjūvis daromas viršutinėje augalo dalyje 30 cm žemiau žiedo. Visa žiedyną laikanti augalo dalis turi būti laikoma ėminiu. Mėginys sudaromas šios metodikos 15 punkte nurodyta tvarka.
18. Kiekvienas mėginys dedamas į atskirą medžiaginį ar popierinį maišelį, prie kurio pritvirtinama etiketė su šia informacija:
18.1. kanapių augintojo pavadinimas / vardas, pavardė;
18.2. veislė;
18.3. auginimo vietovės pavadinimas;
18.4. lauko numeris;
18.5. ėminių skaičius;
18.6. mėginį sudariusio atsakingo asmens vardas ir pavardė;
18.7. mėginio sudarymo data, valanda;
18.8. kita informacija.
19. Regioninio skyriaus specialistas:
19.1. užpildo šios metodikos 1 priede nurodytą Pluoštinių kanapių mėginio sudarymo aktą, užregistruodamas jį mėginių aktų registracijos žurnale ir suteikdamas jam kodą;
19.2. išrašo sąskaitą faktūrą už ėminių paėmimą ir mėginio tyrimus.
20. Mėginiai džiovinami ir laikomi griežtai laikantis reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo 2.3 punkte nurodytų sąlygų.
21. Regioninio skyriaus specialistas išdžiovintus, užplombuotus ir užkoduotus mėginius su lydraščiu, kuriame nurodomas mėginių skaičius ir kiekvieno jų kodai, pristato NMVRVI laboratorijai THC kiekiui nustatyti.
22. Tyrimams pristatomi mėginiai turi būti nesutraiškyti.

VII. THC TYRIMAI IR ATASKAITOS

23. NMVRVI laboratorija mėginius laiko laikydamasi reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo 2.3 punkte nurodytų sąlygų.
24. Mėginiai tiriami vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo 3 punkte aprašytuoju metodu.
25. Ištyrusi mėginį NMVRVI laboratorija tyrimo rezultatus užrašo Pluoštinių kanapių mėginių tyrimo rezultatų protokole (toliau – protokolas), vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo 4 punkte nustatyta tvarka.
26. Protokolą NMVRVI išduoda VAT, nurodydama šiuos duomenis:
26.1. mėginio kodą;
26.2. atliktų tyrimų skaičių;
26.3. THC kiekio tyrimų rezultatus. Atskirai įrašomi kiekvieno mėginio, viršijusio leistiną THC ribą, rezultatai.
27. VAT, vadovaudamasi protokolo duomenimis, išduoda pluoštinių kanapių augintojui Pažymą apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą THC kiekį, kurios forma pateikta šios metodikos 2 priede.
28. Šios metodikos 27 punkte nurodyta pažyma išduodama augintojui apmokėjus už mėginio paėmimą ir ištyrimą.
29. VAT, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1122/2009 40 straipsnio 2 dalies nuostatomis, sistemina ir saugo protokolo duomenis, ir kontrolės aprašo 20–21 punktuose nustatyta tvarka teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai (toliau – ministerija).
30. Šios metodikos 29 punkte nurodytos ataskaitos saugomos vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1122/2009 40 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

VIII. PROCEDŪROS THC KIEKIUI VIRŠIJUS NUSTATYTĄ LEISTINĄ RIBĄ

31. Gavusi NMVRVI protokolą, kuriame nurodyta, kad konkrečiame mėginyje THC tyrimų rezultatai viršija 0,2 proc. ribą, VAT kontrolės aprašo 16 punkte nustatyta tvarka informuoja nurodytas institucijas.
32. Visų tam tikros veislės pluoštinių kanapių mėginių THC kiekio vidurkiui viršijus nustatytą 0,2 proc. ribą, jei augintojų augintos kanapės atitiko kontrolės aprašo 4.1–4.6 punktuose ir įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus, tos veislės pluoštinėms kanapėms taikomos reglamento (EB) Nr. 1122/2009 40 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos.
33. Ėminiai imami, o mėginiai ruošiami ir pristatomi vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priede nurodyta metodika, taikant B procedūrą.
34. VAT, pateikdama mėginius NMVRVI laboratorijai tirti, šios metodikos 19 ir 21 punktuose nurodytuose dokumentuose nurodo informaciją apie reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo 1.2 dalyje nurodytos procedūros taikymą.
35. Mėginius NMVRVI tiria vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo 3 punkte aprašytu metodu. Mėginiai saugomi vadovaujantis NMVRVI patvirtintu mėginių, kuriuose THC kiekis viršija nustatytą 0,2 proc. ribą, saugojimo tvarkos aprašu.
36. Tyrimo rezultatai protokoluose fiksuojami reglamento (EB) Nr. 1122/2009 I priedo 4 dalyje nustatyta tvarka.
37. VAT teikiami protokolai, augintojui išduodamos pažymos, ministerijai teikiamos ataskaitos ir duomenys saugomi šios metodikos 25–29 punktuose nustatyta tvarka.
38. Konkrečios veislės THC tyrimo rezultatams antrus metus iš eilės viršijus nustatytą 0,2 proc. ribą, ministerija kontrolės aprašo nustatyta tvarka kreipiasi į Europos Komisiją, prašydama uždrausti tiekti rinkai tos veislės sėklą ir sėjai neskirtas sėklas.

IV. ATSAKOMYBĖ

39. Asmenys, pažeidę šios metodikos reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
________________________