VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
„DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2016 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-206 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS Taisyklių BST-1.5.1-2020 „BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ pastatų, INŽINERINIŲ STATINIŲ IR AIKŠTELĖS atitikties NEBEKONTROLIUOJAMiesiems RADIOAKTYVUMO LYGIams IR PAVIRŠINIO RADIONUKLIDŲ AKTYVUMO VERTĖMS nustatyMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. balandžio 20 d. Nr. 22.3-55
Vilnius

1. Pakeičiu Branduolinės saugos taisykles BST-1.5.1-2020 „Branduolinės energetikos objektų pastatų, inžinerinių statinių ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymas“, patvirtintas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2020 „Branduolinės energetikos objektų pastatų, inžinerinių statinių ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymas“ patvirtinimo“:
1.1. Papildau 31 punktu:
„31. Taisyklėse nustatyta atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas, nustatymo metodika turi būti taikoma visiems BEO aikštelėje esantiems pastatams ir inžineriniams statiniams, kai siekiama nustatyti šių pastatų ir inžinerinių statinių atitiktį nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas.“
1.2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. Jei istorinio įvertinimo metu buvo nustatyta, kad BEO aikštelėje esantys pastatai, inžineriniai statiniai ir aikštelė ar jos dalis buvo nepaveikti radionuklidų, tada laikoma, kad jie atitinka (neviršija) nesąlyginius nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertes, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas ir, vadovaujantis Taisyklių 5.5 papunktyje nurodyto teisės akto reikalavimais, turi būti parengta ir pateikta VATESI istorinio įvertinimo ataskaita.“
1.3. Papildau 161 punktu:
„161. Istorinio įvertinimo ataskaitoje, kai ji teikiama kaip BEO pastatų, inžinerinių statinių ir aikštelės ar jos dalies atitikties nesąlyginiams nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas, nustatymą aprašantis dokumentas, turi būti pateikta ši informacija:
161.1. istorinio įvertinimo tikslas;
161.2. nuorodos į teisės aktus, kurių pagrindu atliktas istorinis įvertinimas;
161.3. istorinio įvertinimo atlikimo laikas;
161.4. objektų, kuriems atliekamas istorinis įvertinimas, aprašymas (statybos data, eksploatavimo laikas, paskirtis, vieta BEO aikštelėje, brėžiniai, schemos);
161.5. vertinamojo objekto galimi taršos šaltiniai (vyraujančių vėjų kryptys, radionuklidais užterštų medžiagų gabenimo keliai, jų apdorojimo ir saugojimo vietos ir kiti svarbūs duomenys);
161.6. ankstesnių radiologinių matavimų ir tyrimų (jei tokie buvo atlikti) duomenys;
161.7. istorinio įvertinimo metu atliktų radiologinių matavimų ir tyrimų duomenys;
161.8. atliktų skaičiavimų, kurių tikslas įvertinti radionuklidų taršą nuo galimų radionuklidų taršos šaltinių, duomenys;
161.9. neįprastųjų įvykių aprašymas;
161.10. istorinio įvertinimo išvados.“
1.4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Atliekant istorinį įvertinimą, turi būti surinkta visa informacija, susijusi su įvertinamuoju objektu, neatsižvelgiant į tai, ar keitėsi branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai, licencijos turėtojo normatyviniai techniniai dokumentai, ir pačios informacijos prieštaringumą.“
1.5. Papildau 181 punktu:
„181. Atliekant istorinį įvertinimą, turi būti atlikti skaičiavimai, įvertinantys radionuklidų taršą BEO aikštelėje, aikštelės dalyje, ant pastatų, inžinerinių statinių nuo galimų radionuklidų taršos šaltinių (pavyzdžiui, BEO ventiliaciniai kaminai, radioaktyviųjų medžiagų saugojimo vietos, atliekynai, pervežimo keliai).“
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

Viršininkas	Michail Demčenko