LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1-121 „DĖL LAIKINO ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMO SIEKIANT UŽTIKRINTI VISUOMENĖS INTERESUS SĄLYGŲ IR SU TUO SUSIJUSIŲ NUOSTOLIŲ APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. liepos 7 d. Nr. 1-190
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 1-121 „Dėl Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.	Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi ir 71¹ straipsnio 2 dalimi,
tvirtinu Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygas ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašą (pridedama).“
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygas ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašą:
2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1.  Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygos ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja elektros energijos persiuntimo iš elektros energijos tinklų, tinklų naudotojams ir pagamintos elektros energijos persiuntimo į elektros energijos tinklus nutraukimo ar apribojimo, siekiant užtikrinti visuomenės interesus, sąlygas bei su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarką.“
2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Tvarkos aprašas yra privalomas perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams (toliau – operatorius), elektros energijos vartotojams (toliau – vartotojas) ir elektros energijos gamintojams (toliau – gamintojas).“
2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Elektros energijos persiuntimo vartotojams ir gamintojams nutraukimo ar apribojimo dėl elektros tinklų priežiūros darbų, poavarinių įjungimų, ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimo ar naujų vartotojų ar gamintojų įrenginių prijungimo, sąlygos ir trukmė bei nuo šių veiksmų galimų nuostolių atlyginimo tvarka, tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (toliau – Elektros energetikos įstatymas), Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau - Tiekimo naudojimo taisyklės), šis Tvarkos aprašas, turi būti nurodytos elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje ar elektros energijos persiuntimo ar perdavimo paslaugos sutartyje ir (ar) jų prieduose ir (ar) elektros tinklų nuosavybės ribų akte, o tuo atveju, jei skirstomųjų tinklų operatorius vykdo ir visuomeninio tiekėjo veiklą – elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje (toliau – persiuntimo paslaugos sutartis), sudarytoje tarp operatoriaus ir vartotojo.“
2.4. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme.“
2.5. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Elektros energijos persiuntimą vartotojui nutraukti ar apriboti leidžiama tik elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyse, Tiekimo naudojimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka, išskyrus atvejus, kai tai atliekama siekiant užtikrinti svarbius visuomenės interesus:“
2.6. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1. kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė tokius vartotojo elektros įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumus, dėl kurių gresia avarija, gedimai, sutrikimai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui;“
2.7. Papildau 5¹ punktu ir jį išdėstau taip:
„5¹. Pagamintos elektros energijos persiuntimą į elektros tinklus gamintojui galima nutraukti ar apriboti tik Elektros energetikos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais.“
2.8. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Operatoriui ketinant nutraukti ar apriboti arba nutraukus ar apribojus elektros energijos persiuntimą, vartotojas, gamintojas ir operatorius privalo imtis visų įmanomų priemonių galimiems nuostoliams išvengti.“
2.9. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Už nepagrįstus elektros energijos persiuntimo nutraukimus ar apribojimus vartotojams ir gamintojams įstatymų nustatyta tvarka atsako elektros energijos persiuntimo nutraukimus ar apribojimus inicijavęs asmuo.“
2.10. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Vartotojas ar gamintojas turi teisę reikalauti iš operatoriaus paaiškinimo apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo priežastis, ir privalo netrukdyti operatoriui atlikti elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo veiksmų. Paaiškinimą operatorius privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.“
2.11. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„III. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMAS AR APRIBOJIMAS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS AR OPERATORIAUS REIKALAVIMU“

2.12. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos reikalavimu, kai nustatyti tokie vartotojo įrenginių bei jų eksploatavimo trūkumai, dėl kurių gresia avarija, gedimai, sutrikimai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui, vartotojas privalo nedelsdamas išjungti šiuos įrenginius.“
2.13. Papildau 9¹ punktu ir jį išdėstau taip:
„91. Operatoriui nustačius gamintoją, dėl kurio elektros įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumų operatoriaus elektros tinkle gresia avarija, gedimai, sutrikimai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui, gamintojas operatoriaus reikalavimu privalo nedelsdamas išjungti šiuos įrenginius.“
2.14. Papildau 9² punktu ir jį išdėstau taip:
„92. Operatoriui nustačius gamintoją, dėl kurio įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumų nėra užtikrinamas teleinformacijos apsikeitimas ar neteisingai pateikiama teleinformacija (blogi matavimai, signalai, nevykdomos valdymo komandos, nėra ryšio su tinklų naudotojo nuosavybėje esančiais įrenginiais ar įranga neveikia) tarp operatoriaus realaus laiko dispečerinio valdymo sistemos ir tinklų naudotojo įrenginių) ar elektros tinklų nuosavybės riboje neužtikrinami elektros kokybės standarto bei operatoriaus išduotų techninių sąlygų ir kitų atitinkamų techninių norminių dokumentų reikalavimai, operatorius per 3 darbo dienas apie tai informuoja gamintoją. Jeigu gamintojas šių trūkumų nepašalina per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos gavimo dienos, gamintojas operatoriaus reikalavimu privalo nedelsdamas išjungti elektros įrenginius.“
2.15. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Jei vartotojas nevykdo Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos reikalavimo, tai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos raštišku reikalavimu aprūpinimą elektros energija ar elektros energijos persiuntimą be išankstinio įspėjimo nutraukia operatorius, o vartotojas privalo operatoriui atlyginti visus dėl šių reikalavimų nevykdymo atsiradusius tiesioginius nuostolius.“
2.16. Papildau 10¹ punktu ir jį išdėstau taip:
„10¹. Jei gamintojas nevykdo Tvarkos aprašo 9¹ ir 9² punktuose nustatytų operatoriaus reikalavimų, operatorius be išankstinio įspėjimo nutraukia ar apriboja elektros energijos persiuntimą į elektros tinklus, o gamintojas privalo operatoriui atlyginti visus dėl šių reikalavimų nevykdymo atsiradusius tiesiogiai susijusius pagrįstus nuostolius.“
2.17. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos reikalavimą, nurodytą Tvarkos aprašo 10 punkte, operatorius privalo besąlygiškai vykdyti.“
2.18. Papildau 21¹ punktu ir jį išdėstau taip:
„21¹. Siekiant išvengti avarijos ar gedimų elektros energetikos sistemoje ar operatoriaus elektros tinkle arba likviduoti patirtą avariją, gedimus ar sutrikimus, taip pat kitais Elektros energetikos įstatyme nustatytais atvejais, operatorius turi teisę nutraukti ar apriboti gamintojo pagamintos elektros energijos persiuntimą į elektros energijos tinklus be išankstinio įspėjimo. Šiais atvejais gamintojui turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas, raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pranešama apie pagamintos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo priežastis, planuojamą preliminarią pagamintos elektros energijos persiuntimo į elektros tinklus, nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę, tais atvejais, kai operatorius vykdo gamintojų avarinių atjungimų ar ribojimo grafiką ir operatoriui priežastys yra žinomos. Kai gamintojo elektros gamybos įrenginiai veikia režimu, dėl kurio operatorius ir gamintojas susitarė, operatorius taiko su gamintoju suderintą veikimo režimą papildomai gamintojo neinformuodamas.“
2.19. Papildau 23¹ punktu ir jį išdėstau taip:
„23¹. Atliekant naujų vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, elektros tinklų priežiūros darbus ar įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, operatorius apie numatomą elektros energijos persiuntimo į elektros tinklus nutraukimą ar apribojimą ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas turi pranešti gamintojams (nurodyti preliminarią planuojamą elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir apribojimo trukmę).”
2.20. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Vykdydamas elektros energijos tinklų priežiūros darbų grafiką, operatorius apie numatomą elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar apribojimą turi pranešti vartotojams ar gamintojams raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis ar kitais tarp operatoriaus ir gamintojo ar vartotojo sudarytoje sutartyje numatytais būdais nurodydamas preliminarią planuojamą elektros energijos persiuntimo, nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę.“
2.21. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Vartotojai ir gamintojai neturi trukdyti operatoriui atlikti elektros energijos tinklų planinius priežiūros darbus.“
2.22. Papildau 29¹ punktu ir jį išdėstau taip:
„29¹. Operatorius neatlygina gamintojui patirtų nuostolių, kai jam elektros energijos persiuntimas nutraukiamas arba apribojamas Elektros energetikos įstatymo 71¹ straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais.“
2.23. Papildau 292 punktu ir jį išdėstau taip:
„292. Už nepersiųstą (nepatiektą) pagamintą elektros energijos kiekį, esant ilgesniam negu Elektros energetikos įstatymo 711 straipsnio 3 dalyje nurodytas laikotarpis arba ilgesniam negu pagal Elektros energetikos įstatymo 711 straipsnio 4 dalį operatoriaus ir gamintojo sutartas laikotarpis (toliau – laikotarpis, viršijantis Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį) su tuo tiesiogiai susiję pagrįsti nuostoliai apskaičiuojami ir atlyginami gamintojui pagal šio Tvarkos aprašo 331 punktą, nepažeidžiant Elektros energetikos įstatymo 711 straipsnio 5 dalyje nustatytų nuostatų ir laikantis visiško nustatytų nuostolių atlyginimo principo, esant gamintojo prašymui, pateiktam operatoriui Tvarkos aprašo 301 punkte nustatyta tvarka.“
2.24. Papildau 293 punktu ir jį išdėstau taip:
„29³. Jeigu gamintojas ir operatorius, siekdami nedidinti investicijų gamintojo elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklo metu elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje susitarė dėl apriboto gamintojo elektros gamybos įrenginių veikimo režimo arba gamintojo elektros gamybos įrenginių atjungimo įvykus tokiam apribotam gamintojo elektros gamybos įrenginių veikimo režimui, nuostoliai dėl pagamintos elektros energijos persiuntimo apribojimo ar nutraukimo nėra skaičiuojami ir atlyginami.“
2.25. Papildau 30¹ punktu ir jį išdėstau taip:
„30¹. Gamintojas nustatęs elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir apribojimo laikotarpį, viršijantį Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, per šį laikotarpį nepersiųstos pagamintos elektros energijos kiekį bei dėl to prarastas pajamas ir sutaupytas išlaidas operatoriui per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių nustatymo dienos pateikia prašymą dėl nuostolių atlyginimo jame nurodydamas šias aplinkybes. Operatorius, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 33¹ punktu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja gamintojo pateiktą prašymą. Gamintojui ir operatoriui nesusitarus dėl nuostolių dydžio, gamintojo prašymui nagrinėti operatorius turi sudaryti komisiją, į kurios sudėtį turi būti įtraukti operatoriaus, gamintojo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovai.“
2.26. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Nustatant elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo priežastis, taip pat vartotojo ar gamintojo su prašymu pateiktų nuostolių pagrįstumą, jei dėl to vartotojui ar gamintojui elektros energiją persiunčiantis skirstomųjų tinklų operatorius gali turėti atgręžtinių reikalavimų į perdavimo sistemos operatorių, į vartotojo ar gamintojo prašymui nagrinėti sudaromos komisijos sudėtį jis privalo įtraukti perdavimo sistemos operatoriaus atstovą. Sudaryta komisija turi ištirti elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo priežastis ir nustatyti nuostolių dydį, įvertinant vartotojo ar gamintojo patirtų nuostolių pagrįstumą. Komisija turi teisę operatoriaus ir (ar) gamintojo prašyti pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, jei to reikia gamintojo patirtų nuostolių pagrįstumui įvertinti vadovaujantis šio Tvarkos aprašo 331 punktu. Operatorius ir (ar) gamintojas šią informaciją privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos prašymo gavimo dienos.“
2.27. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:
„32. Komisijos išvados ir rezultatai įforminami aktu. Bet kurios suinteresuotos šalies pageidavimu nustatant patirtų nuostolių vertę ir surašant aktą, gali dalyvauti nepriklausomi ekspertai, už kurių veiklą sumoka dėl nuostolių kalta šalis. Operatoriui ir (ar) gamintojui nepritarus komisijos akte nurodytam nuostolių dydžiui, nuostolių dydį nustato teismas.“
2.28. Papildau 33¹ punktu ir jį išdėstau taip:
„33¹. Gamintojui nuostoliai, patirti dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo per laikotarpį, viršijantį Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, atlyginami per 30 kalendorinių dienų nuo gamintojo prašymo išnagrinėjimo dienos, jeigu gamintojas ir operatorius nesusitaria kitaip. Patirtų nuostolių pagrįstumas nustatomas įvertinant:
1)	nepersiųstos (nepatiektos) elektros energijos kiekį, elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir priežastis, laikotarpį, viršijantį Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, kurie nustatomi pagal operatoriaus bei gamintojo operatyvinius dokumentus ir registravimo prietaisų rodmenis. Nesant galimybės nepersiųstam (nepatiektam) kiekiui nustatyti pagal operatyvinius dokumentus ir registravimo prietaisų rodmenis, įvertinama operatoriaus pateikta informacija apie prie operatoriaus valdomų tinklų prijungtų to paties tipo (saulės, vėjo ir kt.) elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laikotarpį, viršijantį Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, veikiančių elektrinių pagamintas vidutinis valandinis elektros energijos kiekis, tenkantis 1 MW. Kai dėl nuostolių atlyginimo kreipiasi gamintojas, elektros energiją gaminantis iš saulės energijos, vertinamas prie operatoriaus valdomų tinklų prijungtų elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laikotarpį, viršijantį Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, veikiančių elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, pagamintas vidutinis valandinis elektros energijos kiekis, tenkantis 1 MW. Į šį vertinimą neįtraukiamos elektros energiją gaminančių vartotojų elektrinės;
2) gamintojo prarastas pajamas, kurios nustatomos įvertinant elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laikotarpiu, viršijančiu Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, buvusią kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje vidutinę valandinę kainą arba gamintojo sudarytoje dvišalėje elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje arba Atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytą kainą, taip pat atsižvelgiant į fiksuotą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifą ar elektros energijos iš atsinaujinančių kainos priedą, jei tokie yra taikomi gamintojui;
3) gamintojo sutaupytas išlaidas, kurios nustatomos, įvertinant per paskutinius 12 mėnesių arba per faktinį elektrinės veikimo laikotarpį, kai elektrinė veikia trumpiau nei 12 mėnesių, gamintojo patirtas vidutines balansavimo energijos sąnaudas, tenkančias 1 MW ir persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laiką;
4) nepersiųstos (nepatiektos) elektros energijos kiekį, kuris buvo nutrauktas ar apribotas laikotarpiu, viršijančiu Įstatyme nustatytą arba sutartą laikotarpį, esant 71¹ straipsnio 6 dalyje nurodytoms aplinkybėms ir dėl kurio atsiradę nuostoliai nėra atlyginami;
5) elektrinės, dėl kurios kreipiamasi įrengtoji galia.“

Energetikos ministras	Žygimantas Vaičiūnas