LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. 146 „DĖL RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. vasario 3 d. Nr. V-151
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 146 „Dėl Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu antraštę ir ją išdėstau taip:
„DĖL RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES NUSTATYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.
1.2. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 11 punktu:“.
1.3. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. T v i r t i n u Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).“
1.4. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“
1.5. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos aprašą:
1.5.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES NUSTATYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS“.
1.5.2. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“.
1.5.3. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus tuos, kurie naudojami branduolinės energetikos srities veikloje su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, (toliau – jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis) radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo ir kontrolės tvarką.“
1.5.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatinėti nereikia, kai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai atitinka nereguliuojamosios veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kriterijus, nustatytus Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“), A priede.“
1.5.5. Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.
1.5.6. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
10.1. radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymas – procedūra, kuria nustatoma, ar jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai atitinka teisės aktų nustatytus radiacinės saugos reikalavimus;
10.2. radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimas – dokumentas, liudijantis, kad jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai atitinka teisės aktų nustatytus radiacinės saugos reikalavimus;
10.3. radiacinės saugos reikalavimų atitiktis – jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių atitikimas radiacinės saugos reikalavimams;
10.4. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme (toliau – Radiacinės saugos įstatymas), Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme ir Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“.“
1.5.7. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„II SKYRIUS
radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymas“.
1.5.8. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.1. Radiacinės saugos įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, atitinkamais standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą;“.
1.5.9. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„III SKYRIUS
Duomenų saugojimas“.
1.5.10. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IV SKYRIUS
RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES kontrolė“.
1.5.11. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„V SKYRIUS
Baigiamosios nuostatos“.
1.5.12. Pakeičiu 1 priedo žymą ir ją išdėstau taip:
„Radiacinės saugos reikalavimų atitikties
nustatymo ir kontrolės tvarkos aprašo
1 priedas“.
1.5.13. Pakeičiu 2 priedo žymą ir ją išdėstau taip:
„Radiacinės saugos reikalavimų atitikties
nustatymo ir kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

Sveikatos apsaugos ministrė	Rimantė Šalaševičiūtė