LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL OPTOMETRININKO PRAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. birželio 12 d. Nr. V-1447
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:
1. T v i r t i n u Optometrininko praktikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras	Aurelijus Veryga
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-1447

OPTOMETRININKO PRAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Optometrininko praktikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) ir asmens sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems optometrininko praktikos paslaugas, reikalavimus patalpoms ir medicinos priemonėms (prietaisams), naudojamiems teikiant optometrininko praktikos paslaugas, ir optometrininko praktikos paslaugų teikimo tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakyme Nr. V-813 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 166:2018 „Optometrininkas“ patvirtinimo“ ir kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS, TEIKIANTIEMS OPTOMETRININKO PRAKTIKOS PASLAUGAS

3. Optometrininko praktikos paslaugos teikiamos ASPĮ, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti optometrininko praktikos paslaugas.
4. Optometrininko praktikos paslaugas teikia optometrininkas.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PATALPOMS IR MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS)

5. ASPĮ, teikiančioje optometrininko praktikos paslaugas, turi būti šios patalpos:
5.1. pacientų laukiamasis;
5.2. optometrininko praktikos paslaugų teikimo patalpa.
6. Aprašo 5.2 papunktyje nurodytai patalpai Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 40 punkte nurodyti reikalavimai neprivalomi.
7. Optometrininko praktikos paslaugų teikimo patalpoje ir pacientų laukiamajame gali nebūti tualeto patalpos, jei ji įrengta kitoje pacientams prieinamoje pastato, kurio patalpose teikiamos optometrininko praktikos paslaugos, vietoje.
8. Vienoje iš Aprašo 5 punkte nurodytų patalpų turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, atitinkantis Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“, nustatytus reikalavimus.
9. ASPĮ, teikiančioje optometrininko praktikos paslaugas, turi būti šios medicinos priemonės (prietaisai):
9.1. testų projektorius ar skystųjų kristalų monitorius regos aštrumui nustatyti;
9.2. autorefraktometras ar autorefraktokeratometras regėjimo refrakcijai nustatyti;
9.3. lentelė skaitymo akiniams parinkti (iš 40 cm atstumo);
9.4. bandomųjų lęšių rinkinys;
9.5. bandomieji rėmeliai;
9.6. spalvų juslės lentelės;
9.7. centimetrinė liniuotė ar pupilometras;
9.8. plyšinė lempa.

IV SKYRIUS
OPTOMETRININKO PRAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

10. Dėl optometrininko praktikos paslaugų pacientas kreipiasi pats arba atvyksta gydytojo, nustačiusio optometrininko praktikos paslaugų poreikį, siuntimu.
11. Teikiant optometrininko praktikos paslaugas pildoma forma Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų patvirtinimo“.
12. Optometrininko praktikos paslaugų organizavimo ASPĮ tvarką nustato ASPĮ vadovas.
13. Optometrininko praktikos paslaugos nėra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

______________