LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. BIRŽELio 21 d. įsakymo nr. 1v-698 „DĖL NACIONALINĖS RADIJO DAŽNIŲ PASKIRSTYMO LENTELĖS IR RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO PLANO PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ pakeitimo

2021 m. kovo 3 d. Nr. (1.9E)1V-192
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 3 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas 2020 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/667, kuriuo dėl atitinkamų 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostoms taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/688/ES, 2020 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/636, kuriuo dėl 2500–2690 MHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/477/EB, ir 2020 m. spalio 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/1426 dėl suderinto 5875–5935 MHz dažnių juostos radijo spektro naudojimo su saugumu susijusioms intelektinių transporto sistemų (ITS) prietaikoms, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/671/EB:
1.	Pakeičiu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:
1.1.	Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 3 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, 50 straipsnio 3 ir 6 dalimis, 51 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 6, 7 ir 8 punktais, įgyvendindamas 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija), 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/82/EB, panaikinančią Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/114/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje, 1998 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 128/1999/EB dėl vieningo trečios kartos judriojo ir bevielio ryšio sistemos (UMTS) įdiegimo Bendrijoje, 2007 m. vasario 14 d. Europos Komisijos sprendimą 2007/98/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos, 2007 m. vasario 21 d. Europos Komisijos sprendimą 2007/131/EB dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 7 d. Europos Komisijos sprendimu 2014/702/ES, 2008 m. gegužės 21 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/235, 2008 m. birželio 13 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/477/EB dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/636, 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 626/2008/EB dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), atrankos ir leidimų išdavimo, 2009 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimą 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 20 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/637, 2010 m. kovo 19 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/166/ES dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose (JRL paslaugos) teikti, suderintų naudojimo sąlygų Europos Sąjungoje, 2010 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/267/ES dėl antžeminių sistemų, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, naudojimo 790–862 MHz dažnių juostoje Europos Sąjungoje suderintų techninių sąlygų, 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa, 2012 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/688/ES dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostų, skirtų antžeminėms sistemoms, kuriomis naudojantis Sąjungoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/667, 2014 m. rugsėjo 1 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/641/ES dėl suderintų techninių radijo spektro naudojimo Sąjungoje programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidei garso įrangai sąlygų, 2015 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/750 dėl 1427–1517 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 26 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/661, 2016 m. kovo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/339 dėl 2010–2025 MHz dažnių juostos naudojimo kilnojamosioms ir mobiliosioms belaidėms vaizdo ryšio linijoms ir belaidėms vaizdo kameroms, kurios naudojamos programoms kurti ir specialiuosiuose renginiuose, sąlygų suderinimo, 2019 m. gegužės 14 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/784 dėl antžeminių sistemų, kurias naudojant Sąjungoje galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, 24,25–27,5 GHz dažnių juostos suderinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/590, 2020 m. spalio 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/1426 dėl suderinto 5875–5935 MHz dažnių juostos radijo spektro naudojimo su saugumu susijusioms intelektinių transporto sistemų (ITS) prietaikoms, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/671/EB, atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 16 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai, NATO bendrą civilinį-karinį susitarimą dėl radijo dažnių (Briuselis, 2014), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Bendrąją Europos radijo dažnių paskirstymo lentelę, siekdamas užtikrinti veiksmingą radijo dažnių, radijo dažnių kanalų (toliau kartu – radijo dažniai (kanalai)) naudojimą ir išvengti radijo trukdžių tarp radijo ryšio įrenginių ir kitų, palydovinių ar antžeminių, techninių sistemų ir vadovaudamasis proporcingumo principu:“.
1.2.	Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo planą:
1.2.1.	Papildau 26.61 papunkčiu:
„26.61. Intelektinės transporto sistemos – įvairios informacinėmis ir ryšių technologijomis, įskaitant apdorojimo, valdymo, vietos nustatymo, ryšių ir elektronikos technologijas, grindžiamos kelių transporto sistemoje ir (arba) miesto geležinkelių transporto sistemoje taikomos sistemos ir teikiamos paslaugos, skirtos eismui valdyti ir (ar) sąsajoms tarp transporto sistemos elementų užtikrinti.“
1.2.2.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 300 punktą ir jį išdėstau taip:
„300.	1710–1930 MHz	JUDRIOJI L384A, L388A / Fiksuotoji / L149, L385, L388	GSM ir kitiems antžeminiams radijo ryšio tinklams, kuriais galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje ir tose radijo dažnių juostose, kurios išvardytos Dažnių lentelės 6 priede, laikantis jame nurodytų sąlygų. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	2009/766/EB, / 2011/251/ES, / 243/2012/ES, / (ES) 2018/637, / ERC/DEC/(95)03, ERC/DEC/(97)11, / ERC/DEC/(98)21, / ECC/DEC/(06)07, / ECC/DEC/(06)13, / ECC/REC/(05)08, / ECC/REC/(08)02, / EN 301 419, / EN 301 502, / EN 301 511, / EN 301 908.
			GSM ir LTE orlaivyje, veikiančioms 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2008/294/EB, / 2008/295/EB, 2013/654/ES, / ECC/DEC/(06)07, / EN 301 502, / EN 301 511, / EN 301 908, / EN 302 480.
			UMTS orlaivyje, veikiančiai 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2013/654/ES, / EN 301 908.
			GSM laive, veikiančiai 1781,7–1784,9 MHz ir 1876,7–1879,9 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2010/166/ES, / 2010/167/ES, / TS 148 008, / ECC/DEC/(08)08.
			PMSE įrangai, veikiančiai 1785–1805 MHz radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2014/641/ES, / ERC/REC 70-03, / EN 301 357, / EN 300 422, / EN 300 454, / EN 301 840.
			Ateities radijo ryšio sistemoms, veikiančioms 1800–1805 MHz radijo dažnių juostoje. Rezervuota.	ERC/DEC/(02) 07.
			Valstybės reikmėms – su valstybės gynyba susijusiems radijo ryšio naudojimo poreikiams tenkinti, skiriama antruoju režimu pagal NJFA.	NJFA.
			DECT, veikiančioms 1880–1900 MHz radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	91/287/EEB, / ERC/DEC/(94)03, / ERC/DEC/(95)01, / EN 301 406, / EN 301 908.
			Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 1900–1920 MHz radijo dažnių juostoje. Rezervuota. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	243/2012/ES, ECC/DEC/(06)01, / EN 301 908.
			Fiksuotojo radijo ryšio sistemoms, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių judriojo radijo ryšio sistemoms. Negalima reikalauti jų apsaugos nuo judriojo radijo ryšio sistemų.
			Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, laikantis Dažnių lentelės 9 priede nurodytų sąlygų. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	243/2012/ES, / 2012/688/ES, / (ES) 2020/667, / ECC/DEC/(06)01, / EN 301 908.“

1.2.3.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 301 punktą ir jį išdėstau taip:
„301.	1930–1970 MHz	JUDRIOJI L388A / Fiksuotoji / L388	Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, laikantis Plano 9 priede nurodytų sąlygų. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	243/2012/ES, 2012/688/ES, / (ES) 2020/667, / ECC/DEC/(06)01, / EN 301 908.
			Fiksuotojo radijo ryšio sistemoms, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių judriojo radijo ryšio sistemoms. Negalima reikalauti jų apsaugos nuo judriojo radijo ryšio sistemų.
			UMTS orlaivyje, veikiančiai 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2013/654/ES, / EN 301 908.“

1.2.4.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 302 punktą ir jį išdėstau taip:
„302.	1970–1980 MHz	JUDRIOJI L388A / Fiksuotoji / L388	Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, laikantis Dažnių lentelės 9 priede nurodytų sąlygų. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	243/2012/ES, / 2012/688/ES, / (ES) 2020/667, / ECC/DEC/(06)01, / EN 301 908.
			Fiksuotojo radijo ryšio sistemoms, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių judriojo radijo ryšio sistemoms. Negalima reikalauti jų apsaugos nuo judriojo radijo ryšio sistemų.
			UMTS orlaivyje, veikiančiai 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2013/654/ES, / EN 301 908.“

1.2.5.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 306 punktą ir jį išdėstau taip:
„306.	2110–2120 MHz	JUDRIOJI L388A / KOSMINIO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (Ž–K) / Fiksuotoji / L388	Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, laikantis Dažnių lentelės 9 priede nurodytų sąlygų. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	243/2012/ES, / 2012/688/ES, / (ES) 2020/667, / ECC/DEC/(06)01, / ERC/REC/(01)01, / EN 301 908.
			UMTS orlaivyje, veikiančiai 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2013/654/ES, / EN 301 908.“

1.2.6.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 307 punktą ir jį išdėstau taip:
„307.	2120–2160 MHz	JUDRIOJI L388A / Fiksuotoji / L388	Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, laikantis Dažnių lentelės 9 priede nurodytų sąlygų. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	243/2012/ES, 2012/688/ES, / (ES) 2020/667, / ECC/DEC/(06)01, / ERC/REC/(01)01. / EN 301 908.
			UMTS orlaivyje, veikiančiai 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2013/654/ES, / EN 301 908.

1.2.7.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 308 punktą ir jį išdėstau taip:
308.	2160–2170 MHz	JUDRIOJI L388A / Fiksuotoji / L388	Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, laikantis Dažnių lentelės 9 priede nurodytų sąlygų. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	243/2012/ES, / 2012/688/ES, / (ES) 2020/667, / ECC/DEC/(06)01, / ERC/REC/(01)01, / EN 301 908.
			Fiksuotojo radijo ryšio sistemoms, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių judriojo radijo ryšio sistemoms. Negalima reikalauti jų apsaugos nuo judriojo radijo ryšio sistemų.
			UMTS orlaivyje, veikiančiai 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2013/654/ES, / EN 301 908.“

1.2.8.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 315 punktą ir jį išdėstau taip:
„315.	2500–2520 MHz	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A / FIKSUOTOJI	Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, laikantis Dažnių lentelės 5 priede nurodytų sąlygų. Radijo dažniai (kanalai) skiriami pagal atitinkamą radijo ryšio plėtros planą. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	2008/477/EB, / 243/2012/ES, / (ES) 2020/636, / ECC/DEC/(02)06, / ECC/DEC/(05)05, / ECC/REC/(11)05, / EN 301 908.“

1.2.9.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 316 punktą ir jį išdėstau taip:
„316.	2520–2655 MHz	FIKSUOTOJI / JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A / L339	Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, laikantis Dažnių lentelės 5 priede nurodytų sąlygų. Radijo dažniai (kanalai) skiriami pagal atitinkamą radijo ryšio plėtros planą. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	2008/477/EB, / 243/2012/ES, / (ES) 2020/636, / ECC/DEC/(02)06, / ECC/DEC/(05)05, / ECC/REC/(11)05, / EN 301 908.“

1.2.10.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 317 punktą ir jį išdėstau taip:
„317.	2655–2670 MHz	FIKSUOTOJI / JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A / Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji) / Radioastronomijos / Kosminio tyrimo (pasyvioji) / L149, L208B	Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, laikantis Dažnių lentelės 5 priede nurodytų sąlygų. Radijo dažniai (kanalai) skiriami pagal atitinkamą radijo ryšio plėtros planą. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	2008/477/EB, / 243/2012/ES, / (ES) 2020/636, / ECC/DEC/(02)06, / ECC/DEC/(05)05, / ECC/REC/(11)05, / EN 301 908.“

1.2.11.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 318 punktą ir jį išdėstau taip:
„318.	2670–2690 MHz	JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją L384A / FIKSUOTOJI / Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji) / Radioastronomijos / Kosminio tyrimo (pasyvioji) / L149	Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, laikantis Dažnių lentelės 5 priede nurodytų sąlygų. Radijo dažniai (kanalai) skiriami pagal atitinkamą radijo ryšio plėtros planą. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.	2008/477/EB, 243/2012/ES, / (ES) 2020/636, / ECC/DEC/(02)06, / ECC/DEC/(05)05, / ECC/REC/(11)05, / EN 301 908.“

1.2.12.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 345 punktą ir jį išdėstau taip:
„345.	5850–5925 MHz	FIKSUOTOJI / PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) / JUDRIOJI / L150	Žemės stotims.	ITU-R F.384.
			PMM įrenginiams, veikiantiems 5725–5875 MHz radijo dažnių juostoje. Radijo dažniai gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	EN 55011.
			Intelektinėms transporto sistemoms, veikiančioms 5875–5935 MHz radijo dažnių juostoje, laikantis Dažnių lentelės 4 priede nurodytų sąlygų.	(ES) 2020/1426, / ECC/DEC/(08)01, / ECC/REC/(08)01.
			Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2006/771/EB, / 2009/381/EB, / 2013/752/ES, / ERC/REC 70-03, / EN 300 440, / EN 302 372.“

1.2.13.	Pakeičiu II skyriaus lentelės 346 punktą ir jį išdėstau taip:
„346.	5925–6700 MHz	FIKSUOTOJI / PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž–K) L457A / JUDRIOJI / L149, L440	Intelektinėms transporto sistemoms, veikiančioms 5875–5935 MHz radijo dažnių juostoje, laikantis Dažnių lentelės 4 priede nurodytų sąlygų.	(ES) 2020/1426, / ECC/DEC/(08)01, / ECC/REC/(08)01.
			„Taškas–taškas“ sistemoms (radiorelinėms linijoms), veikiančioms 5925–6175 MHz ir 6175–6425 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje bei 6425–6775 MHz ir 6775–7125 MHz suporuotoje radijo dažnių juostoje, laikantis Dažnių lentelės 1 priede nurodyto radijo dažnių kanalų dalijimo. Atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km.	ERC/REC 14-01, / ERC/REC 14-02, / EN 302 217.
			Mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.	2009/381/EB, 2013/752/ES, ECC/DEC/(11)02, / ERC/REC 70-03, / EN 302 372.“

1.2.14.	Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.2.15.	Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.2.16.	Pakeičiu 9 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.3.	Nustatau, kad radijo dažnių, radijo dažnių kanalų (toliau kartu – radijo dažniai (kanalai)) skyrimo procedūros, pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos. Procedūros pabaiga laikomas jos rezultatus įtvirtinančio Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo priėmimas, o jei pabaigus procedūrą išduodamas leidimas, – leidimo naudoti radijo dažnį (kanalą) išdavimas.
2.	Nurodau šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

Direktorius	Feliksas Dobrovolskis

Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo
lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano
4 priedas

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), NAUDOJAMŲ SU SAUGUMO UŽTIKRINIMU SUSIJUSIOMS INTELEKTINĖMS TRANSPORTO SISTEMOMS, VEIKIANČIOMS 5875–5935 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE, NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Turi būti taikomos žalingųjų trukdžių mažinimo priemonės, kurios atitinka Radijo ryšio įrenginių techninį reglamentą, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, įgyvendinančiu 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB, su visais pakeitimais. Jei atitinkamos žalingųjų trukdžių mažinimo priemonės yra aprašytos darniuosiuose standartuose arba tam tikrose jų dalyse, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, taikomomis žalingųjų trukdžių mažinimo priemonėmis užtikrinamos veikimo charakteristikos turi būti bent lygiavertės toms veikimo charakteristikoms, kurios užtikrinamos taikant darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
2. Šiame priede vartojamos sąvokos:
2.1. Kelių intelektinės transporto sistemos (toliau – kelių ITS) – bet kurios rūšies kelių transporto priemonėse, įskaitant kai jos naudojamos ir ne keliuose, naudojamos intelektinės transporto sistemos (toliau – ITS), kuriomis, saugumo tikslais, užtikrinamas ryšys tarp transporto priemonių (angl. vehicle to vehicle, V2V) ir (ar) tarp infrastruktūros objektų ir transporto priemonių (angl. infrastructure to vehicle, I2V). Kelių ITS laikomos ir nuo kelių ar pėsčiųjų eismo neatskirtose (pavyzdžiui, tramvajų ar lengvojo bėginio transporto) kelių bėgių linijose taikomos ITS.
2.2. Miesto geležinkelių intelektinės transporto sistemos (toliau – miesto geležinkelių ITS) – nuo kelių ir pėsčiųjų eismo atskirtose miesto ar priemiesčių geležinkelio linijose taikomos ITS, kurios yra nuolat valdomos bent vienos valdymo ir administravimo sistemos.
2.3. Vidutinė ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (toliau – vidutinė EIRP) – didžiausią galią atitinkanti perdavimo pliūpsnio EIRP.
3. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos:
Parametras	Dydis
Didžiausias spektrinis vidutinės EIRP tankis	23 dBm/MHz
Didžiausia pilnutinė perdavimo galia / (esant vidutinei EIRP)	33 dBm, būtinas siųstuvo automatinis galios reguliavimas (angl. Transmit Power Control, TPC) mažiausiai 30 dB ribose.

4. Radijo dažniai (kanalai) iš 5875–5935 MHz radijo dažnių juostos skirstomi į 10 MHz pločio radijo dažnių juostas (toliau – 10 MHz blokas), pradedant nuo apatinio šios radijo dažnių juostos krašto (5875 MHz).
5. Kad būtų galima užtikrinta prioritetinių ITS apsaugą, žemiau 5915 MHz pirmenybė teikiama kelių ITS, o aukščiau 5915 MHz – miesto geležinkelių ITS.
6. 5875–5925 MHz radijo dažnių juostoje kelių ITS reikmėms gali būti naudojami radijo dažniai (kanalai) kiekvieno šios radijo dažnių juostos 10 MHz bloko ribose. Radijo ryšio kanalo plotis gali būti mažesnis nei 10 MHz.
7. Radijo dažniai (kanalai) iš 5915–5925 MHz radijo dažnių juostos kelių ITS reikmėms gali būti naudojami tik ryšiui tarp infrastruktūros objektų ir transporto priemonių (angl. infrastructure to vehicle, I2V) ir koordinuojant jų naudojimą su naudojimu miesto geležinkelių ITS reikmėms.
8. 5875–5915 MHz radijo dažnių juostoje geležinkelių ITS reikmėms gali būti naudojami radijo dažniai (kanalai) kiekvieno šios radijo dažnių juostos 10 MHz bloko ribose. Radijo ryšio kanalo plotis gali būti mažesnis nei 10 MHz.
9. 5915–5935 MHz radijo dažnių juostoje miesto geležinkelių ITS reikmėms naudojamų radijo ryšio kanalų plotis turi neviršyti 10 MHz. Atskiru Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimu gali būti leidžiama naudoti radijo ryšio kanalą, kurio vidurys yra 5925 MHz.
10. Radijo dažniai (kanalai) iš 5925–5935 MHz radijo dažnių juostos gali būti naudojami tik miesto geležinkelių ITS reikmėms ir koordinuojant jų naudojimą su naudojimu fiksuotajai tarnybai.

_______________________

Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano
5 priedas

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), NAUDOJAMŲ ANTŽEMINĖMS RADIJO RYŠIO SISTEMOMS, KURIOMIS GALIMA TEIKTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGAS IR KURIOS VEIKIA 2500–2690 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE, NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Šiame priede nustatytos sąlygos, būtinos gretimose radijo dažnių juostose veikiančių radijo ryšio tinklų (toliau kartu – tinklai, o kiekvienas atskirai – tinklas) suderintam veikimui užtikrinti, kai tokių tinklų operatoriai nėra sudarę dvišalių arba daugiašalių susitarimų. Šiame priede nustatyti techniniai reikalavimai nėra kliūtis taikyti mažiau varžančius reikalavimus, jei dėl jų susitaria tinklų, veikiančių gretimose radijo dažnių juostose, operatoriai ir jei šie operatoriai laikosi nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu nustatytų ir Lietuvoje taikomų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, užtikrinančių kitų radijo ryšio sistemų apsaugą.
2. Radijo ryšio įrenginiams, veikiantiems 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje, galima nustatyti ir kitas, nei šiame priede nurodytos, EIRP ir pilnutinės spinduliuotės galios ribas, jei taikomos tinkamos žalingųjų trukdžių mažinimo priemonės, kurios atitinka Radijo ryšio įrenginių techninį reglamentą, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, įgyvendinančiu 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB, su visais pakeitimais, ir jei nustačius šias ribas užtikrinamas radijo ryšio įrenginių apsaugos lygis yra bent lygiavertis apsaugos lygiui, kurį užtikrina šiame priede nustatyti techniniai parametrai.
3. Šiame priede vartojamos sąvokos:
3.1. Aktyviosios antenos sistema (angl. active antenna system) (toliau – AAS) – bazinės stoties ir antenos sistema, kurioje antenos elementų signalo amplitudė ir (arba) fazė nuolat koreguojamos tam, kad būtų nustatytas kintamas antenos kryptingumas, priklausantis nuo trumpalaikių radijo aplinkos pokyčių. Nuolatine korekcija nelaikomas ilgalaikis pluošto formavimas, pavyzdžiui, pastovaus elektrinio nuokrypio žemyn nustatymas. AAS bazinėse stotyse antenos sistema yra neatsiejama bazinės stoties sistemos arba gaminio dalis.
3.2. Neaktyviosios antenos sistema (angl. non-active antenna system) (toliau – ne AAS) – bazinės stoties ir antenos sistema, kurioje yra viena ar daugiau antenos jungčių, prijungtų prie vieno ar daugiau atskirai suprojektuotų pasyviosios antenos elementų radijo bangoms spinduliuoti. Į antenos elementus paduodamų signalų amplitudė ir fazė pagal trumpalaikius radijo aplinkos pokyčius nekoreguojamos.
3.3. Nesinchronizuotas veikimas – dviejų arba daugiau TDD tinklų veikimas, kai bet kuriuo momentu bent vienu iš šių tinklų signalai perduodami žemynkrypčiu ryšiu (angl. downlink) ir tuo pat metu bent vienu iš šių tinklų signalai perduodami aukštynkrypčiu ryšiu (angl. uplink). Tokia situacija susidaro, kai TDD tinkluose nederinami visi žemynkrypčio ryšio ir aukštynkrypčio ryšio seansai arba nesinchronizuojama kadro pradžia.
3.4. Pilnutinė spinduliuotės galia (angl. total radiated power) (toliau – TRP) – sudėtinės antenos spinduliuojamos galios matas. TRP lygi visos į antenos gardelės sistemą perduodamos galios ir antenos gardelės sistemos nuostolių skirtumui. TRP yra visomis spinduliavimo sferos kryptimis perduodamos galios integralas, kaip parodyta formulėje:

čia P(ϑ,φ) – galia, kurią antenos gardelės sistema spinduliuoja kryptimi (ϑ,φ), apskaičiuojama pagal formulę:

čia PTx – į gardelės sistemą perduodama galia (vatais), o g(ϑ,φ) – gardelės sistemos kryptinis stiprinimas (ϑ,φ) kryptimi.
3.5. Pusiau sinchronizuotas veikimas – dviejų arba daugiau TDD tinklų veikimas, kai dalis kadro atitinka sinchronizuoto veikimo, o likusi jo dalis – nesinchronizuoto veikimo sąlygas. Tam reikia nustatyti kadro struktūrą visuose susijusiuose TDD tinkluose, įskaitant laiko tarpsnius, kuriais aukštynkrypčio ryšio ar žemynkrypčio ryšio kryptis nenurodyta, taip pat sinchronizuoti kadro pradžią visuose tinkluose.
3.6. Sinchronizuotas veikimas – dviejų arba daugiau TDD tinklų veikimas, kai signalai aukštynkrypčiu ryšiu ir žemynkrypčiu ryšiu tuo pačiu metu nesiunčiami, tai yra bet kuriuo momentu visuose šiuose tinkluose signalai siunčiami tik žemynkrypčiu ryšiu arba tik aukštynkrypčiu ryšiu. Tam reikia suderinti visus žemynkrypčio ryšio ir aukštynkrypčio ryšio seansus visuose susijusiuose TDD tinkluose, taip pat sinchronizuoti kadro pradžią visuose šiuose tinkluose.
4. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos:
4.1. Bendrieji parametrai:
4.1.1. Vienam operatoriui skirtos radijo dažnių juostos plotis yra 5 MHz kartotinis (toliau visos operatoriui skirtos radijo dažnių juostos kartu – radijo dažnių blokas).
4.1.2. Kai radijo dažniai (kanalai) iš 2500–2690 MHz radijo dažnių juostos naudojami taikant FDD metodą, abikrypčio ryšio intervalas – 120 MHz. Šiuo atveju radijo dažniai (kanalai) iš 2500–2570 MHz radijo dažnių juostos gali būti naudojami tik informacijai priimti viešojo antžeminio radijo ryšio tinklo bazinėje stotyje (aukštynkryptis ryšys), o radijo dažniai (kanalai) iš 2620–2690 MHz radijo dažnių juostos gali būti naudojami tik informacijai siųsti iš bazinės stoties (žemynkryptis ryšys).
4.1.3. Radijo dažniai (kanalai) iš 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos gali būti naudojami taikant TDD metodą arba bazinės stoties signalams perduoti (tik žemynkryptė linija), atitinkančiais šiame priede nurodytus BEM parametrus.
4.2. Bazinėms stotims taikomi techniniai reikalavimai (BEM):
4.2.1. BEM sudaro keli šio priedo 1 lentelėje nurodyti elementai. Radijo dažnių bloko srities galios riba yra taikoma radijo dažnių blokui, kurį naudoti operatoriui suteikta teisė. Bazinės srities galios riba, kuri skirta kitų operatorių 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje naudojamoms radijo ryšio sistemoms apsaugoti, ir pereinamosios srities galios riba, kuriai esant galimas filtro charakteristikos krytis nuo radijo dažnių bloko srityje taikomos iki bazinėje srityje taikomos galios ribos, yra galios už radijo dažnių bloko ribų elementai.

1 lentelė. BEM elementų aprašymas.
BEM elementas	Aprašymas
Radijo dažnių bloko sritis	Radijo dažnių blokas, kuriam nustatoma BEM.
Bazinė sritis	Radijo dažniai (kanalai) iš 2500–2690 MHz radijo dažnių juostos, naudojami belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti, išskyrus operatoriui skirtą radijo dažnių bloką ir atitinkamas pereinamąsias sritis.
Pereinamoji sritis	Radijo dažniai (kanalai) 0–5 MHz žemiau ir 0–5 MHz aukščiau operatoriui skirto radijo dažnių bloko. Kitiems operatoriams skiriamiems TDD radijo dažnių blokams pereinamosios sritys netaikomos, išskyrus atvejus, kai tinklai yra sinchronizuoti. Pereinamosios sritys netaikomos žemiau 2500 MHz ir aukščiau 2690 MHz.
Papildoma bazinė sritis	2690–2700 MHz radijo dažnių juosta.

4.2.2.	Geografiškai gretimų tinklų, veikiančių ir gretimuose radijo dažnių blokuose iš 2500–2690 MHz radijo dažnių juostos, suderintam veikimui užtikrinti gali reikėti taikyti papildomas radijo trukdžių mažinimo priemones. Jei greta veikia du nesinchronizuoti TDD tinklai arba TDD tinklas veikia greta FDD tinklo, radijo dažnių blokų, kuriais veikia šie tinklai, kraštai turi būti atskirti bent 5 MHz pločio radijo dažnių juosta. Toks atskyrimas turi būti įgyvendintas arba paliekant 5 pločio MHz radijo dažnių juostą nenaudojamą (kaip apsauginę radijo dažnių juostą), arba tokios 5 MHz pločio radijo dažnių juostos naudojimui taikant labiau ribojančius BEM parametrus (toliau – riboto naudojimo radijo dažnių juosta). Bet koks naudojimasis riboto naudojimo radijo dažnių juosta būtų apsunkintas didesne trukdžių rizika.
4.2.3. Siekiant užtikrinti gretimų FDD ir TDD tinklų suderintą veikimą, visoms gretimoms FDD AAS ir TDD ne AAS bei FDD ne AAS ir TDD AAS konfigūracijoms turi būti nustatyta riboto naudojimo 2570–2575 MHz radijo dažnių juosta, išskyrus atvejus, kai ši radijo dažnių juosta yra naudojama tik TDD aukštynkrypčiam ryšiui. 2615–2620 MHz radijo dažnių juostoje, esančioje prie pat radijo dažnių juostos, naudojamos FDD žemynkrypčiam ryšiui, gali kilti didesnė radijo trukdžių rizika dėl FDD žemynkrypčio ryšio metu skleidžiamos spinduliuotės, todėl gali reikėti taikyti papildomas radijo trukdžių mažinimo priemones.
4.2.4. Radijo dažnių bloko, išskyrus riboto naudojimo radijo dažnių juostą, BEM sudaroma derinant šio priedo 2, 3 ir 4 lentelėse nurodytus reikalavimus taip, kad kiekvieno radijo dažnio riba atitiktų bazinėje srityje arba radijo dažnių bloko srityje taikomą galios ribą, imant didesniąją iš šių dviejų verčių.
4.2.5. Riboto naudojimo radijo dažnių juostos BEM sudaroma derinant šio priedo 3 ir 5 lentelėse nurodytus reikalavimus taip, kad kiekvieno radijo dažnio riba atitiktų bazinėje srityje arba radijo dažnių bloko srityje taikomą galios ribą, imant didesniąją iš šių dviejų verčių.
4.2.6. Bazinėms stotims, kurių antenų išdėstymui taikomi apribojimai, tai yra kai bazinės stoties antenos yra patalpose arba kai antenos aukštis nesiekia tam tikro aukščio, gali būti taikomos papildomos BEM galios ribos. Šiais atvejais riboto naudojimo radijo dažnių juostos BEM, skirta ne AAS, gali atitikti šio priedo 6 lentelėje nurodytus reikalavimus, jei ties kaimyninių Europos Sąjungos valstybių narių sienomis taikomi šio priedo 3 lentelėje nurodyti reikalavimai ir visoje Lietuvos teritorijoje taikomi šio priedo 5 lentelėje nurodyti reikalavimai. AAS, kurių antenos išdėstymui taikomi apribojimai, konkrečiais atvejais vietoj šio priedo 3 arba 5 lentelėje nurodytų reikalavimų gali būti taikomos papildomos priemonės.
4.2.7. Šio priedo paveiksle yra pateikiami bazinės stoties BEM pavyzdžiai ir galios ribos ne ASS. Taikytina BEM riba paveiksle yra nurodyta virš numerių 1–5.

4.2.8. AAS ir ne ASS taikomos skirtingos galios ribos. Ne AAS galios ribos taikomos vidutinei EIRP. AAS galios ribos taikomos vidutinei TRP. Vidutinė EIRP arba vidutinė TRP matuojamos nustatant atitinkamai EIRP arba TRP vidurkį per tam tikrą laiko intervalą ir visame matavimo radijo dažnių juostos plotyje. Laiko atžvilgiu vidurkinama vieną galios valdymo nuostatą atitinkanti aktyviosios signalo pliūpsnių dalies vidutinė EIRP arba vidutinė TRP vertė. Radijo dažnio atžvilgiu vidutinė EIRP arba vidutinė TRP vertė nustatoma visoje matavimo radijo dažnių juostoje, kaip nurodyta šio priedo 2–8 lentelėse, tačiau faktinis atitikčiai nustatyti naudojamos įrangos matavimo radijo dažnių juostos plotis gali būti mažesnis, nei šiose lentelėse nurodytas matavimo radijo dažnių juostos plotis. Jei nenurodyta kitaip, BEM galios ribos atitinka visuminę įrenginio visų perdavimo antenų spinduliuojamą galią, išskyrus pereinamosios srities reikalavimus ne AAS bazinėms stotims, kurie yra nustatyti kiekvienai antenai.
4.2.9. Papildoma bazinės srities riba FDD AAS bazinėms stotims yra galios riba už radijo dažnių bloko ribų, kuri gali būti taikoma siekiant sumažinti būtiną koordinavimo su radioastronomijos tarnyba zoną ir apsaugoti gretimoje 2690–2700 MHz radijo dažnių juostoje veikiančią radioastronomijos tarnybą konkrečiose geografinėse vietovėse.
4.2.10. Priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti virš 2700 MHz veikiančius įvairių rūšių radarus, (pavyzdžiui, energijos srauto tankio ribos) yra taikomos įvertinant tai, kad operatoriams gali būti sudėtingiau laikytis energijos srauto tankio ribos, nes AAS negali būti įrengti papildomi išoriniai filtrai.

2 lentelė. Ne AAS ir AAS bazinių stočių radijo dažnių bloko srities galios riba.
BEM elementas	Ne AAS EIRP riba	AAS TRP riba
Radijo dažnių bloko sritis	61dBm/5 MHz*.	Netaikoma.

* Tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, retai apgyvendintose vietovėse) ši riba gali būti padidinta iki 68 dBm/5 MHz, tačiau tik tuo atveju, jei dėl to pastebimai nepadidėja galinio įrenginio imtuvo funkcijų sutrikdymo rizika.

3 lentelė. Ne AAS ir AAS bazinių stočių bazinės srities galios riba (EIRP ir TRP ribos yra integruotos 1 MHz pločio radijo dažnių juostoje).
BEM elementas		Radijo dažnių juosta	Ne AAS vienos antenos didžiausia vidutinė EIRP	AAS vienos sekcijos* didžiausia vidutinė TRP
Bazinė sritis	1.	FDD žemynkryptis ryšys. / TDD radijo dažnių blokai, sinchronizuoti su nagrinėjamu TDD radijo dažnių bloku. / TDD radijo dažnių blokai, naudojami tik žemynkrypčiam ryšiui**. / 2615–2620 MHz radijo dažnių juosta.	+4 dBm/MHz	+5 dBm/MHz ***
	2.	Radijo dažniai iš 2500–2690 MHz radijo dažnių juostos, kurių neapima šios lentelės 1 punkte nurodytos radijo dažnių juostos.	–45 dBm/MHz	–52 dBm/MHz

* Daugiasektorinės bazinės stoties spinduliuotės galios riba taikoma kiekvienam atskiram sektoriui.
** Dėl to, kad pradedama naudoti FDD AAS, ne AAS ir AAS taikoma naudojimo vien žemynkrypčiam ryšiui sąlyga nesikeičia.
*** Kai ši bazinės srities riba taikoma radijo dažnių juostai, kuri naudojama signalų perdavimo žemynkrypčiu ryšiu seansams apsaugoti, ji grindžiama prielaida, kad spinduliuotės šaltinis yra bazinė makrostotis. Turi būti įvertinta tai, kad mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai gali būti įrengiami žemiau, taigi arčiau galinių įrenginių, todėl taikant nurodytas galios ribas gali kilti didesnių radijo trukdžių.

4 lentelė. Ne AAS ir AAS bazinių stočių pereinamosios srities galios riba.
BEM elementas	Radijo dažnių juosta	Ne AAS vienos antenos didžiausia vidutinė EIRP	AAS vienos sekcijos* didžiausia vidutinė TRP
Pereinamoji sritis	–5–0 MHz atstumu nuo apatinio radijo dažnių bloko krašto arba 0–+5 MHz atstumu nuo viršutinio radijo dažnių bloko krašto.	+16 dBm/5 MHz**	+16 dBm/5 MHz**

* Daugiasektorinės bazinės stoties spinduliuotės galios riba taikoma kiekvienam atskiram sektoriui.
** Ši riba grindžiama prielaida, kad spinduliuotės šaltinis yra bazinė makrostotis. Turi būti įvertinta tai, kad mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai gali būti įrengiami žemiau, taigi arčiau galinių įrenginių, todėl taikant šią galios ribą gali kilti didesnių radijo trukdžių. Tokiais atvejais gali būti nustatyta mažesnė riba.

5 lentelė. Ne AAS ir AAS bazinių stočių galios riba riboto naudojimo radijo dažnių juostoje.
BEM elementas	Radijo dažnių juosta	Ne AAS vienos antenos EIRP riba	AAS vienos sekcijos*TRP riba
Radijo dažnių bloko sritis	Riboto naudojimo radijo dažnių juosta.	+25 dBm/5 MHz	+22 dBm/5 MHz**

* Daugiasektorinės bazinės stoties spinduliuotės galios riba taikoma kiekvienam atskiram sektoriui.
** Taikant tam tikrus diegimo scenarijus, ši riba gali neužtikrinti aukštynkrypčio ryšio veikimo be radijo trukdžių gretimuose radijo ryšio kanaluose, nors paprastai tokie radijo trukdžiai mažėja dėl skverbties per pastatus nuostolių ir (arba) antenų aukščio skirtumo. Gali būti taikomi ir kiti radijo trukdžių mažinimo metodai.

6 lentelė. Ne AAS bazinių stočių, kurių antenų išdėstymui galioja papildomi apribojimai, galios ribos riboto naudojimo radijo dažnių juostoje.
BEM elementas	Radijo dažnių juosta	Didžiausia vidutinė EIRP
Bazinė sritis	Nuo apatinio radijo dažnių juostos krašto (2500 MHz) iki taško, esančio –5 MHz atstumu nuo apatinio radijo dažnių bloko krašto, arba nuo taško, esančio +5 MHz atstumu nuo viršutinio radijo dažnių bloko krašto, iki viršutinio radijo dažnių juostos krašto (2690 MHz).	–22 dBm/MHz
Pereinamoji sritis	–5–0 MHz atstumu nuo apatinio radijo dažnių bloko krašto arba 0–+5 MHz atstumu nuo viršutinio radijo dažnių bloko krašto.	–6 dBm/5 MHz

7 lentelė. FDD AAS bazinių stočių papildoma bazinės srities galios riba, susijusi su radioastronomijos tarnyba.
BEM elementas	Radijo dažnių juosta	Atvejis	Vienos sekcijos TRP riba
Papildoma bazinė sritis	2690–2700 MHz	A. Taikant šią ribą gaunama mažesnė koordinavimo zona radioastronomijos tarnybos stočių atžvilgiu.	+3 dBm/10 MHz
		B. Kai papildoma bazinė sritis nebūtina (pavyzdžiui, kai arti nėra radioastronomijos tarnybos stoties arba kai koordinavimo zonos nereikia).	Netaikoma

Pastaba. Šios galios ribos gali būti taikomos siekiant sumažinti koordinavimo su radioastronomijos tarnyba konkrečiose geografinėse vietovėse zoną. Priklausomai nuo radioastronomijos tarnybos stočiai (stotims) apsaugoti būtinos koordinavimo zonos dydžio, gali reikėti ir tarpvalstybinio koordinavimo. Taip pat gali reikėti papildomų radioastronomijos tarnybos stočių apsaugos priemonių.

4.3. Galiniams įrenginiams taikomi techniniai reikalavimai:

8 lentelė. Galinių įrenginių radijo dažnių bloko srities galios ribos.
BEM elementas	Didžiausia vidutinė EIRP (įskaitant automatinio siųstuvo galios reguliavimo intervalą)	Didžiausia vidutinė TRP (įskaitant automatinio siųstuvo galios reguliavimo intervalą)
Radijo dažnių bloko sritis	+35 dBm/5 MHz	+31 dBm/5 MHz

Pastaba. EIRP vertė turi būti taikoma fiksuotiesiems arba įdiegtiems galiniams įrenginiams, o TRP turi būti taikoma nešiojamiesiems arba kilnojamiesiems galiniams įrenginiams.

_______________________
Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo
lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano
9 priedas

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), NAUDOJAMŲ ANTŽEMINĖMS RADIJO RYŠIO SISTEMOMS, KURIOMIS GALIMA TEIKTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGAS IR KURIOS VEIKIA 1920–1980 MHz IR 2110–2170 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOSE, NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Šiame priede nustatytos sąlygos, būtinos gretimose radijo dažnių juostose veikiančių radijo ryšio tinklų (toliau kartu – tinklai, o kiekvienas atskirai – tinklas) suderintam veikimui užtikrinti, kai tokių tinklų operatoriai nėra sudarę dvišalių arba daugiašalių susitarimų. Šiame priede nustatyti techniniai reikalavimai nėra kliūtis taikyti mažiau varžančius reikalavimus, jei dėl jų susitaria tinklų, veikiančių gretimose radijo dažnių juostose, operatoriai ir jei šie operatoriai laikosi nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu nustatytų ir Lietuvoje taikomų radijo dažnių naudojimo sąlygų, užtikrinančių kitų radijo ryšio sistemų apsaugą.
2. Radijo ryšio įrenginiams, veikiantiems 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostose, galima nustatyti ir kitas, nei šiame priede nurodytos, EIRP ribas, jei taikomos tinkamos žalingųjų trukdžių mažinimo priemonės, kurios atitinka Radijo ryšio įrenginių techninį reglamentą, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, įgyvendinančiu 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB, su visais pakeitimais, ir jei nustačius šias ribas užtikrinamas radijo ryšio įrenginių apsaugos lygis yra bent lygiavertis apsaugos lygiui, kurį užtikrina šiame priede nustatyti techniniai parametrai.
3. Šiame priede vartojamos sąvokos:
3.1. Aktyviosios antenos sistema (angl. active antenna system) (toliau – AAS) – bazinės stoties ir antenos sistema, kurioje antenos elementų signalo amplitudė ir (arba) fazė nuolat koreguojamos tam, kad būtų nustatytas kintamas antenos kryptingumas, priklausantis nuo trumpalaikių radijo aplinkos pokyčių. Nuolatine korekcija nelaikomas ilgalaikis pluošto formavimas, pavyzdžiui, pastovaus elektrinio nuokrypio žemyn nustatymas. AAS bazinėse stotyse antenos sistema yra neatsiejama bazinės stoties sistemos arba gaminio dalis.
3.2. Neaktyviosios antenos sistema (angl. non-active antenna system) (toliau – ne AAS) – bazinės stoties ir antenos sistema, kurioje yra viena ar daugiau antenos jungčių, prijungtų prie vieno ar daugiau atskirai suprojektuotų pasyviosios antenos elementų radijo bangoms spinduliuoti. Į antenos elementus paduodamų signalų amplitudė ir fazė pagal trumpalaikius radijo aplinkos pokyčius nekoreguojamos.
3.3. Nesinchronizuotas veikimas – dviejų arba daugiau TDD tinklų veikimas, kai bet kuriuo momentu bent vienu iš šių tinklų signalai perduodami žemynkrypčiu ryšiu (angl. downlink) ir tuo pat metu bent vienu iš šių tinklų signalai perduodami aukštynkrypčiu ryšiu (angl. uplink). Tokia situacija susidaro, kai TDD tinkluose nederinami visi žemynkrypčio ryšio ir aukštynkrypčio ryšio seansai arba nesinchronizuojama kadro pradžia.
3.4. Pilnutinė spinduliuotės galia (angl. total radiated power) (toliau – TRP) – sudėtinės antenos spinduliuojamos galios matas. TRP lygi visos į antenos gardelės sistemą perduodamos galios ir antenos gardelės sistemos nuostolių skirtumui. TRP yra visomis spinduliavimo sferos kryptimis perduodamos galios integralas, kaip parodyta formulėje:

čia P(ϑ,φ) – galia, kurią antenos gardelės sistema spinduliuoja kryptimi (ϑ,φ), apskaičiuojama pagal formulę:

čia PTx – į gardelės sistemą perduodama galia (vatais), o g(ϑ,φ) – gardelės sistemos kryptinis stiprinimas (ϑ,φ) kryptimi.
4. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos:
4.1. Bendrieji parametrai:
4.1.1. Kai radijo dažniai (kanalai) iš 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostų naudojami taikant FDD metodą, abikrypčio ryšio intervalas – 190 MHz. Šiuo atveju radijo dažniai (kanalai) iš 1920–1980 MHz radijo dažnių juostos gali būti naudojami tik informacijai priimti viešojo antžeminio radijo ryšio tinklo bazinėje stotyje (aukštynkryptis ryšys), o radijo dažniai (kanalai) iš 2110–2170 MHz radijo dažnių juostos gali būti naudojami tik informacijai siųsti iš bazinės stoties (žemynkryptis ryšys).
4.1.2. Radijo dažniai (kanalai) iš 1920–1980 MHz radijo dažnių juostos gali būti naudojami vien aukštynkrypčiam ryšiui (pavyzdžiui, papildomam signalų perdavimui aukštynkrypčiu ryšiu (angl. Supplemental UpLink, SUL)) be radijo dažnių (kanalų) iš suporuotos 2110–2170 MHz radijo dažnių juostos.
4.1.3. Radijo dažniai (kanalai) iš 2110–2170 MHz radijo dažnių juostos gali būti naudojami vien žemynkrypčiam ryšiui (pavyzdžiui, papildomam signalų siuntimui žemynkrypčiu ryšių (angl., Supplemental DownLink, SDL)) be radijo dažnių (kanalų) iš suporuotos 1920–1980 MHz radijo dažnių juostos.
4.1.4. Vienam operatoriui skirtos radijo dažnių juostos plotis yra 5 MHz kartotinis (toliau visos operatoriui skirtos radijo dažnių juostos kartu – radijo dažnių blokas). Skiriamos radijo dažnių juostos plotis gali būti ir 4,8–5 MHz intervale, jei jis nekerta pagal šį papunktį apibrėžtos 5 MHz pločio radijo dažnių juostos ribų. Skiriamo radijo dažnių bloko apatinė riba 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostose lygiuojama su apatiniu atitinkamos radijo dažnių juostos kraštu (1920 MHz ir 2110 MHz) arba atskiriama nuo jo 5 MHz kartotiniu.
5. Bazinėms stotims taikomi techniniai reikalavimai (BEM):
5.1. BEM sudaro keli šio priedo 1 lentelėje nurodyti elementai. Radijo dažnių bloko srities galios riba yra taikoma radijo dažnių blokui, kurį naudoti operatoriui suteikta teisė. Bazinės srities galios riba, kuri skirta kitų operatorių 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostose naudojamoms radijo ryšio sistemoms apsaugoti, ir pereinamosios srities galios riba, kuriai esant galimas filtro charakteristikos krytis nuo radijo dažnių bloko srityje taikomos iki bazinėje srityje taikomos galios ribos, yra elementai už radijo dažnių bloko ribų.

1 lentelė. BEM elementų aprašymas.

BEM elementas	Aprašymas
Radijo dažnių bloko sritis	Radijo dažnių blokas, kuriam nustatoma BEM.
Bazinė sritis	Radijo dažniai (kanalai) iš FDD žemynkrypčio ryšio radijo dažnių juostos, naudojami belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti, išskyrus operatoriui skirtą radijo dažnių bloką ir atitinkamas pereinamąsias sritis.
Pereinamoji sritis	Radijo dažniai (kanalai) iš FDD žemynkrypčio ryšio radijo dažnių juostos, 0–10 MHz žemiau ir 0–10 MHz aukščiau operatoriui skirto radijo dažnių bloko. Pereinamosios sritys netaikomos žemiau 2110 MHz ir aukščiau 2170 MHz.

5.2. AAS ir ne AAS taikomos skirtingos galios ribos už radijo dažnių bloko ribų. Ne AAS galios ribos taikomos vidutinei EIRP. AAS galios ribos taikomos vidutinei TRP. Izotropinių antenų EIRP ir TRP yra lygiavertės. Vidutinė EIRP arba vidutinė TRP matuojamos nustatant atitinkamai EIRP arba TRP vidurkį per laiko intervalą ir visame matavimo radijo dažnių juostos plotyje. Laiko atžvilgiu vidurkinama vieną galios valdymo nuostatą atitinkanti aktyviosios signalo pliūpsnių dalies vidutinė EIRP arba vidutinė TRP vertė. Radijo dažnio atžvilgiu vidutinė EIRP arba vidutinė TRP vertė nustatoma visoje matavimo radijo dažnių juostoje, kaip nurodyta šio priedo 2 ir 3 lentelėse, tačiau faktinis atitikčiai nustatyti naudojamos įrangos matavimo radijo dažnių juostos plotis gali būti mažesnis nei šiose lentelėse nurodytas matavimo radijo dažnių juostos plotis. Jei nenurodyta kitaip, BEM galios ribos atitinka visuminę įrenginio visų perdavimo antenų spinduliuojamą galią, išskyrus pereinamosios srities reikalavimus ne AAS bazinėms stotims, kurie yra nustatyti kiekvienai antenai.
5.3. Šio priedo paveiksle pateiktas BEM elementų ir galios ribų pavyzdys.

2 lentelė. Ne AAS ir AAS bazinių stočių bazinės srities galios ribos už radijo dažnių bloko ribų.

BEM elementas	Radijo dažnių juosta FDD žemynkrypčiam ryšiui	Ne AAS kiekvienos antenos vidutinė EIRP (ne AAS BEM lygis nustatomas kiekvienai antenai ir taikomas bazinės stoties konfigūracijai, kai sektoriuje yra ne daugiau kaip keturios antenos)	AAS kiekvieno elemento vidutinė TRP (daugiasektorinės bazinės stoties AAS spinduliuotės galios riba taikoma kiekvienam atskiram sektoriui)	Matavimo radijo dažnių juostos plotis
Bazinė sritis	Radijo dažniai (kanalai), daugiau kaip 10 MHz nutolę nuo radijo dažnių bloko apatinio arba viršutinio krašto	9 dBm	1 dBm	5 MHz

Pastaba. Siekiant suderinti su AAS bazinių stočių nepageidaujamos spinduliuotės perduodamos galios (TRP) standartinėmis vertėmis, nustatytomis Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto techninės specifikacijos ETSI TS 138 104 (V15.6.0) F priedo F.2 ir F.3 skirsniuose, nustatytos TRP ribos už radijo dažnių bloko ribų, atitinkančios aštuonis pluoštą formuojančius antenos elementus, todėl AAS ir ne AAS taikomos galios ribinės vertės skiriasi 8 dB.

3 lentelė. Ne AAS ir AAS pereinamosios srities galios ribos už radijo dažnių bloko ribų.

BEM elementas	Radijo dažnių juosta FDD žemynkrypčiam ryšiui	Ne AAS kiekvienos antenos vidutinė EIRP (ne AAS BEM lygis nustatomas kiekvienai antenai ir taikomas bazinės stoties konfigūracijai, kai sektoriuje yra ne daugiau kaip keturios antenos)	AAS kiekvieno elemento vidutinė TRP (daugiasektorinės bazinės stoties AAS spinduliuotės galios riba taikoma kiekvienam atskiram sektoriui)	Matavimo radijo dažnių juostos plotis
Pereinamoji sritis	–10 – –5 MHz nuo radijo dažnių bloko apatinio krašto	11 dBm	3 dBm	5 MHz
	–5–0 MHz nuo radijo dažnių bloko apatinio krašto	16,3 dBm	8 dBm	5 MHz
	0–+5 MHz nuo radijo dažnių bloko viršutinio krašto	16,3 dBm	8 dBm	5 MHz
	+5–+10 MHz nuo radijo dažnių bloko viršutinio krašto	11 dBm	3 dBm	5 MHz

Pastaba. Siekiant suderinti su AAS bazinių stočių nepageidaujamos spinduliuotės perduodamos galios (TRP) standartinėmis vertėmis, nustatytomis Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto techninės specifikacijos ETSI TS 138 104 (V15.6.0) F priedo F.2 ir F.3 skirsniuose, nustatytos TRP ribos už radijo dažnių bloko ribų, atitinkančios aštuonis pluoštą formuojančius antenos elementus, todėl AAS ir ne AAS taikomos galios ribinės vertės skiriasi 8 dB.

6. Galiniams įrenginiams taikomi techniniai reikalavimai:
6.1. Galinių įrenginių didžiausia vidutinė galia radijo dažnių bloko srityje – 24 dBm. Ši galia kaip EIRP vertė turi būti taikoma fiksuotiesiems arba įdiegtiems galiniams įrenginiams, o kaip TRP vertė turi būti taikoma nešiojamiesiems arba kilnojamiesiems galiniams įrenginiams.
6.2. Tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, fiksuotiesiems arba įdiegtiems galiniams įrenginiams kaimo vietovėse) gali būti taikoma mažiau varžanti riba, nei nurodyta šio priedo 6.1 papunktyje, jei užtikrinamas nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu nustatytų ir Lietuvoje taikomų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, užtikrinančių kitų radijo ryšio sistemų apsaugą, laikymasis.

_________________________