LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

įsakymas
DĖL TARPTAUTINĖS MATAVIMO VIENETŲ SISTEMOS (SI) PAGRINDINIŲ IR JŲ IŠVESTINIŲ, KARTOTINIŲ BEI DALINIŲ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. balandžio 20 d. Nr. 4-240
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.11.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos reorganizavimo ir Valstybinės metrologijos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 398 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Valstybinę metrologijos tarnybą“ 2.4.1 papunkčiu ir įgyvendindamas 1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo ir Direktyvos 71/354/EEB panaikinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. liepos 23 d. Komisijos direktyva (ES) 2019/1258, kuria, derinant prie technikos pažangos, dėl pagrindinių SI vienetų apibrėžčių iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 80/181/EEB priedas:
1. T v i r t i n u Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-134 „Dėl Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“.
3. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. birželio 13 d.
Energetikos ministras, laikinai einantis
ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas	Žygimantas Vaičiūnas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro
2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-240

TARPTAUTINĖS MATAVIMO VIENETŲ SISTEMOS (SI) PAGRINDINIŲ IR JŲ IŠVESTINIŲ, KARTOTINIŲ BEI DALINIŲ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams naudojamus tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) (toliau – SI sistema) pagrindinius ir jų išvestinius, kartotinius bei dalinius matavimo vienetus, kuriais išreiškiamas matuojamasis dydis.
2. Dėl Aprašo nuostatų atsirandantys įsipareigojimai yra susiję su naudojamomis matavimo priemonėmis, atliekamais matavimais ir matavimo vienetais išreikštomis matuojamo dydžio vertėmis.
3. Aprašo nuostatos neturi įtakos oro, jūrų ir geležinkelio transporto srityse naudojamiems matavimo vienetams, kai jie yra nustatyti Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos ratifikuotose ar patvirtintose tarptautinėse sutartyse.
4. Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams leidžiama naudoti papildomąsias nuorodas. Papildomoji nuoroda turi būti nurodyta rašmenimis, apibūdinančiais matuojamojo dydžio vertę ir matavimo vieneto simbolį, ne platesniais nei Apraše nurodytais SI sistemos pagrindiniais ir jų išvestiniais, kartotiniais arba daliniais matavimo vienetais išreikšti rašmenys.
5. Apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Papildomoji nuoroda – šalia matuojamojo dydžio vertės, išreiškiamos Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše nurodytu pagrindiniu, išvestiniu, kartotiniu arba daliniu matavimo vienetu, nurodoma vertė, išreikšta vienu ar daugiau matavimo vienetų, kurie nėra nurodyti šiame apraše.
5.2. Kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
SI SISTEMOS PAGRINDINIAI IR JŲ IŠVESTINIAI, KARTOTINIAI BEI DALINIAI MATAVIMO VIENETAI IR JŲ APIBRĖŽTYS

6. Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams naudojami SI sistemos pagrindiniai matavimo vienetai, jais matuojami dydžiai ir simboliai yra nustatyti Aprašo 1 lentelėje.

1 lentelė
Eil. Nr.	Matuojamasis dydis	Matavimo vienetas
		Pavadinimas	Simbolis
1.	Laikas	sekundė	s
2.	Ilgis	metras	m
3.	Masė	kilogramas	kg
4.	Elektros srovės stipris	amperas	A
5.	Termodinaminė temperatūra	kelvinas	K
6.	Medžiagos kiekis	molis	mol
7.	Šviesos stipris	kandela	cd

7. SI sistemos pagrindinių matavimo vienetų apibrėžtys:
7.1. Amperas – simboliu A žymimas tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) elektros srovės stiprio matavimo vienetas, apibrėžiamas laikant, kad elementariojo krūvio e skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 1,602 176 634 × 10-19, šį krūvį išreiškiant vienetu C, kuris lygus A s, o sekundė apibrėžiama remiantis cezio dažnio ∆νCs verte.
7.2. Kandela – simboliu cd žymimas tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) šviesos, sklindančios nurodyta kryptimi, stiprio matavimo vienetas, apibrėžiamas laikant, kad 540 × 1012 Hz dažnio monochromatinės spinduliuotės šviesinio veiksmingumo Kcd skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 683, šį veiksmingumą išreiškiant vienetu lm W−1, kuris lygus cd sr W-1 arba cd sr kg-1 m-2 s3; čia kilogramas, metras ir sekundė apibrėžiami remiantis Planko konstantos, šviesos greičio vakuume ir cezio dažnio ∆νCs vertėmis.
7.3 Kelvinas – simboliu K žymimas tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) termodinaminės temperatūros matavimo vienetas, apibrėžiamas laikant, kad Bolcmano konstantos k skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 1,380 649 × 10-23, šią konstantą išreiškiant vienetu J K-1, kuris lygus kg m2 s-2 K-1; čia kilogramas, metras ir sekundė apibrėžiami remiantis Planko konstantos, šviesos greičio vakuume ir cezio dažnio ∆νCs vertėmis.
7.4. Kilogramas – simboliu kg žymimas tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) masės matavimo vienetas, apibrėžiamas laikant, kad Planko konstantos h skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 6,626 070 15 × 10-34, šią konstantą išreiškiant vienetu J s, kuris lygus kg m2 s-1; čia metras ir sekundė apibrėžiami remiantis šviesos greičio vakuume ir cezio dažnio ∆νCs vertėmis.
7.5. Metras – simboliu m žymimas tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) ilgio matavimo vienetas, apibrėžiamas laikant, kad šviesos greičio vakuume c skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 299 792 458 m/s; čia sekundė apibrėžiama remiantis cezio dažnio ∆νCs verte.
7.6. Molis – simboliu mol žymimas tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) medžiagos kiekio matavimo vienetas, kurį sudaro lygiai 6,022 140 76 × 1023 elementariųjų dalelių. Šis elementariųjų dalelių skaičius, vadinamas Avogadro skaičiumi, yra fiksuota Avogadro konstantos NA, išreiškiamos vienetu mol-1, skaitinė vertė. Sistemos medžiagos kiekis, žymimas simboliu n, yra nurodytų elementariųjų dalelių kiekio matas. Elementarioji dalelė gali būti atomas, molekulė, jonas, elektronas arba kita dalelė ar nurodyta dalelių grupė.
7.7. Sekundė – simboliu s žymimas tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) laiko matavimo vienetas, apibrėžiamas laikant, kad cezio dažnio ∆νCs (cezio-133 atomo pagrindinės būsenos hipersmulkiosios sandaros nesutrikdyto šuolio dažnio) skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi
9 192 631 770 Hz. 1 Hz = 1 s-1.
8. SI sistemos specialiojo išvestinio matavimo vieneto – Celsijaus laipsnio – matuojamasis dydis ir simbolis yra nustatyti Aprašo 2 lentelėje.

2 lentelė
Eil. Nr.	Matuojamasis dydis	Matavimo vienetas
		Pavadinimas	Simbolis
1.	Celsijaus temperatūra	Celsijaus laipsnis	°C

9. Celsijaus temperatūra – Celsijaus laipsniais (°C) išreiškiamas dviejų termodinaminės temperatūros verčių T ir T0 skirtumas, apskaičiuojamas pagal formulę: t = T − T0, kurioje T0 ꞊ 273,15 K. Temperatūros intervalas arba skirtumas gali būti išreiškiami kelvinais arba Celsijaus laipsniais kaip lygiaverčiais matavimo vienetais.
10. SI sistemos išvestiniai matavimo vienetai yra pagrindinių SI sistemos matavimo vienetų laipsnių sandaugos su skaitmeniniu daugikliu, lygiu 1, algebrinė išraiška.
11. Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams naudojami SI sistemos išvestiniai matavimo vienetai, jais matuojami dydžiai ir simboliai yra nustatyti Aprašo 3 lentelėje.

3 lentelė
Eil. Nr.	Matuojamasis dydis	Matavimo vienetas		Apibrėžtys
		Pavadinimas	Simbolis	Kitais SI sistemos matavimo vienetais	Pagrindiniais / SI sistemos matavimo vienetais
1.	Plokščiasis kampas	radianas	rad		m • m-1
2.	Erdvinis kampas	steradianas	sr		m2 • m-2
3.	Dažnis	hercas	Hz		s-1
4.	Jėga	niutonas	N		m • kg • s-2
5.	Slėgis, įtempis	paskalis	Pa	N • m-2	m-1 • kg • s-2
6.	Energija, darbas, šilumos kiekis	džaulis	J	N • m	m2 • kg • s-2
7.	Galia, spinduliuotės srautas	vatas	W	J • s-1	m2 • kg • s-3
8.	Elektros kiekis, elektros krūvis	kulonas	C		s • A
9.	Elektrinis potencialas, potencialų skirtumas, elektrovara	voltas	V	W • A-1	m2 • kg • s-3 • A-1
10.	Elektrinė varža	omas	Ω	V • A-1	m2 • kg • s-3 • A-2
11.	Elektrinis laidis	simensas	S	A • V-1	m-2 • kg-l • s3 • A2
12.	Elektrinė talpa	faradas	F	C • V-1	m-2 • kg-l • s4 • A2
13.	Magnetinis srautas	vėberis	Wb	V • s	m2 • kg • s-2 • A-1
14.	Magnetinio srauto tankis	tesla	T	Wb • m-2	kg • s-2 • A-1
15.	Induktyvumas	henris	H	Wb • A-1	m2 • kg • s-2 • A-2
16.	Šviesos srautas	liumenas	lm	cd • sr	cd
17.	Apšvieta	liuksas	lx	lm • m-2	m-2 • cd
18.	(Radionuklido) aktyvumas	bekerelis	Bq		s-1
19.	Sugertoji dozė, savitoji perduotoji energija, kerma, sugertosios dozės rodiklis	grėjus	Gy	J • kg-1	m2 • s-2
20.	Lygiavertė dozė	sivertas	Sv	J • kg-l	m2 • s-2
21.	Katalizinis aktyvumas	katalas	kat		mol • s-1

12. Specialieji galios SI sistemos išvestiniai matavimo vienetai: voltamperas (VA) kintamosios elektros srovės galiai matuoti ir varas (var) kintamosios elektros srovės reaktyviajai daliai matuoti.
13. SI sistemos išvestiniai matavimo vienetai gali būti išreiškiami Aprašo II–V skyriuose nurodytais matavimo vienetais.
14. SI sistemos išvestiniai matavimo vienetai gali būti išreiškiami Aprašo 3 lentelėje nurodytais matavimo vienetų pavadinimais ir simboliais, pavyzdžiui, SI sistemos dinaminės klampos matavimo vienetas gali būti išreiškiamas m-1 • kg • s-1, arba N • s • m-2, arba Pa • s.
15. Priešdėliai ir jų simboliai, vartojami tam tikriems SI sistemos dešimtainiams kartotiniams bei dešimtainiams daliniams matavimo vienetams išreikšti, yra nurodyti Aprašo 4 lentelėje.

4 lentelė
Eil. Nr.	Daugiklis	Priešdėlis	Simbolis
1.	1024	jota	Y
2.	1021	zeta	Z
3.	1018	eksa	E
4.	1015	peta	P
5.	1012	tera	T
6.	109	giga	G
7.	106	mega	M
8.	103	kilo	k
9.	102	hekto	h
10.	101	deka	da
11.	10-1	deci	d
12.	10-2	centi	c
13.	10-3	mili	m
14.	10-6	mikro	µ
15.	10-9	nano	n
16.	10-12	piko	p
17.	10-15	femto	f
18.	10-18	ato	a
19.	10-21	zepto	z
20.	10-24	jokto	y

16. Aprašo 4 lentelėje nurodyti priešdėliai ir jų simboliai gali būti vartojami kartu su Aprašo 5 lentelėje ir 6 lentelėje nurodytais grado ir gono matavimo vienetais bei gono simboliu (gon), Aprašo 7 ir 8 (išskyrus gyvsidabrio milimetrą ir jo simbolį (Hg mm)) lentelėse nurodytais matavimo vienetais ir jų simboliais.
17. SI sistemos dešimtainių kartotinių ir dalinių masės matavimo vienetų pavadinimai yra sudaromi pridedant Aprašo 4 lentelėje nurodytus priešdėlius prie žodžio „gramas“ ir jų simbolius – prie simbolio „g“.
18. Kai SI sistemos išvestinis matavimo vienetas yra išreiškiamas trupmena, jo dešimtainiai kartotiniai ir daliniai matavimo vienetai gali būti nurodyti pridedant Aprašo 4 lentelėje nurodytus priešdėlius prie šių vienetų dviejų dalių skaitiklio arba vardiklio.
19. Sudurtiniai priešdėliai, sudaryti sujungus Aprašo 4 lentelėje nurodytus priešdėlius, negali būti vartojami.
20. Specialieji leidžiami naudoti SI sistemos dešimtainiai kartotiniai ir daliniai matavimo vienetai, jais matuojami dydžiai, simboliai ir vertės yra nurodyti Aprašo 5 lentelėje.

5 lentelė
Eil. Nr.	Matuojamasis dydis	Matavimo vienetas
		Pavadinimas	Simbolis	Vertė
1.	Tūris	litras	l arba L	1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
2.	Masė	tona	t	1 t = 1 Mg = 103 kg
3.	Slėgis, įtempis	baras	bar	1 bar = 105 Pa

III SKYRIUS
MATAVIMO VIENETAI, KURIE YRA APIBRĖŽIAMI PAGAL SI SISTEMOS MATAVIMO VIENETUS, TAČIAU NĖRA JŲ DEŠIMTAINIAI KARTOTINIAI IR DALINIAI MATAVIMO VIENETAI

21. Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams naudojami matavimo vienetai, kurie yra apibrėžiami pagal SI sistemos matavimo vienetus, tačiau nėra jų dešimtainiai kartotiniai ir daliniai matavimo vienetai, jais matuojami dydžiai, simboliai ir vertės, yra nurodyti Aprašo 6 lentelėje.

6 lentelė
Eil. Nr.	Matuojamasis dydis	Matavimo vienetas
		Pavadinimas	Simbolis	Vertė
1.	Plokščiasis kampas	sūkis		1 sūkis = 2 π rad
2.		gradas arba gonas	gon	1 gon = rad
3.		laipsnis	°	1° = rad
4.		minutė	′	1 ′ = rad
5.		sekundė	″	1 ″ = rad
6.	Laikas	minutė	min	1 min = 60 s
7.		valanda	h	1 h = 3 600 s
8.		para	d	1 d = 86 400 s

IV SKYRIUS
SI SISTEMOS MATAVIMO VIENETAI, KURIŲ VERTĖS GAUNAMOS EKSPERIMENTINIU BŪDU

22. Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams naudojami SI sistemos matavimo vienetai, kurių vertės gaunamos eksperimentiniu būdu, jais matuojami dydžiai, simboliai ir apibrėžtys yra nurodyti Aprašo 7 lentelėje.

7 lentelė
Eil. Nr.	Matuojamasis dydis	Matavimo vienetas
		Pavadinimas	Simbolis	Apibrėžtis
1.	Energija	elektronvoltas	eV	Elektronvoltas – kinetinė energija, kurią įgauna elektronas vakuume, įveikdamas 1 V potencialų skirtumą
2.	Masė	standartinis atominės masės vienetas	u	Standartinis atominės masės vienetas yra lygus 1/12 12C nuklido atomo masės

V SKYRIUS
SPECIALIZUOTOSE SRITYSE NAUDOJAMI SI SISTEMOS MATAVIMO VIENETAI

23. Lietuvos Respublikoje specializuotose srityse atliekamiems matavimams naudojami SI sistemos matavimo vienetai, jais matuojami dydžiai, simboliai ir apibrėžtys yra nurodyti Aprašo 8 lentelėje.

8 lentelė
Eil. Nr.	Matuojamasis dydis	Matavimo vienetas
		Pavadinimas	Simbolis	Apibrėžtis
1.	Optinių sistemų laužiamoji geba	dioptrija		1 dioptrija = 1 m-1
2.	Brangakmenių masė	metrinis karatas		1 metrinis karatas = 2 x 10-4 kg
3.	Ūkio žemės ir statybų žemės plotas	aras	a	1 a = 102 m2
4.	Tekstilės gijų ir siūlų vienetinio ilgio masė	teksas	tex	1 tex = 10-6 kg • m-1
5.	Kraujospūdis ir kitų kūno skysčių slėgis	gyvsidabrio milimetras	Hg mm	1 mm Hg = 133,322 Pa
6.	Efektinis skerspjūvis	barnas	b	1 b = 10–28 m2

24. Kartotinis aro matavimo vienetas (102 a) vadinamas hektaru.

VI SKYRIUS
SUDĖTINIAI SI SISTEMOS MATAVIMO VIENETAI

25. Aprašo II–V skyriuose nurodytų SI sistemos matavimo vienetų deriniai sudaro sudėtinius matavimo vienetus.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Aprašo 5 lentelėje nurodytas baro matavimo vienetas yra Tarptautinio svarsčių ir matų biuro (BIPM) laikinai leidžiamas naudoti matavimo vienetas.
27. Aprašo 6 lentelėje nurodyti sūkio, grado ir gono matavimo vienetai bei gono simbolis (gon), Aprašo 8 lentelėje nurodyti dioptrijos ir tekso matavimo vienetai bei tekso simbolis (tex) ir Aprašo 8 lentelėje nurodytas gyvsidabrio milimetro simbolis (Hg mm) nėra įtraukti į Generalinės svarsčių ir matų konferencijos (CGPM), Tarptautinio svarsčių ir matų komiteto (CIPM) arba BIPM parengtą sąrašą.

______________________