vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2004 M. lapkričio 11 D. NUTARIMO NR. O3-121 „DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODŲ RENGIMO IR TAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. kovo 4 d. Nr. O3-206
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XII-1346 ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2015 m. vasario 18 d. pažymą Nr. O5-42 „Dėl su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais susijusių nutarimų pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:
Pakeisti Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles, patvirtintas Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):
1. Papildyti Taisykles 5.12 punktu ir išdėstyti jį taip:
„5.12. Šilumos kiekis bendrosioms reikmėms – šilumos, suvartojamos pastato bendrojo naudojimo patalpose ir pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant šilumą nuo šilumos punkto iki vartotojų butų, kiekis;“
2. Papildyti Taisykles 5.13 punktu ir išdėstyti jį taip:
„5.13. Šilumos kiekis bendrosioms reikmėms nuo karšto vandens tiekimo sistemos – šilumos nuostoliai, susidarantys karšto vandens tiekimo sistemoje pristatant karštą vandenį nuo karšto vandens ruošimo įrenginio iki vartotojų butuose įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų.“
3. Pakeisti Taisyklių 7 punktą ir išdėstyti jį taip:
„7. Žymėjimų indeksai ir sutrumpinimai

Žymėjimų indeksų ir sutrumpinimų pavadinimai	Indeksai ir sutrumpinimai
Tiekimo-vartojimo riba – pastato įvadas	P
Tiekimo-vartojimo riba – butas (patalpa)	B
Šildymas	Š
Šalto vandens pašildymas	Kv
Karšto vandens temperatūros palaikymas ir vonios patalpų šildymas / (cirkuliacija)	R
Skaičiavimo būdu nustatytas dydis	Sk
Apskaitos prietaisu nustatytas dydis	Metr
Norminis dydis	Norm
Koeficientas	K
Naudingasis plotas	Naud
Prie centralizuoto šildymo sistemos prijungtas vartotojas	Prij
Nuo centralizuoto šildymo sistemos atjungtas vartotojas / Bendrosioms reikmėms	Atj / br“

Komisijos pirmininkė	Inga Žilienė