VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2020 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-18
„DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.3.1-2020 „AVARINĖS PARENGTIES UŽTIKRINIMAS BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTUOSE“ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2020 m. gruodžio 16 d. Nr. 22.3-243
Vilnius

1. Pakeičiu branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-18 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1. Branduolinę ir (ar) radiologinę avariją ar incidentą likviduojantis darbuotojas – asmuo, vykdantis branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos ar incidento likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbus, įskaitant civilinės saugos sistemos pajėgų darbuotojus.“
1.2. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.2. Branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos ar incidento padarinių švelninimas – veiksmai įvykus branduolinei ir (ar) radiologinei avarijai ar incidentui, kurių tikslas – mažinti galimą apšvitą ar radionuklidų išmetimą į aplinką branduolinės energetikos objekto aikštelėje ar už jos ribų.“.
1.3. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.3. Kritinės reagavimo funkcijos – veiksmai, apimantys branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos ar incidento klasifikavimą ir informacijos apie juos pateikimą, avarinės parengties reagavimo fazės inicijavimą ir valdymą, padarinių sušvelninimą, branduolinę ir (ar) radiologinę avariją ar incidentą likviduojančių darbuotojų apsaugą, skubių apsaugomųjų veiksmų taikymą.“
1.4. Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4. Pasirengimo fazė – laikotarpis, kuriuo parengiamos avarinės parengties priemonės, skirtos branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos ar incidento padariniams veiksmingai sumažinti, ir kuris apima avarinės parengties plano bei avarinės parengties organizacijos priemonių bei kompetencijų parengimą, jų nuolatinį palaikymą bei išbandymą pratybų metu.“
1.5. Pakeičiu 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.5. Reagavimo fazė – laikotarpis nuo branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos ar incidento pradžios iki avarinio reagavimo priemonių taikymo pabaigos.“
1.6. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.3. švelninti branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos ar incidento padarinius (toliau – avarijos padarinių švelninimas);“.
1.7. Pakeičiu 12.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.4. parengti procedūras ir priemones, skirtas BEO darbuotojų, branduolinę ir (ar) radiologinę avariją ar incidentą likviduojančių darbuotojų (toliau – avariją likviduojantys darbuotojai) ir gyventojų apšvitai išvengti arba jai sumažinti;“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko