VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL ValstybinĖs atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. LAPKRIČIO 30 d. įsakymO Nr. 22.3-216 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ bsr-1.5.1-2019
„branduolinės energetikos objektų EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. gegužės 17 d. Nr. 22.3-75
Vilnius

1. Pakeičiu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“:
1.1. Papildau 1142 punktu:
„1142. „Planuojant BEO eksploatavimo darbus, kurių vykdymo metu gali susidaryti oro ir (ar) paviršių užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis, siekiant apsaugoti darbuotojus, gyventojus ir aplinką nuo radioaktyviojo užterštumo sklaidos, turi būti numatomos ir naudojamos aerozolius sulaikančios sistemos. Projektuojant ir naudojant aerozolius sulaikančias sistemas, rekomenduojama vadovautis tarptautinio standarto ISO 16647 „Branduolinės energetikos objektai. Branduolinės energetikos objektų darbų aikštelių ir branduolinių įrenginių, kurių eksploatavimas nutraukiamas, izoliavimo sistemų projektavimo ir naudojimo kriterijai“ ir tarptautinio standarto ISO 17873 „Branduoliniai įrenginiai. Branduolinių įrenginių, išskyrus branduolinius reaktorius, vėdinimo sistemų projektavimo ir veikimo kriterijai“ nuostatomis.“
1.2. Pakeičiu 115.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„115.5. nurodyti ir aprašyti dezaktyvavimui ir išmontavimui naudojami metodai, įranga bei prietaisai, jų techninės savybės, pateikta informacija apie vėdinimo ir oro filtravimo įrangą, įskaitant apie planuojamas naudoti aerozolius sulaikančias ir jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančias sistemas, bei kitą pagalbinę įrangą, reikalingą dezaktyvavimo ir išmontavimo darbams atlikti, įvertintas dezaktyvavimo darbų tikslingumas, atsižvelgiant į Reikalavimų 133 punkte nurodytus dezaktyvavimo tikslus, ir rezultatyvumas, pateikti branduolinės energetikos sektoriuje naujai taikomų metodų bei naujos įrangos ir (arba) prietaisų bandymų rezultatai;“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko