PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖS NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ TIESIOGINIO TAIKYMO

2021 m. kovo 5 d. Nr. 1-135
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punktu ir atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos 2021 m. kovo 1 d. posėdžio protokolą Nr. 19-1,
l e i d ž i u akcinei bendrovei  „Orlen Lietuva“, rengiant Suskystintų naftos dujų (SND) parkų modernizavimo Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav., statybos projektą, tiesiogiai taikyti Jungtinių Amerikos Valstijų naftos instituto (American Petroleum Institute, API) ir Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos (The National Fire Protection Association, NFPA) naudojamus standartus, neperėmus jų kaip normatyvinių statybos techninių dokumentų, nesumažinus saugos lygio, nustatyto šiuose dokumentuose:
1.	API 2510: „SND projektavimas ir statyba“ (angl. API 2510: „Design and Construction of LPG Installations“);
2.	API 2510 A: „Gaisrinės saugos reikalavimai Suskystintų naftos dujų (SND) sandėliavimo įrenginių projektavimui ir naudojimui“ (angl. API 2510 A: „Fire-Protection Considerations for Design and Operation of Liquefied Petroleum Gas (LPG) Storage Facilities“);
3.	NFPA 58: „Suskystintų naftos dujų normatyvas“ (angl. NFPA 58: „Liquefied Petroleum Gas Code“).

Įgaliotas direktoriaus pavaduotojas
vidaus tarnybos pulkininkas	Giedrius Sakalinskas